工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土路面开挖及恢复 |  | 米 | 41 |  |  |  |  |
| 2 | 大理石路面开挖及恢复 |  | 米 | 26 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆沟开挖回填 |  | 米 | 82 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆保护管 | PE160 | 米 | 180 |  |  |  |  |
| 5 | 手孔井 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*120+1*70 | 米 | 115 |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35 | 米 | 115 |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆终端头 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*120+1*70 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆终端头 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 户外动力配电柜（箱） | XL-21（XM）后附配置表 | 台 | 2 |  |  |  | 包括电器元件 |
| 12 | 户外动力配电柜基础 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电缆敷设接线测试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |