磋商响应报价表

1.磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 磋商总报价 (单位：人民币) | (大写)：元 (小写)：¥ |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：

1.表内报价内容以元为单位（如有小数，保留小数点后2位）。

2.磋商总报价大小写不一致时，以大写为准。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

2.已标价工程量清单

已标价工程量清单说明：

投标报价要求： （1）供应商应按采购文件中的具体要求编制响应文件,并在响应文件中注明材料、设备品牌。如成交人在响应文件中未按要求注明材料、设备品牌，则采购人有权按最有利于采购人的方式指定材料、设备品牌。 （2）①本项目为交钥匙工程，供应商的磋商报价包括设计费、施工机械使用费、人工费、材料与设备费、维护费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、税金、利润等所有费用，并符合建设工程计价规则。

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土路面开挖及恢复 |  | 米 | 41 |  |  |  |  |
| 2 | 大理石路面开挖及恢复 |  | 米 | 26 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆沟开挖回填 |  | 米 | 82 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆保护管 | PE160 | 米 | 180 |  |  |  |  |
| 5 | 手孔井 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*120+1*70 | 米 | 115 |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35 | 米 | 115 |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆终端头 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*120+1*70 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆终端头 | WDZC-YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 户外动力配电柜（箱） | XL-21（XM）后附配置表 | 台 | 2 |  |  |  | 包括电器元件 |
| 12 | 户外动力配电柜基础 |  | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电缆敷设接线测试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |