工程量清单说明

一、工程概况：

本工程为陕西省第十八届运动会涉赛体育场馆修缮项目，主要内容包括：地面塌陷处理，墙面石材裂缝修补，屋面排查及修复漏水，增设羽毛球器材，空调项目维修，热水系统设施维修，主场馆门口增加电子屏，主场馆灯光主控器，消防报警主机维修，裁判员移动功放及屏幕，羽毛球馆增加防眩灯，热水器设备用电。

二、 编制依据：

1、中凡国际工程设计有限公司设计图纸。

2、有关图集、施工规范规定。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准》(2025年)。

4、《陕西省工程建设标准》(2025年)。

5、《陕西省建设工程费用规则》(2025年)。

三、其他说明：拆除垃圾外运暂按5km计入。

- 四、暂定价：

- <一>暂定材料价

- 蒸发器 2000*300*150mm                   17000元/台

- 新风处理机组4000m3/h                    16000元/台

- 风机盘管PF-136WA-EG30                   1200元/台

- 图形显示装置 JBF-5203                    8000元/台

- 电热水器 REP500-90D-02                   28625元/台

- 灯光主控制器 DK2000-SN500                4000元/台

- <二>暂定综合单价

- 蒸发器水流故障维修                       1500元/项

- 冷凝器水流故障维修                       2000元/项

- 新风处理机组拆除及吊装更换               1500元/台