采购需求
1、采购清单
采购包1：
	微生物用品清单

	序号
	名  称
	规格型号
	备注

	1
	一次性使用培养皿（直径90mm）
	500套/箱
	

	2
	均质袋
	包
	

	3
	滤膜均质袋
	包
	

	4
	平板计数琼脂(PCA)
	250g/瓶
	

	5
	孟加拉红培养基
	250g/瓶
	

	6
	乳糖胆盐发酵培养基
	250g/瓶
	

	7
	伊红美蓝琼脂(EMB)
	250g/瓶
	

	8
	乳糖发酵培养基
	250g/瓶
	

	9
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
	250g/瓶
	

	10
	煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)
	250g/瓶
	

	11
	结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)
	250g/瓶
	

	12
	缓冲蛋白胨水(BPW)
	250g/瓶
	

	13
	四六磺酸钠煌绿增菌液基础(TTB)
	250g/瓶
	

	14
	碘液
	瓶
	

	15
	0.1﹪煌绿溶液
	瓶
	

	16
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)
	250g/瓶
	

	17
	亚硫酸铋琼脂(BS)
	250g/瓶
	

	18
	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD)
	250g/瓶
	

	19
	三糖铁琼脂(TSI)
	250g/瓶
	

	20
	营养琼脂(NA)
	250g/瓶
	

	21
	7.5%氯化钠肉汤
	250g/瓶
	

	22
	B-P培养基基础
	250g/瓶
	

	23
	亚碲酸钾卵黄增菌液
	瓶
	

	24
	脑心浸出液肉汤(BHI)
	250g/瓶
	

	25
	志贺氏菌增菌肉汤
	250g/瓶
	

	26
	新生霉素
	瓶
	

	27
	麦康凯琼脂(MAC)
	250g/瓶
	

	28
	EC肉汤
	250g/瓶
	

	29
	乳糖蛋白胨培养液
	250g/瓶
	

	30
	EC-MUG培养基
	250g/瓶
	

	31
	金氏B培养基
	250g/瓶
	

	32
	假单胞菌CN选择性培养基基础
	250g/瓶
	

	33
	乙酰胺肉汤
	瓶
	

	34
	氯硝胺18%甘油（DG18）琼脂
	250g/瓶
	

	35
	李氏增菌肉汤（LB1、LB2）基础
	250g/瓶
	

	36
	萘啶酮酸
	瓶
	

	37
	吖啶黄素
	瓶
	

	38
	PALCAM培养基基础
	250g/瓶
	

	39
	（PALCAM选择性添加剂）
	瓶
	

	40
	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤（TSB-YE）
	250g/瓶
	

	41
	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE）
	250g/瓶
	

	42
	李斯特氏菌显色培养基
	瓶
	

	43
	弧菌显色培养基
	瓶
	

	44
	沙门氏菌显色培养基
	瓶
	

	45
	志贺氏菌显色培养基
	瓶
	

	46
	LST-MUG肉汤
	250g/瓶
	

	47
	山梨醇麦康凯琼脂基础
	250g/瓶
	

	48
	（噻孢霉素）
	瓶
	

	49
	亚碲酸钾溶液
	瓶
	

	50
	大肠杆菌O157显色培养基
	瓶
	

	51
	3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂
	250g/瓶
	

	52
	氯化钠三糖铁琼脂
	250g/瓶
	

	53
	3%氯化钠碱性蛋白胨水
	250g/瓶
	

	54
	嗜盐性试验培养基
	250g/瓶
	

	55
	脑-心浸萃液态培养基
	250g/瓶
	

	56
	脑-心浸萃琼脂培养基
	250g/瓶
	

	57
	KF链球菌琼脂基础
	250g/瓶
	

	58
	1%TTC溶液
	瓶
	

	59
	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂（SPS）
	250g/瓶
	

	60
	SPS琼脂添加剂
	瓶
	

	61
	液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）
	250g/瓶
	

	62
	含铁牛奶培养基
	250g/瓶
	

	63
	卵黄琼脂基础
	250g/瓶
	

	64
	萘啶酮酸（E）
	瓶
	

	65
	多粘菌素B(H)
	瓶
	

	66
	绿脓菌素测定培养基
	250g/瓶
	

	67
	胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)
	250g/瓶
	

	68
	萘啶酮酸（F）
	瓶
	

	69
	多粘菌素B(C)
	瓶
	

	70
	TCBS琼脂
	250g/瓶
	

	71
	氧化酶试纸条
	20支/盒
	

	72
	革兰氏染色液试剂盒
	瓶
	

	73
	细菌微量生化鉴定管(动力硝酸盐培养基）
	瓶
	

	74
	细菌微量生化鉴定管(3﹪过氧化氢试剂）
	瓶
	

	75
	[bookmark: _GoBack]胆汁肉汤
	瓶
	

	76
	志贺氏菌干制生化试剂盒
	盒
	

	77
	DBI干制生化鉴定系列产品（沙门生化试剂盒）
	盒
	

	78
	大肠埃希氏菌O157：H7/NM干制生化鉴定试剂盒
	盒
	

	79
	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒
	盒
	

	80
	冻干血浆
	瓶
	

	81
	血琼脂平板
	包
	

	82
	李斯特氏菌显色平板
	包
	

	83
	哥伦比亚CNA血琼脂平板
	包
	

	84
	哥伦比亚血琼脂平板
	包
	

	85
	P-105 钠氏试剂
	瓶
	

	86
	沙门氏菌属诊断血清Vi
	1mL/瓶
	

	87
	沙门氏菌属O多价血清A-F
	1mL/瓶
	

	88
	沙门氏菌属H多价血清
	1mL/瓶
	 

	89
	志贺氏菌属诊断血清4种多价
	1mL/瓶
	

	90
	大肠埃希氏诊断血清H7
	1mL/瓶
	

	91
	大肠埃希氏诊断血清O157
	1mL/瓶
	

	92
	餐具大肠菌群快速检验纸片
	盒
	

	93
	亮绿乳糖胆盐培养液（BGL）
	250g/瓶
	

	94
	丙三醇（甘油）
	500mL/瓶
	

	95
	氯化钠
	500g/瓶
	

	96
	95%乙醇
	500mL/瓶
	

	97
	75%酒精
	500mL/瓶
	

	98
	葡萄糖
	500g/瓶
	

	99
	绿脓菌素测定培养基
	250g/瓶
	

	100
	MC培养基
	250g/瓶
	

	101
	MRS培养基
	250g/瓶
	

	102
	半胱氨酸盐酸盐
	瓶
	

	103
	莫匹罗星锂
	瓶
	

	104
	快速接种针
	盒
	

	105
	NCU61革兰氏阴性菌鉴定及药敏板
	套
	

	106
	矿物油
	瓶
	

	107
	三氯化铁(TDA)
	瓶
	

	108
	肽酶(PEP)
	瓶
	

	109
	N,N-二甲基α-萘胺（NIT2）
	瓶
	

	110
	对氨基苯磺酸（NIT1）
	瓶
	

	111
	氢氧化钾(VP1)
	瓶
	

	112
	α-萘酚(VP2)
	瓶
	

	113
	柯凡氏试剂(KOVaC)
	瓶
	

	114
	121度压力蒸汽灭菌生物指示剂
	20支/盒
	

	115
	一次性无菌移液管
	10mL
	

	116
	一次性无菌移液管
	2mL
	

	117
	一次性接种环
	1微升
	

	118
	一次性接种环
	10微升
	

	119
	无菌滤膜（直径47mm）
	孔径0.22μm
	

	120
	无菌滤膜（直径47mm）
	孔径0.45μm
	

	121
	脱脂棉
	包
	

	122
	丁烷气体
	140g
	 

	123
	121度压力蒸汽灭菌化学指示卡
	盒
	

	124
	厌氧产气袋
	3.5L
	

	125
	琼脂粉
	100g
	

	126
	3号技术琼脂粉
	500g/瓶
	

	127
	胃蛋白酶
	25g/瓶
	

	128
	甘露醇卵黄多黏菌素,琼脂基础（MYP)
	瓶
	

	129
	多黏菌素 B(E)
	瓶
	

	130
	胰酪胨大豆多黏菌素肉汤基础
	瓶
	

	131
	nunc细胞培养皿
	35mm
	

	132
	厌氧产气袋
	2.5L
	

	133
	胰酪胨大豆羊血（TSSB)    琼脂平板
	包
	

	134
	蜡样芽胞杆菌干制生化鉴定试剂盒
	盒
	

	135
	3%过氧化氢
	瓶
	 

	136
	硫酸锰营养琼脂
	瓶
	

	137
	碱性复红
	瓶
	

	138
	肉浸液肉汤
	瓶
	

	139
	酪蛋白琼脂
	瓶
	

	140
	鸡胰腺干粉（含γ-谷胺酰基水解酶）
	500mg
	

	141
	蛋白胨（含氮量≥10%）
	250g/瓶
	

	142
	酵母提取物（干粉）含氮量≥10%
	500g/瓶
	

	143
	叶酸测定用培养基
	250g/瓶、CM1405
	

	144
	菌种保存培养基
	250g/瓶
	

	145
	瓷珠菌种保存管
	20支/盒
	

	146
	胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）
	瓶
	

	147
	培养基配套试剂（噻孢霉素）
	瓶
	

	148
	50%卵黄液
	瓶
	

	149
	单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒
	盒
	

	150
	半固体琼脂
	瓶
	

	151
	木糖b
	瓶
	

	152
	鼠李糖b
	瓶
	

	153
	铜绿假单胞菌菌株
	支
	

	154
	蜡样芽孢杆菌菌株
	支
	

	155
	鼠李糖乳杆菌菌株
	支
	

	156
	鼠伤寒沙门氏菌菌株
	支
	

	157
	福氏志贺氏菌菌株
	支
	

	158
	金黄色葡萄球菌菌株
	支
	

	159
	大肠埃希氏菌菌株
	支
	

	160
	单核细胞增生李斯特氏菌菌株
	支
	

	161
	粪链球菌菌株
	支
	

	162
	乙型溶血性链球菌菌株
	支
	

	163
	副溶血性弧菌菌株
	支
	

	164
	酿酒酵母菌株
	支
	

	165
	产气夹膜梭菌菌株
	支
	

	166
	阪崎肠杆菌菌株
	支
	

	167
	植物乳杆菌菌株
	支
	

	168
	塑料滤杯
	250ML/个
	

	169
	塑料滤杯-滤杯座总成
	套
	

	170
	菌株储备用琼脂培养基
	瓶
	

	171
	叶酸检测国标即用型套装
	套
	

	172
	泛酸测定培养基
	瓶
	

	173
	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨（mLST）肉汤
	瓶
	

	174
	牛皮纸
	张
	

	175
	厌氧指示剂
	盒
	

	176
	万古霉素
	瓶
	

	177
	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）
	瓶
	

	178
	阪崎肠杆菌显色培养基平板
	包
	

	179
	克罗诺杆菌显色培养基
	瓶
	

	180
	阪崎肠杆菌干制生化试剂盒
	盒
	

	181
	O157显色培养基平板
	包
	

	182
	一次性使用滤杯
	250ML/个
	

	183
	耐高温医疗垃圾袋
	50个/包
	

	184
	SIM培养基
	瓶
	

	185
	弧菌显色培养基平板
	包
	

	186
	沙门氏菌显色培养基平板
	包
	

	187
	大硅胶塞
	个
	

	188
	小硅胶塞
	个
	

	189
	赖氨酸脱羧酶肉汤
	20支/盒
	

	190
	赖氨酸脱羧酶对照
	20支/盒
	

	191
	乳糖蛋白胨培养液-单料
	20支/盒
	

	192
	乳糖蛋白胨培养液-双料
	20支/盒
	

	193
	杜氏发酵管
	6*30mm
	

	194
	擦镜纸
	盒
	

	195
	载玻片
	盒
	

	196
	香柏油
	瓶
	

	197
	接种棒
	盒
	

	198
	镍铬丝
	盒
	

	199
	一次性接种针
	盒
	

	200
	营养肉汤
	瓶
	

	201
	肠道菌增菌肉汤
	瓶
	

	202
	致泻大肠埃希氏菌干制生化试剂盒
	盒
	

	203
	致泻大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒
	盒
	

	204
	蛋白胨水（色氨酸肉汤）
	20支/盒
	

	205
	尿素酶
	20支/盒
	

	206
	氧化酶试纸
	20支/盒
	

	207
	氧化酶试剂
	20支/盒
	

	208
	氰化钾试验管
	20支/盒
	

	209
	氰化钾空白对照管
	20支/盒
	

	210
	缓冲葡萄糖蛋白胨水
	20支/盒
	

	211
	甘露醇
	20支/盒
	

	212
	七叶苷
	20支/盒
	

	213
	硝酸盐肉汤
	20支/盒
	

	214
	丙二酸盐
	20支/盒
	

	215
	ONPG
	20支/盒
	

	216
	山梨醇
	20支/盒
	

	217
	水杨苷
	20支/盒
	

	218
	卫矛醇
	20支/盒
	

	219
	鸟氨酸脱羧酶肉汤
	20支/盒
	

	220
	西蒙氏枸橼酸盐
	20支/盒
	

	221
	棉子糖
	20支/盒
	

	222
	纤维二糖
	20支/盒
	

	223
	动力培养基
	20支/盒
	

	224
	木糖-明胶培养基
	20支/盒
	

	225
	HE琼脂
	瓶
	

	226
	泛酸检测国标即用型套装
	套
	

	227
	志贺氏菌显色培养基平板
	包
	

	228
	蜡样芽胞杆菌显色培养基平板
	包
	

	229
	阪崎肠杆菌显色培养基平板
	包
	

	230
	阪崎肠杆菌显色培养基平板
	包
	

	231
	溴甲酚紫葡萄糖肉汤
	250g/瓶
	

	232
	胰胨 亚硫酸盐 环丝氨酸（TSC)琼脂
	250g/瓶
	

	233
	乳糖 明胶培养基
	250g/瓶
	

	234
	缓冲动力 硝酸盐培养基
	250g/瓶
	

	235
	硝酸盐还原试剂
	250g/瓶
	

	236
	哥伦比亚血琼脂基础
	瓶
	

	237
	乳酸杆菌琼脂培养基
	瓶
	

	238
	乳酸杆菌肉汤培养基
	瓶
	

	239
	生物素测定用培养基
	瓶
	

	240
	沙氏琼脂（含氯霉素）
	瓶
	

	241
	无菌番茄汁（西红柿浸出液）
	瓶
	

	242
	蔗糖
	500g,AR
	

	243
	镍铬合金接种环
	直径3毫米
	

	244
	紫外强度指示卡
	盒
	

	245
	一次性无菌试管GVT0050
	50支/盒
	

	246
	MRS肉汤
	CM187
	

	247
	18s真核生物检测试剂盒
	48T/盒
	

	248
	动物源性深加工DNA提取试剂盒
	20T/盒
	

	249
	动物组织基因组DNA提取试剂盒
	20T/盒
	

	250
	M5 50X TAE DNA Electrophoresis Buuffer
	500ml
	

	251
	 M5 6X DNA 电泳上样缓冲液
	1ml
	

	252
	琼脂糖粉
	100g/瓶
	

	253
	M5 100bp DNA Ladder Marker
	250微升
	

	254
	M5 Mei Green plus核酸染料
	500微升
	

	255
	黄牛源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	256
	牦牛源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	257
	绵羊源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	258
	山羊源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	259
	猪源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	260
	兔源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	261
	鸡源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	262
	鸭源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	263
	鹅源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	264
	鸽子源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	265
	鼠源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	266
	驴源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	267
	牛源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	268
	羊源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	269
	马源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T/盒
	

	试剂清单

	1
	乙腈
	500mL AR
	

	2
	甲醇
	500mL AR
	核心产品

	3
	正己烷
	500mL AR
	

	4
	二氯甲烷
	500mL AR
	

	5
	乙酸乙酯
	500mL AR
	

	6
	无水乙醇
	500mL AR
	

	7
	乙腈
	4L HPLC
	

	8
	甲醇
	4L HPLC
	

	9
	正己烷
	4L HPLC
	

	10
	二氯甲烷
	4L HPLC
	

	11
	乙酸乙酯
	4L HPLC
	

	12
	甲酸
	4L HPLC
	

	13
	Nacl
	500g,分析纯
	

	14
	异辛烷
	500mL AR
	

	15
	异辛烷
	4L HPLC
	

	16
	无水硫酸镁
	500g,分析纯
	

	17
	无水硫酸钠
	500g,分析纯
	

	18
	硫酸氢钠
	500g,分析纯
	

	19
	氢氧化钠
	500g,分析纯
	

	20
	冰乙酸
	500g,分析纯
	

	21
	氨水
	500g,分析纯
	

	22
	甲醛
	500g,分析纯
	

	23
	碳酸氢钠
	500g,分析纯
	

	24
	无水碳酸钠
	500g,优级纯
	

	25
	磷酸二氢钠
	500g,分析纯
	

	26
	四硼酸钠
	500g,分析纯
	

	27
	亚铁氰化钾
	500g,分析纯
	

	28
	抗坏血酸
	100g,分析纯
	

	29
	硫代硫酸钠
	500g,优级纯
	

	30
	N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐（盐酸萘乙二胺）
	10g，分析纯
	

	31
	2-硝基苯甲醛
	25g，99%
	

	32
	铁氰化钾
	500g，分析纯
	

	33
	氯化钾
	500g，分析纯
	

	34
	无水磷酸二氢钾
	500g，分析纯
	

	35
	磷酸二氢钾
	500g，分析纯
	

	36
	碘酸钾
	500g，分析纯
	

	37
	重铬酸钾
	100g，基准试剂
	

	38
	乙酸锌
	500g，分析纯
	

	39
	硫酸钾
	500g，分析纯
	

	40
	磷酸氢二铵
	500g，分析纯
	

	41
	磷酸二氢铵
	500g，分析纯
	

	42
	溴化钾
	500g，分析纯
	

	43
	柠檬酸
	500g，分析纯
	

	44
	无水乙酸钠
	500g，分析纯
	

	45
	碳酸钠
	500g，分析纯
	

	46
	乙酸铅
	500g，分析纯
	

	47
	氯化钾
	500g，优级纯
	

	48
	乙二胺四乙酸二钠
	500g，分析纯
	

	49
	高峰氏淀粉酶
	100g，分析纯
	

	50
	无水碳酸钠
	100g，基准试剂
	

	51
	邻苯二甲酸氢钾
	100g，基准试剂
	

	52
	氧化锌
	100g，基准试剂
	

	53
	二安替比林甲烷
	25g，分析纯
	

	54
	氧化镧
	25g，优级纯
	

	55
	溴代十六烷基吡啶
	100g，分析纯
	

	56
	无水硫酸铜
	500g，分析纯
	

	57
	碘
	250g，分析纯
	

	58
	SPA
	100g/瓶
	

	59
	O-Phthalaldehyde（邻苯二甲醛）
	5g/瓶
	

	60
	Thiofluor(巯基乙醇)
	10g/瓶
	

	61
	Hydrolysis  柱后衍生液
	950mL*4/套
	

	62
	O-Phthalaldehyde 柱后衍生液
	950mL*4/套
	

	63
	三羟甲基氨基甲烷
	瓶
	

	64
	阴离子交换树脂Dowex 1x 8
	粒度38μm～75μm.
	

	65
	碱性磷酸酶
	酶活力≥23 U/g
	

	66
	鸽子肝脏丙酮提取物干粉
	酶活力≥0.1U/g
	

	67
	植物乳杆菌
	ATCC8014
	

	68
	植物乳杆菌（F0代）
	ATCC8014
	

	69
	万古霉素
	P-08B
	

	70
	饱和氯化钾电极保护液
	50ml
	

	71
	碳酸氢钾（KHCO3)
	500g/瓶
	

	72
	磷酸氢二钾（K2HPO,)
	500g/瓶
	

	73
	一水合硫酸锰
	500g/瓶，AR
	

	74
	三氟化硼甲醇溶液
	500g/瓶
	

	75
	焦性没食子酸
	500g/瓶
	

	76
	乙酰氯
	100mL/瓶
	

	77
	二甲基氯硅烷
	25mL
	

	78
	三甲基硅烷化重氮甲烷
	100mL
	

	79
	苯硫钠
	分析纯，25g
	

	80
	木瓜蛋白酶（不含VB1）
	大于等于800u/mg
	

	81
	淀粉酶（不含VB1）
	大于等于3700u/mg
	

	82
	淀粉酶
	酶活力≥1.5U/mg
	

	83
	α-淀粉酶
	酶活力≥1.5U/mg
	

	84
	2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚
	100g 分析纯
	

	85
	2,3,5-氯化三苯基四氮唑(TTC)
	10g
	

	86
	D101大孔吸附树脂
	1KG
	

	87
	五氧化二磷
	分析纯 250g
	

	88
	三水乙酸钠(CH3COONa·3H2O)
	分析纯 500g
	

	89
	辛烷磺酸钠(C8H17NaO3S)
	25g
	

	90
	四丁基氯化铵
	25g
	

	91
	仪器调谐贮备液,Li/Co/Ba/Tl
	10.0μg/ml
	

	92
	硫酸亚铁铵
	500g/瓶 分析纯
	

	93
	钨酸钠 CAS:10213-10-2
	500g/瓶 分析纯
	

	94
	硫酸锌 CAS:7733-02-0
	500g/瓶 分析纯
	

	95
	硫酸铁 CAS:10028-22-5
	500g/瓶 分析纯
	

	96
	二甲基甲酰胺
	500ml
	

	97
	四氢呋喃
	500mL/瓶
	

	98
	乙基溴化镁
	500mL/瓶
	

	99
	吡啶盐酸盐
	500g/瓶
	

	100
	苯酚
	500g/瓶、AR
	

	101
	3,5-二硝基水杨酸
	25g/瓶、AR
	

	102
	助滤剂
	celite 545
	

	103
	乙二胺-N-丙基硅烷硅胶（PSA）
	40μm-60μm
	

	104
	十八烷基甲硅烷改性硅胶（C18）
	40μm-60μm
	

	105
	韦氏试剂
	500g/瓶
	

	106
	碱性蓝6B指示剂
	25g/瓶
	

	107
	溴甲酚绿指示剂
	10g，AR
	

	108
	醋酸钾（分析纯）
	500g/瓶
	

	109
	多壁碳纳米管（MWCNTs）
	粒径：10nm-20nm,颗粒物长度：5μm-15μm,比表面积为225±25m2/g
	

	110
	甲酸铵
	色谱纯
	

	111
	环己烷
	AR 500mL/瓶
	

	112
	苯(HPLC)
	4L/瓶
	

	113
	硫化钠
	500g/瓶  AR
	

	114
	草酸
	500g/瓶  AR
	

	115
	对氨基苯磺酸
	500g/瓶
	

	116
	N-1-萘基乙二胺CAS：1465-25-4
	500g/瓶
	

	117
	甘氨酸
	500g/瓶
	

	118
	亚氯酸钠
	500g/瓶
	

	119
	三氯化铁
	500g/瓶
	

	120
	磺基水杨酸
	100g/瓶
	

	121
	N,N-二乙基对苯二胺（DPD）
	25g/瓶
	

	122
	可溶性淀粉
	500g/瓶
	

	123
	甲基叔丁基醚
	色谱纯/100mL、CH3OCC(CH3)3
	

	124
	二丁基羟基甲苯
	色谱纯/100mL、C15H24O
	

	125
	无水磷酸氢二钾
	500g/瓶、AR
	

	126
	三水合磷酸二氢钾
	500g/瓶、AR
	

	127
	无水碳酸氢钾
	500g/瓶、AR
	

	128
	异丙醇
	500毫升、AR
	

	129
	异丙醇
	500毫升、色谱纯
	

	130
	盐酸羟胺
	25g/瓶
	

	131
	氯化铯
	25g/瓶
	

	132
	甲硼酸
	AR、250g
	

	133
	氯氨T
	500g/瓶
	

	134
	高峰式淀粉酶
	分析纯，酶活力≥1.6U/mg
	

	135
	溴水
	分析纯
	

	136
	福林酚
	分析纯，500ml
	

	137
	三氯化铝
	分析纯，500g/瓶
	

	138
	乙酸钾
	分析纯，500g/瓶
	

	139
	含靛蓝试剂的安剖瓶
	分析纯，20ml
	

	140
	三乙醇胺
	分析纯，500g/瓶
	

	141
	钙羧酸[2-羟基-1（2-羟基-4-磺基-1-萘偶氮）3-萘甲酸]
	AR指示剂，20g/瓶
	

	142
	亚硝基铁氰化钠（CAS：13755-38-9）
	分析纯，25g/瓶
	

	143
	水杨酸CAS号：69-72-7
	分析纯，500g/瓶
	

	144
	曙红Y（CAS号：548-26-5；17372-87-1）
	分析纯，25g/瓶
	

	145
	1，4-二氧六环
	分析纯，500g/瓶
	

	146
	辛烷基磺酸钠
	AR，100g
	

	147
	占顿醇（CAS号90-46-0）
	AR,10g
	

	148
	三苯基磷（C18H15P）
	AR,100g
	

	149
	N,N-二甲基甲酰胺
	AR,250mL
	

	150
	石英砂
	500g/瓶
	

	151
	柠檬酸二钠盐倍半水合物
	100
	

	152
	铬天青
	25g
	

	153
	GCB净化填料
	100g/瓶
	

	154
	无水乙醇
	GR，500mL/瓶
	

	155
	氯化镁
	分析纯500g/瓶
	

	156
	AHMT（4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂）
	瓶
	

	157
	氯化镧
	25g，99.9%
	

	158
	钒酸铵
	500g/瓶
	

	159
	溴百里香酚蓝
	25g，99.9%
	

	160
	二氮杂菲
	25g，99.9%
	

	161
	电导率校正液
	浓度：1413us/cm、12.88ms/cm
	

	162
	碳酸氢二钾
	500g/瓶
	

	163
	七水合硫酸镁
	500g/瓶
	

	164
	七水合硫酸亚铁
	500g/瓶
	

	165
	氢氧化钾
	500g/瓶
	

	166
	偏磷酸
	500g/瓶
	

	167
	维生素C
	分析纯
	

	168
	25%四甲基氢氧化铵（TMAH）
	500ml/瓶
	

	169
	钼酸钠
	500g/瓶
	

	170
	一水合没食子酸
	分析纯
	

	171
	香草醛
	100g/瓶
	

	172
	正丁醇
	500g/瓶
	

	173
	硅胶G12g
	500g/瓶
	

	174
	羟甲基纤维素钠
	500g/瓶
	

	175
	伊红 Y
	25g
	

	176
	苯
	AR 500mL/瓶
	

	177
	盐酸甲胺
	AR 500mL/瓶
	

	178
	亚硝酸钠
	AR 500mL/瓶
	

	179
	活性炭
	500g/瓶
	

	180
	二水柠檬酸钠
	500g/瓶，GR
	

	181
	茚三酮
	色谱纯
	

	182
	冷冻剂
	食盐与冰块按质量1：3混合
	

	183
	水解管
	耐压螺盖玻璃安剖瓶
	

	184
	三氯乙酸
	500g/瓶
	

	185
	咪唑（试剂）
	500g
	

	186
	醋酸铅
	500g
	

	187
	β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶
	30U/60U/ml
	

	188
	三氟化硼丁醇
	浓度14%
	

	189
	亲水亲脂平衡型固相萃取柱
	200mg/6ml
	

	190
	轻质氧化镁
	500g/瓶，AR
	

	191
	无水碳酸钠
	500g/瓶，AR
	

	192
	甲基橙
	100g/瓶
	

	193
	庚烷磺酸钠
	20g，99.5%色谱纯
	

	194
	氢氧化钠
	500g/瓶
	

	195
	甲基红
	100g/瓶
	

	196
	碘甲烷（甲基碘）
	100g,AR
	

	197
	四丁基硫酸氢铵
	25g,AR
	

	198
	甲亚胺H
	CAS:32266-60-7
	

	199
	氯化铁
	500g/瓶，AR
	

	200
	4-二甲基氨基吡啶
	100g/瓶
	

	201
	1-蒽腈
	100g/瓶
	

	202
	乙酸铵
	500g/瓶，AR
	

	203
	果胶酶（液体）
	活性≥1500U/g
	

	204
	硫酸铁铵
	AR，500g
	

	205
	硫酸氢钾
	AR，500g
	

	206
	酒石酸锑钾
	AR，501g
	

	207
	氯化钠
	500g,优级纯
	

	208
	氟化钠
	500g,优级纯
	

	209
	柠檬酸三钠
	AR，500g
	

	210
	石油醚（30-60）
	500mL/瓶 AR
	

	211
	异烟酸
	100g/瓶
	

	212
	吡唑啉酮
	100g/瓶
	

	213
	次氯酸钠溶液
	500mL/瓶 AR
	

	214
	碘化钾
	500g/瓶 AR
	

	215
	乙酸铵
	优级纯
	

	216
	CM234氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）
	250/瓶
	

	217
	大桶乙醇
	25kg/桶
	

	218
	酒石酸钾钠
	AR
	

	219
	对氨基苯磺酰胺
	AR
	

	220
	有机硅消泡剂
	500g/瓶
	

	221
	IC-IDA固相萃取柱
	0.075mm-0.150mm，0.5g/1ml
	

	222
	桶装乙醇
	20kg/桶
	

	223
	盐酸甲胺(甲胺盐酸盐)
	100g左右
	

	224
	丹磺酰氯
	20g，色谱纯
	

	225
	四丁基硫酸氢铵
	100g左右
	

	226
	胆碱氧化酶 (9028-67-5)
	500U，16.24U/mg
	

	227
	过氧化物酶 (9003-99-0)
	100mg，250U/mg
	

	228
	磷脂酶D
	500U，35.3U/mg
	

	229
	胆碱酒石酸氢盐
	100g/瓶
	

	230
	2-硝基苯甲酸
	100g/瓶
	

	231
	N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙烷磺酸
	100g/瓶
	

	232
	乙酰辅酶A  (72-89-9)
	50mg
	

	233
	乙酰肉碱转移酶
	1mg
	

	234
	月桂基硫酸钠
	500g/瓶
	

	235
	乙二醇独乙醚（110-80-5）
	500g/瓶
	

	236
	三甲基氯硅烷
	500mL AR
	

	237
	六甲基二硅胺烷
	500mL AR
	

	238
	乙二醇独乙醚
	500ml/瓶
	

	239
	氯化锌(ZnCl2)
	色谱纯，100g
	

	240
	脂肪酶
	酶活力≥700U/mg，10g
	

	241
	过氧化氢酶
	单位活力大于20万 U/mL)
	

	242
	EDTA 二钠盐
	500g/瓶
	

	243
	一水合柠檬酸
	250g
	



采购包2：
	耗材清单

	序号
	名称
	规格/型号
	备注

	1
	10ul枪头
	500个/包
	

	2
	200ul枪头
	1000个/包
	

	3
	1ml枪头
	500支/盒
	

	4
	手套
	25双/盒
	

	5
	口罩
	50个/盒
	

	6
	一次性针管
	1mL，200支/盒
	

	7
	一次性针管
	5mL，100支/盒
	

	8
	一次性针管
	10mL
	

	9
	一次性吸管
	2mL
	

	10
	一次性吸管
	5mL
	

	11
	一次性塑料试管
	500支/包
	

	12
	有机系滤头
	0.22μm
	

	13
	有机系滤头
	0.45μm
	

	14
	水系滤头
	0.22μm
	

	15
	水系滤头
	0.45μm
	

	16
	50mL离心管
	螺纹口、圆底,50支/包
	

	17
	离心管架
	8孔放置50mL离心管
	

	18
	试管
	25mL
	

	19
	色谱进样小瓶
	1.5ml，透明
	

	20
	进样小瓶瓶盖
	100个/包
	

	21
	进样小瓶盖垫
	9*1mm
	

	22
	橡胶防水手套
	双
	

	23
	顶空瓶盖
	100个/包
	

	24
	不分流衬管
	78.5mm/453A1925
	

	25
	分流衬管
	78.5mm/453A2265
	

	26
	进样隔垫
	11mm,50个/瓶
	

	27
	0.22um水系滤膜
	直径50mm
	

	28
	嵌入式保护柱套
	4*4.6mm
	

	29
	高惰性衬管
	支
	

	30
	灯丝
	适用于安捷伦7890B
	

	31
	氘灯
	适用于安捷伦紫外分光光度计UV60
	

	32
	气相色谱质谱仪HP-5ms色谱柱
	长度30m，内径0.25mm，膜厚度0.25μm，温度范围 ：-60 ℃-325/350 ℃
	

	33
	白酒专用柱LZP-930
	25m*0.32mm*1.0μm
	

	34
	TR-5色谱柱
	30m*0.32mm*0.25μm
	

	35
	TG-17MS色谱柱
	30m*0.25mm*0.25μm
	

	36
	TG-1701MS色谱柱
	30m*0.25mm*0.25μm
	

	37
	TG-FAME色谱柱（37种脂肪酸）
	50 m × 0.25 mm ×0.20 μm
	

	38
	柱螺母
	适用于气相、气质色谱仪
	

	39
	O型衬管密封圈
	适用于气相、气质色谱仪
	

	40
	进样针
	适用于安捷伦气相、气质，10μL，10μL,P/N 5181-1267
	

	41
	进样针
	适用于赛默飞液相、液质，10μL，10μL,P/N 36500525
	

	42
	样品环（自动进样器）
	配套赛默飞液质，100uL
	

	43
	BDS C18色谱柱
	250 mm×4.6 mm， 5 µm
	

	44
	ODS-2 C18色谱柱
	250 mm×4.6 mm， 5 µm
	

	45
	阴离子交换柱
	Dioncx Ionpac AS11-HC 4mm×250mm
	

	46
	阴离子交换柱保护住
	Ionpac AG11-HC型保护柱4mm×50mm
	

	47
	载气净化器
	配套赛默飞气相、气质
	

	48
	洗耳球
	90ml
	

	49
	洗耳球
	60ml
	

	50
	洗耳球
	30ml
	

	51
	PP棉（过滤滤芯）
	5寸
	

	52
	石墨碳黑填料
	100g/瓶
	

	53
	蠕动泵管
	配套普析原子荧光（型号PF32）
	

	54
	石棉
	30*30（超大）
	

	55
	过滤漏斗
	过滤网直径33mm，筛孔尺寸0.180mm
	

	56
	古氏坩埚
	25mL
	

	57
	离心管
	100mL
	

	58
	不分流衬管
	78.5mm，5支/盒
	

	59
	高惰性不分流衬管
	78.5mm，5支/盒
	

	60
	超高惰性分流衬管
	78.5mm，5支/盒
	

	61
	超高惰性不分流衬管
	78.5mm，5支/盒
	

	62
	顶空双流路针1H
	适用于成都科林顶空仪
	

	63
	死堵
	适用于气相、气质色谱仪，NO HOLE FERRULE 10PK
	

	64
	石墨压环
	适用于气相、气质色谱仪，GRAPHITE FERRULE 0.1-0.25MM ID COL 10PK
	

	65
	石墨压环
	适用于气相、气质色谱仪，GRAPHITE FERRULE 0.1-0.32MM ID COL 10PK
	

	66
	石墨压环
	适用于气相、气质色谱仪，GRAPH/VESP FERRULE 0.32MM ID 10PK
	

	67
	石墨压环
	适用于气相、气质色谱仪，货号：5181-3323
	

	68
	医用脱脂棉
	400克/包
	

	69
	目镜测微尺
	配套C1型
	

	70
	镜台测微尺
	C1-C7型
	

	71
	单面解剖刀
	11号
	

	72
	单面解剖刀架
	3号
	

	73
	孔雀石绿快速检测试剂盒（胶体金法）
	盒
	

	74
	ATP快速检测拭子
	盒
	

	75
	紫外线防护面罩
	UVF-80
	

	76
	二氧化硫快速检测试剂
	120次/盒
	

	77
	农药残留快速检测试剂盒
	180次/盒
	

	78
	移液枪头
	100uL
	

	79
	移液枪头（配合国产大龙枪使用）
	5mL
	

	80
	移液枪头（配合普兰德枪使用）
	5mL
	

	81
	移液枪头（配合普兰德枪使用）
	10mL
	

	82
	移液枪头（配合国产大龙枪使用）
	10mL
	

	83
	塑料试管
	500支/包
	

	84
	棕色进样小瓶
	100个/盒，1.5mL
	

	85
	棕色容量瓶
	10ml
	

	86
	棕色容量瓶
	25ml
	

	87
	棕色容量瓶
	100ml
	

	88
	容量瓶
	2L
	

	89
	棕色标液瓶
	10mL
	

	90
	棕色标液瓶
	30mL
	

	91
	标液瓶（塑料）
	100mL，瓶
	

	92
	棕色具塞刻度试管
	25毫升
	

	93
	棕色具塞刻度试管
	10毫升
	

	94
	样品盘
	12*8，放1.5ml进样瓶
	

	95
	顶空瓶
	250mL
	

	96
	与顶空瓶配套的顶空瓶盖
	100个/包
	

	97
	气密性注射器（手动进样针）
	100μL-250μL
	

	98
	分液漏斗（配聚四氟乙烯磨塞）
	250ml
	

	99
	进样小瓶玻璃内插管（深达底部的锥形）
	250 微升
	

	100
	烧杯
	100mL
	

	101
	烧杯
	250mL
	

	102
	烧杯
	500mL
	

	103
	烧杯
	1000mL
	

	104
	烧杯
	2000mL
	

	105
	棕色比色管
	25mL
	

	106
	比色管
	50mL，盒
	

	107
	比色管
	100mL，盒
	

	108
	进样针
	适用于气相色谱仪，支
	

	109
	快速滤纸
	直径20cm
	

	110
	玻璃纤维滤纸
	直径10cm左右
	

	111
	8号自封袋
	100个/包，18*25cm
	

	112
	10号自封袋
	100个/包，22*32cm
	

	113
	无菌透气培养容器滤膜
	12cm*12cm 500张/包
	

	114
	防毒面具
	个
	

	115
	发网
	包
	

	116
	pH试纸
	盒
	

	117
	葡萄糖鉴定试纸（啤酒专用）
	盒
	

	118
	玻璃棒
	直径6mm长30cm
	

	119
	进样针
	适用于赛默飞气相色谱仪
	

	120
	蠕动泵硅胶软管
	1.6*3.2mm，1米
	

	121
	尼龙布
	50μm(相当于300目）
	

	122
	玻璃砂芯坩埚G0
	孔径80μm-160μm，体积30ml
	

	123
	塑料量筒
	100ml
	

	124
	塑料量筒
	250ml
	

	125
	放大镜
	20-30倍
	

	126
	蓝色滤光片
	圆形或方形均可，最小10mm×10mm
	

	127
	圆底试管
	内径11mm，长度100mm
	

	128
	玻璃球
	直径15mm
	

	129
	磁铁
	12-13kg吸力
	

	130
	试管刷
	大中小号各10支
	

	131
	白大褂
	XXL号/XL/L号/M号
	

	132
	阴离子交换色谱柱
	适用于赛默飞离子色谱仪 AS22 4mm×250mm
	

	133
	阴离子交换柱保护色谱柱
	适用于赛默飞离子色谱仪AG22型保护柱  4mm×50mm
	

	134
	自动进样管
	5ml
	

	135
	三角形涂布棒
	盒
	

	136
	镊子
	盒
	

	137
	医用剪刀
	把
	

	138
	喷针
	适用于赛默飞液质
	

	139
	离子传输管
	适用于赛默飞液质
	

	140
	石墨压环 （质谱端）
	适用于赛默飞气质
	

	141
	DB-1701色谱柱
	30m,0.25mm,0.25μm  -20℃-320℃(350)
	

	142
	HP-INNOWAX色谱柱
	30m,0.25mm,0.25μm   40℃-260℃(270)
	

	143
	Hypersll GOLD色谱柱
	50*2.1MM  1.9um
	

	144
	Syncronis C18 色谱柱
	250 mm×4.6 mm
	

	145
	Acclaim Vanquish C18色谱柱
	2.2μm  2.1*100mm
	

	146
	XBridgeTM PREMIER BEH C18 Column 色谱柱
	2.5μm 2.1*100mm
	

	147
	顶空瓶
	20mL  100个/盒
	

	148
	FPD点火丝
	配套赛默飞气相仪
	

	149
	微量点样毛细管
	盒
	

	150
	玻璃板
	20cm*10cm
	

	151
	细砂分离漏斗
	100ml
	

	152
	虹吸管
	盒
	

	153
	ICP-MS进样泵管
	配套安捷伦ICP-MS7850仪
	

	154
	蒸饭皿
	60ml以上带盖铝盒或不锈钢
	

	155
	陶瓷均质子
	2cm（长）*1cm（外径）
	

	156
	石墨管（ELC）
	盒
	

	157
	石墨管（涂层）
	盒
	

	158
	棉签
	包
	

	159
	气质进样针
	10微升，配套安全捷伦气相色谱质谱
	

	160
	酒精灯
	个
	

	161
	砷、汞、硒、锡、锑空心阴极灯
	配套普析原子荧光分光光度计
	

	162
	铅、镉、铜、镁、钙、锶、钡空心阴极灯
	配套普析原子荧光分光光度计
	

	163
	铬、铁、锰、锌、镍、银、钠、钾、锂、铝空心阴极灯
	配套普析原子荧光分光光度计
	

	164
	瓷质灰皿
	45*22*14㎜
	

	165
	挥发分瓷坩埚
	底直径18㎜ 口直径33㎜ 高40㎜，重量15-20克
	

	166
	坩埚架
	耐热金属丝制成，配合挥发分瓷坩埚使用
	

	167
	坩埚架夹
	个
	

	168
	瓷坩埚
	30ml
	

	169
	瓷坩埚
	10-20ml
	

	170
	中速定性滤纸
	盒
	

	171
	无灰定量滤纸
	盒
	

	172
	镀层石墨管
	盒
	

	173
	扦样器
	个
	

	174
	隔热手套
	中号
	

	175
	液质进样针
	25μL，适用赛默飞液质
	

	176
	塑料量杯
	2000毫升
	

	177
	封口膜
	10厘米*38米
	

	178
	聚四氟乙烯坩埚
	容量：25ml-30ml
	

	179
	PVFE酸缸
	容量：30L 35*30*30cm
	

	180
	石棉网
	12cm×12cm
	

	181
	磁力搅拌器转子
	6*20mm
	

	182
	塑料容量瓶
	1000ml
	

	183
	塑料刻度移液管
	1ml
	

	184
	塑料刻度移液管
	5ml
	

	185
	塑料刻度移液管
	10ml
	

	186
	单沸式蒸馏装置
	三角蒸瓶1000ml，内置蒸馏管外径3.5cm
	

	187
	三角瓶刷子
	适应500毫升三角瓶
	

	188
	取样勺
	双头：22厘米  单头：16厘米
	

	189
	电热套内胆
	1000ml
	

	190
	大张定性滤纸
	60cm*60cm
	

	191
	比色管
	25mL
	

	192
	离心管架子
	孔径大于3厘米，放置50毫升离心管
	

	193
	蒸馏烧瓶
	1000mL   大口尺寸29/32、小口尺寸19/26  
	

	194
	刻度移液管
	10毫升
	

	195
	三聚氰胺固相萃取柱(PCX-SPE)
	30支/盒
	

	196
	EMR—Lipid萃取粉剂
	50支/盒
	

	197
	塑料漏斗
	上口直径90mm
	

	198
	广口玻璃试剂瓶
	1000mL
	

	199
	pH电极
	配套LE438pH计
	

	200
	C18填料
	100g/瓶
	

	201
	ChromCoreC18-P保护柱柱芯
	配套C18色谱柱使用
	

	202
	直连式保护柱卡套
	配套C18色谱柱使用
	

	203
	C18-P防腐剂专用色谱柱
	个
	

	204
	抗凝管
	50ml
	

	205
	薄层硅胶板
	100×200mm
	

	206
	苯并芘分子印迹柱   BaP-2
	500mg/6ml
	

	207
	气质泵油
	配套气质真空泵使用
	

	208
	Hypresil GOLD色谱柱
	1.9um*100*2.1
	

	209
	扁形铝制称量盒
	55*35mm
	

	210
	AG19保护柱
	配套赛默飞离子色谱仪使用
	

	211
	AS19分析柱
	配套赛默飞离子色谱仪使用
	

	212
	BDS HypersilTM C18色谱柱
	5μm，250×4.6mm
	

	213
	BDS HypersilTM C18保护柱头
	4.6mm（内径）保护柱
	

	214
	ChromCore NH2-L色谱柱
	5μm，250×4.6mm
	

	215
	直连式保护柱卡套（PEEK刃环）
	配套NH2-L色谱柱使用
	

	216
	防腐剂柱ChromCore C18-P保护滤芯
	5μm，4.6*10mm；
	

	固相萃取柱

	1
	Florisil柱
	500mg/6ml
	

	2
	PR柱
	500mg/6ml
	

	3
	氨基固相萃取柱
	500mg/6mL
	

	4
	中性氧化铝柱
	2g/6mL
	

	5
	中性氧化铝柱
	1g/3mL
	

	6
	中性氧化铝柱
	500mg/6mL
	

	7
	Ac-Ag/Na柱
	30支/盒
	

	8
	Ac-Ag/H柱
	30支/盒
	

	9
	PAE柱
	500mg/500mg/6ml
	

	10
	PSA-SPE柱
	500mg/3ml
	

	11
	PSA-SPE柱
	500mg/6ml
	

	12
	PA柱
	500mg/6ml
	

	13
	WAX柱
	500mg/6ml
	

	14
	Silica柱（硅胶柱）
	500mg/6ml
	

	15
	Silica柱（硅胶柱）
	200mg/6ml
	

	16
	SD柱
	500mg/6ml
	

	17
	P-SAX柱
	60mg/3ml
	

	18
	P-SAX柱
	500mg/6ml
	

	19
	SAX柱
	1g/6mL
	

	20
	SCX柱子
	500mg/6mL
	

	21
	P-SCX柱子
	150mg/6mL
	

	22
	P-SCX柱子
	60mg/3ml
	

	23
	AZO柱
	2g/12mL
	

	24
	PC/NH2小柱
	250mg/250mg/6ml
	

	25
	PC/NH2小柱
	250mg/500mg/3ml
	

	26
	C18小柱
	500mg/6ml
	

	27
	BRP柱（HLB)
	500mg/6ml,30PK
	

	28
	BRP柱（HLB)
	200mg/6ml,30PK
	

	29
	BRP柱（HLB)
	60mg/3ml,50PK
	

	30
	PEP-2（表面改性聚合物萃取柱）
	200mg/6ml
	

	31
	PWAX（混合型弱阴离子交换柱）
	150mg/6ml
	核心产品

	32
	赭曲霉毒素免疫亲和柱
	3ml,25支/盒
	

	33
	黄曲霉B1免疫亲和柱
	3ml,25支/盒
	

	34
	黄曲霉M1免疫亲和柱
	3ml,25支/盒
	

	35
	呕吐毒素免疫亲和柱
	3ml,25支/盒
	

	36
	展青霉毒素分子印迹柱
	3ml,25支/盒
	

	37
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	3ml,25支/盒
	

	38
	维生素B12免疫亲和柱
	3ml,25支/盒
	

	39
	TPT小柱
	10ml/2.0g
	

	40
	MEP小柱（BRP固相萃取柱）
	3ml/60mg
	

	41
	石墨化碳SPE小柱
	0.5g/6ml
	

	42
	ENVI-Carb
	500 mg/6 mL
	

	43
	C18-SPE小柱
	500mg/6ml
	

	44
	石墨碳/N-丙基乙二胺（PSA）萃取柱
	6mL，500mg/500mg
	

	45
	Sep-Pak CarbonNH2 柱
	6mL，1g
	

	46
	聚苯乙烯-二乙烯基苯-吡咯烷酮聚合物填料的固相萃取柱
	60 mg，3 mL
	

	47
	SAX/PSA小柱
	250mg/250mg，6ml
	

	48
	丙氨基固相萃取柱
	6ml，500mg
	

	49
	石墨化炭黑填料（GCB）500mg/氨基填料（NH2）萃取柱
	500mg,6mL
	

	50
	苏丹红专用柱
	500mg/6mL
	

	51
	PA固相萃取柱
	500mg/6mL
	

	52
	固相萃取柱OnGuard II RP柱
	1ml
	

	53
	Ag柱
	1ml
	

	54
	Na柱
	1ml
	

	55
	石墨化炭黑固相萃取柱
	0.25g,ENVI-Carb
	

	56
	XTR硅藻土固相萃取柱
	3000mg,15mL
	

	57
	碱性氧化铝固相萃取柱
	500mg/6mL
	

	58
	C18固相萃取柱
	1g/6ml
	

	59
	Cleanert MAS-Q固相萃取柱
	PSA 400mg、C18 400mg、MgSO4 1.2g      15ml   50/Pk
	

	60
	Cleanert MAS-Q固相萃取柱
	PSA 400mg、PC 400mg、C18 400mg 、MgSO4 1.2g、15ml    50/Pk
	

	61
	Sep-Pak CarbonNH2固相萃取柱
	6ml，1g
	

	62
	净化管（蔬菜）
	150mgPSA/15mgGCB/900mgMgSO4，50支/盒
	

	63
	净化管（茶叶）
	1200mgMgSO4/400mgPSA/400mgC18/200mgGCB      50支/盒
	

	64
	净化管（谷物）
	400mgPSA/400mgC18/1200mgMgSO4、50支/盒
	

	65
	农残填料 COQ015022H
	900mg MgSO4+150mg PSA,15mL,50/PK
	

	66
	农残填料 COQ015020H
	900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB
	

	67
	农残填料
	900mg MgSO4+150mg PSA,15mL,50/PK
	

	68
	农残填料
	900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB
	

	69
	P-SCX固相萃取柱
	500mg/6mL
	

	70
	T-2毒素免疫亲和柱标
	柱容量≥1500ng,3mL
	

	71
	Ba小柱
	2.5cc
	

	72
	高交联的聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱
	200mg/6ml
	

	73
	C18色谱柱
	ShimNex RX C18，5um，4.6x250mm 
	

	74
	液相色谱柱
	Shim-pack GIST-HP Amide, 1.9um, 2.1x100 
	


2、其他要求
采购包1、采购包2：
    1、对于谈判文件未明确要求材质、规格等的内容，供应商须按谈判产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。
2、对于上表中未列出的试剂耗材或其他产品，由成交供应商同采购人协商供货价格，结算单价不得高于阳光采购（如有）平台价格。
3、售后：供应商所提供的产品在有效期内变质或无法达到实验要求时，应在接到采购人通知后及时进行更换，并不再收取其他费用。
4、质保期内，若发生产品质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内予以解决，产生的所有费用均由乙方承担。乙方未在规定时间内解决的，甲方有权聘请其他第三方解决，产生的费用由乙方承担。超过质保期的服务，只收取单程的运保费。乙方应对提供产品有上门更换、终身维护的职责，对其所供产品应能提供质保期外的原厂商技术服务支持。
5、验收标准和方法：（1）乙方应在产品到货后，将货物送达指定地点，书面通知甲方验收。
（2）满足食品、食用农产品、地标产品,能源产品等及环境相关理化、质量、安全指标检验检测使用。符合国家、行业、地方检验检测标准及甲方所使用仪器设备、实验室环境对检验检测用品的要求，针对此项提供承诺函，并加盖供应商公章，未提供按无效文件处理。
（3）甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范
（4）验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有资料，以便使用。

