### 技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标：对丰荫小学等3所学校房屋漏水及地基下沉情况进行维修改造。具体详见工程量清单。 |  |  |
| 2 | 成交人在施工过程中必须使用国家或地方颁布的有关规范、标准、规定。 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88） 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93） 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）； 《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99） 《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021 《工程建设标准强制性条文》（2013年版） 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）； 《安全防范工程通用规范》 （ GB 55029-2022） 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）； 《安全防范工程通用规范》 （GB 55029-2022） 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008） 其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：60日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：渭南市临渭区。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格，达到国家现行技术标准。 |  |  |
| 6 | 质保期：按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 |  |  |
| 7 | 在施工范围内按施工内容和要求制定详细的施工组织设计方案，方案科学、合理、可靠； |  |  |
| 8 | 人员配备合理。有针对本项目的项目团队，项目经理、配备人员分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责等）； |  |  |
| 9 | 有各类突发事件的应急预案和措施，有明确的具体承诺； |  |  |
| 10 | 供应商必须按法律、法规及有关政策规定为其工作人员购买相关保险。 |  |  |
| 11 | 供应商的工作人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。 |  |  |
| 12 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与响应文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |
| 13 | 付款方式：工程完工付合同价的50%，竣工验收合格后付至合同价的90%，竣工结算审核后付至审核价。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

- 供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年   月   日