工程量清单：

	神木市老旧小区康宁苑1#楼强电

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	040801029001
	照明开关
	1.名称 :单联开关
	个
	36 

	2 
	040801029002
	照明开关
	1.名称 :声控开关
	个
	96 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1. 型号:NH-YJV-
3*35+2*16
	m
	216.62 

	4 
	030409001002
	电力电缆
	1. 型号:GM-YJV-
5*16
	m
	84 

	5 
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC32
	m
	763.28 

	6 
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC40
	m
	12.38 

	7 
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-10
	m
	8863.65 

	8 
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-16
	m
	72.92 

	9 
	030413001001
	普通灯具
	1.名称 : 吸顶灯
	套
	36 

	10 
	030413001002
	普通灯具
	1.名称 :声控吸顶灯
	套
	109 

	11 
	040804004001
	接线盒
	1.名称 :开关盒
	个
	132 

	12 
	040804004002
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	145 

	 神木市老旧小区康宁苑2#楼强电

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	040801029001
	照明开关
	1.名称 :单联开关
	个
	36 

	2 
	040801029002
	照明开关
	1.名称 :声控开关
	个
	96 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1. 型号:NH-YJV-
3*35+2*16
	m
	216.62 

	4 
	030409001002
	电力电缆
	1. 型号:GM-YJV-
5*16
	m
	84 

	5 
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC32
	m
	763.28 

	6 
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC40
	m
	12.38 

	7 
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-10
	m
	8863.65 

	8 
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-16
	m
	72.92 

	9 
	030413001001
	普通灯具
	1.名称 : 吸顶灯
	套
	36 

	10 
	030413001002
	普通灯具
	1.名称 :声控吸顶灯
	套
	109 

	11 
	040804004001
	接线盒
	1.名称 :开关盒
	个
	132 

	12 
	040804004002
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	145 

	神木市老旧小区康宁苑3#楼强电

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	040801029001
	照明开关
	1.名称 :单联开关
	个
	36 

	2 
	040801029002
	照明开关
	1.名称 :声控开关
	个
	96 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1. 型号:NH-YJV-
3*35+2*16
	m
	216.62 

	4 
	030409001002
	电力电缆
	1. 型号:GM-YJV-
5*16
	m
	84 

	5 
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC32
	m
	763.28 

	6 
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC40
	m
	12.38 

	7 
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-10
	m
	8863.65 

	8 
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-16
	m
	72.92 

	9 
	030413001001
	普通灯具
	1.名称 : 吸顶灯
	套
	36 

	10 
	030413001002
	普通灯具
	1.名称 :声控吸顶灯
	套
	109 

	11 
	040804004001
	接线盒
	1.名称 :开关盒
	个
	132 

	12 
	040804004002
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	145 

	神木市老旧小区康宁苑4#楼强电

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	040801029001
	照明开关
	1.名称 :单联开关
	个
	49 

	2 
	040801029002
	照明开关
	1.名称 :声控开关
	个
	65 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1. 型号:NH-YJV-
3*35+2*16
	m
	203.87 

	4 
	030409001002
	电力电缆
	1. 型号:GM-YJV-
5*16
	m
	94.84 

	5 
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC32
	m
	704.78 

	6 
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC40
	m
	5.38 

	7 
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-10
	m
	7838.35 

	8 
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-16
	m
	37.92 

	9 
	030413003001
	荧光灯
	1.名称 : 吸顶灯
	套
	64 

	10 
	030413003002
	荧光灯
	1.名称 :声控吸顶灯
	套
	78 

	11 
	040804004001
	接线盒
	1.名称 :开关盒
	个
	114 

	12 
	040804004002
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	142 

	神木市老旧小区康宁苑5#楼强电

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	040801029001
	照明开关
	1.名称 :单联开关
	个
	49 

	2 
	040801029002
	照明开关
	1.名称 :声控开关
	个
	65 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1. 型号:NH-YJV-
3*35+2*16
	m
	203.87 

	4 
	030409001002
	电力电缆
	1. 型号:GM-YJV-
5*16
	m
	94.84 

	5 
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC32
	m
	704.78 

	6 
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC40
	m
	5.38 

	7 
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-10
	m
	7838.35 

	8 
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-16
	m
	37.92 

	9 
	030413003001
	荧光灯
	1.名称 : 吸顶灯
	套
	64 

	10 
	030413003002
	荧光灯
	1.名称 :声控吸顶灯
	套
	78 

	11 
	040804004001
	接线盒
	1.名称 :开关盒
	个
	114 

	12 
	040804004002
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	142 

	神木市老旧小区康定苑5#楼强电

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	040801029001
	照明开关
	1.名称 :单联开关
	个
	49 

	2 
	040801029002
	照明开关
	1.名称 :声控开关
	个
	65 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1. 型号:NH-YJV-
3*35+2*16
	m
	203.8 

	4 
	030409001002
	电力电缆
	1. 型号:GM-YJV-
5*16
	m
	94.84 

	5 
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC32
	m
	704.78 

	6 
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC40
	m
	5.38 

	7 
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-10
	m
	7838.35 

	8 
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-16
	m
	37.92 

	9 
	030413003001
	荧光灯
	1.名称 : 吸顶灯
	套
	64 

	10 
	030413003002
	荧光灯
	1.名称 :声控吸顶灯
	套
	78 

	11 
	040804004001
	接线盒
	1.名称 :开关盒
	个
	114 

	12 
	040804004002
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	142 

	神木市老旧小区康定苑6#楼强电

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	040801029001
	照明开关
	1.名称 :单联开关
	个
	49 

	2 
	040801029002
	照明开关
	1.名称 :声控开关
	个
	65 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1. 型号:NH-YJV-
3*35+2*16
	m
	203.8 

	4 
	030409001002
	电力电缆
	1. 型号:GM-YJV-
5*16
	m
	94.84 

	5 
	030412001001
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC32
	m
	704.78 

	6 
	030412001002
	配管
	1.名称 : 电气配管
SC40
	m
	5.38 

	7 
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-10
	m
	7838.35 

	8 
	030412003002
	配线
	1.名称 : 电气配线
2. 型号:BV-16
	m
	37.92 

	9 
	030413003001
	荧光灯
	1.名称 : 吸顶灯
	套
	64 

	10 
	030413003002
	荧光灯
	1.名称 :声控吸顶灯
	套
	78 

	11 
	040804004001
	接线盒
	1.名称 :开关盒
	个
	114 

	12 
	040804004002
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	142 


