采购需求书 （工程类）

一、项目概况

阎良区2026年3所中小学维修改造项目，详见竞争性磋商文件。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

工程内容：对北屯学校教学楼的室内墙顶地拆除新做，更换窗户、窗台板、窗帘，屋面防水保温拆除新做，栏杆刷漆底部加固，暖气更换，电气设备安装，外墙面部分拆除新做，学校内挖除绿化带新做台阶，透水砖路面拆除新做等工程。详见设计图纸及工程量清单。

阎良区关山康桥初级中学教学楼改造项目，包含沟槽开挖及回填；配电箱、配管、电缆等电气设备安装等内容。详见设计图纸及工程量清单。

阎良区武屯御宝小学教学楼厕所改造项目，包含教学楼厕所改造，餐厅改造、教学楼纱窗更换等内容。详见设计图纸及工程量清单。

工程地点：采购人指定地点
三、工程量清单和计价依据

（一）编制依据：详见竞争性磋商文件
（二）工程量清单：电子版另附。

（三）图纸：电子版另附。

四、商务要求
付款方式：

1、付款方式：

合同签订后，项目完成并验收合格后甲方向乙方支付合同款的70%，待结算审计完成后甲方向乙方支付至项目结算价款的100%，乙方要在项目质保期间严格履行好质保责任。

2、质量要求：

达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

3、质量保修期：

质量保修期其他工程为二年，防水工程为五年。

质量保修期自验收合格之日起计算。
