附件：

# 野生动物疫病野外监测记录表

# 监测人：                                           监测日期：    年  月  日

| 监测站点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测区域 |  |  |  |  |  | 地理 坐标 |  |  |  |
| 生境特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种类 | 种群 数量 | 种群 特征 | 异常情况记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 症状和数量 |  |  | 现场 初步 检查 结论 | 是否 取样 | 现场处理情况 | 异常动物处理 |
|  |  |  | 症状 | 死亡 数量 | 其他异常数量 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：

填表说明：

1.在监测区域内所有监测到的野生动物情况都应填入该表。

2.生境特征：按《全国陆生野生动物资源调查与监测技术规程》（修订版）执行。

3.种群特征：指种群是否为迁徙以及年龄垂直结构。

4.异常动物处理情况：对初步检查发现异常的野生动物进行掩埋、焚烧等处理措施。

5.现场处理情况：是否采取消毒、隔离等现场处理措施。

物资清单

| 序号 | 采购名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用防护服 | 数量：50套；材质：聚丙烯无纺布；具备良好阻隔性、透气性、舒适性，可阻隔病毒、细菌；尺码按身高体重适配 | 个人防护装备 |
| 2 | N95 口罩 | 数量：500个；符合 GB 19083-2010 标准；对非油性颗粒物过滤效率≥95% | 个人防护装备 |
| 3 | 一次性医用丁腈手套 | 数量：400双；材质：丁腈橡胶；具备耐磨性、耐腐蚀性、抗渗透性；尺码按手型适配 | 个人防护装备 |
| 4 | 医用手术剪 / 解剖剪 | 数量：20把；材质：不锈钢，耐腐蚀；规格：直头 / 弯头，长度 12.5cm-18cm；锋利、易消毒 | 采样设备 |
| 5 | 医用镊子 / 解剖镊子 | 数量：20把；材质：不锈钢，耐腐蚀；规格：尖头 / 圆头，长度 10cm-20cm | 采样设备 |
| 6 | 一次性注射器（带针头） | 数量：80个；无菌规格：1ml、5ml、10ml；针头规格：21G、23G | 采样设备 |
| 7 | 带螺旋盖冻存管 | 数量：100个；材质：PP，耐低温；规格：0.5ml、1.5ml、2ml；耐受 - 80℃/ 液氮低温 | 采样设备 |
| 8 | 样品收集瓶 | 数量：100个；材质：玻璃 / PP，带密封盖；规格：5ml、10ml、50ml、100ml；密封性好 | 采样设备 |
| 9 | 实验试管 | 数量：100个；材质：玻璃 / PP，带 / 不带刻度；规格：5ml、10ml、15ml | 采样设备 |
| 10 | 75% 乙醇消毒液 | 数量：10瓶；浓度：75% 乙醇；规格：500ml / 瓶、1L / 瓶；用于皮肤、器械消毒 | 采样设备 |
| 11 | 野外疫源动物应急解剖刀 | 数量：20把；材质：不锈钢，耐腐蚀；刀柄公差 ±0.2cm，刀刃平整度≤0.05mm；IPX7 防水，耐 - 20℃，可快速拆卸消毒 | 采样设备 |
| 12 | 数码相机 / 单反相机 | 数量：3台；像素≥2000 万；具备微距拍摄功能，适配野生动物近距离拍摄 | 采样设备 |
| 13 | 台式工作站 | 数量：2 台；内存：32GB；硬盘：1TB 固态 + 4TB 机械；显存：16GB；显示器：32 寸 | 设备设施提升 |
| 14 | 移动工作站 | 数量：2 台；内存：32GB；硬盘：1TB 固态；显存：8GB；显示器：16 寸 | 设备设施提升 |
| 15 | 巡护直报系统终端 | 数量：10 台；预装地图、调查终端功能 | 设备设施提升 |
| 16 | 样线监测 | 数量：20条； | 野生动物疫源疫病监测 |
| 17 | 报告编制及报告印制 | 数量：1项 | 野生动物疫源疫病监测 |
| 18 | 海报 | 数量：20300张 | 科普宣教 |
| 19 | 布袋 | 数量：1000个 | 科普宣教 |
| 20 | 纸杯 | 数量：20000个 | 科普宣教 |
| 21 | 抽纸 | 数量：1500盒 | 科普宣教 |
| 22 | 疫源疫病监测技术培训 | 数量：1次 | 科普宣教 |