采购需求
一、采购内容
采购包1：区农检中心、区动物疾控中心例行监测
采购包预算：420,000.00元
批  次：840
单批次限价：500元
二、服务内容
对灞桥区种植业产品、畜禽产品、水产品开展抽检。按照抽检要求，例行监测840批次：包含种植业产品588批次，畜禽产品240批次，水产品12批次。完成抽检样品的收集、确认以及检测工作，在规定时间内提供检测结果，并对检测工作负责，保证结果的科学性，代表性和真实性。
三、技术要求
抽样方法：蔬菜、食用菌和水果按《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789-2004）规定执行；畜禽产品按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897-2010）规定执行；水产品按《水产品抽样规范》（GB/T 30891-2014）规定执行。
判定原则：种植业产品中的农药残留按《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2026）和例行监测要求的判定值进行判定，有一项指标不合格的，即判定为不合格。畜禽产品的禁用药物检出即判定为不合格，停止使用和批准使用的药物残留按《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》（GB 31650-2019）和《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》（GB 31650.1-2022）进行判定。水产品中的兽药残留判定限量值见附件3。
附件1：蔬菜、食用菌、水果例行监测参数和检测方法
	监测参数
	检测方法

	[bookmark: _GoBack]禁用农药：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇、甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷；氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威)、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威（2026年6月1日起禁止使用）
限用农药：氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、硫环磷、氯唑磷、内吸磷
常规农药：敌敌畏、杀螟硫磷、丙溴磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、倍硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯吡脲、噻苯隆、除虫脲、灭幼脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、噻虫嗪、氟啶脲、异菌脲、五氯硝基苯、三唑酮、百菌清、腐霉利、乙烯菌核利、多菌灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、乙基多杀菌素、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯（异构体之和）、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇、抑霉唑、噻虫胺
	按GB/T20769-2008或GB 23200.113-2026或 GB23200.121-2026或 GB23200.8-2016或 NY/T761-2008进行检测


附件2
畜禽产品监测参数和检测方法
	监测参数
	样品种类
	检测方法

	禁用药物β-受体激动剂类（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、氯丙那林、妥布特罗、齐帕特罗）
	猪肉、猪肝
牛肉、羊肉
	按农业部1025号公告-18-2008或GB 31658.22进行检测




	常规药物磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺(间)二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉、磺胺氯哒嗪）
	
	按GB/T 20759或GB 31658.17或GB/T 21316
或农业部1025号公告-23-2008或SN/T 5140进行检测

	常规药物四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）
	
	按GB/T 21317或GB 31658.17或GB 31658.6进行检测

	常规药物糖皮质激素类（地塞米松、倍他米松）
	牛肉
	按农业部1031号公告-2-2008进行检测

	常规药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星）
	猪肉、牛肉、羊肉
	按GB 31658.17进行检测

	食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星）
	禽肉、禽蛋
	按GB 31658.17或GB/T 21316或GB/T 21312或GB/T 20366或农业农村部指定方法进行检测

	常规药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）
	禽肉
	

	常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶）
	
	

	产蛋期不得使用药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）
	禽蛋
	

	食品动物中停止使用药物金刚烷胺
	禽肉、禽蛋
	按GB 31660.5或农业农村部指定方法进行检测

	禁用药物酰胺醇类（氯霉素）
	禽肉、禽蛋
	按GB 31658.20或农业农村部指定方法进行检测

	常规药物酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素）
	禽肉
	

	产蛋期不得使用药物酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素）
	禽蛋
	

	产蛋期不得使用药物四环素类（多西环素）
	禽蛋
	按GB 31658.6或GB 31659.2进行检测


附件3
水产品监测参数和检测方法
	监测参数
	检测方法
	判定限量值

	禁用药物氯霉素
	按GB/T 20756-2006或GB 31656.16或SN/T 1865-2016进行检测或农业农村部指定方法进行检测
	不得检出（˂0.3㎍/kg）

	常规药物酰胺醇类（甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺）
	
	甲砜霉素≤50㎍/kg；氟苯尼考和氟苯尼考胺总和≤1000㎍/kg

	禁用药物孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）
	按GB/T 20361-2006或GB/T 19857-2005进行检测
	不得检出（˂1.0㎍/kg）

	禁用药物硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD）
	按GB 31656.13-2021或农业部783号公告-1-2006进行检测
	不得检出（˂1.0㎍/kg）

	常规药物磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种）
	按农业部1077号公告-1-2008进行检测
	总和≤ 100㎍/kg

	常规药物氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星）
	按农业部1077号公告-1-2008进行检测
	总和≤100㎍/kg

	食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星和洛美沙星）
	
	各分项≤2.0㎍/kg

	常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶）
	按GB 29702-2013或GB/T 21316-2007进行检测
	≤ 50㎍/kg


四、服务要求
供应商需保证检测的技术服务质量满足所参考的国家标准、国际标准、行业标准的要求，检测数据科学、公正、准确；要按时保证完成样品检测任务，如实提供样品信息、检验结果和抽检工作总结报告，并对检验工作负责，确保所承担的检验等相关工作科学、公正、准确。若检验过程中发现被检样品存在严重安全问题的，或检验出现明显异常情况的，应当及时报告委托方。严格遵守关于抽检工作各环节的时间进度安排，及时将检验结果和规定的材料及有关情况报送委托方。
五、商务要求
（一）服务期限：自合同签订之日起12个月。
（二）款项结算
合同签订后，达到付款条件10个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款；服务内容完成、采购人收到并确认检测结果、检测报告后，支付全部合同价款的60%。
六、成果交付
单批次样品检测完成期限为自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告；检验结论作出后7个工作日内将合格检验报告（一式二份），2个工作日内将检出不合格检验报告（一式五份）报送采购人，20个工作日内按要求将阶段样品检测汇总表（电子版）报送采购人。


一、采购内容
采购包2：农业综合执法大队监督抽检
采购包预算：180,000.00元
批  次：360
单批次限价：500元
二、服务内容
对灞桥区种植业产品、畜禽产品、水产品开展抽检。按照抽检要求，监督抽检360批次：包含种植业产品284批次，畜禽产品72批次，水产品4批次，完成抽检样品的收集、确认以及检测工作，在规定时间内提供检测结果，并对检测工作负责，保证结果的科学性，代表性和真实性。
三、技术要求
抽样方法：蔬菜、食用菌和水果按《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789-2004）规定执行；畜禽产品按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897-2010）规定执行；水产品按《水产品抽样规范》（GB/T 30891-2014）规定执行。
判定原则：种植业产品中的农药残留按《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2026）和例行监测要求的判定值进行判定，有一项指标不合格的，即判定为不合格。畜禽产品的禁用药物检出即判定为不合格，停止使用和批准使用的药物残留按《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》（GB 31650-2019）和《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》（GB 31650.1-2022）进行判定。水产品中的兽药残留判定限量值见附件3。
附件1：蔬菜、食用菌、水果例行监测参数和检测方法
	监测参数
	检测方法

	禁用农药：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇、甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷；氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威)、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威（2026年6月1日起禁止使用）
限用农药：氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、硫环磷、氯唑磷、内吸磷
常规农药：敌敌畏、杀螟硫磷、丙溴磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、倍硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯吡脲、噻苯隆、除虫脲、灭幼脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、噻虫嗪、氟啶脲、异菌脲、五氯硝基苯、三唑酮、百菌清、腐霉利、乙烯菌核利、多菌灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、乙基多杀菌素、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯（异构体之和）、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇、抑霉唑、噻虫胺
	按GB/T20769-2008或GB 23200.113-2026或 GB23200.121-2026或 GB23200.8-2016或 NY/T761-2008进行检测


附件2
畜禽产品监测参数和检测方法
	监测参数
	样品种类
	检测方法

	禁用药物β-受体激动剂类（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、氯丙那林、妥布特罗、齐帕特罗）
	猪肉、猪肝
牛肉、羊肉
	按农业部1025号公告-18-2008或GB 31658.22进行检测

	常规药物磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺(间)二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉、磺胺氯哒嗪）
	
	按GB/T 20759
或GB 31658.17
或GB/T 21316
或农业部1025号公告-23-2008或SN/T 5140进行检测

	常规药物四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素）
	
	按GB/T 21317
或GB 31658.17
或GB 31658.6进行检测

	常规药物糖皮质激素类（地塞米松、倍他米松）
	牛肉
	按农业部1031号公告-2-2008进行检测

	常规药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星）
	猪肉、牛肉、羊肉
	按GB 31658.17进行检测

	食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星）
	禽肉、禽蛋
	按GB 31658.17
或GB/T 21316
或GB/T 21312
或GB/T 20366
或农业农村部指定方法进行检测

	常规药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）
	禽肉
	

	常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶）
	
	

	产蛋期不得使用药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星）
	禽蛋
	

	食品动物中停止使用药物金刚烷胺
	禽肉、禽蛋
	按GB 31660.5或农业农村部指定方法进行检测

	禁用药物酰胺醇类（氯霉素）
	禽肉、禽蛋
	按GB 31658.20或农业农村部指定方法进行检测

	常规药物酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素）
	禽肉
	

	产蛋期不得使用药物酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素）
	禽蛋
	

	产蛋期不得使用药物四环素类（多西环素）
	禽蛋
	按GB 31658.6
或GB 31659.2进行检测


附件3
水产品监测参数和检测方法
	监测参数
	检测方法
	判定限量值

	禁用药物氯霉素
	按GB/T 20756-2006或GB 31656.16或SN/T 1865-2016进行检测或农业农村部指定方法进行检测
	不得检出（˂0.3㎍/kg）

	常规药物酰胺醇类（甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺）
	
	甲砜霉素≤50㎍/kg；
氟苯尼考和氟苯尼考胺总和≤1000㎍/kg

	禁用药物孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）
	按GB/T 20361-2006或GB/T 19857-2005进行检测
	不得检出（˂1.0㎍/kg）

	禁用药物硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD）
	按GB 31656.13-2021或农业部783号公告-1-2006进行检测
	不得检出（˂1.0㎍/kg）

	常规药物磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种）
	按农业部1077号公告-1-2008进行检测
	总和≤ 100㎍/kg

	常规药物氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星）
	按农业部1077号公告-1-2008进行检测
	总和≤100㎍/kg

	食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星和洛美沙星）
	
	各分项≤2.0㎍/kg

	常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶）
	按GB 29702-2013或GB/T 21316-2007进行检测
	≤ 50㎍/kg


四、服务要求
供应商需保证检测的技术服务质量满足所参考的国家标准、国际标准、行业标准的要求，检测数据科学、公正、准确；要按时保证完成样品检测任务，如实提供样品信息、检验结果和抽检工作总结报告，并对检验工作负责，确保所承担的检验等相关工作科学、公正、准确。若检验过程中发现被检样品存在严重安全问题的，或检验出现明显异常情况的，应当及时报告委托方。严格遵守关于抽检工作各环节的时间进度安排，及时将检验结果和规定的材料及有关情况报送委托方。
五、商务要求
（一）服务期限：自合同签订之日起12个月。
（二）款项结算
合同签订后，达到付款条件10个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款；服务内容完成、采购人收到并确认检测结果、检测报告后，支付全部合同价款的60%。
    六、成果交付
单批次样品检测完成期限为自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告；检验结论作出后7个工作日内将合格检验报告（一式二份），2个工作日内将检出不合格检验报告（一式五份）报送采购人，20个工作日内按要求将阶段样品检测汇总表（电子版）报送采购人。

