采购需求

一、采购内容

采购包1：区农检中心、区动物疾控中心例行监测

采购包预算：420,000.00元

批  次：840

单批次限价：500元

二、服务内容

对灞桥区种植业产品、畜禽产品、水产品开展抽检。按照抽检要求，例行监测840批次：包含种植业产品588批次，畜禽产品240批次，水产品12批次。完成抽检样品的收集、确认以及检测工作，在规定时间内提供检测结果，并对检测工作负责，保证结果的科学性，代表性和真实性。

三、技术要求

抽样方法：蔬菜、食用菌和水果按《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789-2004）规定执行；畜禽产品按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897-2010）规定执行；水产品按《水产品抽样规范》（GB/T 30891-2014）规定执行。

判定原则：种植业产品中的农药残留按《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2026）和例行监测要求的判定值进行判定，有一项指标不合格的，即判定为不合格。畜禽产品的禁用药物检出即判定为不合格，停止使用和批准使用的药物残留按《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》（GB 31650-2019）和《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》（GB 31650.1-2022）进行判定。水产品中的兽药残留判定限量值见附件3。

附件1：蔬菜、食用菌、水果例行监测参数和检测方法

| 监测参数 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 禁用农药：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇、甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷；氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威)、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威（2026年6月1日起禁止使用） 限用农药：氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、硫环磷、氯唑磷、内吸磷 常规农药：敌敌畏、杀螟硫磷、丙溴磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、倍硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯吡脲、噻苯隆、除虫脲、灭幼脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、噻虫嗪、氟啶脲、异菌脲、五氯硝基苯、三唑酮、百菌清、腐霉利、乙烯菌核利、多菌灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、乙基多杀菌素、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯（异构体之和）、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇、抑霉唑、噻虫胺 | 按GB/T20769-2008或GB 23200.113-2026或 GB23200.121-2026或 GB23200.8-2016或 NY/T761-2008进行检测 |

附件2

畜禽产品监测参数和检测方法

| 监测参数 | 样品种类 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 禁用药物β-受体激动剂类（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、氯丙那林、妥布特罗、齐帕特罗） | 猪肉、猪肝 牛肉、羊肉 | 按农业部1025号公告-18-2008或GB 31658.22进行检测 |

| 常规药物磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺(间)二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉、磺胺氯哒嗪） |  | 按GB/T 20759或GB 31658.17或GB/T 21316 或农业部1025号公告-23-2008或SN/T 5140进行检测 |
| --- | --- | --- |
| 常规药物四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素） |  | 按GB/T 21317或GB 31658.17或GB 31658.6进行检测 |
| 常规药物糖皮质激素类（地塞米松、倍他米松） | 牛肉 | 按农业部1031号公告-2-2008进行检测 |
| 常规药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星） | 猪肉、牛肉、羊肉 | 按GB 31658.17进行检测 |
| 食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星） | 禽肉、禽蛋 | 按GB 31658.17或GB/T 21316或GB/T 21312或GB/T 20366或农业农村部指定方法进行检测 |
| 常规药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星） | 禽肉 |  |
| 常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶） |  |  |
| 产蛋期不得使用药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星） | 禽蛋 |  |
| 食品动物中停止使用药物金刚烷胺 | 禽肉、禽蛋 | 按GB 31660.5或农业农村部指定方法进行检测 |
| 禁用药物酰胺醇类（氯霉素） | 禽肉、禽蛋 | 按GB 31658.20或农业农村部指定方法进行检测 |
| 常规药物酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素） | 禽肉 |  |
| 产蛋期不得使用药物酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素） | 禽蛋 |  |
| 产蛋期不得使用药物四环素类（多西环素） | 禽蛋 | 按GB 31658.6或GB 31659.2进行检测 |

附件3

水产品监测参数和检测方法

| 监测参数 | 检测方法 | 判定限量值 |
| --- | --- | --- |
| 禁用药物氯霉素 | 按GB/T 20756-2006或GB 31656.16或SN/T 1865-2016进行检测或农业农村部指定方法进行检测 | 不得检出（˂0.3㎍/kg） |
| 常规药物酰胺醇类（甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺） |  | 甲砜霉素≤50㎍/kg；氟苯尼考和氟苯尼考胺总和≤1000㎍/kg |
| 禁用药物孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿） | 按GB/T 20361-2006或GB/T 19857-2005进行检测 | 不得检出（˂1.0㎍/kg） |
| 禁用药物硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD） | 按GB 31656.13-2021或农业部783号公告-1-2006进行检测 | 不得检出（˂1.0㎍/kg） |
| 常规药物磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种） | 按农业部1077号公告-1-2008进行检测 | 总和≤ 100㎍/kg |
| 常规药物氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星） | 按农业部1077号公告-1-2008进行检测 | 总和≤100㎍/kg |
| 食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星和洛美沙星） |  | 各分项≤2.0㎍/kg |
| 常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶） | 按GB 29702-2013或GB/T 21316-2007进行检测 | ≤ 50㎍/kg |

四、服务要求

供应商需保证检测的技术服务质量满足所参考的国家标准、国际标准、行业标准的要求，检测数据科学、公正、准确；要按时保证完成样品检测任务，如实提供样品信息、检验结果和抽检工作总结报告，并对检验工作负责，确保所承担的检验等相关工作科学、公正、准确。若检验过程中发现被检样品存在严重安全问题的，或检验出现明显异常情况的，应当及时报告委托方。严格遵守关于抽检工作各环节的时间进度安排，及时将检验结果和规定的材料及有关情况报送委托方。

五、商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起12个月。

（二）款项结算

合同签订后，达到付款条件10个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款；服务内容完成、采购人收到并确认检测结果、检测报告后，支付全部合同价款的60%。

# 六、成果交付

单批次样品检测完成期限为自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告；检验结论作出后7个工作日内将合格检验报告（一式二份），2个工作日内将检出不合格检验报告（一式五份）报送采购人，20个工作日内按要求将阶段样品检测汇总表（电子版）报送采购人。

一、采购内容

采购包2：农业综合执法大队监督抽检

采购包预算：180,000.00元

批  次：360

单批次限价：500元

二、服务内容

对灞桥区种植业产品、畜禽产品、水产品开展抽检。按照抽检要求，监督抽检360批次：包含种植业产品284批次，畜禽产品72批次，水产品4批次，完成抽检样品的收集、确认以及检测工作，在规定时间内提供检测结果，并对检测工作负责，保证结果的科学性，代表性和真实性。

三、技术要求

抽样方法：蔬菜、食用菌和水果按《农药残留分析样本的采样方法》（NY/T 789-2004）规定执行；畜禽产品按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》（NY/T 1897-2010）规定执行；水产品按《水产品抽样规范》（GB/T 30891-2014）规定执行。

判定原则：种植业产品中的农药残留按《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2026）和例行监测要求的判定值进行判定，有一项指标不合格的，即判定为不合格。畜禽产品的禁用药物检出即判定为不合格，停止使用和批准使用的药物残留按《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》（GB 31650-2019）和《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》（GB 31650.1-2022）进行判定。水产品中的兽药残留判定限量值见附件3。

附件1：蔬菜、食用菌、水果例行监测参数和检测方法

| 监测参数 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 禁用农药：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇、甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷；氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威)、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威（2026年6月1日起禁止使用） 限用农药：氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、硫环磷、氯唑磷、内吸磷 常规农药：敌敌畏、杀螟硫磷、丙溴磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、倍硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯吡脲、噻苯隆、除虫脲、灭幼脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、噻虫嗪、氟啶脲、异菌脲、五氯硝基苯、三唑酮、百菌清、腐霉利、乙烯菌核利、多菌灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、乙基多杀菌素、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯（异构体之和）、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇、抑霉唑、噻虫胺 | 按GB/T20769-2008或GB 23200.113-2026或 GB23200.121-2026或 GB23200.8-2016或 NY/T761-2008进行检测 |

附件2

畜禽产品监测参数和检测方法

| 监测参数 | 样品种类 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 禁用药物β-受体激动剂类（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、氯丙那林、妥布特罗、齐帕特罗） | 猪肉、猪肝 牛肉、羊肉 | 按农业部1025号公告-18-2008或GB 31658.22进行检测 |
| 常规药物磺胺类（磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺(间)二甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉、磺胺氯哒嗪） |  | 按GB/T 20759 或GB 31658.17 或GB/T 21316 或农业部1025号公告-23-2008或SN/T 5140进行检测 |
| 常规药物四环素类（金霉素、土霉素、四环素、多西环素） |  | 按GB/T 21317 或GB 31658.17 或GB 31658.6进行检测 |
| 常规药物糖皮质激素类（地塞米松、倍他米松） | 牛肉 | 按农业部1031号公告-2-2008进行检测 |
| 常规药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星） | 猪肉、牛肉、羊肉 | 按GB 31658.17进行检测 |
| 食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星） | 禽肉、禽蛋 | 按GB 31658.17 或GB/T 21316 或GB/T 21312 或GB/T 20366 或农业农村部指定方法进行检测 |
| 常规药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星） | 禽肉 |  |
| 常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶） |  |  |
| 产蛋期不得使用药物氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星） | 禽蛋 |  |
| 食品动物中停止使用药物金刚烷胺 | 禽肉、禽蛋 | 按GB 31660.5或农业农村部指定方法进行检测 |
| 禁用药物酰胺醇类（氯霉素） | 禽肉、禽蛋 | 按GB 31658.20或农业农村部指定方法进行检测 |
| 常规药物酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素） | 禽肉 |  |
| 产蛋期不得使用药物酰胺醇类（氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素） | 禽蛋 |  |
| 产蛋期不得使用药物四环素类（多西环素） | 禽蛋 | 按GB 31658.6 或GB 31659.2进行检测 |

附件3

水产品监测参数和检测方法

| 监测参数 | 检测方法 | 判定限量值 |
| --- | --- | --- |
| 禁用药物氯霉素 | 按GB/T 20756-2006或GB 31656.16或SN/T 1865-2016进行检测或农业农村部指定方法进行检测 | 不得检出（˂0.3㎍/kg） |
| 常规药物酰胺醇类（甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺） |  | 甲砜霉素≤50㎍/kg； 氟苯尼考和氟苯尼考胺总和≤1000㎍/kg |
| 禁用药物孔雀石绿（包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿） | 按GB/T 20361-2006或GB/T 19857-2005进行检测 | 不得检出（˂1.0㎍/kg） |
| 禁用药物硝基呋喃类代谢物（包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD） | 按GB 31656.13-2021或农业部783号公告-1-2006进行检测 | 不得检出（˂1.0㎍/kg） |
| 常规药物磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种） | 按农业部1077号公告-1-2008进行检测 | 总和≤ 100㎍/kg |
| 常规药物氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星） | 按农业部1077号公告-1-2008进行检测 | 总和≤100㎍/kg |
| 食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星和洛美沙星） |  | 各分项≤2.0㎍/kg |
| 常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶） | 按GB 29702-2013或GB/T 21316-2007进行检测 | ≤ 50㎍/kg |

四、服务要求

供应商需保证检测的技术服务质量满足所参考的国家标准、国际标准、行业标准的要求，检测数据科学、公正、准确；要按时保证完成样品检测任务，如实提供样品信息、检验结果和抽检工作总结报告，并对检验工作负责，确保所承担的检验等相关工作科学、公正、准确。若检验过程中发现被检样品存在严重安全问题的，或检验出现明显异常情况的，应当及时报告委托方。严格遵守关于抽检工作各环节的时间进度安排，及时将检验结果和规定的材料及有关情况报送委托方。

五、商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起12个月。

（二）款项结算

合同签订后，达到付款条件10个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款；服务内容完成、采购人收到并确认检测结果、检测报告后，支付全部合同价款的60%。

# 六、成果交付

单批次样品检测完成期限为自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告；检验结论作出后7个工作日内将合格检验报告（一式二份），2个工作日内将检出不合格检验报告（一式五份）报送采购人，20个工作日内按要求将阶段样品检测汇总表（电子版）报送采购人。