铜川市消防救援支队咸丰路特勤站训练塔

及附属设施建设项目图纸问题

一、土建问题

- 层门洞宽度为1500还是2200？

- 回复：洞口宽度2200。

- 首层通道地面装修做法？

- 回复：做法同训练平台。

- 首层消防控制室地面装修做法？

- 回复：补充地面做法。

- 充气站及器材室楼面装修做法？

- 回复：做法同训练平台。

- 户内训练平台是否按有防水楼面装修做法计入？

- 回复：按有防水做法

- 室外攀爬墙材质？

- 回复：岩板墙，高密度聚乙烯（HDPE）制成

- 室外攀登墙角混凝土标号？

- 回复：同柱子。

- 女儿墙压顶及女儿墙内侧装修做法？

- 回复：参陕09J02,13-D,14-B。

- 请明确如下图所示室外顶棚装修做法？

- 回复：板底粉刷石膏抹灰顶棚

- 安装电气

- 请明确下图灯具名称、规格型号？

- 回复：壁灯，LED11W。