工程量清单：

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	抑尘网

	1
	钢桁架
	1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件涂（镀）层要求:喷砂除锈，调和漆两遍
	t
	49.1

	2
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件涂（镀）层要求:喷砂除锈，调和漆两遍
	t
	33.33

	3
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度:240mm
	m3
	95.28

	4
	墙、柱面一般抹灰
	墙、柱面一般抹灰
1.20mm厚水泥砂浆抹灰
	m2
	1001.28

	5
	基础垫层
	1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:C15 商砼
	m3
	24.15

	6
	独立基础
	1.混凝土强度等级:C30 商砼
2.基础类型:独立基础
	m3
	124.04

	7
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级:C30 商砼
	m3
	60

	8
	垫层模板
	1.垫层部位:独立基础垫层
	m2
	34.15

	9
	基础模板
	1.基础类型:独立基础模板
	m2
	211.05

	10
	柱面模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	240

	11
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ10mm以内钢筋
	t
	13.1

	12
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ18mm以内钢筋
	t
	4.7

	13
	余方弃置
	
	m3
	183.19

	14
	单独土方回填
	
	m3
	1292.38

	15
	挖单独土方
	
	m3
	1475.57

	16
	双峰型0.8mm金属网片
	
	m2
	2580.5

	园林绿化工程

	17
	栽植乔木
	[项目特征]
1.种类:新疆杨 
2.株高:3m  胸径15cm
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护：1年
	株
	230

	18
	片植灌木
	[项目特征]
1.种类:臭柏
2.株高:60cm
3.单位面积株数:16株/m2
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护：1年
	m2
	6898

	19
	栽植乔木
	[项目特征]
1.种类:圆柏
2.冠幅:30cm
3.株高:80cm
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护：1年
	株
	4

	20
	栽植绿篱
	1.种类：60cm高绿篱（侧柏）
[工作内容]
1.栽植
2.施工期养护
	m
	50

	21
	长城墙
	[项目特征]
1.墙体尺寸:240mm砖墙
[工作内容]
1.墙体砌筑
	m
	239

	门头牌匾改造工程

	22
	门头牌
	1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨
2.面层材料品种、规格:30丝4mm厚彩色铝塑板
	m2
	203.94

	23
	钢支撑
	1.钢材品种、规格:30*30*1.7mm镀锌方管
2.构件类型:L63*5mm角钢、φ12*12mm螺栓
3.构件涂（镀）层要求:防锈漆2遍
	t
	1.338

	5坑位公厕

	24
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10
2.墙体类型:隔墙
3.墙体厚度:240mm
	m3
	16.12

	25
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:抹灰材料:1：2水泥砂浆抹面
	m2
	36.4

	26
	预制混凝土花格窗
	1.见05J9-1-13-6
	m2
	1.98

	27
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C20 商砼
2.板形式:平板
	m3
	2.89

	28
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:平板
	m2
	13.34

	29
	屋面卷材防水
	1.4mm厚SBS改性沥青卷材防水
2.20mm厚1:3水泥砂浆找平
	m2
	24.11

	30
	金属(塑钢)门
	1.门类型:铁皮门
	m2
	3.36

	31
	金属(塑钢)门
	1.门类型:铁丝网门
	m2
	1.28

	32
	现浇混凝土池盖板
	1.盖板选用02G04-33-GB-23
2.板长1米改为0.96米,共8块
	m3
	0.32

	33
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ10mm以内
	t
	0.841

	34
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C20 商砼
	m3
	2.41

	35
	圈梁模板
	
	m2
	16.74

	36
	水泥砂浆楼地面
	1、20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光
2、水泥浆一道（内掺建筑胶）
3、100mm厚C15混凝土垫层
4、150mm厚3:7灰土
5、素土夯实
	m2
	9.94

	37
	蹲板
	1.混凝土强度等级:C20 商砼
	m3
	0.61

	38
	蹲板模板
	
	m2
	0.61

	39
	零星现浇构件
	1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.16

	40
	墙、柱面一般抹灰
	1. 外墙丙烯酸涂料
2. 6mm厚1：2水泥砂浆抹平
3. 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	181.26

	41
	片石挡墙
	
	m3
	37.6

	永兴高速出口金属发光字

	42
	金属发光字
	规格：3m*3m

字体:3㎜铝板烤漆+亚克力发光

基础用C30混凝土浇筑，用3*3角钢钢架固定字体。
	m2
	81


