采购需求

一、采购内容

采购包预算金额（元）: 3,000,000.00

采购包最高限价（元）: 2,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经开院区二期病床 | 1.00 | 3,000,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

二、采购一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 每张限价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇手动病床 | 2000mm×1000mm×500mm±50mm（含护栏） | 张 | 3750元 | 200万元 |
| 备注 | 含：1、不锈钢输液架2个。2、餐板1个。3、碳钢杂物架1个。4、床头牌1个。 |  |  |  |  |

三、本项目报价方式：双摇手动病床的单价（元/张），报价超过每张限价（3750 元/张）投标将被拒绝。

四、基本参数：

1、规格：2000mm×1000mm×500mm±50mm（含护栏）

2、床体最大载重量≥250kg

3、调节范围：背部可调为≥75°，腿部可调为≥45°。