采购需求

一、采购内容
采购包预算金额（元）: 3,000,000.00
采购包最高限价（元）: 2,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	经开院区二期病床
	1.00
	3,000,000.00
	批
	工业
	否
	否
	否
	否
	否



二、采购一览表
	序号
	货物名称
	规格
	单位
	每张限价
	最高限价

	1
	双摇手动病床
	2000mm×1000mm×500mm±50mm（含护栏）
	张
	3750元
	200万元

	备注
	含：1、不锈钢输液架2个。2、餐板1个。3、碳钢杂物架1个。4、床头牌1个。



三、本项目报价方式：双摇手动病床的单价（元/张），报价超过每张限价（3750 元/张）投标将被拒绝。

四、基本参数：
1、规格：2000mm×1000mm×500mm±50mm（含护栏）
[bookmark: _GoBack]2、床体最大载重量≥250kg
3、调节范围：背部可调为≥75°，腿部可调为≥45°。


