工程量清单：

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量

	1
	土地整理
	
	

	
	土地整理-推移60m
	m³
	51297

	2
	3m生产道路
	
	

	
	路基回填
	m³
	1440

	3
	M7.5浆砌石护岸
	
	

	
	土方开挖
	m³
	1216.8

	
	M7.5浆砌石护岸
	m³
	2015.3

	4
	新建漫水桥1座
	
	

	
	土方开挖
	m³
	50

	
	砂砾石垫层
	m³
	15

	
	M7.5浆砌石基础
	m³
	25

	
	DN1500钢筋混凝土Ⅱ级管（承插口）
	m
	16

	
	钢筋制安
	t
	0.682

	
	30cm厚C30钢筋混凝土面层
	m²
	40

	
	M7.5浆砌导流墙
	m³
	42

	5
	DN1500钢筋混凝土管涵
	
	

	
	土方开挖
	m³
	332.5

	
	土方回填
	m³
	986

	
	30cm厚C20基础混凝土
	m³
	191.5

	
	DN1500钢筋混凝土Ⅱ级管（承插口）
	m
	266

	6
	DN1000钢筋混凝土管涵
	
	

	
	土方开挖
	m³
	90

	
	土方回填
	m³
	221

	
	30cm厚C20基础混凝土
	m³
	48.6

	
	DN1000钢筋混凝土Ⅱ级管（承插口）
	m
	90

	7
	绿化
	
	

	
	桧柏（树高≥1.5m、冠幅≥0.8m、土球直径≥0.3m）
	棵
	1850

	
	黄花萱草（3-5牙、1穴2株）
	穴
	4600

	
	紫花苜蓿（30kg/hm²）
	m²
	11500


