采购需求

一、项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 神木市城市管理综合执法大队A座 | 迎宾街道碳市路上段旧县医院院内 |
| 神木市城市管理综合执法大队B座 | 迎宾街道碳市路上段旧县医院院内 |
| 神木市城市管理综合执法大队C座 | 迎宾街道碳市路上段旧县医院院内 |
| 神木市城市管理综合执法大队滨河新区办公场所 | 滨河新区学府路市政综合公司一楼 |
| 神木市城市管理综合执法大队五龙口保管库房 | 西沙道迎宾大道名江水岸南侧 |
| 神木市城市管理综合执法大队鸳鸯塔保管库房 | 滨河道滨河西路桥下 |
| 神木市城市管理综合执法大队18个岗亭 | 杏花滩公园路西、神木市迎宾街道东兴街与河畔路交界处、神木市迎宾街道麟州街与驼峰路交界处、东兴街与东岳路下段交界处、东大街火狐狸门口、神木市麟州街道卫校路十字路口、惠安路上段北关路口、铧山路与水龙路交叉口（老年活动中心对面）、神木市麟州街道六里碑路、神木市麟州街道麟州街神木市第六小学东大门、神木市麟州街道东兴街与兴神路交界处、神木市麟州街道宏光路八幼下段、西沙街勤学路十字路口、神木市滨河新区鸳鸯塔十字路口、神木市水磨河第十中学门前、二中路路口、铧山路下段南侧苑景舒快捷酒店对面铧山桥下面、神木市滨河新区广场北路御景名苑西等共计18处 |
| 神木市城市管理综合执法大队6个驿站 | 迎宾路街道农科社区迎宾广场、西沙街道办金沙社区西沙广场东南角、滨河新区街道神柳路十一中西门、滨河新区新元社区海螺湾东门、麟悦社区东兴街与精煤路交叉口道德广场东北角、麟州街道兴神社区神木市第八中学南门对面等共计6处 |

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人可提供的办公室2间,面积：13.5㎡、13.5㎡（神木市城市管理综合执法大队物业管理室、物业值班室）

（2）采购人可提供的住宿，需明确房间数量：4间、房间内设施情况：沙发3、茶几3。床位数量：4张；面积：17、7.56、17、17平方米（神木市城市管理综合执法大队A座保安室、神木市城市管理综合执法大队B座保安室、五龙口保管库房保安室和五龙口保管库房保安室）

- 二、物业服务范围

- 本项目包含27个独立服务点位，最远两点位间通勤车程约50分钟，实行统一物业管理服务及跨点位应急联动支援机制

2.1物业名称

- 物业管理（建筑物）

- 2.1.1神木市城市管理综合执法大队A座

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 神木市城市管理综合执法大队A座 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2042.4平方米、 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 2042.4平方米、 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：76个、窗：132个。面积：592平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积：3566平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积：1450平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 格栅总面积：2430平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积：1690平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 1009平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌9个、会议椅90个、电视1个、话筒8个 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室1个。206.46平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 支委会会议室 | 室内设施说明 | 会议桌6个、会议椅18个、电视1个 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 支委会会议室数量（个）及总面积（㎡） | 支委会会议室1个58平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 6个，72平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 盥洗室 | 盥洗室位置、面积（㎡）及数量（个） | A座1楼1个、18平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 沐浴室 | 沐浴室位置、面积（㎡）及数量（个） | A座2楼1个、12.6平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 活动室 | 活动室位置、面积（㎡）及数量（个） | A座1楼1个、172.8平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 餐厅 | 餐厅位置、面积（㎡）及数量（个） | A座1楼1个、538平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 0 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 45个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行 / 人行口 | 车行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 空调系统 | 立式单元式空调的数量9个、挂式空调的数量31个在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 城市集中供热供暖 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 污水管道1个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 干粉灭火器26个，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统一套、监控摄像头17个、门禁1个、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 灯具157、亮化工程1套在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

- 2.1.2神木市城市管理综合执法大队B座

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 神木市城市管理综合执法大队B座 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 4190平方米、 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 4190平方米、 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：103个、窗：170个。面积：550平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积：2118平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积：2887平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 格栅总面积：4260平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积：3550平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 1700平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 10个，108平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 人行口 | 人行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 空调系统 | 挂式空调的数量59个在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 城市集中供热供暖 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 污水管道1个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 干粉灭火器42个，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统一套、监控摄像头15个、门禁1个、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 灯具295、亮化工程1套在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

- 2.1.3神木市城市管理综合执法大队C座

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 神木市城市管理综合执法大队B座 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2000平方米、 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 2000平方米、 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：26个、窗：53个。面积：260平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积：1845平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积：1490平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 格栅总面积：2160平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积：1670平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 1290平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 2个，42平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 108个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 12个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行 \ 人行口 | 车行口 | 2个 | 见“3.6保安服务 |
|  | 人行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 空调系统 | 立式单元式空调的数量2个、挂式空调的数量9个在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 城市集中供热供暖 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 污水管道1个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 干粉灭火器46个，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统一套、监控摄像头8个、门禁1个、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 灯具83、亮化工程1套在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

- 2.1.4神木市城市管理综合执法大队滨河新区办公场所

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 神木市城市管理综合执法大队滨河新区办公场所 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2000平方米、 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 1080平方米、 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：15个、窗：20个。面积：80.5平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积：960平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积：920平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 格栅总面积：2280平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料、弹性涂料等）总面积：1920平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 1839平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌1个、会议椅10个、电视1个、话筒5个 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室1个。206.46平方米 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 2个，72平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 餐厅 | 餐厅位置、面积（㎡）及数量（个） | 4楼1个、210平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 0个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 115个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行 / 人行口 | 车行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 2个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 空调系统 | 与市政共用1套中央空调 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 城市集中供热供暖 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 污水管道1个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防栓2，干粉灭火器4个，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统一套、监控摄像头13个、门禁1个、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 灯具28、亮化工程0套在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

- 2.1.5神木市城市管理综合执法大队五龙口保管库房

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | - 神木市城市管理综合执法大队五龙口保管库房 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 3866平方米、 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 3866平方米、 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：20个、窗：16个。面积：170.5平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 4个，36平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 60个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行 \ 人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.6保安服务 |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行 / 人行口 | 空调系统 | 挂式空调的数量1个在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 城市集中供热供暖 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 污水管道1个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 干粉灭火器6个，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统一套、监控摄像头11个、门禁1个、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 灯具37、亮化工程0套在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

- 2.1.6神木市城市管理综合执法大队鸳鸯塔保管库房

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | - 神木市城市管理综合执法大队鸳鸯塔保管库房 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 4165平方米、 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 4165平方米、 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：12个、窗：8个。面积：117平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 2个，15平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 0 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 53个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行 \ 人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.6保安服务 |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.6保安服务” |
| 车行 / 人行口 | 空调系统 | 挂式空调的数量1个在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 城市集中供热供暖 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 污水管道1个 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 干粉灭火器2个，在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统一套、监控摄像头8个、门禁1个、 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 灯具16、亮化工程0套在质保期内 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

- 2.1.7神木市城市管理综合执法大队河畔岗亭等18处岗亭

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | - 杏花滩公园路西、神木市迎宾街道东兴街与河畔路交界处、神木市迎宾街道麟州街与驼峰路交界处、东兴街与东岳路下段交界处、东大街火狐狸门口、神木市麟州街道卫校路十字路口、惠安路上段北关路口、铧山路与水龙路交叉口（老年活动中心对面）、神木市麟州街道六里碑路、神木市麟州街道麟州街神木市第六小学东大门、神木市麟州街道东兴街与兴神路交界处、神木市麟州街道宏光路八幼下段、西沙街勤学路十字路口、神木市滨河新区鸳鸯塔十字路口、神木市水磨河第十中学门前、二中路路口、铧山路下段南侧苑景舒快捷酒店对面铧山桥下面、神木市滨河新区广场北路御景名苑西等18处岗亭 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 共计245平方米、 | 见“3.2房屋维护服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 0平方米、 | 见“3.2房屋维护服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：18个、窗：117个。面积：107平方米 | 见“3.2房屋维护服务” |
| 车行 / 人行口 | 空调系统 | 挂式空调的数量18个在质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 城市集中供热供暖 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 灯具18、亮化工程0套在质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 配电箱18个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

- 2.1.8神木市城市管理综合执法大队迎宾广场驿站等6处驿站

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | - 迎宾路街道农科社区迎宾广场、西沙街道办金沙社区西沙广场东南角、滨河新区街道神柳路十一中西门、滨河新区新元社区海螺湾东门、麟悦社区东兴街与精煤路交叉口道德广场东北角、麟州街道兴神社区神木市第八中学南门对面等6处驿站 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 共计485.51平方米、 | 见“3.2房屋维护服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 0平方米、 | 见“3.2房屋维护服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门：12个、窗：24个。面积：63平方米 | 见“3.2房屋维护服务” |
| 车行 / 人行口 | 空调系统 | 挂式空调的数量6个在质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 城市集中供热供暖 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 1个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 干粉灭火器12个，在质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统一套、监控摄像头6个、门禁1个、 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 灯具12、亮化工程0套在质保期内 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 配电箱6个 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

- 物业管理（室外）

- 2.2.1神木市城市管理综合执法大队A、B、C座院内

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 7490平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 756平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 2475平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯0个、草坪灯0个、音箱0个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 4个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 8个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 2个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 100平方米 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 81平方米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 15个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

2.2.2神木市城市管理综合执法大队滨河新区办公场所

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 11300平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 3160平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 7900平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯3个、草坪灯0个、音箱0个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 0 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 0个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 0 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 0 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 13个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

2.2.3神木市城市管理综合执法大队五龙口保管库房

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 3170平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 0平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 3170平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯0个、草坪灯0个、音箱0个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 0 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 1个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 1个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 0 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 0 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 11个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 0个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

2.2.4神木市城市管理综合执法大队鸳鸯塔保管库房

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 413.8平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | 0平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 413.8平方米、 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯6个、草坪灯0个、音箱0个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 0 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 1个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 2个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 0 | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 0 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 8个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 0个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

三、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| - 2 | - 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| - 3 | - 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| - 4 | - 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| - 5 | - 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| - 6 | - 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查。主动接受采购人全面监督、指导、检查、验收和考核。服务期内每季度征询一次采购人对物业管理工作的意见建议，在服务期内无条件接受采购人职工对物业服务质量满意度测评及单位有关考评。结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| - 7 | - 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| - 8 | - 应急保障预案 | - （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | - （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | - （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| - 9 | - 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| - 10 | - 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| - 11 | - 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| - 2 | - 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| - 3 | - 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| - 4 | - 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| - 2 | - 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| - 3 | - 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| - 4 | - 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。 |
|  |  | （4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
|  |  | （10）...... |
| - 5 | - 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。 |
|  |  | （7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。 |
|  |  | （8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （10）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
| - 6 | - 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| - 7 | - 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| - 8 | - 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| - 9 | - 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| - 10 | - 锅炉设备/热力站 | （1）建立24小时值班监控制度。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次锅炉设备的全面检查。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （4）每年至少开展1次锅炉水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | （5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。 |
| - 11 | - 采暖系统 | （1）定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。 |
|  |  | （2）负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。 |
|  |  | （3）做好供暖前检查等相关准备工作。 |
|  |  | （4）暖气片上水前，提前通知采购人。 |
|  |  | （5）供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。 |
|  |  | （6）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。 |

注：电梯系统、锅炉设备等设施设备的安装改造维修应当由具备相应资质的供应商完成，如供应商自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| - 2 | - 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： - ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 - ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| - 3 | - 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| - 4 | - 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| - 5 | - 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | 定期专业清洗。 |
| 15 | 真石漆外墙 | 定期专业清洗。 |
| 16 | 瓷砖外墙 | 定期专业清洗。 |
| 17 | 保温一体板外墙 | 定期专业清洗。 |
| 18 | 铝板外墙 | 定期专业清洗。 |
| 19 | 干挂石材外墙 | 定期专业清洗。 |
| 20 | 玻璃幕墙外墙 | 定期专业清洗。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| - 2 | - 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| - 2 | - 出入管理 | （1）办公楼A、B、C主出入口，鸳鸯塔保管库房、五龙口保管库房应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为7:00-22：00）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| - 3 | - 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| - 4 | - 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| - 5 | - 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| - 6 | - 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| - 7 | - 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| - 8 | - 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 会议受理 | - 接受会议预订，记录会议需求。 |
| - 2 | - 会前准备 | - 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| - 3 | - 引导服务 | - 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| - 4 | - 会中服务 | - 会议期间按要求加水。 |
| - 5 | - 会后整理 | - 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

四、供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 基本服务 | AED | 1 | 个 |
| - 2 | 公用设施设备维护服务 | 公用设施设备维护设备（管道探测仪1台、多功能管道疏通器1台、应急水泵1台、多功能洗地机1台、吸尘吸水器1台、高压水枪1台） | 1 | 批 |
| - 3 | 保洁服务 | 保洁设备（地毯清洗机1台、尘推车1台、垃圾清运车1辆、多功能洗地机1台、吸尘吸水器1台、高压清洗机1台、保洁工具车1辆、榨水车8辆、吹地机1台） | 1 | 批 |
| - 4 | 绿化服务 | 绿化设备（绿篱机1台、打草机1台、绿化长剪1把） | 1 | 批 |
| - 5 | 保安服务 | 安保设备（防暴头盔、执法记录仪、强光灯、雨具、大功率手电、巡逻手电、对讲机）安保器械（橡胶棍棒、盾牌、防刺服、防刺手套 | 9 | 套 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

- 五、物业管理服务人员需求

5.1.1神木市城市管理综合执法大队A座

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业办公室 | 项目经理（所有服务点位共用俩个项目经理） | 2 | 2 | 政治素质过硬、作风正派；具备较强文字、协调、统筹能力。未经采购人同意不得擅自更换。8小时上班制 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 2 | 2 | 负责日常保洁；身体健康、无传染病、品行端正、服从管理。8小时上班制，每日清扫至少2次、每月月中冲洗、全天巡回保洁，每日至少擦拭一次、常态化维护。 |
| 保安服务 | 安防队员 | 1 | 3 | 门岗值守、全域巡查、消防设施日常检查，未经采购人同意不得擅自更换。初中及以上学历，形象端正、身体健康，有安保经验优先。每月一次技能培训、每季度一次消防应急演练；每 2.5 小时巡逻一次、每周至少全面排查一次；全天候不间断值守，节假日加密管控。早班：6:00–14:00（8h）中班：14:00–22:00（8h）夜班：22:00–次日6:00（8h） |
| 公用设施设备维护服务 | 水电工（所有服务点位共用俩个水电工） | 2 | 2 | 负责水、电、暖、电器、消防、监控、弱电系统日常维修养护；须持特种作业操作证（低压电工证）。具备应急抢修能力。每周一巡检、故障随报随修，每月月中全面检修排查，每日巡查一次常态化管控。急修须在30分钟内到场处置，一般维修24小时内办结，复杂维修48小时内制定整改方案并报备采购人。 |
| 绿化服务 | 绿化工（所有服务点位共用一个绿化工） | 1 | 1 | 负责绿植修剪、浇灌、施肥、病虫害防治、杂草清理、古树名木专项养护。每年不少于 4 次修剪、常态化浇灌除草、每年冬季集中修剪一次、全年施肥 2 次，发现虫害即时防治 |
| 维修杂勤 | 维修人员（所有服务点位共用三个维修人员） | 1 | 1 | 必须具有相关部维修运行工作经验，每周一次物业范围内网络、水、电、暖气、空调、门窗、办公设备安全排查维护，发现问题及时维修；每年2次以上（5月、10月）对排水、暖气、水电涉及的屋顶、室内、地下管沟、检查井进行清扫、疏通，保障排水畅通，管沟干净；网络和水、电、暖气必须配备专职人员坐班，做到发现故障及时维护。身体健康。 |
| 会服 | 负责会议全过程服务、卫生等工作。 | 1 | 1 | 女性，年龄不超过40周岁，经过专业的礼仪培训。身体健康。 |
| 办公室杂勤 | 负责物业管理项目日常工作，来电接听，维修、报修分配工作 | 1 | 1 | 男女不限，能够熟练使用常用电脑办公软件，有较强的协调沟通能力。身体健康。 |
| 合计 |  |  | 13 |  |

- 5.1.2神木市城市管理综合执法大队B座

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务 | 保洁员 | 5 | 5 | 负责日常保洁；身体健康、无传染病、品行端正、服从管理。8小时上班制，每日清扫至少2次、每月月中冲洗、全天巡回保洁，每日至少擦拭一次、常态化维护， |
| 保安服务 | 安防队员 | 1 | 3 | 门岗值守、全域巡查、消防设施日常检查，未经采购人同意不得擅自更换。初中及以上学历，形象端正、身体健康，有安保经验优先。每月一次技能培训、每季度一次消防应急演练；每 2.5 小时巡逻一次、每周至少全面排查一次；全天候不间断值守，节假日加密管控。早班：6:00–14:00（8h）中班：14:00–22:00（7h）夜班：22:00–次日7:00（8h） |
| 合计 |  |  | 8 |  |

- 5.1.3神木市城市管理综合执法大队C座

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务 | 保洁员 | 3 | 3 | 负责日常保洁；身体健康、无传染病、品行端正、服从管理。8小时上班制，每日清扫至少2次、每月月中冲洗、全天巡回保洁，每日至少擦拭一次、常态化维护， |
|  | 地库保洁 | 1 | 1 | 负责日常保洁；身体健康、无传染病、品行端正、服从管理。8小时上班制，每日清扫至少2次、每月月中冲洗、全天巡回保洁，每日至少擦拭一次、常态化维护 |
| 保安服务 | 安防队员 | 1 | 3 | 门岗值守、全域巡查、消防设施日常检查，未经采购人同意不得擅自更换。初中及以上学历，形象端正、身体健康，有安保经验优先。每月一次技能培训、每季度一次消防应急演练；每 2.5 小时巡逻一次、每周至少全面排查一次；全天候不间断值守，节假日加密管控。早班：6:00–14:00（8h）中班：14:00–22:00（7h）夜班：22:00–次日7:00（8h） |
| 合计 |  |  | 7 |  |

- 5.1.3神木市城市管理综合执法大队滨河新区办公场所

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务 | 保洁员 | 1 | 1 | 负责日常保洁；身体健康、无传染病、品行端正、服从管理。8小时上班制，每日清扫至少2次、每月月中冲洗、全天巡回保洁，每日至少擦拭一次、常态化维护 |
| 合计 |  |  | 1 |  |

- 5.1.4神木市城市管理综合执法大队鸳鸯塔保管库房

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理员 | 保管库房管理员 | 1 | 3 | 负责保管场物品看管管理工作。24小时有人。 |
| 合计 |  |  | 3 |  |

- 5.1.5神木市城市管理综合执法大队五龙口保管库房

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理员 | 保管库房管理员 | 3 | 3 | 负责保管场物品看管管理工作。24小时有人。 |
| 合计 |  |  | 3 |  |

- 5.1.6神木市城市管理综合执法大队河畔岗亭等18处岗亭

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修杂勤 | 维修人员（所有服务点位共用三个维修人员） | 1 | 1 | 必须具有相关部维修运行工作经验，每周一次物业范围内网络、水、电、暖气、空调、门窗、办公设备安全排查维护，发现问题及时维修；每年2次以上（5月、10月）对排水、暖气、水电涉及的屋顶、室内、地下管沟、检查井进行清扫、疏通，保障排水畅通，管沟干净；网络和水、电、暖气必须配备专职人员坐班，做到发现故障及时维护。身体健康。 |
| 合计 |  |  | 1 |  |

- 5.1.7神木市城市管理综合执法大队迎宾广场驿站等6处驿站

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修杂勤 | 维修人员（所有服务点位共用三个维修人员） | 1 | 1 | 必须具有相关部维修运行工作经验，每周一次物业范围内网络、水、电、暖气、空调、门窗、办公设备安全排查维护，发现问题及时维修；每年2次以上（5月、10月）对排水、暖气、水电涉及的屋顶、室内、地下管沟、检查井进行清扫、疏通，保障排水畅通，管沟干净；网络和水、电、暖气必须配备专职人员坐班，做到发现故障及时维护。身体健康。 |
| 合计 |  | 1 | 1 |  |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

六、商务要求

6.1实施期限

本项目服务期为一年（从合同签订之日起算）。服务期满后根据上年度服务期间完成采购人所要求服务标准情况，在财政资金保障前提下，保证服务要求、服务质量不变、价格变化幅度小的情况下可以续签，续签时间不超过两年。如政策规定发生变化，服务企业需相应执行或解除合同。

6.2付款方式

按季度结算。采购人在次月10日内对成交供应商进行考核，采购人收到成交供应商出具的正规税票后7日内支付服务费用（具体支付要求由采购人与成交供应商具体商定），不满足付款要求按无效标处理。

6.3验收标准与要求

- 6.3.1保洁服务

- 各借阅室、书库、办公室、卫生间、茶水间等区域地面、墙面、玻璃、扶手等无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。卫生间无异味、无积水、洁具光洁、物品摆放有序。室外公共区域（广场、道路、停车场、"门前三包"）干净无杂物、无淤泥。垃圾日产日清，分类规范，垃圾箱内外清洁无残留。定期开展消毒灭害，对窨井、明沟、垃圾房等喷洒药水。

- 6.3.2保安服务

- 严格执行门卫登记制度，禁止危险物品进入。按规定路线和频次进行巡逻检查，重点区域有记录。车辆管理有序，非机动车定点停放，无易燃易爆物品堆放。制定并演练突发事件应急预案，每年至少组织1次应急演习。技防设施（监控、报警等）操作正常、定期检查。

- 6.3.3综合维修服务

- 定期巡查给排水、供电系统，无跑冒滴漏现象。水电故障及时上报并处理，做好维修记录。空调系统定期清洁（每年至少两次）。电梯等特种设备运行正常，发生困人等事件能及时响应并通知专业维保单位。其他辅助服务配合馆内活动的协调与安保工作。

- 6.3.4物业服务质量考核管理

- 根据项目招投标文件及合同约定，对供应商合同期内履约情况、服务人员配备管理、功能性维护、卫生保洁管理、公共秩序维护及其他日常服务管理内容等进行考核。

- 由采购人组织考核小组进行考核，分为日常检查、月度考核、年度考核三种考核方式。日常检查，采购人物业日常管理相关人员根据考核内容对物业服务进行不定期抽查及专项检查，对存在的问题填写在《神木市城市管理综合执法大队物业服务托管项目考核记录台账》中，并及时反馈供应商项目主管，督促整改，并按考核办法扣除相应金额；月度考核，在每月中旬的一个工作日，组织全体考核领导小组成员对供应商当月服务工作进行一次集中检查。综合集中检查情况及日常管理服务监督情况，由大队负责管理后勤保障物业的具体人员进行考核打分，并填写《后勤保障物业托管项目考核评分表》，作为支付月度物业服务费用的依据；年度考核，考核组将依据日常考核、月度考核情况，结合采购人《物业服务质量测评表》满意度调查情况对供应商一个服务周期内（一年）服务情况进行综合考核。考核结果作为下一年度是否续签合同的依据。

- 考核等级与应用

- 1.考核等级

- 考核得分≥90 分，为优秀；考核得分为 80 -89 分的，为良好；考核得分为 70 -79 分的，为合格，采购人有权按约定进行警告并予以扣款；如年度考核得分低于70 分，为不合格，采购人有权单方面解除合约，成交供应商应积极配合。

- 2.考核应用

- 月度考核“不合格”时，将视情况约谈供应商的法定代表人；考核“基本合格”时，对乙方物业主管进行约谈；考核“不合格”时，供应商应积极改善管理方式，加大人力物力投入，提高服务标准和质量。考核连续3次考核“不合格”时，经采购人会议研究后，采购人有权解除与供应商合同。

- 供应商必须按照采购人制订的管理服务标准提供优质服务，未能按要求完成的，采购人可要求供应商限期整改，若供应商按要求及时整改完成并通过采购人验收，可免于处罚。如未进行整改或整改不彻底，采购人可按照规定对供应商进行处罚。对月考核不合格将暂缓支付当月服务费，视整改情况后再予以支付。

- 成交供应商必须保证服务质量能够完全符合采购人之合理要求, 否则采购人有权向成交供应商发送如下告知单1）通知；2）警告；3）最后警告及扣除相关费用。

七、需要说明的其他事项

7.1零星维修材料费用

- 零星维修材料费用由采购人承担，工人工资工时费用等由供应商承担。

7.2低值易耗品费用

- 涉及以下情形的，在物业管理服务中使用的相关物品费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：墨粉、硒鼓、双面胶、印泥、档案袋、档案盒、胶水、玻璃胶、标签纸、保洁服、保洁鞋、保安服、垃圾清运车、钢丝球、垃圾夹、玻璃器、脸盆、水桶、鸡毛掸子、玻璃清洗剂、水垢清洗剂、瓷砖清洗剂、多功能清洗剂、不锈钢光亮剂、口罩、面罩、防护服、高粱扫帚、室外大扫把、灯泡、电线、轧带、生料带、螺丝、膨胀管、电工防水自粘带、水暖垫片、手电、反光贴等低值易耗品。

涉及以下情形的，由采购人承担：空调滤网、滤袋、插线板、饮水机、打包机、打包绳、书车、U盘、茶叶、茶杯中性笔、记号笔、订书机、A4纸、玻璃胶、拖把、榨水车、垃圾桶、保洁车、尘推、毛巾、铲刀、平板拖把、玻璃刮、马桶刷、鹿皮巾、百洁布、洗手液、洗洁精、洗衣粉、空气清新剂、檀香、芳香球、84消毒液、洁厕剂、粘胶去除剂、尘推油、喷壶、酒精、垃圾袋、大盘纸、擦手纸、防护橡胶手套、线手套、防风套扫、胶布。

- 八、综合要求

- 1、磋商供应商所提供的服务各项指标符合或优于本次采购要求、国家标准、行业标准及规范。

- 2、磋商供应商必须按磋商文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论磋商文件如何表述，磋商小组欢迎磋商供应商尽可能用数据响应服务要求。所提供的服务要求与所规定要求的任何偏离都必须逐条列入磋商响应文件中的服务偏离表中，任何不按此要求的磋商响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，成交供人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

- 3、磋商供应商应为本项目配备一支有能力的服务团队，人员要求应满足磋商文件中规定的各岗位人员最低要求。

- 4、磋商供应商需在磋商响应文件中提供本项目所需要的物料配备清单，内容包含但不限于：物业工具（设备）和办公设备、工装和劳保消耗品。

- 5、磋商供应商需在磋商响应文件中制定针对本项目的相关服务文件、应急预案及相关保障措施等。

- 九、实质性条款要求（加“★”部分为实质性要求，必须满足，以下条款须提供承诺函，未提供或缺漏项视为无效响应）

- ★（一）供应商须承诺：拟派服务人员完全满足磋商文件人数（37人）要求。

- ★（二）供应商须承诺：拟派项目经理不得同时兼任其他项目的管理岗位，且不得随意更换，如需更换则需经过采购人同意。

- ★（三）供应商须承诺：水电工（2人）持有特种作业操作证（低压电工证）。

- ★（四）供应商须承诺：拟派所有人员均持有卫生部门颁发的健康证明或体检报告。

★（五）供应商不履行本方案义务或者履行义务不符合约定的，采购人有权要求供应商承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

★（六）供应商未按此方案约定提供物业服务，或未按约定履行义务，经采购人催告在限定时间内仍未纠正的，采购人有权要求供应商退回全部或者部分价款，并赔偿采购人所遭受的全部损失，且采购人有权解除合同。

★（七）供应商未经采购人同意，擅自将此项目下全部或部分物业服务工作转包或分包的，采购人应当按照当年度物业服务费或物业服务资金的全部或者部分价款向采购人支付违约金，并赔偿采购人所遭受的全部损失，且采购人有权解除合同。

- ★（八）合同期内供应商所有服务人员的所有安全责任由供应商负责。

- ★（九）因供应商在日常巡查没有发现水、电、气、暖、网络存在的隐患，导致出现安全事故造成财产损失的由供应商负责赔偿；因供应商服务人员服务不到位或操作不当造成采购人财产损坏、损失的，由供应商承担全部损失。

- ★（十）出现下述情况视为严重违约，直接考核为不合格，采购人有权解除合同，并追究法律责任：

- (1)违反国家法律法规；

- (2)因管理不善造成人身伤亡责任事故；

- (3)因管理不善造成重大财产损失；

- (4)因管理不善造成社会影响恶劣事件。

神木市城市管理综合执法大队物业管理费用明细表

1、神木市城市管理综合执法大队ABC座、岗亭、驿站

| 序号 | 报价项目 |  | 人数 | 工资标准（含保险） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神木市城市管理综合执法大队 | 主管 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | 保洁 | 11 |  |  |  |
| 3 |  | 门卫 | 9 |  |  |  |
| 4 |  | 水电维修 | 2 |  |  | 与滨河新区办公场所共用 |
| 5 |  | 绿植养护 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 维修杂勤 | 3 |  |  | 与滨河新区办公场所共用 |
| 7 |  | 会服 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 办公室杂勤 | 1 |  |  |  |
| 8 | 管理费 | 含物业维修、工会经费、培训、服装等福利 |  |  |  |  |
| 9 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

低值易耗品清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（1年用量） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 根据实际情况可自行扩展 |  |  |  |  |  |

2、神木市城市管理综合执法大队滨河新区办公场所

| 序号 | 报价项目 |  | 人数 | 工资标准（含保险） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神木市城市管理综合执法大队 | 保洁员 | 1 |  |  |  |
| 6 | 管理费 | 含物业维修、工会经费、培训、服装等福利 |  |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

低值易耗品清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（1年用量） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 根据实际情况可自行扩展 |  |  |  |  |  |

3、神木市城市管理综合执法大队五龙口保管库房

| 序号 | 报价项目 |  | 人数 | 工资标准（含保险） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神木市城市管理综合执法大队 | 管理员 | 3 |  |  |  |
| 6 | 管理费 | 含物业维修、工会经费、培训、服装等福利 |  |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

低值易耗品清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（1年用量） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 根据实际情况可自行扩展 |  |  |  |  |  |

4、神木市城市管理综合执法大队鸳鸯塔保管库房

| 序号 | 报价项目 |  | 人数 | 工资标准（含保险） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神木市城市管理综合执法大队 | 管理员 | 3 |  |  |  |
| 6 | 管理费 | 含物业维修、工会经费、培训、服装等福利 |  |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

低值易耗品清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（1年用量） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 根据实际情况可自行扩展 |  |  |  |  |  |