留坝县马道镇中心小学综合设施提升改造项目（宿舍、餐厅、综合楼改造）工程量清单编制说明

# 一、工程概况：

该工程为留坝县马道镇中心小学综合设施提升改造项目（宿舍、餐厅、综合楼改造），该工程为餐厅、宿舍楼及综合楼改造，主要内容包含：新建洗碗池一座；采光雨棚安装；更换防盗门；更换屋面排水管；铲除原外墙面层新刷水包砂墙面；铲除原楼梯间及天棚面层新刷无机涂料；铲除原走廊外墙面层新刷乳胶漆等。

二、编制依据：

1、2025《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》；

2、汉中鼎汉建勘设计院有限公司设计的留坝县马道镇中心小学综合设施提升改造项目（宿舍、餐厅、综合楼改造）工程图纸；

# 3、《陕西省建筑装饰、安装、市政、园林绿化景观工程消耗量定额（2004）》、《陕西省建筑装饰、安装、市政、园林绿化景观工程价目表2009》及配套使用的相关计价文件，及其他相关计价依据等依据；

4、该工程按照陕建发【2017】270号文件，增加扬尘污染治理费；

5、该工程规费执行陕建发【2020】1097号文件《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》

6、主要材料价按汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026年第5期材料价并结合当前建筑材料市场价综合计入。

三、有关问题说明：

1、最高限价含暂列金10000.00元。

四、清单软件：广联达云计价平台GCCP7.0(7.5000.23.3版)

二O二六年七月十三日