## 第四章  磋商内容及采购需求

本次采购项目为榆林市市委机关事务服务中心市委信访大厅办公区域维修改造工程项目项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

- 市委信访大厅维修改造进行室内拆除、暖通、电气、装饰等工程，含拆改、换暖气、换窗户、装电热幕、布线、吊顶等，按清单施工。

- 附件：市委信访大厅维修改造预算清单（单位：元）

| 序号 | 项目 | 内容 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星 改造 | 拆除墙面字、 制度牌等 |  | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 拆除旧暖气片 |  | 组 | 28 |  |
| 3 |  | 更换暖气 | 一组16--18片 | 组 | 28 | 含辅材 |
| 4 |  | 暖气活接头 | PPR | 个 | 56 |  |
| 5 |  | 更换部分暖气管道 | PPR φ32 | m | 24 | 地沟 |
| 6 |  | 加装电热幕（吊顶式） | 6000W | 台 | 1 | 电热幕 |
| 7 |  | 电缆线 | 3*6+1 | m | 48 |  |
| 8 |  | 安装调试、辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 9 |  | 更换筒灯 | φ18 | 个 | 9 |  |
| 10 |  | 空调电缆 | YJV4*35+1 | m | 70 | 地沟穿线 |
| 11 |  | 空调电缆 | YJV5*16 | m | 13 |  |
| 12 |  | 空调电缆 | 2.5mm | m | 170 |  |
| 13 |  | 空调电缆 | 4mm | m | 60 |  |
| 14 |  | 空调电缆 | 3*6 | m | 150 |  |
| 15 |  | 线管 |  | m | 230 | 分线盒、软管等 |
| 16 |  | 更换、加装配电箱 | 50*60*20 | 个 | 2 |  |
| 17 |  | 拆除卫生间顶面 | 3.25*6.25 6.5*6.25 | ㎡ | 61 |  |
| 18 |  | 吊卫生间顶面 （集成顶） | 3.25*6.25 6.5*6.25 | ㎡ | 61 |  |
| 19 |  | 换气扇 |  | 个 | 4 |  |
| 20 |  | 集成顶灯 | 300*600 | 个 | 10 |  |
| 21 |  | 更换脚踩阀 |  | 套 | 10 |  |
| 22 |  | 更换小便池感应器 |  | 套 | 6 |  |
| 23 |  | 更换拖把池龙头 |  | 个 | 1 |  |
| 24 |  | 更换洗手盆龙头 |  | 个 | 3 |  |
| 25 |  | 更换洗漱盆 | L=100 | 套 | 1 | 办公区域卫生间拆旧装新 |
| 序号 | 项目 | 内容 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 26 | 零星 改造 | 洗漱台围板（不锈钢） |  | m | 2.9 |  |
| 27 |  | 女卫生间隔断 | 3.1*3.2 | ㎡ | 10 |  |
| 28 |  | 女卫生间隔断门 |  | 套 | 1 |  |
| 29 |  | 走廊顶面加固、换板 | 39.9*2.4 3.65*6.25 | ㎡ | 24 |  |
| 30 |  | 包暖气 | 2.58*0.95 2.5*0.95 | ㎡ | 3 | 走廊 |
| 31 |  | 暖气网 | 800*1700 | 个 | 2 |  |
| 32 |  | 弱电箱盖板 | 300*200 400*300 | 个 | 2 |  |
| 33 |  | 补腻子 |  | ㎡ | 1511 |  |
| 34 |  | 乳胶漆 |  | ㎡ | 1511 |  |
| 35 |  | 拆除大理石地砖 |  | 块 | 24 |  |
| 36 |  | 更换修补大理石地砖 | 600*600 | 块 | 24 |  |
| 37 |  | 辅材（砂灰、搬用） |  | 块 | 24 |  |
| 38 |  | 回填短缺土壤 |  | 项 | 1 |  |
| 39 |  | 外墙面打胶 |  | 项 | 1 | 东墙面石材 |
| 40 |  | 维修、加固防盗门 |  | 套 | 1 |  |
| 41 |  | 拆除老旧空调 |  | 台 | 15 | 搬移指定位置 |
| 42 |  | 修补、堵石材孔洞 |  | 个 | 15 |  |
| 43 |  | 顶面开口、修补 |  | 项 | 1 | 空调开口、加固补修 |
| 44 |  | 空调回风口 |  | 个 | 19 |  |
| 45 |  | 清理垃圾 |  | 车 | 6 |  |
| 46 | 会议室 | 拆除石膏板顶面 | 8.28*6.25 | ㎡ | 52 |  |
| 47 |  | 吊顶（石膏板造型） |  | ㎡ | 52 |  |
| 48 |  | 墙面（格栅、颗粒板） | 8.28*6.25*3.2 | ㎡ | 93 |  |
| 49 |  | 改暖气、拆除 |  | 组 | 1 |  |
| 50 |  | 包暖气 | 28.4*0.95 | ㎡ | 27 |  |
| 51 |  | 暖气网 | 600*1500 | 个 | 2 | 定制 |
| 52 |  | 石材 | 小于30cm石材面 | m | 28 |  |
| 序号 | 项目 | 内容 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 53 | 会议室 | 窗帘盒 |  | m | 8 |  |
| 54 |  | 轻体隔墙 | 6.25*3.2 | ㎡ | 20 | 视屏会议显示屏 |
| 55 |  | 顶面腻子 |  | ㎡ | 52 |  |
| 56 |  | 顶面乳胶漆 |  | ㎡ | 52 |  |
| 57 |  | 磁吸轨道灯 | 4.6米*4条 | m | 19 |  |
| 58 |  | LED筒灯 | φ12 | 个 | 16 |  |
| 59 |  | 双眼筒灯 | 240*120 | 个 | 15 |  |
| 60 |  | 更换插座、 网络面板、开关 |  | 个 | 11 |  |
| 61 |  | 整改电路 |  | 项 | 1 | 显示屏、插座、照明等 |
| 62 |  | 地脚线 |  | m | 29 |  |
| 63 |  | 清理垃圾 |  | 车 | 3 |  |
| 64 | 接待 大厅 | 拆除石膏板顶面 | 15.6*8.8 | ㎡ | 137 |  |
| 65 |  | 吊顶（石膏板造型） | 15.6*8.8 | ㎡ | 137 |  |
| 66 |  | 顶面腻子 |  | ㎡ | 137 |  |
| 67 |  | 顶面乳胶漆 |  | ㎡ | 137 |  |
| 68 |  | 墙面（格栅、颗粒板） | 15.6*8.8*3.5 | ㎡ | 140 |  |
| 69 |  | 暖气网 | 800*1700 | 个 | 6 | 定制烤漆 |
| 70 |  | 背景形象墙面 | 8.8*3.2 | ㎡ | 23.5 | 含石材、人工等 |
| 71 |  | 储物柜、展览柜 | 1.8*2 3.1*3.2 | ㎡ | 9 |  |
| 72 |  | 导访台柜体 | 2.6+1.5*2*1.2 | ㎡ | 5 |  |
| 73 |  | 导访台石材 | 2.6*0.9 | ㎡ | 6.3 |  |
| 74 |  | 接待窗口办公桌 | 600*1400 | 张 | 5 | 定制尺寸 |
| 75 |  | 接待窗口吧台柜体 | 9.28*1.5 | ㎡ | 11.6 |  |
| 76 |  | 接待窗口吧台石材 | 9.28*1.5 | ㎡ | 11.6 |  |
| 77 |  | 接待窗口隐形门 |  | 套 | 1 |  |
| 78 |  | 软膜灯箱 | 3*0.3*5 | ㎡ | 4.5 |  |
| 79 |  | LED筒灯 | φ12 | 个 | 39 |  |
| 80 |  | 更换插座、 网络面板、开关 |  | 个 | 14 |  |
| 序号 | 项目 | 内容 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 81 | 接待 大厅 | 整改电路 |  | 项 | 1 | 显示屏、插座、照明等 |
| 82 |  | 拆除原接待窗口 | 6.25*3.2 | ㎡ | 20 |  |
| 83 |  | 轻体隔墙 （原接待窗口） | 6.25*3.2 | ㎡ | 20 | 轻体楼板 |
| 84 |  | 地脚线 |  | m | 28 |  |
| 85 |  | 清理垃圾 |  | 车 | 4 |  |
| 86 | 窗户 | 拆除旧窗户 |  | 套 | 23 |  |
| 87 |  | 断桥窗 |  | ㎡ | 76.6 | 钢化玻璃、镀膜 |
| 88 |  | 防盗纱窗 |  | 个 | 23 |  |
| 89 |  | 大厅隔断 | 3.9+（1.2*2面）*2.67 | ㎡ | 17 |  |
| 90 |  | 拆除不锈钢门 | 高2.672*宽2.97 | 套 | 1 |  |
| 91 |  | 肯德基门（钢化玻璃） | 高2.672*宽2.97 | ㎡ | 8 |  |
| 92 |  | 地弹簧 |  | 套 | 2 |  |
| 937 | 门套 | 拆除旧门套 |  | 樘 | 25 |  |
| 94 |  | 窗套 |  | m | 105 |  |
| 95 |  | 烤漆套装门 | 2.38*0.95 | 樘 | 14 | 含五金 |
| 96 |  | 烤漆套装门 | 2.08*0.96 | 樘 | 9 | 含五金 |
| 97 |  | 烤漆套装门(对开门) | 2.38*1.65 | 樘 | 2 | 含五金 |
| 98 |  | 反提锁 |  | 套 | 27 | 含开槽安装 |
| 99 | 净水器 冷风机 | 反渗透净水器 | RO反渗透 废水比：2:1 过滤精度：0.1纳米 | 套 | 1 |  |
| 100 |  | 管线直饮机 | 商务管线机 RO反渗透 制热水量25L/h | 套 | 1 |  |
| 101 |  | 冷热直饮机 | 商务管线机 RO反渗透、30L | 套 | 1 |  |
| 102 |  | 冷风机 | 出风量需满足60m2使用需求 | 台 | 2 |  |