工程量清单：

	
	大丰街-道路工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	路床处理
	
	
	

	1
	040103001001
	路床处理
	1.填方材料品种:开挖后回填5%水泥土换填
2.处理厚度:40cm
3.密实度:压实度不小于94%
	m3
	1461.2

	
	
	行车道路面（总厚49cm）
	
	
	

	2
	040203006001
	沥青混凝土�
	1.沥青品种:A级90号（1-3）道路石油沥青
2.细粒式沥青砼 AC-13
3.厚度:4cm
4.部位:上面层
	m2
	2413

	3
	040203006002
	沥青混凝土�
	1.沥青品种:A级90号石油沥青
2.中粒式沥青砼 AC-20
3.厚度:5cm
4.部位:下面层
	m2
	2413

	4
	040203003001
	透层
	1.材料品种:乳化沥青，半刚性基层
2.喷油量:1kg/㎡
	m2
	2413

	5
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青PC-3
2.喷油量:0.5kg/㎡
	m2
	2413

	6
	040203005001
	封层
	1.材料品种、用量:石油沥青，1.3-1.6kg/m2
2.厚度:10mm
3.碎石:8-14m3/1000 m2
	m2
	2413

	7
	040202002001
	水泥稳定碎石�
	1.厚度:20cm
2.水泥含量:含量5%
3.石料规格:0.075~26.5mm
4.压实标准:重型压实
	m2
	2509.1

	8
	040202002002
	水泥稳定碎石�
	1.厚度:20cm
2.水泥含量:含量4%
3.石料规格:0.075~26.5mm
4.压实标准:重型压实
	m2
	2553.2

	9
	040201021001
	玻璃纤维格栅
	1.材料品种:玻璃纤维格栅
2.位置:路基
	m2
	28.6

	
	
	人行道（总厚28cm）
	
	
	

	10
	040204001001
	人行道块料铺设�
	1.材质:6cm厚透水砖 
2.尺寸:24*12*6cm
3.结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚M10水泥砂浆
	m2
	1324.7

	11
	040204001002
	人行道块料铺设�
	1.材质:盲道砖 
2.尺寸:60*60*6cm
3.结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚M10水泥砂浆
	m2
	205

	12
	040204002001
	现浇混凝土人行道
	1.混凝土种类、强度等级:C20细粒式混凝土
2.厚度:5cm
	m2
	1529.7

	13
	040202002003
	水泥稳定土
	1.水泥含量:含量5%
2.厚度:15cm
3.压实标准:重型压实
	m2
	1529.73

	
	
	附属工程
	
	
	

	14
	040204004001
	乙式路缘石
	1.材料品种、规格:花岗岩预制，15*35*100cm
2.挡块材料品种、规格:现浇C20砼，15*15cm
3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2-3cm10水泥砂浆
	m
	341.7

	15
	040204004002
	丁式路缘石
	1.材料品种、规格:C30砼预制，12.5*25*100cm
2.挡块材料品种、规格:现浇C20砼，10*10cm
3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2-3cm10水泥砂浆
	m
	341.7

	16
	040204007001
	树池砌筑
	1.材料品种、规格:花岗岩，8*25*79cm
2.垫层、基础材料品种、厚度:
3.树池尺寸:120*120cm
4.树池盖面材料品种:
	个
	59

	
	大丰街-土方及拆除工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	清表
	
	
	

	1
	040101001005
	挖一般土方-清表
	1.土壤类别:综合土
2.厚度:30cm
3.清表土方就近堆放
	m3
	1425

	2
	040103002004
	填方�
	1.填方材料品种:素土（利用挖方）
2.密实度:重型压实
	m3
	1425

	
	
	路床处理工程
	
	
	

	3
	040101001002
	挖一般土方
	1.土壤类别:综合土
	m3
	867.6

	
	
	路基土石方工程
	
	
	

	4
	040101001004
	挖一般土方
	1.土壤类别:综合土
2.运距:1km
	m3
	894.8

	5
	040103002003
	填方�
	1.填方材料品种:素土（利用挖方）
2.密实度:重型压实
	m3
	5803

	
	
	新旧路基衔接处理工程
	
	
	

	6
	040101001006
	边坡清方
	1.土壤类别:综合土
	m3
	0.6

	7
	040101006001
	人工开挖台阶
	1.土壤类别:综合土
	m3
	43.2

	
	
	原有路基、路面构造物拆除工程
	
	
	

	8
	041001001001
	拆除沥青面层
	1.材质:沥青混凝面层
2.厚度:9cm
	m3
	1.89

	9
	041001001002
	拆除砼面层
	1.材质:水泥混凝土面层
2.厚度:22cm
	m3
	218.32

	10
	041001003001
	拆除路面基层和垫层
	1.材质:水泥稳定碎石
2.厚度:20cm
	m3
	440.84

	
	大丰街-平交工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	行车道路面（总厚49cm）
	
	
	

	1
	040203006001
	沥青混凝土�
	1.沥青品种:A级90号（1-3）道路石油沥青
2.细粒式沥青砼 AC-13
3.厚度:4cm
4.部位:上面层
	m2
	1246

	2
	040203006002
	沥青混凝土�
	1.沥青品种:A级90号石油沥青
2.中粒式沥青砼 AC-20
3.厚度:5cm
4.部位:下面层
	m2
	1246

	3
	040203003001
	透层
	1.材料品种:乳化沥青，半刚性基层
2.喷油量:1kg/㎡
	m2
	1246

	4
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青PC-3
2.喷油量:0.5kg/㎡
	m2
	1246

	5
	040203005001
	封层
	1.材料品种、用量:石油沥青，1.3-1.6kg/m2
2.厚度:10mm
3.碎石:8-14m3/1000 m2
	m2
	1246

	6
	040202002001
	水泥稳定碎石�
	1.厚度:20cm
2.水泥含量:含量5%
3.石料规格:0.075~26.5mm
4.压实标准:重型压实
	m2
	1256

	7
	040202002002
	水泥稳定碎石�
	1.厚度:20cm
2.水泥含量:含量4%
3.石料规格:0.075~26.5mm
4.压实标准:重型压实
	m2
	1261

	
	
	人行道（总厚28cm）
	
	
	

	8
	040204001001
	人行道块料铺设�
	1.材质:6cm厚透水砖 
2.尺寸:24*12*6cm
3.结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚M10水泥砂浆
	m2
	160

	9
	040204001002
	人行道块料铺设�
	1.材质:盲道砖 
2.尺寸:60*60*6cm
3.结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚M10水泥砂浆
	m2
	8

	10
	040204002001
	现浇混凝土人行道
	1.混凝土种类、强度等级:C20细粒式混凝土
2.厚度:5cm
	m2
	168

	11
	040202002003
	水泥稳定土
	1.水泥含量:含量5%
2.厚度:15cm
3.压实标准:重型压实
	m2
	168

	
	
	附属工程
	
	
	

	12
	040204004001
	乙式路缘石
	1.材料品种、规格:花岗岩预制，15*35*100cm
2.挡块材料品种、规格:现浇C20砼，15*15cm
3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2-3cm10水泥砂浆
	m
	33

	13
	040204004002
	丁式路缘石
	1.材料品种、规格:C30砼预制，12.5*25*100cm
2.挡块材料品种、规格:现浇C20砼，10*10cm
3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2-3cm10水泥砂浆
	m
	24

	
	大丰街-交通工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	标志牌
	
	
	

	1
	040205003001
	单柱式标志板
	1.材料品种:标志板采用3003铝板制作，滑动槽铝和角铝采用2024铝制作
2.材质、规格尺寸:□800×800×3mm，Φ76×6.0×2923mm钢管立柱
3.标志面反光膜:字膜采用Ⅳ类反光膜
4.C25混凝土基础:600*600*600mm
5.碎石垫层:800*800*100mm
6.立面标记:Ⅳ类
7.所有钢构件应采用热浸镀锌处理
	块
	2

	2
	040205003002
	单柱式标志板
	1.材料品种:标志板采用3003铝板制作，滑动槽铝和角铝采用2024铝制作
2.材质、规格尺寸:△700×3mm，Φ89×3.5×2510mm钢管立柱
3.标志面反光膜:字膜采用Ⅳ类反光膜
4.C25混凝土基础:600*600*600mm
5.碎石垫层:800*800*100mm
6.立面标记:Ⅳ类
7.所有钢构件应采用热浸镀锌处理
	块
	1

	
	
	标线
	
	
	

	3
	040205007001
	标线
	1.材料品种:热熔型标线漆
2.厚度:2.0mm
3.宽度:15cm
	m2
	97.7

	4
	040205007003
	标线
	1.材料品种:热熔型标线漆，人行横道
2.厚度:2.0mm
3.宽度:40cm
	m2
	40.1

	5
	040205007002
	导向箭头
	1.材料品种:导向箭头
2.厚度:2.0mm
	m2
	10.3

	
	
	预埋红绿灯穿线管
	
	
	

	6
	040803002001
	电缆保护管
	1.规格:Φ110*6.6
2.材质:PE80
3.敷设方式:埋地敷设
	m
	600

	7
	040803002002
	电缆保护管
	1.规格:Φ50
2.材质:PE80
3.敷设方式:埋地敷设
	m
	20

	8
	040504001001
	电缆接线井
	1.种类、规格:600*600*800mm
2.底板混凝土强度:C15
3.井盖板:轻型钢纤维井框、盖
4.抹灰做法:井内壁20厚1:2水泥砂浆抹面
5.井壁:M7.5水泥砂浆砌MU10烧结实心砖
6.其它要求详见设计说明�
7.做法详见电缆接线井平面图
	座
	4

	
	
	护栏
	
	
	

	9
	040205013001
	隔离墩安装
	1.类型:C30混凝土隔离墩
2.护栏表面涂刷黄黑相间的标线漆
	m
	80

	10
	04B003
	挖土方
	
	m3
	380.14

	11
	04B004
	回填土方
	
	m3
	4.2

	12
	04B005
	人行石材护栏
	
	m
	200

	
	大丰街-给水工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土建
	
	
	

	1
	040501004001
	铸铁管铺设�
	1.基础断面形式、混凝土强度、石料最大粒径:90°混凝土基础，详见04S531-1/9
	m
	186

	2
	040504002001
	地面操作钢筋砼矩形立式闸阀井
	1.材料:C30P6钢筋混凝土(抗渗）,防沉降盖板及基座采用C20砼
2.井深、尺寸:1300*1300mm，详见图集07MS101-2/66，井深1.8m
3.井壁厚:150mm厚
4.垫层、基础:300mm厚土垫层，150mm厚C15混凝土垫层
5.抹面:预制井圈内外表面采用1:2防水水泥砂浆抹面20mm厚
6.井盖:C250级可调式球墨铸铁井框、盖
7.防坠网:详见检查井防坠网编制图，安装高度位于盖座下200~300mm，要求每两年更换一次
8.其他做法详见图集及设计图
	座
	4

	3
	040504002002
	钢筋砼矩形排气阀井
	1.材料:C30P6钢筋混凝土(抗渗）,防沉降盖板及基座采用C20砼
2.井深、尺寸:1200*1200mm，详见图集07MS101-2/162，井深1.75m
3.井壁厚:150mm厚
4.垫层、基础:300mm厚土垫层，150mm厚C15混凝土垫层
5.抹面:预制井圈内外表面采用1:2防水水泥砂浆抹面20mm厚
6.井盖:C250级可调式球墨铸铁井框、盖
7.防坠网:详见检查井防坠网编制图，安装高度位于盖座下200~300mm，要求每两年更换一次
8.其他做法详见图集及设计图
	座
	1

	
	
	安装
	
	
	

	
	
	给水管道
	
	
	

	4
	040501004002
	铸铁管
	1.材质及规格:K9级球墨铸铁管，DN300
2.铺设深度:1.67m
3.接口形式:承插式橡胶圈接口
	m
	160

	5
	040501004003
	铸铁管
	1.材质及规格:K9级球墨铸铁管，DN160
2.铺设深度:1.67m
3.接口形式:承插式橡胶圈接口
	m
	26

	
	
	给水管件
	
	
	

	6
	040502001002
	双盘短管
	1.种类:双盘短管DN300
2.材质及规格:球墨铸铁，DN300
3.连接形式:法兰
	个
	1

	7
	040502001003
	消火栓三通
	1.种类:消火栓三通DN300*100
2.材质及规格:球墨铸铁，DN300*100
3.连接形式:法兰
	个
	1

	8
	040502001001
	全盘三通
	1.种类:全盘三通DN300*160
2.材质及规格:球墨铸铁，DN300*160
3.连接形式:法兰
	个
	2

	9
	040502001005
	双盘短管
	1.种类:双盘短管DN100
2.材质及规格:球墨铸铁，DN100
3.连接形式:法兰
4.消火栓用
	个
	1

	10
	040502001004
	承堵
	1.种类:承堵DN160
2.材质及规格:球墨铸铁，DN160
3.连接形式:法兰
	个
	2

	11
	040502001006
	排气三通
	1.种类:排气三通DN300*80
2.材质及规格:球墨铸铁，DN300*80
3.连接形式:法兰
	个
	1

	
	
	给水阀门
	
	
	

	12
	040502005001
	阀门
	1.种类:球墨铸铁闸阀
2.材质及规格:球墨铸铁闸阀，DN300
	个
	2

	13
	040502005002
	蝶阀
	1.种类:法兰式蝶阀
2.材质及规格:铸铁，D41X-10Q DN100
	个
	1

	14
	040502005003
	阀门
	1.种类:球墨铸铁闸阀
2.材质及规格:球墨铸铁闸阀，DN80
3.排气用
	个
	1

	15
	040502005004
	阀门
	1.种类:球墨铸铁复合式排气阀
2.材质及规格:球墨铸铁复合式排气阀，KP型快速  DN80
3.压力等级:1.0MPa
	个
	1

	
	
	其他
	
	
	

	16
	040502010001
	消火栓安装
	1.种类:室外地下式消火栓
2.规格:SA100/65-1.0型
	套
	1

	17
	04B003
	挖土方
	
	m3
	1031.5

	18
	04B004
	回填土方
	
	m3
	1012.5 

	
	大丰街-雨水工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	雨水管道（开槽施工）
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管
	1.管道材料名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）
2.管材规格:dn300
3.埋设深度:1.0m
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种、强度:300mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土垫层
6.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:120°砂石基础，做法详见 04S531-1/16
	m
	72

	2
	040501005002
	塑料管
	1.管道材料名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）
2.管材规格:dn500
3.埋设深度:3.43m
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种、强度:300mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土垫层
6.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:120°砂石基础，做法详见 04S531-1/16
	m
	26

	3
	040501005003
	塑料管
	1.管道材料名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）
2.管材规格:dn600
3.埋设深度:3.36m
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种、强度:300mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土垫层
6.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:120°砂石基础，做法详见 04S531-1/16
	m
	178

	
	
	雨水检查井
	
	
	

	4
	040504010001
	双箅雨水口�
	1.雨水口规格:预制砼装配式偏沟式双箅雨水口（铸铁井圈）
2.井深:0.88m
3.垫层:100mm厚5%水泥混凝土垫层
4.材料:预制混凝土C30S4
5.井周:周围0.5范围内采用3：7灰土回填
6.井箅采用铸铁井箅（防盗型）
7.做法详见图纸及图集06MS201-8/36
	座
	8

	5
	040504002001
	矩形直线混凝土检查井�
	1.材料:C30钢筋混凝土
2.井深、尺寸:1200*1100mm，详见图集20S515/39、40、45，井深1.88m
3.井壁厚:250mm
4.垫层、基础:100mm厚C15混凝土
5.流槽:C15混凝土流槽
6.抹面:合成高分子防水涂膜防水层
7.井盖:Φ700可调式球墨铸铁井盖及井座D400级、C250级（均采用防盗型）
8.井筒盖板:C30混凝土Φ2580mm
9.防坠网:详见检查井防坠网编制图，安装高度位于盖座下200~300mm，要求每两年更换一次
10.井周灰土回填:检查井周围0.5m范围内，自井底起进行分层对称回填3:7灰土，夯实至道路结构层
11.其他做法详见图集及设计图
	座
	5

	6
	
	碎石垫层
	
	m3
	87

	
	大丰街-污水工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	污水管道（开槽施工）
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管
	1.管道材料名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）
2.管材规格:dn300
3.埋设深度:3.73m
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种、强度:300mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土垫层
6.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:120°砂石基础，做法详见 04S531-1/16
	m
	26

	2
	040501005002
	塑料管
	1.管道材料名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）
2.管材规格:dn400
3.埋设深度:4.4m
4.接口形式:橡胶圈接口
5.垫层厚度、材料品种、强度:300mm厚土垫层，300mm厚3：7灰土垫层
6.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:120°砂石基础，做法详见 04S531-1/16
	m
	91

	
	
	污水检查井
	
	
	

	3
	040504002001
	矩形直线混凝土检查井
	1.材料:C30钢筋混凝土
2.井深、尺寸:1200*1100mm，详见图集20S515/43、44、45，井深2.68m
3.井壁厚:250mm
4.垫层、基础:100mm厚C15混凝土
5.流槽:C15混凝土流槽
6.抹面:合成高分子防水涂膜防水层
7.井盖:Φ700可调式球墨铸铁井盖及井座D400级、C250级（均采用防盗型）
8.井筒盖板:C30混凝土Φ2580mm
9.防坠网:详见检查井防坠网编制图，安装高度位于盖座下200~300mm，要求每两年更换一次
10.井周灰土回填:检查井周围0.5m范围内，自井底起进行分层对称回填3:7灰土，夯实至道路结构层
11.其他做法详见图集及设计图
	座
	4

	4
	04B003
	挖土方
	
	m3
	1279.2

	5
	04B004
	回填土方
	
	m3
	1216.6 

	6
	
	碎石垫层
	
	m3
	21

	
	大丰街-通信管道
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	通信管道
	
	
	

	1
	040803001001
	通信排管-管枕
	1.断面尺寸:435*405mm 9孔
2.材料品种:C15混凝土垫层
3.管枕
4.覆土厚度:500mm
5.土方运输:现场倒运150m
	m
	170

	2
	040803004001
	通讯电缆保护管�
	1.断面尺寸:610*480mm 6孔
2.材料品种:C15混凝土垫层
3.C30细石混凝土
4.覆土厚度:900mm
5.土方运输:现场倒运150m
	m
	26

	3
	040803002001
	通讯电缆保护管�
	1.材质、部位:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）
2.规格:Φ110mm
	m
	588

	4
	040803002002
	电缆保护管
	1.材质、部位:七孔梅花管
2.规格:Φ110mm
	m
	1098

	
	
	人孔井
	
	
	

	5
	040205001002
	小号四通型人孔井
	1.材料品种:砖砌人孔井
2.规格尺寸:3880*2380*2000mm
3.井壁厚:240mm
4.垫层:100mm厚C15混凝土垫层
5.防水涂料:采用2mm厚合成高分子涂料
6.防水做法参见《地沟与盖板》02J331/85涂料防水层做法
7.井盖:φ700 D400级防盗井盖
8.参见图集《通信管道人孔和手孔图集》（YD/T 5178-2017）第12、13、24页
9.土方现场倒运距离150mm�
	座
	2

	6
	040205001004
	小号四通型人孔井
	1.材料品种:砖砌人孔井
2.规格尺寸:3880*2380*2000mm
3.井壁厚:240mm
4.垫层:100mm厚C15混凝土垫层
5.防水涂料:采用2mm厚合成高分子涂料
6.防水做法参见《地沟与盖板》02J331/85涂料防水层做法
7.井盖:φ700 D400级防盗井盖
8.参见图集《通信管道人孔和手孔图集》（YD/T 5178-2017）第12、13、24页
9.土方现场倒运距离150mm�
	座
	1

	7
	040205001003
	手孔井
	1.材料品种:MU20烧结普通砖
2.规格尺寸:1.2*0.9*1.1m
3.井壁厚:240mm
4.垫层、基础:200mm厚C25混凝土垫层
5.土方现场倒运距离150mm�
	座
	2

	8
	04B003
	挖土方
	
	m3
	397 

	9
	04B004
	回填土方
	
	m3
	235.2 

	
	大丰街-燃气管道
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040501005001
	燃气用PE管道（主线）
	1.管道材料名称:燃气用PE管道
2.材质及规格:PE，DN160
3.埋设深度:1.63m
4.接口形式:热熔连接
5.垫层厚度、材料品种、强度:在沟槽管底表面垫0.10～0.5m厚的细砂垫层
6.回填要求:分层夯实，每层厚度0.2～0.3m，管道两侧及管顶0.5m的回填土须人工夯实，当填土超出管顶0.5m时，可用小型机械夯实，每层松土厚度为0.25～0.4m
7.做法参照标准图04S531-1/12
	m
	159

	2
	040501005002
	燃气用PE管道（支线管道）
	1.管道材料名称:燃气用PE管道
2.材质及规格:PE，DN160
3.埋设深度:1.63m
4.接口形式:热熔连接
5.垫层厚度、材料品种、强度:在沟槽管底表面垫0.10～0.5m厚的细砂垫层
6.回填要求:分层夯实，每层厚度0.2～0.3m，管道两侧及管顶0.5m的回填土须人工夯实，当填土超出管顶0.5m时，可用小型机械夯实，每层松土厚度为0.25～0.4m
7.做法参照标准图04S531-1/12
	m
	26

	3
	040502005001
	阀门
	1.种类:双放散 PE 球阀
2.材质及规格:聚乙烯PE，DN160
	个
	8

	4
	031001013001
	警示带
	1.可探示踪带
2.单排敷设
3.位置:距管顶的距离为 0.3～0.5m，但不得敷设于路基和路面里
	m
	185

	5
	031001015001
	标志桩
	1.规格:《城镇燃气标志标准》CJJ 153-2010 的要求
	个
	2

	6
	040504001001
	单管单阀门井
	1.种类、规格:MU10砖砌体，M7.5水泥砂浆
2.井深、尺寸:1800*1500mm，详见图集给排水国标图集91SB8 燃气工程/19，井深1.8m
3.井壁厚:370mm
4.垫层、基础:150mm厚C20混凝土
5.抹面:井圈内外表面采用1:2.5防水水泥砂浆抹面20mm厚
6.井盖:Φ700钢纤维混凝土井盖
7.防坠网:详见检查井防坠网编制图，安装高度位于盖座下200~300mm，要求每两年更换一次
8.其他做法详见图集及设计图
	座
	4

	7
	040502003001
	三通DN160*160
	1.种类:三通DN160*160
2.材质及规格:聚乙烯，三通DN160*160
3.连接形式:热熔连接
	个
	2

	8
	04B003
	挖土方
	
	m3
	523 

	9
	04B004
	回填土方
	
	m3
	495.8 

	
	大丰街-照明工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土建
	
	
	

	1
	040303002001
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:C20混凝土
2.尺寸:0.5*0.5*1.2
	个
	14

	2
	040303002002
	混凝土基础（三火路灯基础）
	1.混凝土强度等级:C20混凝土
2.尺寸:0.5*0.5*1.2
	个
	2

	
	
	安装
	
	
	

	3
	040805010001
	单杆双臂路灯
	1.名称:单杆双臂路灯
2.型号:LED 90W+40W
3.灯杆材质、高度:8.0m圆形钢管灯杆
4.灯杆形式（单、双）:双
5.路灯基础:C20混凝土基础0.5*0.5*1.2m
6.垫层:C15素混凝土基础0.7*0.7*0.15m
	套
	14

	4
	040805004001
	三火路灯
	1.名称:三火路灯
2.LED光源:LED 90W*3（配智能控制器）
3.灯杆的材质及高度:8米圆形钢管灯杆
4.灯架形式（成套或组装、固定或升降）:成套
5.灯头数量:3
6.路灯基础:C20混凝土基础
7.垫层:C15混凝土基础1.3*1.3*0.15m
	套
	2

	5
	040803001001
	电缆
	1.型号:YJV-1KV
2.规格:5×16mm2
3.敷设方式:穿管敷设
	m
	380

	6
	040803002001
	电缆保护管
	1.规格:Φ75
2.材质:PE管
3.敷设方式:埋地敷设，深度0.7m
	m
	280

	7
	040803002002
	电缆保护管
	1.规格:DN100
2.材质:热镀锌钢管
3.敷设方式:埋地敷设
	m
	100

	8
	040807003001
	接地装置
	1.接地线材质、规格:镀锌扁钢-40*4
2.接地极材质、规格:镀锌角钢接地极 L50*5 L=2.5m
	组
	16

	9
	04B003
	挖土方
	
	m3
	249.4

	10
	04B004
	回填土方
	
	m3
	65.3 

	
	大丰街-绿化工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050103001001
	栽植乔木
	1.乔木种类:国槐
2.株高:450cm
3.冠径:250cm
4.养护期:二年
	株
	59

	2
	040204007001
	安装树池篦子
	
	个
	59

	3
	050101001001
	伐树、挖树根
	1.胸径范围:砍树挖根树径在10cm-20cm
	株
	12

	4
	050101001002
	伐树、挖树根
	1.胸径范围:砍树挖根树径在20cm以上
	株
	3

	5
	050101001003
	伐树、挖树根
	1.类型:行道树
2.胸径范围:砍树挖根树径在10cm-20cm
	株
	4

	
	汉城二路-道路工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	路床处理
	
	
	

	1
	040103001001
	路床处理
	1.填方材料品种:开挖后回填5%水泥土换填
2.处理厚度:40cm
3.密实度:压实度不小于94%
	m3
	445.5

	
	
	行车道路面（总厚49cm）
	
	
	

	2
	040203006001
	沥青混凝土�
	1.沥青品种:A级90号（1-3）道路石油沥青
2.细粒式沥青砼 AC-13
3.厚度:4cm
4.部位:上面层
	m2
	1139.2

	3
	040203006002
	沥青混凝土�
	1.沥青品种:A级90号石油沥青
2.中粒式沥青砼 AC-20
3.厚度:5cm
4.部位:下面层
	m2
	1139.2

	4
	040203003001
	透层
	1.材料品种:乳化沥青，半刚性基层
2.喷油量:1kg/㎡
	m2
	1139.2

	5
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青PC-3
2.喷油量:0.5kg/㎡
	m2
	1139.2

	6
	040203005001
	封层
	1.材料品种、用量:石油沥青，1.3-1.6kg/m2
2.厚度:10mm
3.碎石:8-14m3/1000 m2
	m2
	1139.2

	7
	040202002001
	水泥稳定碎石�
	1.厚度:20cm
2.水泥含量:含量5%
3.石料规格:0.075~26.5mm
4.压实标准:重型压实
	m2
	1170.6

	8
	040202002002
	水泥稳定碎石�
	1.厚度:20cm
2.水泥含量:含量4%
3.石料规格:0.075~26.5mm
4.压实标准:重型压实
	m2
	1181.7

	9
	040201021001
	玻璃纤维格栅
	1.材料品种:玻璃纤维格栅
2.位置:路基
	m2
	34.6

	
	
	人行道（总厚28cm）
	
	
	

	10
	040204001001
	人行道块料铺设�
	1.材质:6cm厚透水砖 
2.尺寸:24*12*6cm
3.结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚M10水泥砂浆
	m2
	486.5

	11
	040204001002
	人行道块料铺设�
	1.材质:盲道砖 
2.尺寸:60*60*6cm
3.结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚M10水泥砂浆
	m2
	78.6

	12
	040204002001
	现浇混凝土人行道
	1.混凝土种类、强度等级:C20细粒式混凝土
2.厚度:5cm
	m2
	565.1

	13
	040202002003
	水泥稳定土
	1.水泥含量:含量5%
2.厚度:15cm
3.压实标准:重型压实
	m2
	565.13

	
	
	附属工程
	
	
	

	14
	040204004001
	乙式路缘石
	1.材料品种、规格:花岗岩预制，15*35*100cm
2.挡块材料品种、规格:现浇C20砼，15*15cm
3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2-3cm10水泥砂浆
	m
	262.1

	15
	040204004002
	丁式路缘石
	1.材料品种、规格:C30砼预制，12.5*25*100cm
2.挡块材料品种、规格:现浇C20砼，10*10cm
3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2-3cm10水泥砂浆
	m
	131

	16
	040204007001
	树池砌筑
	1.材料品种、规格:花岗岩，8*25*79cm
2.垫层、基础材料品种、厚度:
3.树池尺寸:120*120cm
4.树池盖面材料品种:
	个
	24

	
	
	汉城二路-土方及拆除工程
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	路床处理工程
	
	
	

	1
	040101001002
	挖一般土方
	1.土壤类别:综合土
	m3
	445.5

	
	
	路基土石方工程
	
	
	

	2
	040101001004
	挖一般土方
	1.土壤类别:综合土
2.运距:1km
	m3
	617

	3
	040103002003
	填方�
	1.填方材料品种:素土（利用挖方）
2.密实度:重型压实
	m3
	210

	
	
	原有路基、路面构造物拆除工程
	
	
	

	4
	041001001001
	拆除沥青面层
	1.材质:沥青混凝面层
2.厚度:9cm
	m3
	2.3

	5
	041001001002
	拆除砼面层
	1.材质:水泥混凝土面层
2.厚度:22cm
	m3
	107.62

	6
	041001003001
	拆除路面基层和垫层
	1.材质:水泥稳定碎石
2.厚度:20cm
	m3
	220.34

	
	汉城二路-交通工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	标志牌
	
	
	

	1
	040205003001
	单柱式标志板
	1.材料品种:标志板采用3003铝板制作，滑动槽铝和角铝采用2024铝制作
2.材质、规格尺寸:□1000×1000×3mm，Φ89×3.5×2900mm钢管立柱
3.标志面反光膜:字膜采用Ⅳ类反光膜
4.C25混凝土基础:600*600*600mm
5.碎石垫层:800*800*100mm
6.立面标记:Ⅳ类
7.所有钢构件应采用热浸镀锌处理
	块
	2

	2
	040205003002
	单柱式标志板
	1.材料品种:标志板采用3003铝板制作，滑动槽铝和角铝采用2024铝制作
2.材质、规格尺寸:△900×3mm，Φ89×3.5×2680mm钢管立柱
3.标志面反光膜:字膜采用Ⅳ类反光膜
4.C25混凝土基础:600*600*600mm
5.碎石垫层:800*800*100mm
6.立面标记:Ⅳ类
7.所有钢构件应采用热浸镀锌处理
	块
	1

	
	
	标线
	
	
	

	3
	040205007001
	标线
	1.材料品种:热熔型标线漆
2.厚度:2.0mm
3.宽度:15cm
	m2
	33.3

	4
	040205007003
	标线
	1.材料品种:热熔型标线漆，人行横道
2.厚度:2.0mm
3.宽度:40cm
	m2
	42.5

	5
	040205007002
	导向箭头
	1.材料品种:导向箭头
2.厚度:2.0mm
	m2
	10.3

	6
	04B003
	挖土方
	
	m3
	2.1

	7
	04B004
	回填土方
	
	m3
	1.3 

	
	汉城二路-照明工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土建
	
	
	

	1
	040303002001
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:C20混凝土
2.尺寸:0.5*0.5*1.2
	个
	6

	2
	040303002002
	混凝土基础（三火路灯基础）
	1.混凝土强度等级:C20混凝土
2.尺寸:0.5*0.5*1.2
	个
	2

	
	
	安装
	
	
	

	3
	040805010001
	单杆双臂路灯
	1.名称:单杆双臂路灯
2.型号:LED 112W+56W
3.灯杆材质、高度:8.0m圆形钢管灯杆
4.灯杆形式（单、双）:双
5.路灯基础:C20混凝土基础0.5*0.5*1.2m
6.垫层:C15素混凝土基础0.7*0.7*0.15m
	套
	6

	4
	040805004001
	三火路灯
	1.名称:三火路灯
2.LED光源:LED 112W*3（配智能控制器）
3.灯杆的材质及高度:8米圆形钢管灯杆
4.灯架形式（成套或组装、固定或升降）:成套
5.灯头数量:3
6.路灯基础:C20混凝土基础
7.垫层:C15混凝土基础1.3*1.3*0.15m
	套
	2

	5
	040803001001
	电缆
	1.型号:YJV-1KV
2.规格:5×16mm2
3.敷设方式:穿管敷设
	m
	260

	6
	040803002001
	电缆保护管
	1.规格:Φ75
2.材质:PE管
3.敷设方式:埋地敷设，深度0.7m
	m
	180

	7
	040803002002
	电缆保护管
	1.规格:DN100
2.材质:热镀锌钢管
3.敷设方式:埋地敷设
	m
	100

	8
	040807003001
	接地装置
	1.接地线材质、规格:镀锌扁钢-40*4
2.接地极材质、规格:镀锌角钢接地极 L50*5 L=2.5m
	组
	8

	9
	04B003
	挖土方
	
	m3
	187.2

	10
	04B004
	回填土方
	
	m3
	48.2 

	
	汉城二路-绿化工程
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050103001001
	栽植乔木
	1.乔木种类:国槐
2.株高:450cm
3.冠径:250cm
4.养护期:二年
	株
	33

	2
	050102003001
	刺柏
	1.种类:刺柏
2.株高:0.7m
3.株距:9株/m2
4.养护期:2年
	m2
	60

	3
	050102003002
	沙地柏
	1.苗木种类:沙地柏
2.苗木株高、株距:6-12株/m2
3.养护期:2年
	m2
	720

	4
	050102002001
	大叶黄杨球
	1.种类:大叶黄杨球
2.灌丛高:100-120cm
3.灌木冠幅:100-110cm
4.养护期:二年
	株
	15

	5
	040204007001
	安装树池篦子
	
	个
	24

	6
	050101001002
	伐树、挖树根
	1.胸径范围:砍树挖根树径在20cm以上
	株
	20


