“★”项证明材料

（证明材料提供第三方检测报告或厂家出具的技术说明书）

1.★压力变送器精度等级≤0.075%，最高测量范围0-20MPa。

2.★压差变送器精度等级≤0.075%，最高测量范围500kPa。

3.★数据采集装置采集通道≥50个，单通道采样频率≥1kHz。

... ...★项以谈判文件“采购内容 技术参数与性能指标”为准。

备注：“★项”参数的证明材料中需将具体指标等内容进行标注；未提供或提供的不能证明具体指标的按无效标处理。