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[bookmark: _Toc27645]第一章 单一来源采购邀请函
单一来源受邀供应商：
典亮工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西北妇女儿童医院委托，拟对GE婴儿辐射保暖台等设备原厂维保服务采用单一来源方式进行采购，现邀请贵公司参加该项目的协商。
一、采购项目编号：DLZB-2026-0502
二、采购项目名称：GE婴儿辐射保暖台等设备原厂维保服务
三、协商项目简介：
GE婴儿辐射保暖台等设备原厂维保服务，预算金额23万元/年。
四、供应商资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（4）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）其他需要落实的政府采购政策，如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
（三）本项目的特定资格要求：
1.营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，其他组织经营的合法凭证，自然人提供身份证明）。 
2.财务报告：提供注册会计师行业统一监管平台（网址http：//acc.mof.gov.cn）赋码的2024年度或2025年度审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开启/协商前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的响应担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
3.社保缴纳证明：提供开启/协商前半年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。 
4.税收缴纳证明：提供开启/协商前半年内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明。
5.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。 
6.提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 
7.供应商不得在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和“ 中国政府采购网 ” （www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权委托书。
9.本项目不专门面向中小企业采购。
10.本项目不接受联合体。
五、单一来源采购文件获取时间、获取地点：
1.获取时间：2026 年6月13日 09：00至 2026年6月17日 17：00
2.获取地点：西安市莲湖区南二环西段9号泊达国际酒店27楼东户
3.获取采购文件时请将单位介绍信及经办人身份证加盖公章的扫描件发送至邮箱501246100@qq.com免费获取。
六、响应文件提交截止时间及开启时间、方式、地点
1.响应文件提交截止时间及开启时间：2026年6月24日9时30分（北京时间）。
2.响应文件提交方式、地点：西安市莲湖区南二环西段9号泊达国际酒店27楼东户会议室纸质版提交。


7、 其他补充事宜
1. 供应商信用融资：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
八、联系方式
采购人：西北妇女儿童医院
地址：西安市雁翔路1616号
联系人：王老师
联系电话：029-89550667

代理机构：典亮工程项目管理有限公司
地址：西安市莲湖区南二环西段9号泊达国际酒店27楼东户
联系人：李博  王晶   佘翠
联系电话：029-87613089
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供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明和要求

	

1
	

采购人
	采购人：西北妇女儿童医院
地址：西安市雁翔路1616号
联系人：王老师
联系电话：029-89550667

	

2
	

采购代理机构
	名称：典亮工程项目管理有限公司
地址：西安市莲湖区南二环西段9号泊达国际酒店27楼东户
联 系 人：李博  王晶  佘翠
电 话：029-87613089
邮箱：501246100@qq.com

	3
	项目名称
	GE婴儿辐射保暖台等设备原厂维保服务

	4
	项目编号
	DLZB-2026-0502

	5
	采购内容
	具体内容详见第三部分 采购内容及商务要求

	6
	中小企业
	本项目不专门面向中小企业采购

	
7
	采购预算
	预算金额23万元/年

	







8
	







供应商资质条件
	1.营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，其他组织经营的合法凭证，自然人提供身份证明）。 
2.财务报告：提供注册会计师行业统一监管平台（网址http：//acc.mof.gov.cn）赋码可查询的2024年度或2025年度审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开启/协商前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的响应担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。 
3.社保缴纳证明：提供开启/协商前半年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。 
4.税收缴纳证明：提供开启/协商前半年内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明。
5.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。（提供承诺书）
6.提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （提供书面声明）
7.供应商不得在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和“ 中国政府采购网 ” （www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权委托书。
9.本项目不专门面向中小企业采购。
10.本项目不接受联合体。（提供声明函）

	9
	服务期限
	计划服务期三年，合同一年一签。

	10
	服务地点
	采购人指定地点

	11
	获取文件
	2026年6月13日09时00分到2026年6月17日17时00分

	12
	是否接受
联合体
	不接受

	13
	踏勘现场
	不统一组织踏勘现场

	14
	响应文件提交
截止时间和地点
	截止时间：2026年6月24日9时30分（北京时间）
地点：西安市莲湖区南二环西段9号泊达国际酒店27楼东户会议室

	15
	协商小组的组建
	协商小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人；专家名单在专家库中随机抽取

	16
	有效期
	自首次提交响应文件截止之日起90日历天

	17
	响应保证金
	无

	18
	履约保证金
	无

	19
	盖章签字
	供应商必须按照采购文件的规定和要求盖章、签字

	20
	

响应文件的装订、数量
	响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。响应文件正本壹份、副本贰份，电子文件（U 盘）壹份。供应商应将响应文件的正本、所有副本和电子版文件全部密封于一个包封，封袋封口处应加贴封条。对未按采购文件要求方式装订和递交的响应文件，将作为无效文件处理。（鼓励正反打印响应文件）

	21
	


封套上写明
	项目编号：
项目名称：
响应文件
响应文件在   年  月    日    时   分前不得开启
供应商名称：       （公章）
日  期：

	22
	采购代理服务费
	1. 采购代理服务费：参照原中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文计算收取，具体收费额以采购代理机构出具的发票为准。
2. 采购代理服务费账户：
公司名称：典亮工程项目管理有限公司
账    号：2701050701201000053069
开户行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司劳动南路支行
3.成交供应商领取成交通知书前，须一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。

	23
	所属行业
	其他未列明行业




一、名词解释
1.1  采购人：见供应商须知前附表。
1.2 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.3 项目名称：见供应商须知前附表。
二、供应商要求
2.1 合格供应商的资格要求：见供应商须知前附表。
2.2 单一来源采购费用要求：无论单一来源采购的结果如何，供应商自行承担参加单一来源相关的全部费用。
三、单一来源采购文件内容
3.1 单一来源采购文件内容：
单一来源采购文件由单一来源采购文件目录所列内容组成；供应商应详细阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对单一来源采购文件的各方面都应做出实质性的响应，按照单一来源采购文件的要求提交全部资料。
3.2 单一来源采购文件的获取：
供应商须从采购代理机构获取单一来源采购文件，凡是自行转让或复制的单一来源采购文件视为无效文件；单一来源采购文件一经售出，一律不退，仅作为本次单一来源使用。
3.3 单一来源的处理依据：
协商小组有权对在单一来源过程中出现的一切问题，参照相关法律法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。
3.4 解释权归属：
本单一来源采购文件的解释权归采购人及采购代理机构。
四、采购要求
4.1 采购内容：
本次单一来源内容详见供应商须知前附表。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行协商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则协商无效；协商、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。
4.2采购文件的修改
4.2.1在响应文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。
4.2.2该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。本项目采取直接邀请方式邀请供应商，代理机构通过电子邮箱告知成功获取采购文件的潜在供应商。供应商应依据更正后的采购文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。
4.3. 响应文件的编制：
响应文件必须根据单一来源采购文件提供的内容及格式编制，并对单一来源采购文件做出实质性响应，其编制内容须包含：
（一）响应函
（二）响应报价
（三）供应商资格证明文件
（四）采购需求偏离表
（五）技术服务方案
（六）供应商承诺书
（七）其他应说明的事项
4.4.响应报价：
4.4.1 响应报价是指包含本项目第三章 采购内容及商务要求的服务达到采购人要求的所有费用，包括服务的报价及所发生的现场安装调试费、为保证正常进行所需要的相关易耗品、应急用品、其他用品、相关维护费用国家按现行税收政策征收的一切税费等，后期不予增加费用；
4.4.2 供应商应在响应文件中的报价表上，标明响应报价；任何有选择的报价不予接受；
4.4.3 协商货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；
4.4.4 响应报价表中须有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字或盖章；
4.4.5 经协商小组确认的供应商的最终报价为合同价格，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；
4.4.6 凡因供应商对单一来源采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。
4.4.7 供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过单一来源采购文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零 ”报价，否则视为无效协商。
4.5.协商保证金：
4.5.1 交纳要求：见供应商须知前附表。
4.5.2 供应商以银行保函形式交纳协商保证金的，须在响应文件递交截止时间1-2 个工作日之前将银行保函的原件提交至采购代理机构进行核实备案，并将银行保函的复印件（加盖公章）附在响应文件要求处。
4.5.3 保证金退还：
成交供应商：自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商的保证金（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。服务费交纳：领取成交通知书前，成交供应商须足额交纳成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金交纳账号一致）。
4.5.4 供应商有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的单一来源保证金；情节严重的，由采购人上报至相关财政部门，可能会造成该单位将会列入不良行为记录名单，或在一至三年内禁止参加政府采购活动：
（1）在单一来源协商有效期间，供应商撤回其响应文件；
（2）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（3）成交供应商将成交项目转让给他人，或者将成交项目分包给他人的；
（4）成交供应商拒绝履行合同义务的；
（5）由于供应商的原因导致成交无效的。
4.6 响应文件的有效期：
4.6.1 响应文件有效期详见供应商须知前附表。
4.6.2 响应文件无有效期或有效期短于规定的时间，将按无效响应文件处理。
4.6.3 成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
4.7 响应文件的签署及规定：
4.7.1 供应商在响应文件中指定的页面落款处，按采购文件要求加盖公章或签
字。
4.7.2 供应商名称应填写全称，同时加盖公章；响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。
4.7.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
4.8 文字要求：
本次单一来源只接受简体中文文字的响应文件。
4.9 本项目是否接受联合体协商：
见供应商须知前附表。
五、响应文件封装及标记、递交
5.1 响应文件的封装及标记：
5.1.1 响应文件的份数见供应商须知前附表。
5.1.2 响应文件的封装及标记见供应商须知前附表。
5.1.3 响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，编制目录并胶装装订成册。
5.1.4 响应文件须在每一份文件封面注明“正本 ”或“副本 ”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
5.2 响应文件递交：
5.2.1 响应文件的递交截止时间：见供应商须知前附表。
5.2.2 响应文件的递交地点：见供应商须知前附表。
5.2.3 供应商必须在采购文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至单一来源采购现场。
5.2.4 采购代理机构项目负责人在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点及登记工作，并由其供应商的法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任。
5.2.5 无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。
5.3 响应文件递交截止时间：
5.3.1 供应商须在采购文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，递交截
止时间和地点详见供应商须知前附表；
5.3.2 采购代理机构在宣布响应文件递交时间截止之后，将拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；
5.4 响应文件的修改和撤回：
5.4.1 响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在响应文件递交截止时间前须以书面形式送达至采购代理机构；
5.4.2 供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按采购文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；
5.4.3 撤回响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的正式文件；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；
5.4.4 在响应文件递交截止时间后到采购文件规定的单一来源采购有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件；
5.4.5 供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。
5.5 现场踏勘：
5.5.1 本项目是否现场踏勘：详见供应商须知前附表。
5.5.2 供应商因踏勘现场产生的相关费用及风险由其自行承担。
5.5.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。
六、单一来源会议
6.1 单一来源会议：
6.1.1 采购代理机构按采购文件规定的时间、地点组织单一来源会议；单一来源会议由采购人代表、供应商代表及采购代理机构有关工作人员参加；
6.1.2 供应商按采购文件规定的内容提交响应文件。响应文件递交截止时间之前如供应商中途要求撤回时，则该响应文件不予开封，摄像留存后，将响应文件退还供应商。
6.1.3单一来源会议程序：
（1）单一来源会议由采购代理机构主持，主持人介绍参加会议的采购人代表人员、采购代理机构工作人员以及供应商代表；
（2）主持人宣读会议纪律；
（3）主持人宣读监标人、唱标人名单；
（4）由监标人及供应商代表共同查验响应文件的密封情况，并宣布密封查验结果，供应商的法人代表或授权代表及监标人签字确认。
（5）进入评审环节。
（6）协商小组对供应商进行资格审查、符合性审查；
（7）协商小组集中与响应供应商进行多轮协商，协商小组遵循保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行协商。在协商过程中，协商小组可以根据采购文件和协商过程情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容，并经采购人代表确认。
（8）协商小组与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量，供应商提交最终报价，协商小组出具书面评审报告。
（9）主持人宣读单一来源会议结束。
6.1.4 为确保单一来源会议工作公开、公平、公正，将依法成立协商小组。协商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：
（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对响应文件进行比较和评价；
（4）与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量；
（5）协商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：
①响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
⑤响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；
⑥多处内容交叉不符时，以协商小组评审结果为准；
⑦文字与图表不符的，以文字为准。
⑧同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。
6.2 响应文件的审查：
6.2.1 响应文件的审查分为资格审查和符合性审查。
6.2.2 资格审查标准如下：
	评审内容

	资格评审
标准
	主体资格证明文件
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，其他组织经营的合法凭证，自然人提供身份证明）。 

	
	财务报告
	提供注册会计师行业统一监管平台（网址http：//acc.mof.gov.cn）赋码可查询的2024年度或2025年度审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开启/协商前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的响应担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

	
	社保缴纳证明
	提供开启/协商前半年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。 

	
	税收缴纳证明
	提供开启/协商前半年内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明。

	
	承诺声明
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。（提供承诺书）

	
	书面声明
	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （提供书面声明）

	
	信用记录
	供应商不得在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和“ 中国政府采购网 ” （www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	法定代表人或其授权委托书
	法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权委托书。

	
	联合体
	本项目不接受联合体。（提供声明函）


6.2.3 符合性审查：依据采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查。符合性审查标准如下：
	符合性评审标准
	响应文件的签署盖章
	须符合采购文件要求的签字、盖章要求。

	
	响应
文件格式
	符合采购文件格式要求。

	
	报价唯一
	协商报价符合唯一性要求、响应报价表填写符合要求、报价货币符合采购文件要求、报价未超出采购预算。

	
	响应
文件份数
	符合采购文件要求。

	
	响应
文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	
	商务条款响应
	须完全响应采购文件商务条款，且响应的内容未含有采购人不能接受的附加条件。

	
	有效期
	须符合采购文件中的规定。


6.3 协商：
6.3.1协商会议由代理机构主持，供应商代表参加。
6.3.2在协商过程中，协商小组可以根据采购文件和协商过程情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容，并经采购人代表确认。
6.4 协商澄清：
6.4.1 协商小组有权就响应文件中文字笔误、计算错误、表述歧义、同类问题不一致等非实质性瑕疵向上述审查合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交。
6.5 最后报价：
协商结束后，协商小组可以根据协商情况要求供应商在规定时间内进行最后报价。协商小组出具书面评审报告。
6.6出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
6.6.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
6.6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6.6.3 报价超过采购预算的。
6.7成交：
6.7.1 采购代理机构在单一来源采购结束后二个工作日内将单一来源采购结果报告送达采购人，采购人在收到单一来源采购结果报告后五个工作日内，按照单一来源采购结果报告中推荐的成交候选供应商确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；
6.7.2 采购代理机构收到采购人“成交复函 ”后，在指定媒体上发布“单一来源成交公示 ”，并成交供应商发出“单一来源成交通知书 ”。
七、签订合同
7.1 单一来源采购文件的修改、补充文件，成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本单一来源采购文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
7.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25 日内，按照单一来源采购文件的要求签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离单一来源采购文件、响应文件实质性内容的协议或其他附加条件。
八、采购代理服务费

8.1 采购代理服务费：详见供应商须知前附表

九、质疑和投诉
9.1询问、质疑和投诉：
9.1.1询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
9.1.2供应商询问、质疑的答复主体：
根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由典亮工程项目管理有限公司负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由典亮工程项目管理有限公司负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由典亮工程项目管理有限公司负责答复。
9.1.3供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。
为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。
9.1.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
9.1.5本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。
9.1.6供应商提出质疑时应当准备的资料
（一）质疑函正本1份；（质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载）
（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（五）针对质疑事项必要的证明材料。
注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、协商过程、成交结果的范围。
9.1.7供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。
投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 


[bookmark: _Toc30047][bookmark: _Toc5383][bookmark: _Toc30926]第三章 采购内容及商务要求
一、项目概况
1.项目名称：GE婴儿辐射保暖台等设备原厂维保服务
2.采购方式：单一来源采购
3.采购预算：23万元/年
4.维保设备清单：
	序号
	卡片编号
	固定资产名称
	规格型号
	数量：台

	1
	05891、05892、05893
05894、05895、05896
	婴儿辐射保暖台
	Giraffe
	6

	2
	05897、05898、05899
05900、05903、05904
05905
	多功能培养箱
	Giraffe Omnibe
	7

	3
	05906、05907、05908
05909、05910、05911
05912、05913、05914
24297、24298、24299
24300、24301、24302
24303、24304、24305
24308、24309、24310
24311、24313、24314
24315、24316、24317
24318、24319、24320
24321
	婴儿培养箱
	Giraffe Incubator
	31


二、服务内容
1. 44台设备整机全保，含所有零配件及人工费用，零备件更换的数量及种类均不受限制。
2. 维修更换全部采用GE原厂全新备件，杜绝翻新件、替代件、无资质配件。
3. 服务期内不限次数现场维修，接采购人报修后2小时内响应，24小时内到达现场维修。
4. 全年上门巡检保养服务不少于4次，服务内容包括但不限于核心系统检测校准、安全报警系统调试、机械与结构维护、电路与气路检修等。
5. 服务工单：每次开展维修、巡检或保养工作时，均须填写正式服务工单，经双方签字确认后，将电子版提交至采购人医疗设备科存档。
6. 人员资质：派驻工程师为GE原厂认证专业工程师，持有GE暖箱专项维修资质证书，具备3年以上同品牌设备维保经验。
7. 技术保障：服务商具备原厂技术支持权限，常用核心备件（温控传感器、加热丝、报警模块、电路板）储备充足，杜绝因备件短缺导致维修延误。
8. 软件升级：若有适用的新版本软件发布，成交供应商实时为采购人提供免费的软件升级服务。
9. 免费提供设备操作、日常保养、简单故障排查专项培训，提升科室操作人员设备管护能力。
三、服务质量
1. 设备性能、技术参数、安全指标完全符合原厂出厂标准及国家医用电气设备安全规范。
2. 按时完成预防性维护，报告规范、数据完整、签字齐全。
3. 维修响应、到场、修复时间符合约定，无超时、推诿情况。
4. 配件更换合规，无翻新、假冒、非原厂配件，质保期落实到位。
四、考核不合格认定标准（满足任意一条即视为考核不合格）
1. 接到报修后 2 小时未响应、24 小时未到场维修，年度累计≥3 次；
2. 擅自使用非原厂配件、翻新件、替代件或无资质配件，或无法提供GE原厂配件渠道证明、厂家出库单及追溯信息，发现 1 次即认定不合格；
3. 未按约定完成全年 4 次上门巡检保养，或漏检、缺检、资料造假≥1 次；
4. 因备件短缺、维修能力不足等原因，造成设备停机超过 48 小时且无有效解决方案；
5. 服务工单、巡检记录、校准报告不完整、不规范，年度累计≥3 次；
6. 临床科室有效投诉≥2 次，且未按期完成整改；
7. 供应商在服务期内出现其他未明确列举，但违反法律法规、强制性标准、采购合同、服务承诺或者合理医疗管理要求的行为，且经采购人催告后预期未整改，或已造成安全风险、损失及不良后果的，视同严重违约，按服务不合格处理。
五、商务要求
（一）付款方式
    以实际中标价为结算依据，实行分期付款：
1.首期款：合同生效且乙方满足项目实施条件后，乙方向甲方开具合规足额发票，甲方向乙方支付合同总额 40% 款项。
2.中期款：合同履约期满半年，甲方完成阶段性服务考评。考评达标后，乙方按要求开具对应金额发票，甲方收讫发票后按期拨付合同总额 50% 款项。
3.尾款：全年服务考核合格后，乙方开具剩余款项发票，甲方收到发票后依规结清合同剩余 10% 尾款。
4.特别约定：若乙方未按甲方要求提供合法合规有效的等额发票及相关资料，甲方有权顺延付款且不承担违约责任；若年度考核不合格，甲方有权不予支付尾款，且不再续签下一年度维保合同。
（二）维保期限
1. 计划服务期三年，合同一年一签。
2. 每年服务期届满前45天，采购人启动年度考核，医疗设备科将结合服务质量、响应时效、配件合规性、巡检完成情况及科室满意度等维度进行综合考评，出具《大、中型设备维保服务考核验收单》，并由相关部门签字确认。
3. 年度考核结果将作为支付上年度尾款及决定是否续签下一年度合同的唯一依据。
（三）维保地点：采购人指定地点
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GE婴儿辐射保暖台等设备
原厂维保服务项目合同
















甲  方：西北妇女儿童医院
乙  方：
 




GE婴儿辐射保暖台等设备
原厂维保服务项目合同
（合同草案条款仅供参考，以实际签订合同为准）

西北妇女儿童医院（以下简称甲方）经政府采购程序，选定        公司（以下简称乙方）为GE婴儿辐射保暖台等设备原厂维保服务项目成交单位。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。
[bookmark: OLE_LINK1]一、项目名称：
二、维保地点：
三 、维保设备清单：
	序号
	卡片编号
	固定资产名称
	规格型号
	数量：台
	保修类型

	1
	05891、05892、05893
05894、05895、05896
	婴儿辐射保暖台
	Giraffe
	6
	全保

	2
	05897、05898、05899
05900、05903、05904
05905
	多功能培养箱
	Giraffe Omnibe
	7
	全保

	3
	05906、05907、05908
05909、05910、05911
05912、05913、05914
24297、24298、24299
24300、24301、24302
24303、24304、24305
24308、24309、24310
24311、24313、24314
24315、24316、24317
24318、24319、24320
24321
	婴儿培养箱
	Giraffe Incubator
	31
	全保


四、服务内容
1. 44台设备整机全保，含所有零配件及人工费用，零备件更换的数量及种类均不受限制。
2. 维修更换全部采用GE原厂全新备件，杜绝翻新件、替代件、无资质配件。
3. 服务期内不限次数现场维修，接采购人报修后2小时内响应，24小时内到达现场维修。
4. 全年上门巡检保养服务不少于4次，服务内容包括但不限于核心系统检测校准、安全报警系统调试、机械与结构维护、电路与气路检修等。
5. 服务工单：每次开展维修、巡检或保养工作时，均须填写正式服务工单，经双方签字确认后，将电子版提交至采购人医疗设备科存档。
6. 人员资质：派驻工程师为GE原厂认证专业工程师，持有GE暖箱专项维修资质证书，具备3年以上同品牌设备维保经验。
7. 技术保障：服务商具备原厂技术支持权限，常用核心备件（温控传感器、加热丝、报警模块、电路板）储备充足，杜绝因备件短缺导致维修延误。
8. 软件升级：若有适用的新版本软件发布，成交供应商实时为采购人提供免费的软件升级服务。
9. 免费提供设备操作、日常保养、简单故障排查专项培训，提升科室操作人员设备管护能力。
五、服务质量
1. 设备性能、技术参数、安全指标完全符合原厂出厂标准及国家医用电气设备安全规范。
2. 按时完成预防性维护，报告规范、数据完整、签字齐全。
3. 维修响应、到场、修复时间符合约定，无超时、推诿情况。
4. 配件更换合规，无翻新、假冒、非原厂配件，质保期落实到位。
六、考核不合格认定标准（满足任意一条即视为考核不合格）
1. 接到报修后 2 小时未响应、24 小时未到场维修，年度累计≥3 次；
2. 擅自使用非原厂配件、翻新件、替代件或无资质配件，或无法提供GE原厂配件渠道证明、厂家出库单及追溯信息，发现 1 次即认定不合格；
3. 未按约定完成全年 4 次上门巡检保养，或漏检、缺检、资料造假≥1 次；
4. 因备件短缺、维修能力不足等原因，造成设备停机超过 48 小时且无有效解决方案；
5. 服务工单、巡检记录、校准报告不完整、不规范，年度累计≥3 次；
6. 临床科室有效投诉≥2 次，且未按期完成整改；
7. 供应商在服务期内出现其他未明确列举，但违反法律法规、强制性标准、采购合同、服务承诺或者合理医疗管理要求的行为，且经采购人催告后预期未整改，或已造成安全风险、损失及不良后果的，视同严重违约，按服务不合格处理。
七、设备维保期限：
1.计划服务期三年，合同一年一签。
2.每年服务期届满前45天，采购人启动年度考核，医疗设备科将结合服务质量、响应时效、配件合规性、巡检完成情况及科室满意度等维度进行综合考评，出具《大、中型设备维保服务考核验收单》，并由相关部门签字确认。
3.年度考核结果将作为支付上年度尾款及决定是否续签下一年度合同的唯一依据。
八、维保费及付款方式
(一)维保费总额：       元/年。
(二)付款方式： 以实际中标价为结算依据，实行分期付款：
 1.首期款：合同生效且乙方满足项目实施条件后，乙方向甲方开具合规足额发票，甲方向乙方支付合同总额 40% 款项。
2.中期款：合同履约期满半年，甲方完成阶段性服务考评。考评达标后，乙方按要求开具对应金额发票，甲方收讫发票后按期拨付合同总额 50% 款项。
3.尾款：全年服务考核合格后，乙方开具剩余款项发票，甲方收到发票后依规结清合同剩余 10% 尾款。
4.特别约定：若乙方未按甲方要求提供合法合规有效的等额发票及相关资料，甲方有权顺延付款且不承担违约责任；若年度考核不合格，甲方有权不予支付尾款，且不再续签下一年度维保合同。
九、维保期内双方义务
(一)维保期内甲方义务
1.甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作,做好故障记录。
2.未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸、更换机上的线路板、元件或用本机测试其他单位线路板。
3.维保期问，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件(气源 、电源及维修场地)。
4.维保期问，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备使用的电气的正常供应。
(二)维保期内乙方义务
1.乙方承担上述保修设备责任，服务期内不限次数现场维修，接甲方报修后2小时内响应，24小时内到达现场维修。维修周期除特殊原因外不得长于12小时。对问题较大、短期内不能解决的，若需返厂维修，相关费用由乙方全部承担。出现紧急故障时，电话响应时间不超过30分钟。当故障无法通过电话，传真等方式排除时，供应商将在4小时内到达现场服务。供应商不得以任何因由拖延修理期限。每次修理不得超过5天，如果超过按1:5时间顺延维保期限。
2.为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年>4次(具体时间同甲方协商)的定期预防性维护(检测和维护保养)，乙方应于每次预防性维护后15日内向甲方提供一份定期维护报告。
3.乙方在系统故障维修过程中，免收更换零配件的配件费、人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等一切费用。
4.开机率承诺:一年内开机率保证在95%以上。一年以365天计算，停机超过一天，顺延5天，停机不足一天的，按一天计算。当设备开机率低于85%时视为乙方违约，甲方有权解除合同，自甲方书面解除合同通知到达乙方之日起，视为合同解除。同时，乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等全部费用。
5.维保期内，每次故障维修及保养事件，必须提供保养记录并到设备科登记。
6.维保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。
7.维保期内每年提供2次计划性定期保养维护，并严格按照原厂保养手册执行。
8.随着厂家新版本软件的出台，须免费为医院设备及时提供升级服务并提供相关培训。
9.维保公司应具有800和400服务热线，每天响应时间不少于14小时，能够随时接受客户的咨询和报修，有专门的技术专家在线帮助用户解决问题。
10.维保公司每年向院方提交整理成册的维修总结报告。
十、违约责任
(一)按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
(二)由于不可抗力事件(包括但不限于疫情、地震、火灾、战争、骚乱)造成的损坏，乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应5日内书面通知甲方。
(三)因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿全部损失(包括但不限于指定第三方进行维修的费用、合同未履行而导致的可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失)。
(四)在维保期限内，未经乙方同意甲方不得擅自进行维修或更换第三方零备件，若由此造成为故障和损害的，由甲方自行承担。
(五)违约终止合同:未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付全部费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等全部费用。
十一、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的应依法向甲方所在地人民法院提起起诉。
十二、合同生效
本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，本合同甲方、乙方确认签字、盖章后生效。
十三、其他事项
(一)采购文件、响应文件、澄清表(函)、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。
(二)合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。
(三)合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。
(四)本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
(五)合同与技术参数不一致的以技术参数为准。

甲    方                           乙    方
单位名称：西北妇女儿童医院         单位名称： 
地   址：西安市雁翔路1616号       地    址：
法定代表人：                       法定代表人：
联系电话：                         联系电话：
开 户 行：                         开 户 行：
账    号：                         账    号：

签订日期：   年   月   日
                          签订地点：西安市
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项目编号: 



项目名称：

单一来源响应文件







供应商名称（公章）：                 
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              
日      期：                 




目  录

1、 响应函
2、 响应报价
3、 供应商资格证明文件
4、 采购需求偏离表
5、 技术服务方案
6、 供应商承诺书
7、 其他应说明的事项


一、响应函
致：   （采购人名称）
根据“                  （项目名称） ”的邀请，我（供应商名称）公司法人代表     （全名、职务）正式授权        （授权代表姓名）提交本项目响应文件正本     份，副本     份，电子 U 盘    份。
据此函，我单位合法授权代表同意如下内容：
1.我方同意按照采购文件提供              （项目名称）的的服务，并按我方的最终响应报价进行结算。即：人民币¥          元/年 。
2.我方已详细审阅单一来源采购文件的全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，愿意按采单一来源采购文件要求，提供相应的优惠和服务承诺。
3.如若成交，将根据单一来源采购文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。
4.我方完全接受并响应本项目的单一来源采购文件、答疑文件等关于本项目相关文件的要求，严格遵守采购过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。
5.我方的响应文件有效期为自提交首次响应文件截止之日起 90 个日历天；如果我方成交，有效期延长至合同执行完毕。所有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：                         
法定代表人或被授权人(签字或盖章)：           
地    址 ：                              
开 户 行 ：                              
帐    号 ：                              
电    话 ：                              

日期：      年      月      日





二、响应报价
2.1 一次响应报价表

项目名称：                 

项目编号：                 

	
总报价（元/年）
	
服务期
	
服务地点

	
大 写 ：                  
小 写 ：                  
	
	


	注：本报价表以元为单位，并保留小数点后两位。







供应商名称（公章）：                         
法定代表人或被授权人(签字或盖章)：           
日期：      年      月      日

1

2.2 分项报价表

项目名称：                 

项目编号：                 

	序号
	卡片编号
	名称
	规格型号
	数量（台）
	单价（元）
	合价（元）

	1
	05891、05892、05893
05894、05895、05896
	婴儿辐射保暖台
	Giraffe
	6
	
	

	2
	05897、05898、05899
05900、05903、05904
05905
	多功能培养箱
	Giraffe Omnibe
	7
	
	

	3
	05906、05907、05908
05909、05910、05911
05912、05913、05914
24297、24298、24299
24300、24301、24302
24303、24304、24305
24308、24309、24310
24311、24313、24314
24315、24316、24317
24318、24319、24320
24321
	婴儿培养箱
	Giraffe Incubator
	31
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
合计总价（元）
	（小写）：
（大写）：


说明：
1.所有报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；
2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用,合计总价应与一次响应
报价表中响应总报价一致。


供应商名称（公章）：                           
法定代表人或被授权人(签字或盖章)：           
日期：      年      月      日

29

[bookmark: _Toc14429][bookmark: _Toc8502][bookmark: _Toc17142][bookmark: _Toc1647][bookmark: _Toc19408][bookmark: _Toc4947][bookmark: _Toc19522][bookmark: _Toc13274][bookmark: _Toc28299][bookmark: _Toc26449][bookmark: _Toc24662][bookmark: _Toc16252][bookmark: _Toc3058]三、供应商资格证明文件
1.营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，其他组织经营的合法凭证，自然人提供身份证明）。 
2.财务报告：提供注册会计师行业统一监管平台（网址http：//acc.mof.gov.cn）赋码可查询的2024年度或2025年度审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开启/协商前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的响应担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
3.社保缴纳证明：提供开启/协商前半年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。 
4.税收缴纳证明：提供开启/协商前半年内任意一个月已缴纳完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明。
5.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺。（提供承诺书）
6.提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （提供书面声明）
7.供应商不得在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和“ 中国政府采购网 ” （www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8.法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权委托书。
9.本项目不专门面向中小企业采购。
10.本项目不接受联合体。（提供声明函）
（采购代理机构将在响应文件递交截止日当天通过【信用中国】和【中国政府采购网】网站对供应商的信用情况进行查询，若查询结果不符合要求，按无效响应处理。查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版保存。）

注：后附部分格式。


附件一：

参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明
（采购人）： 
我公司作为              (项目编号、项目名称)的供应商，在此郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中填“无”或“有”重大违法记录。
以上声明如有不实，我公司自行承担不利后果。

特此声明。






供应商名称(公章)：                          
法定代表人或被授权人(签字或盖章)：           
日期：    年    月    日


注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。
附件二：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明
（采购人）：  
我公司作为                  (项目编号、项目名称)的供应商，在此郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
以上声明如有不实，我公司自行承担不利后果。

特此声明。




供应商名称(公章)：                            
法定代表人或被授权人(签字或盖章)：           
日期：    年    月    日

附件三：法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

（采购人）：                 
兹证明  （法定代表人姓名）  系  （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）并加盖公章





供应商名称（公章）：                 
法定代表人(盖章或签字) ：            
日期：      年      月      日







法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc25920_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12336_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27742_WPSOffice_Level1]本人         系           的法定代表人，现授权      为我公司合法代理人，全权代表我公司参加  （项目名称、项目编号）  的采购活动，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我公司承担。
授权委托书有效期：自提交首次响应文件截止之日起 90  日历日。被授权代理人无转代理权。
                   

附：法定代表人及被授权人身份证复印件（正、反面）并加盖公章








  供应商名称(公章)：                         
法定代表人(盖章或签字)：                        
被授权人(签字)：                   
日期：    年    月    日                    







附件四：
（1） 中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
······
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
日    期：




1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。
2、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填 0，根据提交响应文件时的实际情况填写企业类型。 
3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

（二）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且由本单位为    单位的     项目采购活动提供服务（由本单位承担工程/本单位制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

          单位名称（盖章）：
          日    期：




[bookmark: _Toc194663926][bookmark: _Toc188808840][bookmark: _Toc193126889][bookmark: _Toc193187105]注：供应商非残疾人福利性单位，响应文件可不提供（或不填写）此页内容。


（三）监狱企业证明文件（非监狱企业不填写）
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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[bookmark: _Toc18053]四、采购内容与商务要求偏离表
项目名称：
项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应文件的响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1.本表只填写响应文件中与采购文件有偏离 (包括正偏离和负偏离) 的内容，响应文件中与采购文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。
2.供应商必须据实填写，不得虚假响应。


供应商名称(公章)：                                
法定代表人或被授权人(签字或盖章)：           
日期：      年      月      日





1

五、技术服务方案

包括但不限于：能够为本项目提供服务的履约能力证明材料，业绩证明材料，拟投入人员、设备、技术能力等证明材料，内容及格式自拟。
[bookmark: _Toc14122][bookmark: _Toc2366][bookmark: _Toc13914][bookmark: _Toc7174][bookmark: _Toc12011][bookmark: _Toc2074][bookmark: _Toc4466][bookmark: _Toc30141_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15628][bookmark: _Toc118][bookmark: _Toc14165][bookmark: _Toc7224][bookmark: _Toc14867_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4086][bookmark: _Toc45][bookmark: _Toc6365]
六、供应商承诺书
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称(公章)：                                
法定代表人或被授权人(签字或盖章)：                 
地址：                                             
电话：                                            
日期：      年      月      日


七、其他应说明的事项
