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第一章  竞争性磋商邀请书

项目概况 

紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）获取采购文件，并于2026年09月01日9时00分（北京时间）前提交响应文件。 

一、项目基本情况

项目编号：RQZC-2026-003

项目名称：紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目  
采购方式：竞争性磋商

预算金额：744429.21元

采购需求：

合同包1(紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目):

合同包预算金额：744429.21元

合同包最高限价：744429.21元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他建筑工程
	紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目
	1(项)
	详见采购文件
	744429.21
	744429.21


本合同包不接受联合体投标 

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日施工完毕。 

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目)特定资格要求如下:

1）法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

2）被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件，被授权人需为本公司人员，提供相关证明材料或承诺书）；

3）供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

4）拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且无在建项目（提供无在建承诺书）；

5）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

7）本项目不接受联合体磋商。（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

三、获取采购文件

时间：2026年8月18日至2026年8月25日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）
方式：在线获取

售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年09月01日09时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）不见面开标大厅 

五、开启

时间：2026年09月01日09时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）不见面开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（2）供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；网上报名成功后，各供应商须及时下载扩展名为（*.SXSZF）的电子版磋商文件（没有下载磋商文件的潜在供应商将无法提交电子响应文件）；

（3）供应商须在获取磋商文件时限内登录全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）系统，直接下载磋商文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动，后果自负。

（4）本项目采用不见面开标的电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《政府采购投标单位操作手册》及全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）网站《安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

（5）落实政府采购政策需满足的要求：1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；2）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采[2018]23号)；3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；4）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；5）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；6）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；7）《财政部 住房城乡建设部工业和信息化部关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库[2024]36号）；8）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.釆购人信息

名称：紫阳中学  

地址：紫阳县城关镇紫府路中段

联系方式：0915-4423280

2.釆购代理机构信息

名称：陕西润取项目管理有限公司

地址：西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层

联系方式：18142377540
3.项目联系方式 

项目联系人：刘工

电话：18142377540

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	
	采购人
	名称：紫阳中学  

地址：紫阳县城关镇紫府路中段

联系方式： 0915-4423280

	
	采购代理机构
	名称：陕西润取项目管理有限公司

地址：西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层

联系人：刘工

联系方式：18142377540

	
	供应商
	响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人。

	
	工期、施工地点
	工期：自合同签订之日起60个日历日施工完毕。

施工地点：紫阳中学指定地点。 

	
	联合体磋商
	不接受

	
	现场勘查、标前答疑会
	不统一组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。

	
	构成竞争性磋商文件的其他文件
	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。

	
	磋商响应有效期
	自磋商之日起算90个日历日。

	
	磋商担保
	无

	
	汇款账户
	中国建设银行：招标服务费（交纳账户）

名  称：陕西润取项目管理有限公司
开户行：中信银行股份有限公司西安朱雀南路支行
帐  号：8111701012200890855
注:招标服务费仅限于通过对公账户以转账形式交纳。

	
	备选磋商方案

和报价
	不接受备选磋商方案和多个报价。

	
	盖章签字
	1、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则将作为无效响应处理。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

	
	竞争性磋商响应文件数量、装订
	本项目为不见面开标，成交单位在领取成交通知书时，提供与上传至陕西省安康市公共资源交易平台的电子响应文件一致的纸质响应文件正本一份，副本二份，电子文件二份（扩展名为“.nSXSTF”的非加密电子化投标文件1份，与纸质版响应文件一致的电子版响应文件1份（word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）），用U盘或移动硬盘拷贝）。

	
	电子磋商响应
文件编制要求
	本项目的电子磋商响应文件必须使用专用工具软件编制，并通过“陕西省安康市公共资源交易平台”(https://ggzyjy.ankang.gov.cn/)完成电子磋商响应文件编制要求过程，供应商在电子磋商响应文件的编制、加密和递交，应按照电子磋商文件的规定进行。如未按照电子磋商文件要求编制、加密、递交电子磋商响应文件，将可能导致磋商无效，其后果由供应商自负。

	
	电子磋商响应
文件签章要求
	电子磋商响应文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章、纸质加盖公章文件扫描件或其他电子磋商响应文件约定的方式。

	
	电子投标
注意事项
	供应商应及时下载电子磋商文件等相关文件，在磋商时间截止前必须上传电子磋商响应文件；在评审会议时需使用生成项(加密)电子投标响应文件的加密锁(CA锁)，在规定时间内对电子投标响应文件进行在线解密，因供应商原因造成其电子投标响应文件无法解密的,按无效磋商处理。

	
	磋商报价
	本项目为交钥匙项目。磋商报价=材料费＋运输费+装卸费+施工费+保险费+措施费+相关伴随费用等。

	
	评标办法及标准
	详见竞争性磋商文件第二章。

	
	供应商信用信息查询及特别说明
	1、采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，查询的信用记录将进行打印存档，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

2、供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请磋商小组取消其成交资格。

	
	落实节能、环保、无线局域网认证产品政策
	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。

2.本项目采购的  / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。

 3.本项目采购的  /  产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的  /  产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。

	
	其它事项
	本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出25日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

	
	不正当竞争预防措施
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)规定，出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序:

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价〈全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%;

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价〈通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%;

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%;

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等;其中，属于3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

	
	履约保证金
	□有    ☑无

	
	本项目是否专门面向中小企业
	☑是   □否

	
	本项目所属行业
	建筑业


二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。
2、竞争性磋商文件购买：供应商须经过正常渠道购买竞争性磋商文件，且供应商名称与登记领取竞争性磋商文件的单位名称一致，否则将作为无效响应处理。

3、竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录前五章组成。

4、供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

5、竞争性磋商文件的澄清或修改：

5-1、提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间5日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6、供应商若对竞争性磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意竞争性磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8、在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、竞争性磋商响应文件

1、竞争性磋商响应文件的组成：

1-1、磋商函

1-2、磋商报价一览表

1-3、技术服务合同条款及其他商务要求应答表

1-4、资格证明文件

1-5、2023年1月1日至今完成的类似项目业绩（提供合同复印件加盖公章）
1-6、已标价工程量清单

1-8、施工方案；

1-9、确保工程进度、质量的技术组织措施；

1-10、确保安全生产及文明施工的技术组织措施；

1-11、项目管理机构；

1-12、承诺书及建议；

1-17、磋商文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料。

2、竞争性磋商响应文件编写说明

2-1、竞争性磋商响应文件格式：竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2-2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求使用“企业CA锁”进行签章。

3、竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

4、磋商报价

4-1、磋商货币：人民币    单位：元。

4-2、供应商要按报价表内容填写材料名称、单价、总价等内容，并由法定代表人或被授权人签署。

4-3、本项目为交钥匙项目。磋商报价=材料费＋运输费+装卸费+施工费+保险费+措施费+相关伴随费用等。

4-3-1、供应商磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费用、利润、成本、规费、税金和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

4-3-2、不接受超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

4-4、供应商须对《施工内容及技术要求》中任何材料需求和工程量清单等要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分工程进行报价的磋商。供应商应在竞争性磋商响应文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供工程的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种材料只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

4-5、供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

4-6、供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

4-7、凡磋商文件要求或允许磋商中进行报价的各项费用项目，若磋商报价时未报，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待。

5、对供应商的其他要求：

5-1、供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

5-2、必须根据竞争性磋商文件要求进行施工。

5-3、非经采购人同意，不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失；供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在竞争性磋商响应文件中载明。

5-4、接受采购人委托的相关单位对工程进度、质量、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

五、磋商担保

无

六、磋商响应

1、竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回：

1-1、磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性磋商响应文件；

1-2、在磋商截止时间至磋商响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件。

2、竞争性磋商响应有效期：

2-1、自磋商之日起算90个日历日。竞争性磋商响应有效期短于竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期，按无效竞争性磋商响应处理。成交单位的竞争性磋商有效期延长至合同执行完毕。

2-2、在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长竞争性磋商响应有效期。拒绝延长有效期的供应商，不得参与该项目后续采购活动。

3、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：
　　3-1、供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；
　　3-2、供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；
　　3-3、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；
　　3-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
　  3-5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
　　3-6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；
　　3-7、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。
    4、有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：

4-1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

4-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

4-3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

4-4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

4-5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

七、开标、资格审查、磋商评审及定标

1、开标
1-1、所有参会人员应在磋商时间前登录交易平台不见面开标大厅进行在线签到并上传响应文件，磋商时间到后宣布开启会开始签名报到。

1-2、介绍参加磋商的采购人、采购代理机构、监督管理部门等各方工作人员，并通过开标大厅宣布开标纪律。

1-3、发起解密环节，供应商按指示在规定时间内完成响应文件解密。

2、资格性审查

磋商会议结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入评审阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其磋商响应无效。

2.1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 

2.1.1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.1.2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024年度或2025年度财务报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函；

2.1.3、税收缴纳证明：提供2026年1月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税、营业税至少一种）；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）
2.1.4、社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）
2.1.5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章） 

2.1.6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖供应商公章） 

2.2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；(提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式)

2.3、特定资格条件： 

2.3.1、法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

2.3.2、被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件，被授权人需为本公司人员，提供相关证明材料或承诺书） 

2.3.3、供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

2.3.4、拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且无在建项目（提供无在建承诺书）；

2.3.5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章） 

2.3.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章） 

2.3.7、本项目不接受联合体磋商（提供非联合体声明，格式自拟加盖供应商公章）。
3、磋商评审

3-1、磋商小组

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）等规定，依法组建磋商小组。

3.1.2采购人可派代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。

3.1.3磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

3.1.4磋商小组成员不得参加开标活动。

3.1.5磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

3.1.5.2、符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.3、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.5.4、对磋商响应文件进行比较和评价；

3.1.5.5、推荐成交候选单位名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

3.1.5.6、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

3.1.5.7、对评审过程及各供应商的商业机密予以保密；

3.1.5.8、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

3.1.5.9、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评审委员会）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
3.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
3.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
3.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
3.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
3.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3、采购人、采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

3.4、有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.5、评审原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.6、评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.7、磋商工作程序:符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。
3.7.1、磋商响应文件符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

3.7.1.1供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致；

3.7.1.2磋商响应文件未按照磋商文件的要求盖章签字；

3.7.1.3针对同一项目提交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

3.7.1.4磋商报价（每轮）超过采购预算； 

3.7.1.5磋商有效期不符合磋商文件的要求；

3.7.1.6对磋商文件商务要求未作出明确且实质性响应；

3.7.1.7未对磋商文件施工内容及技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；

3.7.1.8法律、法规和磋商文供规定的其他无效投标情形。
3.7.2、竞争性磋商响应文件的澄清：

在评审期间,对于竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。
3.7.3、书写错误的评审标准：

报价出现下列情况之一者，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按下列规定的顺序修正）：

3.7.3.1、磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

3.7.3.2、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.7.3.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

3.7.3.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

评审过程中，发现竞争性磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

3.7.3.5、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.7.3.6、磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.7.3.7、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.7.3.8、分项报价表、技术规格响应偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

3.7.3.9、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

3.7.4、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

3.7.5、评议：

3.7.5.1磋商小组评审竞争性磋商响应文件符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.7.5.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.7.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.7.5.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.7.5.5评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.7.6其他需说明的情况：

3.7.6.1、对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

3.7.6.2、最低报价不是成交的唯一条件；

3.7.6.3、如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

3.7.6.4、无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

3.8、评分标准

	磋商

报价
	30分
	按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100

	施工

方案
	25分
	一、评审内容：供应商针对本项目制定施工方案，包含①主要施工工艺②施工总平面布置③施工进度计划表④施工机械设备配备计划和劳动力安排计划⑤重点难点工程分析及解决措施等。二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本项目采购需求有针对性，以上 5 项，以序号① 、② 、③ 、④ 、⑤为项数， 内容无缺项、无漏项且无缺陷的得25分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣5 分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣 1 分，该项分值扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形。）

	确保工程进

度、质量的技术组织措施
	8分
	一、评审内容：供应商针对本项目制定确保工程进度、质量的技术组织措施，包含①确保工程进度的技术组织措施②确保工程质量的技术组织措施；

二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本项目采购需求有针对性，以上2项，以序号① 、②为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得 8 分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣4 分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣 1 分，该项分值扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形。）

	确保安全生产及文明施工的技术组织措施
	8分
	一、评审内容：针对本项目特点制定确保安全生产及文明施工的技术组织措施，包含：①确保安全生产的技术组织措施及突发事件的应急预案和措施；②确保文明施工的技术组织措施。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合 本项目采购需求有针对性，以上 2 项，以序号① 、②为项数， 内容无缺项、无漏项且无缺陷的得8 分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣4分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣1分，该项分值扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形。）

	项目管理机构
	16分
	一、评审内容：供应商提供针对本项目的管理机构，包括但不限于：①拟投入人员配备②项目管理组织架构③岗位安排及职责④人员管理制度。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本项目采购需求有针对性， 以上 4 项， 以序号① 、② 、③、④为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得16分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣4分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣1分，该项分值扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形。）

	承诺及建议
	8分
	一、评审内容：供应商提供针对本项目的承诺及建议，包括但不限于：①实质性承诺②合理化建议。 二、评审标准：提供详细、合理、科学可行的方案，方案符合本项目采购需求有针对性， 以上 2 项， 以序号① 、② 为项数，内容无缺项、无漏项且无缺陷的得8分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣4分，每项内容中每有一处存在缺陷的扣1分，该项分值扣完为止，未提供不得分。

（缺陷是指：内容不完整或缺少关键点；逻辑混乱、前后表述矛盾；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；逻辑漏洞、出现常识性错误；不利于本项目目标的实现或存在不可能实现的夸大情形。）

	业绩
	5分
	以合同复印件形式提供供应商2023年1月1日至今类似业绩，每份计2.5分，计满5分为止。

注：供应商需提供施工合同（含施工内容页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。


注：3.8.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3.8.2各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.8.3特殊情况处理：

3.8.3.1、若出现综合得分相同的，最后磋商报价得分高者为第一成交候选供应商，若综合评分和最后磋商报价的得分均相同的，施工方案得分高者为第一成交候选供应商，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一成交候选供应商。

3.8.3.2、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与磋商报价分的计算。

3.8.3.3、评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复会。

3.9、政府采购政策评分标准

3.9.1、小微企业的价格评分标准

3.9.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的办法，对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.9.1.2以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.9.1.3中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

3.9.1.4小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.9.2、监狱企业的价格评分标准

3.9.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.9.2.2监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 

3.9.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.9.2.4监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.9.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

3.9.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 

3.9.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.9.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。 

3.9.4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。 

3.10、信用担保及融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

成交人如果需要融资贷款服务需求的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。
4、定标

4-1、定标程序

（1）磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低顺序的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

    （2）磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

（3）采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，最后磋商报价低的成为成交供应商，若最后磋商报价得分相同，技术得分高的成为成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

（4）采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

4-2、成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5、磋商无效的情形：

5-1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

5-2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5-3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5-4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5-5、提供虚假材料谋取成交的；

5-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5-7、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

6、成交通知书

6-1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交人发出，成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。

6-2、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得弃成交。

八、合同

1、成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订合同，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。
2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。
4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的供货，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的办法规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、合同的履约验收

     采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十、招标服务费

1、成交人在领取成交通知书时，参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)以及财政部关于印发<政府采购代理机构管理暂行办法>的通知》（财库〔2018〕2号），向陕西润取项目管理有限公司交纳招标服务费。

2、招标服务费应采用转账形式交纳。

十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定重新组织采购：

（1）、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）、磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

（4）、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。 

十二、询问、质疑与投诉

1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2-2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、供应商须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。

2-4、供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2-5、供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：刘工，联系方式：18142377540，地址：陕西润取项目管理有限公司（西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层1820室）。

3、投诉

3-1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

3-2、本项目质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在15个工作日内向 紫阳县财政局 提起投诉。

十三、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

 施工内容及技术要求

分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-电气


专业/标段：通用安装工程


第 1  页


共 2 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.配线形式 : 明配
2.型号:BV-6.0mm 2

[工作内容]
1.配线
	m
	522.97
	
	

	2
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.配线形式 : 明配
2.型号:WDZ-BYJ- 4.0mm2
[工作内容]
1.配线
	m
	5381.17
	
	

	3
	030412001002
	线槽
	[项目特征]
1.规格:PR20
2.配置形式 : 明配[工作内容]
1. 电线管路敷设
	m
	1736.32
	
	

	4
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :取暖排风一体机
2.安装形式 : 吸顶[工作内容]
1.安装
	台
	4
	
	

	5
	030413012003
	开关
	[项目特征]
1.名称 :面板开关
2.安装形式 : 明装[工作内容]
1.安装
	套
	4
	
	

	6
	030413013004
	插座
	[项目特征]
1.名称 :空调插座带开关

2.规格:A86Z223- 16A
3.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	44
	
	

	7
	030413013006
	插座
	[项目特征]
1.名称 :热水器插座带防溅盖
2.规格:A86Z223- 16A
3.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	12
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-电气


专业/标段：通用安装工程


第2  页


共2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	030413013007
	插座
	[项目特征]
1.名称 :洗衣机插座

2.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	6
	
	

	9
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称 :五孔插座
2.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	168
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-给排水


专业/标段：通用安装工程


第1  页


共2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	031001006007
	给水管
	[项目特征]
1.材质 :S5系的PP- R

2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫、冲洗
	m
	15.65
	
	

	2
	031001006008
	给水管
	[项目特征]
1.材质 :S5系的PP- R

2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫、冲洗
	m
	41.48
	
	

	3
	031001006009
	热水管
	[项目特征]
1.材质 :S5系的PP- R

2.规格:DN20热水管

3.连接形式 :热熔连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫、冲洗
	m
	24.96
	
	

	4
	031001006005
	排水管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U
2.规格:DN100

3.连接形式 :粘接连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	m
	14.09
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-给排水


专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	5
	031001006006
	排水管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U
2.规格:DN50
3.连接形式 :粘接连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	m
	13.81
	
	

	6
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
1.材质 :不锈钢
2.型号:DN100 [工作内容]
1.安装
	个
	12
	
	

	7
	031003017002
	地漏
	[项目特征]
1.材质 :不锈钢
2.规格:DN50 [工作内容]
1.安装
	个
	8
	
	

	8
	031003011001
	成套淋浴器
	[项目特征]
1.材质 :恒温暗埋隐藏花洒

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
	套
	12
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第1  页


共6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	1
	011704002001
	室内面层破损修复
	[项目特征]
1.室内墙面天棚面层破损严重部位铲除

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	200
	
	

	2
	011706001001
	水泥砂浆地面面层铲除
	[项目特征]
1.破损水泥砂浆地面面层铲除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	50
	
	

	3
	011705001001
	平面块料拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类 :瓷砖面层
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	35.62
	
	

	4
	011705002001
	立面块料拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类 :瓷砖面层
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	86.04
	
	

	5
	011708002001
	卫生间铲除涂料面
	[项目特征]
1.铲除部位名称 :墙面

[工作内容]
1.铲除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	41.22
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第2  页


共6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	6
	011714003001
	洗漱台拆除
	[项目特征]
1.材质 :原石材洗漱台洗脸盆等全部拆除

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m
	15.34
	
	

	7
	011701001001
	地台拆除
	[项目特征]
1.砖砌地台拆除[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m3
	2.07
	
	

	8
	011712002001
	卫生洁具拆除
	[项目特征]
1.小便器拆除[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	套
	6
	
	

	9
	011704001001
	原墙面清理
	[项目特征]
1.走廊、宿舍内墙面污渍处砂纸打磨[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	100
	
	

	10
	011708002002
	铲除涂料面
	[项目特征]
1.卫生间内墙面涂料铲除
2.走廊墙面、天棚涂料翻砂、过脏无法修复等铲除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	500
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第3  页


共6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	11
	010103002001
	余方弃置
	[项目特征]
1.土石类别 :拆除垃圾

2.运距 :5Km [工作内容]
1.装卸
2.外运
3.消纳
	m3
	22.18
	
	

	
	
	改造部分
	
	
	
	
	

	12
	010401002001
	红砖砌墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级 :实心砖
2.墙体厚度 :200mm
3.砂浆强度等级:M
7.5水泥砂浆[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
	m3
	7.89
	
	

	13
	011201001001
	墙面水泥砂浆抹灰
	[项目特征]
1.面层处理方式 :水泥砂浆抹灰
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
	m2
	276.56
	
	

	14
	010502021001
	构造柱
	[项目特征]
1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土
2.混凝土强度等级 :C25
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.27
	
	

	15
	010506001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格 :HRB400 、 φ18以内

[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	0.12
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第4  页


共6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	16
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	[项目特征]
1.刮腻子遍数 :二遍

2.涂料品种、喷刷遍数 : 喷刷乳胶漆饰面
3.部位：卫生间、走廊、宿舍内过脏无法清理的部位
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	776.56
	
	

	17
	011201001002
	宿舍墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数 :原腻子打磨
2.涂料品种、喷刷遍数 : 喷刷乳胶漆饰面
[工作内容]
1.清理基层
2.打磨
3.刷、喷涂料
	m2
	2449.67
	
	

	18
	011301001001
	宿舍天棚乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数 :原腻子打磨
2.涂料品种、喷刷遍数 : 喷刷乳胶漆饰面
[工作内容]
1.清理基层
2.打磨
3.刷、喷涂料
	m2
	780.18
	
	

	19
	010904001001
	楼地面卷材防水
	[项目特征]
1.卷材品种、规格 、厚度 : 1.5厚合成高分子涂膜防水+丙纶卷材四周上翻300mm
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝、封边、收口
	m2
	57.79
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第5  页


共6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	20
	010903001001
	墙面卷材防水
	[项目特征]
1. 品种、规格、厚度 : 1.5厚JS复合防水涂料高1.8m
2. 防水层数 :2层[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝、封边、收口
	m2
	92.45
	
	

	21
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	[项目特征]
1.面层厚度、砂浆种类及强度等级 :2
0mm厚1 :2.5水泥砂浆 ，压实抹光
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设
	m2
	50
	
	

	22
	011102003001
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层： 50厚C2 0砼垫层
2.结合层种类及强度等级 :水泥砂浆粘结层
3.面层材料品种、规格 :300*300mm防滑地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
	m2
	41.5
	
	

	23
	011203003001
	块料墙面
	[项目特征]
1. 10厚1 :3水泥砂浆修补抹面
2.3厚强力胶水泥粘结层
3.面层材料品种、规格 :400*800mm高2.8m
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.面层铺贴、安装
	m2
	139.69
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(惠民二期裙楼)-土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第6  页


共6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	24
	011207003001
	成品隔断
	[项目特征]
1.抗倍特板隔断[工作内容]
1. 隔断安装
2.嵌缝、塞口
	m2
	51.84
	
	

	25
	011302001002
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨基层
2.面板材料品种、规格 :铝扣板面层3 00*600
[工作内容]
1.龙骨安装
2.基层板铺贴
3.面板铺贴
	m2
	41.5
	
	

	26
	011505001001
	洗漱台加固修复
	[项目特征]
1.对原洗漱台清理 、修复用专用承重支架进行加固。
[工作内容]
1.安装
	m
	15.34
	
	

	27
	AB001001
	保洁费
	[项目特征]
1.装修改造后对实施项目进行清洁
	项
	1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--电气


专业/标段：通用安装工程


第1  页


共3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称 :SC钢管
2.规格:DN100

3.配置形式 : 暗装[工作内容]
1. 电线管路敷设
	m
	50
	
	

	2
	030412001003
	线槽
	[项目特征]
1.规格:PR20
2.配置形式 : 明配[工作内容]
1. 电线管路敷设
	m
	1736.32
	
	

	3
	030409001001
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:YJV22-4x 50+1X25mm2
2.敷设方式 :管道敷设

[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	50
	
	

	4
	030409002001
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称:YJV22-4x 50+1X25mm2
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	2
	
	

	5
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.配线形式 : 明配
2.型号:WDZ-BYJ- 4.0mm2
[工作内容]
1.配线
	m
	3154.38
	
	

	6
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.配线形式 : 明配
2.型号:WDZ-BYJ- 2.5mm2
[工作内容]
1.配线
	m
	1472.64
	
	

	7
	030413001001
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 防水防尘灯

2.型号 : 1x40W
3.安装形式 : 吸顶[工作内容]
1.安装
	套
	33
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--电气


专业/标段：通用安装工程
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共3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :取暖排风一体机
2.安装形式 : 吸顶[工作内容]
1.安装
	台
	22
	
	

	9
	030413012001
	开关
	[项目特征]
1.名称 :面板开关
2.安装形式 : 明装[工作内容]
1.安装
	套
	22
	
	

	10
	030413012002
	开关
	[项目特征]
1.名称 :单联开关
2.安装形式 : 明装[工作内容]
1.安装
	套
	33
	
	

	11
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称 :厨房插座带防溅盖
2.规格:A86Z223- 16A
3.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	44
	
	

	12
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称 :空调插座带开关

2.规格:A86Z223- 16A
3.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	23
	
	

	13
	030413013003
	插座
	[项目特征]
1.名称 :排烟机插座带防溅盖
2.规格:A86Z223- 16A
3.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	22
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--电气


专业/标段：通用安装工程
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共3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	14
	030413013004
	插座
	[项目特征]
1.名称 :热水器插座带防溅盖
2.规格:A86Z223- 16A
3.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	22
	
	

	15
	030413013005
	插座
	[项目特征]
1.名称 :洗漱间插座带防溅盖
2.规格:A86Z223- 16A
3.安装形式 : 明配[工作内容]
1.安装
	套
	22
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--给排水


专业/标段：通用安装工程


第1  页


共3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	031001006004
	给水管
	[项目特征]
1.材质 :S5系的PP- R

2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫、冲洗
	m
	50.19
	
	

	2
	031001006005
	给水管
	[项目特征]
1.材质 :S5系的PP- R

2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫、冲洗
	m
	96.67
	
	

	3
	031001006015
	热水管
	[项目特征]
1.材质 :S5系的PP- R

2.规格:DN20热水管

3.连接形式 :热熔连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫、冲洗
	m
	109.65
	
	

	4
	031001006008
	排水管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U
2.规格:DN200

3.连接形式 :粘接连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	m
	25.67
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--给排水


专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	5
	031001006009
	排水管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U
2.规格:DN100

3.连接形式 :粘接连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	m
	139.91
	
	

	6
	031001006011
	排水管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U
2.规格:DN50
3.连接形式 :粘接连接

[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	m
	70.27
	
	

	7
	031003006001
	大便器
	[项目特征]
1.类型 :低水箱蹲式大便器
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	11
	
	

	8
	031003006002
	大便器
	[项目特征]
1.类型 :坐式大便器

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	11
	
	

	9
	031003004001
	洗涤盆
	[项目特征]
1.类型 :定制成品洗菜盆
2.材质 :304不锈钢[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	22
	
	

	10
	031003004003
	洗涤盆
	[项目特征]
1.类型 :成品陶瓷洗手盆
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	22
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--给排水


专业/标段：通用安装工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	11
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
1.材质 :304不锈钢防臭地漏

2.规格:DN50 [工作内容]
1.安装
	个
	11
	
	

	12
	031003016001
	水龙头
	[项目特征]
1.材质 :304不锈钢水龙头
[工作内容]
1.安装
	个
	44
	
	

	13
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀
2.规格:DN25 [工作内容]
1. 阀门连接
	个
	22
	
	

	14
	031002001006
	通气帽
	[项目特征]
1.类型 :通气帽
2.规格:DN100 [工作内容]
1. 阀门连接
	个
	13
	
	

	15
	031007001001
	管道支架
	[项目特征]
1.类型 :5#镀锌角钢支架
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	131.32
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建                                 

专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                      第  1  页    共  12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	
	一层部分
	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	1
	011704002003
	墙面乳胶漆铲除
	[项目特征]
1.拆除部位 :厕所 、厨房
2.抹灰层种类 :装饰抹灰
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	161.88
	
	

	2
	011710001001
	木门拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸 :900*2 100
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	樘
	7
	
	

	
	
	改造部分
	
	
	
	
	

	3
	010401003001
	多孔砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖

2.墙体类型 : 隔墙
3.墙体厚度 : 120mm
4.砂浆强度等级:M
7.5混合砂浆[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
	m3
	19.81
	
	

	4
	011201001001
	隔墙一般抹灰
	[项目特征]
1.面层处理方式 :水泥砂浆抹灰
2.8厚1 : 1 :6水泥石膏砂浆打底扫毛
3.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙
4. 聚合物水泥砂浆修补墙面
5.砖砌墙体[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
	m2
	311.97
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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共12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	5
	010904002001
	地面涂膜防水
	[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数 : 1.5厚合成高分子涂膜防水层2道，
四周翻起150高，中间夹玻璃丝布 [工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	78.16
	
	

	6
	010903002001
	墙面涂膜防水
	[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数 : 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料1道

[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	129.7
	
	

	7
	011102003001
	块料地面（厕所）
	[项目特征]
1 、铺贴瓷砖(300X 300X9)
2 、用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹
3 、刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹
4 、防水另计
5 、1 :3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平

6 、200厚陶粒回填[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
	m2
	19.14
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第3  页


共12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	8
	011102003002
	块料地面（厨房）
	[项目特征]
1 、铺贴瓷砖(300X 600X9)
2 、用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹
3 、刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹
4 、防水另计[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
	m2
	40.44
	
	

	9
	011203003001
	块料墙面
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.面层铺贴、安装
	m2
	285.89
	
	

	10
	011404001002
	宿舍墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数 :二遍

2.涂料品种、喷刷遍数 : 喷刷乳胶漆饰面
3.部位：新隔墙[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	111.01
	
	

	11
	011201001002
	宿舍墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数 :原腻子打磨
2.涂料品种、喷刷遍数 : 喷刷乳胶漆饰面
[工作内容]
1.清理基层
2.打磨
3.刷、喷涂料
	m2
	608.78
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第4  页


共12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	12
	011302001001
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格 :铝合金方板6 00*600
[工作内容]
1.清理基层、 吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
	m2
	59.58
	
	

	13
	011301001001
	宿舍天棚乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数 :原腻子打磨
2.涂料品种、喷刷遍数 : 喷刷乳胶漆饰面
[工作内容]
1.清理基层
2.打磨
3.刷、喷涂料
	m2
	257.04
	
	

	14
	010802001001
	铝合金平开门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :800 *2100
2. 门类型 :铝合金平开门
[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	18.48
	
	

	15
	010802001002
	铝合金平开门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :900 *2100
2. 门类型 :铝合金平开门
[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	20.79
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第5 页


共12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	16
	010802003001
	防盗门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :900 *2100
2.框、扇材质、规格 :成品防盗门
[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.五金安装
3.嵌缝打胶
	m2
	13.23
	
	

	17
	010810001001
	隔断帘
	[项目特征]
1. 隔断帘(含隔断帘杆）
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m2
	147.18
	
	

	18
	011501003001
	厨房操作台
	[项目特征]
1.面层： 瓷砖粘贴
2.柜体：二层无柜门用瓷砖粘贴

[工作内容]
1.制作、安装（安放）
	m
	35.64
	
	

	
	
	钢筋混凝土部分
	
	
	
	
	

	19
	011705001001
	水泥地面破除
	[项目特征]
1.破除原有水泥砂浆地面及基层
[工作内容]
1.拆除
2.清理
	m2
	39.73
	
	

	20
	010102003001
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土的类别 :一、二类土
2.开挖深度 :2m 以内

[工作内容]
1.开挖、放坡、挡土板围护
2.场内运输
	m3
	27.81
	
	

	21
	010102009001
	土方回填
	[项目特征]
1.填方部位 :基础回填
2.材料品种 :原土回填
[工作内容]
1.场内运输
2. 回填
3.压实
	m3
	12.49
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第6 页


共12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	22
	011101001001
	水泥砂浆地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级  :60厚C15混凝土垫层

2.面层厚度、砂浆种类及强度等级 :水泥砂浆抹面
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设
	m2
	32.92
	
	

	23
	010501001001
	基础垫层
	[项目特征]
1.厚度 : 100mm
2.材料品种、强度要求、配比 :C20混凝土垫层
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
2.其他材料的现场拌和、铺设、找平 、压实
	m3
	3.97
	
	

	24
	010505001001
	垫层模板
	[项目特征]
1.垫层部位 :基础[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
	m2
	11.35
	
	

	25
	010502002001
	条形基础
	[项目特征]
1.混凝土强度等级 :C25商品砼

[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	11.35
	
	

	26
	010505002001
	条形基础模板
	[项目特征]
1.基础类型 :条形基础

[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
	m2
	56.76
	
	

	27
	010502021001
	构造柱
	[项目特征]
1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土
2.混凝土强度等级 :C25
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.57
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第7 页


共12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	28
	010505004001
	柱面模板
	[项目特征]
1.模板形式 :构造柱模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
	m2
	19.01
	
	

	29
	010502022001
	卫生间上翻梁
	[项目特征]
1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土
2.混凝土强度等级 :C20
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	1.83
	
	

	30
	010505012001
	卫生间上翻梁模板
	[项目特征]
1.模板形式 :卫生间上翻梁
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
	m2
	28.68
	
	

	31
	010502023001
	过梁
	[项目特征]
1.混凝土种类 :预拌 (商品)混凝土
2.混凝土强度等级 :C20
[工作内容]
1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护
	m3
	0.89
	
	

	32
	010505013001
	过梁模板
	[项目特征]
1.模板形式 :过梁模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
	m2
	14.78
	
	

	33
	010506001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格 :直径10以下
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
	t
	0.2
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第8  页


共12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	34
	010506001002
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类、规格 :HRB400 、 φ18以内

[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装、固定
3.钢筋连接
	t
	0.65
	
	

	
	
	二层部分
	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	35
	011704002002
	墙面乳胶漆铲除
	[项目特征]
1.拆除部位 :走廊 、厕所厨房

2.抹灰层种类 :装饰抹灰
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	215.11
	
	

	36
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类 :pvc 吊顶
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	76.74
	
	

	
	
	改造部分
	
	
	
	
	

	37
	010404001001
	石膏板隔墙
	[项目特征]
1.龙骨：轻钢龙骨
2.墙面 : 防水石膏板

[工作内容]
1.龙骨安装
2.拼装墙板
	m2
	144.26
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目(小花园)--土建


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第9  页


共12  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	38
	010904002002
	地面涂膜防水
	[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数 : 1.5厚合成高分子涂膜防水层2道，
四周翻起150高，中间夹玻璃丝布 [工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	93.55
	
	

	39
	010903002002
	墙面涂膜防水
	[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数 : 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料1道

[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	159.52
	
	

	40
	011102003003
	块料楼面（厕所）
	[项目特征]
1 、铺贴瓷砖(300X 300X9)
2 、用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹
3 、刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹
4 、防水另计
5 、1 :3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平

6 、200厚陶粒回填[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
	m2
	29.37
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改
造项目(小花园)--土建                         专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第10 页 共 12页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	41
	011102003004
	块料地面（厨房）
	[项目特征]
1 、铺贴瓷砖(300X 600X9)
2 、用齿形刮刀将瓷砖胶抹在瓷砖背面成均匀饱满的连续条纹
3 、刮涂瓷砖胶在基层表面成均匀饱满的连续条纹
4 、防水另计[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
	m2
	40.48
	
	

	42
	011203003002
	块料墙面
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.面层铺贴、安装
	m2
	302.16
	
	

	43
	011404001003
	宿舍墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数 :二遍

2.涂料品种、喷刷遍数 : 喷刷乳胶漆饰面
3.部位：新隔墙[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	68.31
	
	

	44
	011201001004
	宿舍墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.刮腻子遍数 :原腻子打磨
2.涂料品种、喷刷遍数 : 喷刷乳胶漆饰面
[工作内容]
1.清理基层
2.打磨
3.刷、喷涂料
	m2
	500.26
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改
造项目(小花园)--土建                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第11 页 共 12页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	45
	011302001002
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨

2.面板材料品种、规格 :铝合金方板6 00*600
[工作内容]
1.清理基层、 吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
	m2
	69.85
	
	

	46
	010802001003
	铝合金平开门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :800 *2100
2. 门类型 :铝合金平开门
[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	18.48
	
	

	47
	010802001004
	铝合金平开门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :900 *2100
2. 门类型 :铝合金平开门
[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	20.79
	
	

	48
	010810001002
	隔断帘
	[项目特征]
1. 隔断帘(含隔断帘杆）
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m2
	46
	
	

	49
	011501003002
	厨房操作台
	[项目特征]
1.面层： 瓷砖粘贴
2.柜体：二层无柜门用瓷砖粘贴

[工作内容]
1.制作、安装（安放）
	m
	35.64
	
	

	
	
	其他部分
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 紫阳中学教师过渡性住宿用房改
造项目(小花园)--土建                        专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第 12 页 共12页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	50
	AB000001
	保洁费
	[项目特征]
1.装修改造后对实施项目进行清洁
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


第四章 商务要求

一、工期及地点：

工 期：自合同签订之日起60个日历日施工完毕。

地 点：紫阳中学指定地点。 

二、运输、施工：

成交人负责材料的运输、施工及其他伴随服务。

三、付款方式：

合同签订后，付合同总价款的30%，项目竣工完成并经甲方验收合格后一次性付清剩余款项。

四、施工要求：

1、成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施, 应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，确保工程质量和生产安全。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交人负责。

2、成交人应配合项目建设进度,向采购人提供施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

五、验收：
1、验收流程

（1）项目在竣工后，成交人应向采购人提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，并将施工过程中相关资料提交采购人。

（2）采购人收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其他有关方面的专家组成验收组共同验收，签署的工程竣工验收意见。

（3）验收合格后，采购人出具《工程竣工验收报告》。

（4）验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。

2、验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

3、成交人承诺完全达到国家有关部门验收标准，并全部通过验收为交付使用的基本条件，验收过程中的一切费用由成交供应商承担。

4、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。 

（2）磋商文件。

（3）磋商响应文件。

（4）工程量清单。

（5）建筑工程施工质量验收统一标准。

六、工程质量保证：

1、质保期为终验合格后不少于12个月。成交人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、成交人应遵照国家规范规定的建筑工程施工质量标准及要求作出明确承诺。

4、在质量保证期内，成交人应具有良好、迅速的售后服务能力。

七、合同实施：

1、成交人应在合同签订后7个工作日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与采购单位就项目实施等工作进行安排、部署。

2、若因成交人原因未能在规定工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。


第五章  合同条款
（参考格式）
工程类

安康市政府采购合同范本

项目名称：                                   
招标采购文件编号：                           
甲方：                                       

乙方：                                       
合同条款

	第一部分
	协议书

	第二部分
	通用条款

	第三部分
	专用条款


第一部分

一、协 议 书

发包人（全称）：              

承包人（全称）：（成交人）   

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                            

工程地点：                                

工程内容：                          

工程立项批准文号：　　　　　　　　　

资金来源： 

二、工程承包范围

承包范围： 详见本磋商文件招标范围  

承包方式：                                                  

三、合同工期

开工日期（计划）：                          

竣工日期：                                

合同工期总日历天数天：                

四、质量标准

工程质量标准：合格     

五、合同价款：

金额（大写）：        /     元（人民币）

¥：        /     元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、本工程磋商文件及澄清文件、答疑

6、磋商文件

7、磋商响应文件及其附件

8、标准、规范及有关技术文件

9、图纸

10、工程预算书

11、磋商报价汇总表

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：    年   月 　日

合同订立地点：                      

本合同双方约定 签字盖章   后生效。

发 包 人：（公章）                   承 包 人：（公章）

住    所：      　　　　　　　　　　 住    所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代表人：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

开户银行：                           开户银行：  

帐    号：                           帐    号：

邮政编码：                           邮政编码：

二、通用条款

详见《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）的合同通用条款。本文件略。

三、专用条款

（一）、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：执行《通用条款》第2.1条款

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同只使用汉语。

2.2 适用法律、法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。
发包人提供标准、规范的时间：按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和业主同意。
    国内没有相应标准、规范时的约定：                               

3、图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：                           

发包人对图纸的保密要求：不得外传、外借，仅用于本工程的施工及验收的全过程。
使用国外图纸的要求及费用承担：                                  

（二）双方一般权利和义务

4、工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名：            职务：          

发包人委托的职权：按照发包方与监理单位签订的“监理合同”中约定的发包方授权和委托，对本工程施工过程的质量、安全、进度控制、合同管理和信息管理，施工中各种矛盾组织协调工作及全程监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价等在决策之前需经业主同意。
4.2 发包人派驻的工地代表

姓名：         职务：          

职权：负责重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价、施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理。

不实行监理的，工地代表的职权： 工程师有权反对和要求承包人从该项目上立即解除在工地代表看来行为不端、不能胜任工作或玩忽职守。

 5、项目经理

姓名：              资质：              

6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前5日内。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行《通用条款》8.1.（2）款。将水、电引至施工现场。安装电表，供电线路由施工单位安装并向发包人交纳水、电费。其计量和计价方法为：按供水、供电管理部门公布的收费标准及公摊损耗量由施工单位全额缴纳。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前 5日内。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前5日内。 

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前5日内。

（6）水准点与座标控制点交验要求：执行《通用条款》8.1.（6）款。

（7）图纸会审和设计交底时间：工程开工前 5日内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责保护。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无
6.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理施工许可证、质量监督等手续。                        
7、承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月1日向业主、监理单位报送 2份《通用条款》9.1.（2）款规定的报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行《通用条款》9.1.（3）款。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为甲方工地代表提供办公室2间，为监理工程师提供办公室2间、宿舍房1间，不配备办公家具，其费用已包含在合同价内。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行《通用条款》9.1.（5）款。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》9.1.（6）款。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行《通用条款》9.1.（7）款。

（8）施工场地清洁卫生的要求：承包方式执行《通用条款》9.1.（8）款。交工前应达到工完场清条件及文明工地要求。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：无。
（三）施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前十日内。
工程师确认的时间： 五日内。
8.2群体工程中有关进度计划的要求：                                      

9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况： 执行《通用条款》13条。工期提前无奖励。工期每推迟一天除按2000元处罚外，若影响到发包人使用时应赔偿由此给甲方造成的损失。
（四）质量与验收

10、隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：                                 

11、工程试车

11.1试车费用的承担：动力照明通电费、给排水、采暖及卫生设备试水费均由承包人承担。                 
（五）安全施工

（六）合同价款与支付

12、合同价款及调整：

12.1 本合同价款采用方式确定。

12.2 综合单价中包括的风险范围：物价变化、政策调整以及有经验的供应商可以和应该预料到的其它风险。合同执行期间工程量清单中已报价的综合单价均不做调整。
12.3双方约定合同价款的其他调整因素：执行《通用条款》27.1条 

12.4工程结算时，据实结算，综合单价不变，只对甲方认质认价的材价格调正负差价，调差部分除计取税金之外不再计取任何费用。

12.5如果清单项目内的工程项目在实际施工中未进行施工或者因设计变更减少的项目，结算时按实际减少工程量或清单量和磋商预算单价扣减造价。
13、工程预付款：发包方与承包方自行约定
14、工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：               

15、工程款（进度款）支付的方式和时间:

15-1、双方自行协商。

15-2、发包方对总承包方工程项目资金的使用实行监督和控制。

（七）材料设备供应

16、发包人供应材料设备

发包人供应材料设备：    

17、承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：                   

（八）工程变更

18、工程设计变更：                                               

（九）竣工验收与结算

19、竣工验收

19.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内。
19.2中间交工工程的范围和竣工时间：

20、竣工结算

（十）违约、索赔和争议

21、违约

21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》28.1款；
本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》30.5款；

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》37.6款； 

 双方约定的发包人其他违约责任：无。

21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：乙方工期每推迟一天除按2000元处罚外，若影响发包人使用时，应另赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿限额为合同价的5%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。
双方约定的承包人其他违约责任：无。

22、争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时可依法以下一种方式解决：

21.1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

21.2、向有管辖权的人民法院起诉。

（十一）其他

23、工程分包

23.1本工程发包人同意承包人分包的工程： /。    

23.2分包施工单位为： /。   

24、不可抗力

双方关于不可抗力的约定： 执行《通用条款》第43条。
25、保险

25.1运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

26、担保

本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：        

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：       

（3）双方约定的其他担保事项：        

27、合同份数

双方约定合同副本份数：正本两份，副本拾份；发、承包双方各持正本壹份、副本承包方肆份，发包方陆份。
28、其他要求： 

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书 

附件4：民工权益保障书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设

规模
	建筑

面积
	结构
	层数
	跨度

（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第六章  工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在竞争性磋商文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

第七章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件编制说明

1、竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

 2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。    

	政府采购项目


文件编号: RQZC-2026-003

紫阳中学教师过渡性住宿用房改造项目
竞争性磋商响应文件

供   应   商：                                                   
采购代理机构：                           
时        间：                           
目  录

一、磋商函（格式）

二、磋商一览表（格式） 

三、技术服务合同条款及其他商务要求应答表

四、资格证明文件

五、2023年1月1日至今完成的类似项目业绩（提供合同复印件加盖公章）

六、已标价工程量清单

七、施工方案
八、确保工程进度、质量的技术组织措施

九、确保安全生产及文明施工的技术组织措施

十、项目管理机构

十一、承诺书及建议
十二、供应商承诺书（格式）      

十三、《中小企业声明函》

十四、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

十五、《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

一、磋商函（格式）
                  ：

1、根据你方出售的           项目竞争性磋商文件，经研究上述竞争性磋商响应文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以(大写)             人民币RMB￥            元的磋商报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。
3、我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。
4、若我方成交，我方保证按磋商工期       日历天。
5、若我方成交，我方保证工程质量等级达到        。本工程项目经理        。

6、若我方成交，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

7、磋商有效期为自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。
8、在合同协议书正式签署生效之前，你方的竞争性磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本竞争性磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9、我方理解你方不负担我们的任何磋商费用，我方不要求你方对未成交原因作任何解释，也不退回竞争性磋商响应文件。
注：磋商报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。
供  应  商：                                 （盖章）   

单 位 地 址：                                           
法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

邮 政 编 码：            电话：          传真：           
日       期：           年          月        日
二、磋商报价一览表（格式）
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商总价

（人民币:元）
	大  写：

小  写：

	项目经理
	

	工期

（日历日）
	


法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  （供应商公章）
日 期：             
三、技术服务合同条款及其他商务要求应答表

技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表
	序号
	项目
	响应内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…
	…
	…


注：
1.本表只填写竞争性磋商响应文件中与竞争性磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离） 的内容，竞争性磋商响应文件中技术、服务、合同条款及其他商务要求响应与竞争性磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须递交签章版空白表。
2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其评审或成交资格，并按有关规定进处罚。
供应商名称（盖章）： {请填写供应商名称}

日期：     年                              月                                   日
四、资质证明文件

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024年度或2025年度财务报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函；

1.3税收缴纳证明：提供2026年1月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税、营业税至少一种）；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）

1.4社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

1.5履约能力说明：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章）

1.6政府采购无重大违法记录声明：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟，加盖供应商公章）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；(提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式)

3、特定资格条件：

3.1法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；(格式后附）
3.2被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件，被授权人需为本公司人员，提供相关证明材料或承诺书）(格式后附）
3.3供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.4拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且无在建项目（提供无在建承诺书）；

3.5信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

3.6控股管理关系承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

3.7非联合体承诺：本项目不接受联合体磋商。（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）
法定代表人资格证明书

	致：陕西润取项目管理有限公司

	项目名称
	

	文件编号
	

	权   限
	办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	有效期
	自提交竞争性磋商响应文件的截止之日起90个日历日

	企业

信息
	企 业 名 称 
	

	
	法 定 地 址
	

	
	营业执照注册证号
	

	
	工商登记机关
	

	
	网        址
	

	法定代

表人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	
	传    真
	

	
	通讯地址
	

	法定代表人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印
（粘贴处）

	法定代表人签字或盖章：

	供应商名称：                   （供应商单位公章）       日 期：


（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书）
法定代表人授权委托书

	致：陕西润取项目管理有限公司

	被授

权项

目与

内容
	项目名称
	

	
	文件编号
	

	
	授权范围
	全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自提交竞争性磋商响应文件的截止之日起90个日历日

	企业信息
	企 业 名 称 
	

	
	法 定 地 址
	

	
	营业执照注册证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性    别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	被授权人
	姓名
	
	性    别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	通讯地址
	

	法定代表人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印

（粘贴处）


	被授权人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印

（粘贴处）



	法定代表人签字或盖章：
	被授权人签字或盖章：

	供应商名称：             （供应商单位公章）                   日 期：  


（被授权人投标时，须提供法定代表人授权委托书）
五、2023年1月1日至今完成的类似项目业绩（提供合同复印件加盖公章）

六、已标价工程量清单

1、已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页)应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章；

2、已标价工程量清单具体表格以造价软件生成打印的为准。

七、施工方案
根据评分标准自行编制
拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器备

名  称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
八、确保工程进度、质量的技术组织措施

根据评分标准自行编制
九、确保安全生产及文明施工的技术组织措施

根据评分标准自行编制

十、项目管理机构
根据评分标准自行编制

项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件或扫描件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件或扫描件。

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十一、承诺书及建议
根据评分标准自行编制

十二、供应商承诺书（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为（项目名称）          的供应商，在此庄严承诺： 

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。 

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 

不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
承诺单位：　　                 　（盖章） 

全权代表：　　　　　     　　　　（签字） 

地　　址：                        

邮    编：　　                    

        电　　话：　　　                　
承诺书Ⅱ

	致：陕西润取项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：陕西润取项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：陕西润取项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年骗取中标或者严重违约、发生重大工程质量、安全生产事故的不法行为记录    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次施工符合相关标准。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西润取项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅵ

	致：陕西润取项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司承诺：我单位法人代表及主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为，如有，我单位自愿放弃本次项目的投标。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


十三、《中小企业声明函》
中小企业声明函（工程）

致：陕西润取项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）    行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）      行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                企业名称（盖章）： 
                          日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
十四、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                               单位名称（盖章）：

                         日  期：

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

十五、《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

            供应商全称（公章）：                   

                         日  期：      年     月   日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
为政府采购  我们更专心

做政府采购  我们更用心

陕西润取项目管理有限公司

地    址：西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层

邮    编：710000

电    话：18142377540
电子邮箱：sxrqxmglyxgs@163.com
温馨提示：购买竞争性磋商文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。





注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。









