项目编号：ZJBJ-ZC-2026-001.1B1

大孔径CT维保服务（二次）

竞争性磋商文件

（专门面向中小企业采购）

采 购 人：宝鸡市人民医院

代理机构：致君项目管理有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  磋商评审办法	27

第四章  采购内容及要求	39

第五章  商务要求	40

第六章  采购合同	45

第七章  响应文件格式	53

特别提示

1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章（文件要求签字处可使用法人签章锁手写签名）、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

2、制作电子响应文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://ggzy.baoji.gov.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。”

3、递交电子响应文件

登录全国公共资源交易中心平台（宝鸡市）（http://ggzy.baoji.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 大孔径CT维保服务（二次）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心下载获取采购文件，并于2026年06月05日 09:00:00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：ZJBJ-ZC-2026-001.1B1

2、项目名称：大孔径CT维保服务（二次）

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：380000.00元

5、采购需求：

合同包1（大孔径CT维保服务（二次））：

合同包预算金额：380000.00元

合同包最高限价：360000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他运行维护服务 | 大孔径CT维保服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 380000.00 | 360000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：根据采购文件要求

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(大孔径CT维保服务（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- 本项目专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小型企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(大孔径CT维保服务（二次）)特定资格要求如下:

- 3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照、事业单位法人证书等有效证明；

3.2法定代表人授权书，需附法定代表人、被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明书）；

- 3.3供应商为制造商参与投标的提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；代理或经销商参与投标的提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

- 3.4提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的近三个月资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

- 3.5提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- 3.6提供磋商截止日前一年内已缴纳的至少任意三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 3.7提供磋商截止日前一年内已缴存的至少任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 3.8参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 3.9供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

- 3.10单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，提供承诺书。

三、获取采购文件

时间：2026年05月22日至2026年05月29日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心下载

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月05日09时00分00秒（北京时间）

地    点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心线上递交

- 五、开启

截止时间：2026年06月05日09时00分00秒（北京时间）

- 地    点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

- 2.投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)】 (http://ggzy.baoji.gov.cn/)网站 〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

- 3.办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。

- 4.在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）（http://ggzy.baoji.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

- 5.提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从【项目流程>项目管理>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

- 6.落实政府采购政策：（1）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知国办发〔2007〕51号，以财库〔2019〕9号为准；（2）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；（3）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（4）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；（5）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（7）《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）；（8）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：宝鸡市人民医院

地址：宝鸡市经二路新华巷24号

联系方式：0917-3272401

2.采购代理机构信息

名称：致君项目管理有限公司

地址：宝鸡市金台区行政大道5号广汇大厦A座15楼1501室

联系方式：0917-3232030

3.项目联系方式

项目联系人：招标部

电话：0917-3232030

致君项目管理有限公司

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：宝鸡市人民医院 地址：宝鸡市经二路新华巷24号 联系方式：0917-3272401 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：致君项目管理有限公司 地址：宝鸡市金台区行政大道5号广汇大厦A座15楼1501室 联系方式：0917-3232030 |
| 3 | 项目名称 | 大孔径CT维保服务（二次） |
| 4 | 项目编号 | ZJBJ-ZC-2026-001.1B1 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 项目预算 | 380000.00元 |
| 7 | 最高限价 | 360000.00元 |
| 8 | 项目类型 | 服务 |
| 9 | 采购内容和 要求 | 详见第四章采购内容及要求 |
| 10 | 供应商 | 响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织。 |
| 11 | 供应商资格 要求 | - 详见竞争性磋商公告申请人的资格要求。 |
| 12 | 服务期 | 一年 |
| 13 | 质量标准 | 符合国家及行业相关质量合格标准 |
| 14 | 竞争性磋商文件下载 | 时间：2026年05月22日至2026年05月29日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）下载磋商文件。 |
| 15 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 16 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。 供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 17 | 询问 | 供应商对磋商文件不清楚需要答疑的，可以在磋商文件提交截止前3个工作日向代理机构提出询问，采购代理机构将在1个工作日内予以答复。 |
| 18 | 供应商对提出质疑的时间和方式 | 1.供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式提出。根据委托代理协议约定，供应商提出的质疑由采购代理机构负责答复，超出委托范围的由采购人负责答复。 2.质疑受理： （1）形式：书面形式。格式按照财政部标准格式。 （2）联系人：招标部 联系方式：0917-3232030 |
| 19 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 20 | 响应文件提交截止时间及地点 | 电子响应文件（*.SXSTF）可于 2026 年06月05日09:00 前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。 |
| 21 | 磋商时间 和地点 | 磋商时间： 2026 年06月05日09:00 磋商地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心不见面开标大厅。 |
| 22 | 磋商有效期 | 自提交磋商响应文件截止之日起90个日历日。 |
| 23 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 24 | 磋商保证金 | - 1.磋商保证金的形式：磋商保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 - 2.磋商保证金的金额：陆仟元整（6000.00元） - 3.保证金汇款账户： 帐户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行名称：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号：80602000142101980617895 备注： - 保证金缴纳凭证/保函必须注明：17895 。 （2）保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）如以保函形式提交保证金的，至少提前2个工作日将保函原件送至代理公司查验真伪。 （5）保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为投标无效。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账） |
| 25 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 26 | 备选磋商方案 和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价。 |
| 27 | 盖章签字 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则将作为无效响应处理。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 28 | 磋商响应文件份数 | - 电子响应文件壹份（*.SXSTF）。 |
| 29 | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件第三章。 |
| 30 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购。 |
| 31 | 报价要求 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 32 | 代理服务费 | - 参考国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号，依据发改价格〔2015〕299号文件标准下浮20%执行计取该项目的招标代理服务费。由成交供应商承担招标代理服务费。 |
| 33 | 评审小组的组件 | - 评审小组确定方式：评审专家共3人，从采购专家库随机抽取2人，采购人代表1人。 |
| 34 | 采购标的所属行业 | 所属行业：其他未列明行业 |
| 35 | 其它事项 | - 本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。 - 成交供应商与采购人在成交通知书发出25日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。成交人无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 - 磋商文件其他内容与前附表不一致的，以前附表为准。 - 成交供应商成交后需提供与电子版文件一致的纸质版响应文件正本一份、副本二份。 |

供应商须知正文

一、总则

本竞争性磋商文件（以下称磋商文件）仅适用于本文所述内容的采购和磋商响应。

（一）有关定义

1.采购人：见供应商须知前附表。

2.采购代理机构：见供应商须知前附表。

3.供应商：指响应磋商公告并参加磋商竞争的法人企业、其他组织或自然人。

4.服务：指采购合同约定应完成的工作内容。

5.磋商响应也称投标。

6.磋商开标会指集中开启响应文件的会议和过程。

（二）磋商费用

供应商应自行承担全部与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

（三）知识产权和保密

1.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由此所引起的法律和经济纠纷，由供应商承担全部及关联责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识产权成果的，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件和后续接口使用的说明。

4.参与采购活动的当事人应当对磋商文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者将对由此产生的后果承担法律责任。

5.由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次磋商响应以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（四）语言文字

1.磋商文件、响应文件、供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电以及磋商小组的询标、磋商和供应商的答复均应使用简体中文书写。

2.响应文件中使用外文技术资料或提供外文授权的，须提供逐一对应的中文译文并加盖供应商公章，中文译文应附在对应外文资料后面且以中文译文为准，未提供有效中文译文的外文资料，将被视为未提供。技术资料中的通用单位或标准国际制式单位不需翻译。对外文资料故意错误翻译的，视同提供虚假证明材料。

（五）计量单位

除磋商文件另有规定外，均使用中华人民共和国法定计量单位。

（六）履约分包

1.是否允许分包：见供应商须知前附表。

2.本项目如允许分包的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。合同的履约需要相关市场法定准入资格资质的，承包人必须具有法定的资格条件和相应的资质，禁止向没有取得法定资格资质的第三方分包。承包人不得再次分包。采购合同实行分包履约的，成交供应商就采购项目和分包项向采购人负责，承包人就分包项承担责任。

供应商享受《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等扶持政策获取政府采购合同后，不得分包给大型、中型企业，否则视同拒绝履行政府采购合同并将依法被追究法律责任。

3.不允许分包的，严禁采取分包方式履行合同，如分包，则视同拒绝履行政府采购合同，将被依法追究法律责任。

4.本项目严禁采取转包方式履行合同。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方权利业务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将被依法追究法律责任。

（七）答疑会

1.是否组织集中答疑会：见供应商须知前附表。

2.供应商对本次采购活动事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

（八）询问

供应商对本项目采购活动事项有疑问的，可以在磋商截止时间3个工作日前以书面形式向代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在1个工作日内对供应商提出的询问做出答复，并书面通知其他供应商。询问内容超出采购人对采购代理机构委托范围的，供应商可以向采购人提出。

（九）现场考察

1.是否集中组织现场考察：见供应商须知前附表。

2.供应商可以根据自身情况自行踏勘现场并承担所发生的费用。除采购人的原因外，供应商承担在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人介绍的有关项目的情况和资料，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

3.供应商应当将现场的实际情况及影响因素在磋商报价中综合考虑。一旦成交，不得再以现场条件复杂、不清楚、报价时未考虑等理由要求对报价进行调整，或延长合同履约期限。

二、落实政府采购政策

（一）中小企业政府采购政策

1.本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）等文件要求，对符合扶持政策的小微企业供应商的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立、依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。划分标准见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）。

3.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受前款办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

5.供应商需根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）对照自身情况及所提供产品的制造商、服务商的信息自行判断是否全部属于中小微企业。出具《中小企业声明函》（见响应文件格式）的供应商享受小微企业扶持政策，否则不享受。供应商出具的《中小企业声明函》在公告成交结果时公开，接受社会的监督。

6.供应商应对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的（含供应商疏忽提供），属于提供虚假材料谋取成交。

（二）监狱企业政策

1.本项目对符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱、戒毒企业的证明的的监狱和戒毒企业，视同小型、微型企业，监狱、戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

2.本磋商文件所称监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.供应商为监狱企业且所投货物全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型微型企业。

（三）残疾人福利性单位政策

1.本项目对符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的供应商，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

2.本磋商文件所称残疾人福利性单位指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

三、供应商

（一）有效供应商

1.具备磋商公告要求的资格条件和相应的能力。

2.已在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心获取磋商文件并参加磋商的法人、其他组织或自然人。未下载获取磋商文件的，不得参加本项目磋商竞争。

（二）限制供应商

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.供应商不得存在下列情形之一，否则其磋商响应无效：

（1）不同供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代表人的；

（2）与采购人、采购代理机构存在隶属关系，或者存在其他利害关系且可能影响采购公正性的；

（3）与本项目其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人的；

（4）与本项目其他供应商存在控股、管理关系的；

（5）为本项目采购代理机构的；

（6）为本项目供应商代理投标的是项目采购代理机构的；

（7）受到财政部门较大数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚（举行听证会）的；

（8）被吊销许可证、营业执照的；

（9）被列入失信被执行人名单（包括被纳入法院、市场监督部门、税务部门、银行等认定的失信名单且在有效期内）的；

（10）被列入重大税收违法失信主体的；

（11）被禁止在一定期限内参加政府采购活动，或存在财政部门认定的其他重大违法记录，或在其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的；

（12）法律法规规定的其他无效情形。

（三）不合格供应商认定

有下列情形之一的，属于不合格供应商，其磋商或成交资格将被取消：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.提供假冒伪劣产品的；

3.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4.与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；

5.向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

6.在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判的；

7.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况的；

8.法律法规规定的其他情形。

（四）供应商信用记录的查询

1.采购人或采购代理机构在资格审查阶段可以通过【信用中国】、【中国政府采购网】网站对供应商的信用情况进行甄别。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其磋商或成交资格将被取消。网站网址见供应商须知前附表。

2.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

3.供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。

4.供应商应如实填报《供应商书面信用声明函》，如未如实填报，则视为提供虚假材料谋取成交的行为。

5.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（六）供应商的风险

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对磋商文件的忽略或误解都不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或未对磋商文件做出有效的响应进而可能导致其响应文件被拒绝是供应商的风险。

四、磋商文件

（一）磋商文件的构成

1.本磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 磋商评审办法

第四章 采购内容及要求

第五章 商务要求

第六章 合同主要条款

第七章 响应文件格式

2.采购代理机构以书面形式发给供应商的关于对磋商文件的澄清、修改、补充通知等均是本磋商文件的组成部分。

（二）磋商文件的澄清和修改

1.首次响应文件提交截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足3个工作日的，采购人或采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。若修改内容为微小调整，则不受上述时间的限制。

2.磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等均以书面内容为准，当对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

五、磋商报价

磋商报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金、风险、代理服务费及其它相关的费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明而本应属于供应商应当计取的费用均应列入报价中，报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

1.供应商的磋商报价（含最终报价）不得超过供应商须知前附表中的采购预算，供应商须知前附表设定最高限价的也不得超过最高限价，否则为无效响应。

2.任何有选择或可调整的报价为无效标价，按无效响应文件处理。

3.报价方式：见供应商须知前附表。

4.最低报价不是成交的唯一依据。

5.当磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性响应性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可以要求该供应商在评审现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理的，磋商小组有权将其作为无效报价处理。

（1）本条所述“规定的时间”由磋商小组确定。

（2）供应商的书面说明应当按照国家财务会计制度的规定，逐项就供应商所提供服务的直接成本、税金及附加税、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商提供书面说明后，磋商小组将结合项目采购需求、行业实际情况、供应商财务状况以及与其他供应商的比较等因素对供应商书面说明进行审查和评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组有权将其判定为无效报价。

6.供应商的最终报价在合同执行过程中若采购方未提出服务范围或工作内容变更时固定不变，不以任何理由变更。

六、磋商保证金

1.本项目磋商保证金交纳的要求：见供应商须知前附表。

2.磋商保证金交纳：见供应商须知前附表。

3.保证金退还：

（1）未成交供应商磋商保证金退还：在成交通知书发出之日起5个工作日内退还。

（2）成交供应商磋商保证金退还：将在供应商与采购人签订采购合同之日起5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。成交供应商办理退还保证金时需向采购代理机构提供：生效的服务合同扫描件一份。

4.供应商有以下情形之一的，磋商保证金可以不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，或在签订合同时向采购人提出采购人不能接受的附加条件的；

（3）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

（4）被证实在本项目磋商竞争中有围标、串标、损害采购人利益行为的；

（5）具有欺诈、弄虚作假投标行为的；

（6）成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（7）其他政府采购有关磋商保证金不予退还规定的行为。

5.项目如废标重新组织磋商的，磋商保证金将按上述时间退回供应商账户，供应商需按照新的磋商文件要求重新交纳磋商保证金。

七、响应文件

（一）响应文件的组成

详见第七章 响应文件格式。

（二）响应文件编制说明

1.供应商应认真阅读并充分理解磋商文件中所有的全部内容，按磋商文件的要求编制响应文件，在响应文件中对磋商文件提出的要求和条件做出明确响应。属于供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清等原因，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商自己承担。

2.供应商须对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。供应商被认定提供不真实材料的（包含属于供应商疏忽提供），无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝并取消其磋商或成交资格，供应商还将承担相应的法律后果。

3.每个供应商只允许提交一个磋商方案，如果提供备选方案，则为无效响应。

4.供应商应当按磋商文件中提供的格式编写响应文件，格式中的空间不足填写时可按照格式扩展。

（三）响应文件的制作与签署

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及磋商时解密等相关操作。

1.电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

2.电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》；

3.制作电子响应文件

电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

（四）响应文件的提交

### 1.响应文件的提交

（1）参考“政府采购电子交易-不见面系统操作手册-投标人”，电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

（2）因供应商自身问题，电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的，后果由投标人承担。

2．磋商截止日期

（1）供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将响应文件上传至电子化平台。

（2）采购代理机构可以按本须知相关规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3．迟交的磋商响应文件

（1）采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后任何方式递交的任何磋商响应文件。

4.磋商响应文件的修改和撤回

（1）供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

（2）在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

（3）从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

八、磋商响应

（一）磋商响应内容

供应商须以项目为单位响应，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则响应无效。在对磋商文件的全部内容及要求做出实质性响应的基础上，供应商可以提出比磋商文件更有利于采购人的承诺。

（二）磋商有效期

1.磋商有效期：见供应商须知前附表。

2.特殊情况需延长磋商有效期的，采购人可于磋商有效期届满之前要求供应商同意延长有效期，采购人的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其磋商在原磋商有效期届满后将不再有效且有权收回其磋商保证金；供应商同意延长的，相应延长其磋商保证金的有效期，但不允许修改或撤回磋商响应文件。

（三）磋商响应文件开启和评审

1.采购代理机构组织磋商：开标纪律、公布投标人名单、响应文件解密、批量导入、唱标、异议回复、开标结束。进入到评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

2.采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，磋商时，供应商须提前进入不见面开标大厅、等待开标并签到、查看供应商名单、标书解密、批量导入、唱标、等待二次报价（不可退出系统，后果自行承担）。

3.文字异议：供应商磋商开始之后到磋商结束之前，可以通过文字提问给主持人提问。

4.不见面询标：供应商在收到评委的质询处理后进入询标。

5.多轮报价：供应商在收到评审小组发起的多轮报价后进入报价页面进行二次报价，输入报价后签章提交。

6.采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

7.在磋商环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因导致在规定时间内无法解密响应文件的；

（3）上传的电子响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

8.特殊情形下的应急处置

在磋商、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，故障在2小时内可修复的，可延续电子磋商评审流程；2小时内无法修复的，由采购人根据《宝鸡市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》的通知选择处理方法。

九、磋商与评审

（一）磋商开标会

1.供应商不足3家，不予开标。

2.采购代理机构将在磋商文件规定的时间和地点召开磋商开标会。供应商应派代表参加，财政部门可以视情况到现场监督。

3.评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

4.供应商代表对文件开启过程和记录如有异议，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，可以现场提出询问或者以书面形式提出回避要求，采购人、采购代理机构将对供应商代表提出的询问予以现场答复，对回避要求成立的予以及时处理，未提出的视为无异议。

（二）资格审查

见磋商文件第三章。

（三）磋商评审

见磋商文件第三章。

（四）推荐成交候选人

见磋商文件第三章。

（五）评审过程的保密

磋商小组及工作人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。供应商不得向磋商小组和工作人员索问、索要评审过程的情况和资料。代理机构不解释未成交的原因。

十、成交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送至采购人。

2.采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，同时函复采购代理机构。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

十一、成交通知书

1.采购代理机构收到采购人成交复函后1个工作日内在陕西省政府采购网发布公告，公告期1个工作日，同时以书面形式发出成交通知书。

2.成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，也是合同的有效组成部分。

3.成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

4.成交供应商的响应文件本应作为无效磋商处理或者有政府采购法律法规规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当缴回），采购人依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

十二、废标

详见磋商文件第三章。

十三、履约保证金

本项目无

十四、签订合同和验收

（一）签订合同

1.采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起25天内签订合同。采购人在签订合同之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.成交通知书、磋商文件、响应文件、最终响应函、修改文件（如有）等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

3.因成交供应商的原因不与采购人签订合同或不履行合同的，采购人将上报监管机构，同时磋商保证金不予退还，给采购人造成损失的还应当予以赔偿，并承担相应的法律责任。

4.成交供应商因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可依照排序依次顺延成交候选人作为新的成交供应商，也可重新组织磋商。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的招标活动。

5.采购人有证据证明供应商在以往履行采购合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的，可以拒绝其参加采购活动。

6.合同追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。追加合同应获得财政预算审批部门的批准。

（二）验收

1.采购人将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

2.验收由采购人组织，采购人根据国家或行业现行规范、标准以及磋商文件、响应文件进行验收。验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能报本项目同级财政部门按照政府采购相关法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

十五、质疑与投诉

（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式提出。

（二）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（四）符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如：

接收方式：书面形式

联系部门：招标部

联系电话：0917-3232030

通讯地址：宝鸡市金台区行政大道5号广汇大厦A座15楼1501室

（五）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人可不予受理：

1.对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、成交或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

2.超过法定期限或未以书面形式提出的；

3.缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

4.质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5.针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

6.不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

（六）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（七）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉供应商在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（八）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

十六、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见竞争性磋商响应文件格式）并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

十七、代理服务费

参考国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号，依据发改价格〔2015〕299号文件标准下浮20%执行计取该项目的招标代理服务费。由中标人承担招标代理服务费。

十八、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）至磋商截止时间，供应商少于3个的；

（2）磋商后经评审小组评审合格的供应商少于3个；

（3）经评审小组评审后否决所有投标（响应）的。

- 磋商评审办法

一、总则

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规，结合采购项目特点制定本磋商办法。

二、资格审查

（一）供应商须提供资格证明文件，未提供的为无效响应。

（二）采购人对供应商响应文件中的磋商资格证明文件进行审查，有一项不符合或不满足的为无效响应。

（三）凡未通过资格评审响应文件即作为无效响应处理，不得进入后续评审工作。

（四）资格审查标准详见本章附表 1。

三、评审组织

采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1.宣布评审纪律；

2.公布供应商名单；

3.核对评审结果；

4.评审工作完成后，按照标准向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

5.处理与评审有关的其他事项。

四、磋商小组

（一）磋商小组依法组建。

（二）磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

3.集中与单一供应商进行磋商

4.对响应文件进行比较和评价；

5.确定成交候选人名单；

6.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

7.解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

（三）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审 程序、评审方法和评审标准进行独立评审，对未实质性响应磋商文件的响应文件按无效 响应处理并告知供应商。磋商小组在评审期间对需要共同认定的事项存在争议的，应按少数服从多数的原则做出结论，按结论进行评审。

（四）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋 商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

（五）评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购代理机构将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购代理机构将停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

（六）磋商小组评审专家与供应商存在以下利害关系之一的，应当回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人的；

2.参加采购活动前 3 年内与投标人发生法律纠纷的；

3.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；

4.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系的。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。评 审专家发现本人与参加采购活动的其他评委有利害（亲属）关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商、其他评审专家有利害关系的，将要求其回避。来自同一单位的评审专家由评审专家自行商定回避退出办法，如协商不一致的采购代理机构将要求共同回避（退休的除外）。

五、评审办法

（一）合格供应商不足3 家的，不予评审。

（二）符合性审查：

1.磋商小组按照磋商文件中规定的评审方法和标准对资格审查合格供应商的响应文件进行符合性审查，有一项不符合或不满足的为无效响应，审查合格的供应商参加下一阶段的评审。

2.符合性审查标准详见本章附表 2。

（三）磋商

磋商小组只与符合性响应性审查合格的供应商进行磋商。

1.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并对过程和重要磋商内容进行记录。

2.在磋商过程中磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最终报价

（1）竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终技术方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况（如有）和磋商小组的要求做出最终响应，在现场规定时间内将最终报价表由供应商法定代表人或其被授权人签字后送交磋商小组，性逾时不交的，视同放弃磋商。如磋商文件及采购需求无实质变动，每次报价不得超过上一次报价。特殊情况，由磋商小组确定是否进行多轮报价。

（5）已递交响应文件的供应商，在递交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商供应商的磋商保证金。

（五）详细评审

磋商小组只对磋商最终响应的供应商进行评价和比较。

1.本项目评价和比较采用综合评分法。

2.评分标准见附件3。

（六）评审过程中的询标与澄清

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字 的，应当附法定代表人授权书（供应商代表身份查验符合的除外）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组认为有必要对需要询标、澄清的供应商采取询标时，各供应商应对需要澄清的问题进行文字澄清，直至满足磋商小组的要求。

六、无效文件评定

供应商或响应存在下列情况之一的，响应无效：

1.不是通过正常渠道获取磋商文件的供应商，或供应商名称与注册证照名称不符，或供应商名称与领取磋商文件所登记名称不符的；

2.响应文件中未提交法定代表人证明书和法定代表人授权书（法定代表人直接磋商未提交法定代表人证明书），或证明书、授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定的。

3.未按时交纳磋商保证金，或金额、形式不符合磋商文件规定的；

4.响应文件未按磋商文件要求签字、盖章的；

5.不具备磋商文件中规定的资格条件或证明文件不齐全的；

6.报价超过磋商文件中载明的采购预算或最高限价的；

7.对磋商文件主要商务条款的响应存在负偏离，或响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

8.无磋商有效期或磋商有效期不足的；

9.响应内容与磋商文件采购内容不符的；

10.执行标准明显低于采购需求或提供的响应文件中的技术参数无法满足磋商文件技术要求的；

11.报价明显低于其他合格供应商的报价，在现场规定的时间内不能提供有效证明资料且经磋商小组认定形成不正当竞争的；

12.提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为的，除按无效响应处理外还进行相应的处罚；

13.响应文件封面、磋商响应函、首次报价一览表以及法定代表人授权书（如有）项目名称、项目编号，与磋商文件不一致或存在遗漏的；

14.不符合政府采购相关法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

七、落实政府采购政策

（一）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中参与磋商且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的小型和微型企业供应商的最终报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格评审。专门面向中小企业项目，不再对小型和微型企业供应商的最终报价给予价格扣除。

（二）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（三）符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱企业属于小微企业的，不重复享受政策。

（四）符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的供应商视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

八、废标

根据相关法律法规和磋商文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

1.合格的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正性的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

5.法律、法规规定其他满足废标情况的。

九、串标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应文件无效：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商的响应文件由同一台电脑编制；

3.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件异常一致或者报价报价呈规律性差异；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.在电子评标过程中，对各供应商电子响应文件进行雷同性分析中，不同供应商的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码。

8.政府采购法律法规及磋商文件规定的其他情形。

十、评审报告

1.磋商小组评审结束后应当编写评审报告，并由全体成员签字。

2.对评审结果或过程持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

十一、推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

十二、特殊情况的处理

（一）书写错误的修正原则：

磋商小组在评审过程中，发现竞争性磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

1.磋商响应文件有关内容与“磋商报价表”不一致的，以“磋商报价表”为准；

2.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价表”的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

5.磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

6.对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述1至4两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

（二）对于磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

附表1：资格审查标准

| 序号 | 资格审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照、事业单位法人证书等有效证明； |
| 2 | 资质证明文件 | 供应商为制造商参与投标的提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；代理或经销商参与投标的提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证； |
| 3 | 财务状况报告 | 提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的近三个月资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供磋商截止日前一年内已缴纳的至少任意三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供磋商截止日前一年内已缴存的至少任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 6 | 履行合同的能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
| 7 | 前三年内无重大违法记录的声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 8 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书，需附法定代表人、被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明书） |
| 9 | 信用信息 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |
| 10 | 供应商企业关联关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，提供承诺书。 |
| 11 | 中小企业声明函 | 供应商需出具《中小型企业声明函》。 |

附表2 ：符合性审查标准

| 符合性审查内容 |  |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 评 审 标 准 | 有效性审查 | 磋商响应文件的签署盖章 | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价 |
|  |  | 响应文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  | 投标保证金 | 应符合招标文件中的规定。 |
|  | 完整性审查 | 磋商响应文件份数 | 应符合“供应商须知”规定的电子版文件数量 |
|  |  | 磋商响应文件内容 | 磋商响应文件内容齐全、无遗漏 |
|  | 响应性审查 | 对磋商文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的重大负偏离或不能接受的附加条件 |
|  |  | 技术商务要求 | 应满足磋商文件中要求的技术、商务要求 |
|  |  | 磋商有效期 | 应满足磋商文件中的规定 |

说明：以上各项有1项不合格，其竞争性磋商响应文件将被视为无效，评审不予通过,符合性审查结束后，磋商小组应当对审查结果进行签字确认，并告知无效供应商符合性审查未通过的原因。

附表3 ：评分标准（总计100分）

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （15分） | 满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／最后磋商报价)×15 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |
| 2 | 技术得分（75分） | 服务要求 | 15分 | 供应商完全响应第四章《采购内容及要求》，满足采购文件要求的得15分。 - 服务要求中标“▲”项，负偏离一项扣2分； - 服务要求中非“▲”项，负偏离一项扣1分； 备注：所有“▲”项参数须提供佐证材料（佐证材料不限于产品彩页、检测报告、说明书、承诺书等），否则不予得分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 15分 | 供应商提供针对本项目的实施方案，包括但不限于以下五项内容（每项3.0分，满分15.0分）： 1、设备维修总体规划； 2、重点难点分析； 3、维修方案与技术措施； 4、性能测试及校准运行监控措施； 5、拟投入本项目团队人员岗位职责及分工； 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的，每项得0-3.0分。 |
|  |  | 进度计划与措施 | 4分 | 供应商提供针对本项目的进度计划与措施，包括但不限于以下两项内容（每项2分，满分4.0分）： 1、维修进度计划； 2、完整的项目服务期保证措施； 以上内容全面完整、切实可行、满足本项目进度保障要求，每项得0-2分。 |
|  |  | 质量保障措施 | 8分 | 1、质量保证措施包括但不限于以下三项内容（每项2.0分，满分6.0分）： （1）制定完整的质量保证体系； （2）针对质量目标及质量控制的保证措施； （3）制定质量管理制度及检查制度。 以上内容全面完整、切实可行、满足本项目质量要求，每项得0-2.0分。 |
|  |  |  |  | 2、供应商能够提供维保服务中所涉及的备品备件来源渠道合法的证明文件得2.0分。（不限于原厂制造商授权函、销售协议等证明材料）未提供的不得分。 |
|  |  | 安全保证措施 | 6分 | 供应商提供针对本项目的安全保证措施，包括但不限于以下四项内容（每项1.5分，满分6.0分）： - 维修安全责任制度和管理措施； - 隐患排查整改措施； - 安全文明作业保障措施； - 设备设施及时维修措施。 - 以上内容全面完整、切实可行、满足本项目安全保障要求，每项得0-1.5分。 |
|  |  | 应急预案 | 4分 | 供应商应对或防范各种突发事件提供的预案包括但不限于以下两项内容（每项2分，满分4.0分）： - 1、应急管理制度； 2、提供处理各种突发事件的具体措施。 以上内容全面完整、切实可行、满足本项目应急措施要求，每项得0-2分。 |
|  |  | 服务响应 | 2分 | 1、故障响应到场时间在采购文件要求的基础上，每提前0.5小时得0.2分，最高得1.0分； 2、零备件送达时间在采购文件要求的基础上，每提前1小时得0.2分，最高得1.0分； 依据供应商技术偏离表中此部分响应情况进行评审。 |
|  |  | 备品备件清单 | 2分 | 供应商针对本项目提供维保所需备品备件清单并标明价格得2.0分，不提供不得分。 |
|  |  | 履约能力 | 15分 | 具体包括本地化服务、人员资质、备品配件仓储设施和设备维修工具等方面内容: 1、在本省内或至少在西安设立维修服务站和备件库得6分，本省以外设立维修服务站和备件库得3分，须提供相关证明资料，未提供不得分； 2、不少于3名全职、经原厂资格认证的大孔径CT常驻售后工程师，每多1人取得资格认证证书的得3分,最高得6.0分(须提供人员身份证、培训证书、劳动合同或社保缴纳证明，未提供或提供不全的不得分。) 3、提供备品配件仓储设施、设备维修工具等得3.0分，未提供不得分。 |
|  |  | 增值服务 | 4分 | 根据供应商提供的增值服务内容的全面性、可行性及详细程度计0-4.0分。 |
| 3 | 商务得分（10分） | 业绩 | 10分 | 供应商提供2023年01月至今已完成的同产品服务项目业绩，每提供一份得2.0分，最高得10.0分；（提供加盖公章的合同复印件） |

以上内容，报价部分直接计算得分；其他部分由磋商小组在充分评议的基础上自 行打分，计算出的平均得分为各供应商的评议得分；评议得分与报价分相加得到各供应 商的汇总得分(得分四舍五入，保留 2 位小数)。按汇总分值由高到低进行排序，取得分 最高者为成交供应商。若出现两家或两家以上的供应商得分均为最高分的情况，取报价 低者为成交供应商；若报价也相同，按照技术部分得分高低顺序推荐；若技术部分得分 也相同，由磋商小组投票决定成交供应商。

# 第四章  采购内容及要求

一、设备信息

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 服务期 | 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞利浦（Philips CT Big Bore）大孔径CT | Philips CT Big Bore | 1 | 1年 | 飞利浦（Philips CT Big Bore）大孔径CT（不含球管）整套设备软、硬件全保服务，含探测器系统、高压注射器、激光定位灯、电源、长杆电离室及射线报警仪等，含工时、差旅、备件等的全部费用。 |

二、服务技术要求

1.必须符合国家（行业）标准，以及本项目的标准要求。

▲2.所更换的零备件必须为原厂认证或测试合格的原厂原装备件，满足设备运行要求，且备件来源合法、可追溯；进口零备件需提供报关单；所有零备件需现场拆封，所有关键备件需有独立的序列号。

3.需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。

4.投标人须配备≥3名全职、经原厂资格认证的大孔径CT常驻售后工程师。

5.提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表；需计量检定的工具提供计量检定合格证书。

6.具备全年365天开通的并有专人接听客服专线，客服专线保证24小时有人接听。

▲7.接到采购人报修电话后（包括节假日）应在≤2小时作出响应、≤24小时工程师到场、≤48小时排除故障，因天气等不可抗力因素无法按要求到现场，需要提前与采购人沟通协商；若从故障报修起48小时内无法及时修复故障设备的（包含遇到不可抗拒的因素），应迅速向采购方说明原因，并提出解决方案；常用零配件≤24小时送达医院。

▲8.设备开机率全年≥95%（以365天计算），如果开机率低于95%，停机时间每超过1天，按合同服务期顺延5天。

9.服务内容包括但不限于如下项目：

9.1无限次免费紧急维修服务，所有零备件（不含球管）无限次免费更换，且采购人享有服务及备件优先使用权。

9.2系统性能测试及校准。

9.3设备及系统的定期安全检查。

9.4设备运行状态的定期检查。

9.5影像质量的定期检查（确保图像质量能够达到临床质控需求）。

9.6球管的检查和维护：定期检查高压电缆插头插座，校正球管灯丝电流；定期清洁球管、散热器、油泵、风扇的灰尘，保证良好的通风散热状态。

9.7滑环的检查和维护：定期检查滑环中碳刷的长度，当达到极限长度时要及时更换，以保证系统工作的稳定；定期清理碳粉。

9.8设备外观检查、定期清洁、除尘保养服务。

9.9定期备份设备数据。

9.10免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本；

9.11免费提供设备维修、维保所需损耗品。

10.服务期内，每年提供≥4次的定期现场维护保养及≥4次的不定期巡检；所有设备定期维护保养后，须提供符合原厂技术要求的维护保养服务报告，出具的服务报告，不得侵害他人的知识产权；服务期开始时，提供设备服务期内的巡检及维护保养计划；服务期结束时，汇总提供一次服务期内的巡检、维护保养及质量管理报告，报告需体现设备的运行状态、开机率、故障问题、故障时间、解决问题时间、维修内容和更换零配件等信息。

▲11.在医院与设备具有宽带网络接入功能前提下，可通过专用路由器与远程服务器系统24小时不间断监测设备运行健康状况，提供自动预警、主动预防型保障。

12.能及时合法获取原厂系统安全性完善性软硬件升级通知，并可提供原厂系统安全性完善软硬件升级服务，及不限次数培训至科室能熟练使用；提供的所有升级软件须为正版软件，因投标人提供的产品或因软件版权而致的侵权、纠纷、损失与赔偿等，投标人应承担一切相关责任。（提供承诺函）

13.长杆电离室保修及送检服务（包含运费及检测费），检测机构需通过国家认证，提供有效期内的检测证书。

14.射线报警仪保修服务。

# 第五章  商务要求

1、服务期限、服务地点

（1）服务期：1年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

2、合同价款

合同总价包括供应商完成本项目所需提供全部服务费、备品备件及耗材费、运费、税费等与完成本项目有关费用。

3、合同结算

（1）付款方式：本合同签订之日起30日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的40%；成交供应商按合同约定提供维保服务，并确保设备开机率达到合同约定标准。履约满半年，由采购人对成交供应商服务进行半年度考核；成交供应商完整提交维保记录、维保报告等全套资料，经采购人验收合格并签字确认、归档形成正式验收文件后，采购人支付合同总价款的50%；合同履约年度最后一个月开展年度服务考核，成交供应商完成全年维保服务并提交全部维保记录、维保报告等资料，经采购人验收合格、签字确认并形成正式验收文件，合同履约期满且收到成交供应商开具的合法合规等额正规发票之日起30日内，采购人支付合同总价款剩余10%尾款。

（2）支付方式：银行转账。

（3）结算方式：采购人负责结算，成交供应商开具足额发票。

4、服务质量保证

（1）供应商保证所供应的更换配件为合格产品，且进货渠道正规，因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，给采购人造成损失的由供应商负责解决并承担相关费用。

（2）服务期内全年提供技术服务，服务形式包括工程师到场服务和24小时远程服务（负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持中文）。

（3）服务期内遇到故障供应商无法及时修复，采购人有权委托第三方进行处理，由此产生的费用和后果由供应商承担，服务期内供应商若不能履行合同或违背合同，采购人有权单方面终止合同，供应商承担相应赔偿及责任。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第六章  采购合同

宝鸡市人民医院

医疗设备维保 服务合同

项目名称：

甲    方：宝鸡市人民医院

乙    方：

依据《民法典》相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就   科   维保事宜制定此协议，共同遵守。

一、维保服务内容

甲乙双方约定，由乙方为            提供维护保养服务。维保标的基本信息详见下表：

| - 设备名称 | - 设备品牌 | - 设备型号 | - 设备编码 | - 合计价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（一）服务内容：

（二）维护保养标准：

1.服务期内，提供无限定次数的故障维修，并按照国家、地方、行业的现行标准、规范和厂商设备标准、维修手册、使用说明等技术资料完成安全检查与预防性保养。

2.维保项目的服务需要达到甲方相应的考核要求。

3.承诺开机率：按每年度365个日历日计算，开机率要达到95%以上，开机率=1-出现设备故障造成停机状况的日历日（累计）/365日*100%。未达到的天数，按    顺延维保时间（即按天算，开机日每减少一天，维保期限顺延    天，顺延期限不计费），并且由乙方负担由于停机造成的一切损失。

4.人员要求：（如有，乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质，是否需要入驻及入驻管理要求等。）如乙方更换指定工程师的，应提前10个工作日告知甲方，经甲方书面同意后方可更换。如乙方指定的工程师工作不符合本合同要求的，甲方有权要求更换，乙方应自甲方提出更换要求之日起3个工作日内更换资质不低于原指定工程师资质并符合本合同其他要求的工程师提供服务。

（三）维护保养期限：共（）个月，自  年  月  日起至  年  月  日止。

（四）服务地点：

（五）乙方维保的专职人员及联系方式

二、维护保养方式

（一）维护保养方式：

只提供劳务，不提供任何维修部件；

既提供劳务，并免费提供单价在（）元以下的零部件；

既提供劳务，并免费提供包含整机所有零配件的更换。

（二）对维保设备提供每年（）次预防性维保，保证设备处于最佳运行状态。乙方应提供详细的设备预防性维护保养计划，经甲方确认后，按照计划在维保期内定期做预防性维护保养。

（三）故障维修：

1.维修响应时间：24小时×365天。报修电话≤（）小时内响应，接到甲方报修后，乙方工程师≤（）小时内达到现场，≤（）小时内维修完毕、解决问题。每次故障维修或保养后，须向甲方提供维修、保养记录。如果超过（）小时不能修复，提供同档次的备用机或经甲方书面认可的紧急替代方案。因乙方未及时维修给甲方造成的一切损失由乙方承担。

2.报修电话：        ；负责人：          。

3.验收：设备每次维修、保养后，需提供维修、保养记录单，经甲方验收签字后生效。

（四）协助甲方提升设备管理及应用能力：乙方须依照设备种类、设备运转状态及设备管理人员能力，按照甲方要求提供培训服务，帮助甲方建立基础的维护能力，使具备基础的甲方设备工程师能够更准确地诊断问题，并具备解决初级问题及保养的能力。

三、甲方的权利义务

（一）甲方有权监督乙方按约定提供维保服务，发出故障通知或提出建议。

（二）在维保过程中履行协助义务。

（三）甲方免费享有乙方提供的系统安全必需软件和系统软硬件升级服务。

（四）乙方在合同约定的时间内不能按时提供有效维保服务的，甲方有权另行聘请第三方维修，由此产生的全部维修费用及因此产生的全部损失由乙方承担。

四、乙方的权利义务

（一）乙方实施维保后的设备应当符合国家、地方或行业现行标准和设备制造单位的技术要求，遵守双方约定，保证维保质量。

（二）乙方承诺提供、更换的配件、原材料等应为      （配件性质：如“原厂全新配件或原厂测试合格件”等），符合或优于国家（行业）标准，保证设备经维修及保养后的技术参数与原机数据相同，并提供产品合格证（试验报告）等证明材料，经甲方验收确认后方可提供、更换。如维保服务涉及计算机软件产品的，乙方须承诺在维保服务中设备安装的软件已获得软件厂商的正规授权。因乙方在维保服务中更换的备件或材料在质保期内并在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。

（三）乙方应确保维修、保养过程及现场的安全，应在维修、保养现场放置警示标示，配备安全防护用品，采取必要的安全防护措施，杜绝安全事故发生。维保过程中需遵守甲方医院管理制度，避开诊疗高峰时段（具体时段与甲方提前沟通），减少对甲方正常诊疗工作的影响。乙方在维修、保养期间因违规操作、设备故障、管理不当等引发的不安全因素及安全事故，由乙方承担全部责任；给甲方或第三方造成人身伤害、财产损失的，乙方需承担全部赔偿责任（包括但不限于医疗费、误工费、财产损失费、违约金等）。乙方工作人员为甲方服务期间，因维修、保养工作发生工伤或财产损失的，责任均由乙方承担。

（四）因乙方原因导致维保设备出现质量问题给甲方及任何第三人造成人身伤害和财产损失的，乙方承担全部赔偿责任，甲方因此遭受第三方索赔的，有权向乙方追偿。若乙方在维保过程中造成甲方设备损坏的，乙方承担全部赔偿责任，并负责在甲方要求的合理期限内免费修复，必要时根据甲方要求提供紧急替代方式，以保障甲方业务的正常开展。

（五）乙方应设立服务投诉电话接受甲方用户对维保服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，乙方应立即响应，采取补救措施。投诉处理电话：        。

（六）乙方及其工作人员在为甲方维保服务期间所获得的资料、信息、技术秘密、商业机密等应全部保密。否则，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方全部损失。并且应按照合同总价5%支付违约金。

五、收付款条款

合同总金额为人民币小写：     元,大写：     元整（含税）。合同总价为一次性包死，不受市场价格变化等因素的影响。该金额为乙方提供本合同项下服务所涉全部费用，包括但不限于日常巡查、检测、调试、培训、维保的人工费、交通费、差旅费、耗材费、设备仪器费、利润、税金等相关费用，除此之外，甲方不再另行支付其他任何费用。

（一）乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。如乙方上述资料信息发生变更，须提前10个工作日书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。

（二）付款方式：本合同签订之日起30日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的40%；成交供应商按合同约定提供维保服务，并确保设备开机率达到合同约定标准。履约满半年，由采购人对成交供应商服务进行半年度考核；成交供应商完整提交维保记录、维保报告等全套资料，经采购人验收合格并签字确认、归档形成正式验收文件后，采购人支付合同总价款的50%；合同履约年度最后一个月开展年度服务考核，成交供应商完成全年维保服务并提交全部维保记录、维保报告等资料，经采购人验收合格、签字确认并形成正式验收文件，合同履约期满且收到成交供应商开具的合法合规等额正规发票之日起30日内，采购人支付合同总价款剩余10%尾款。

（三）乙方应于甲方付款前30日内提供符合甲方要求的正式合法发票，否则，甲方有权拒绝付款，且不承担任何责任。

（四）付款方式：银行转账。

乙方账号：

开户银行：

六、验收

（一）乙方完成维保后向甲方出具书面《维保记录单》、合同要求的相关报告等，并通知甲方验收；经验收合格，甲方签字确认作为对乙方维保的最终认可；若验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权单方终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价5%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

（二）验收标准：以设备完成保养、正常安全运行为准。保证维保后的设备应符合：

1.国家、地方、行业等相关现行法律法规、行业标准、技术规范。

2.设备使用说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料。

3.甲方确定的其他技术标准。

（三）未经甲方书面同意，乙方不能擅自将设备维保的相关工作以任何形式转包或分包给第三方，否则，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应按照合同总价的5%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行承担。

七、违约责任

（一）乙方的维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应在甲方要求的时间内整改并提供整改报告，每发生一次应按合同总金额的2%向甲方支付违约金。如乙方无正当理由未在限期内进行整改或拒绝履行合同义务的，视为严重违约，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款5 %的违约金，不足以赔偿甲方全部损失的，乙方应当继续赔偿。

（二）如因乙方在排除故障方面以及零配件供应上不能为甲方及时解决而影响甲方营运时，甲方有权随时终止合同，乙方应当向甲方本合同总金额 5 %的违约金，并应当赔偿甲方由此产生的全部损失。

（三）乙方在提供维保服务过程中侵犯他人知识产权或其他合法权益，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿其所造成的全部损失，同时甲方有权要求乙方按照合同总金额的 5 %作为赔偿违约金。

（四）如乙方未在合同约定时间内提供维护服务或恢复设备正常运行的，甲方可自行组织维修或委托第三方进行维修，因此产生的费用和损失均由乙方承担，且每发生一次，乙方应当向甲方支付合同总金额 2 %的违约金；发生3次以上，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额 5 %的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

（五）乙方应按照合同约定切实履行维保义务，若维保质量无法达到甲方要求且经过合理期限仍无法达标（包括但不限于：未按照约定提供有效的维保服务超过 3次，或者甲方投诉超过 3次等），甲方有权无条件解除合同并向乙方主张合同金额 5 % 的违约金，乙方须赔偿因此对甲方造成的全部损失。

八、合同争议解决的方式

本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协调不成，可向宝鸡市人民医院所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

本协议一式  份，甲方  份，乙方  份，经双方法定代表人签字并盖公章方可生效。未尽事宜，双方协商解决。未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

十、其他事项

乙方保证提供的发票真实有效，因发票问题引起的一切纠纷，由乙方负全部经济责任和法律责任。

甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

维护保养记录：维修保养工作完毕后应有《维修保养报告》,《维修保养报告》应当一式    份，甲乙双方各保存    份。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

双方同意：甲方可单方面提前终止合同，从甲方通知到达乙方之日起到合同期满间的剩余服务款退回甲方(如已付款)，退回金额=合同金额×(合同项下尚未履行服务的时间/合同项下总的服务时间)。如服务期间，甲方搬迁设备移机造成的停机而导致维保服务暂停，双方可以根据实际情况协商在合同到期时延长相应的保修时间。

本协议所载签约各联系地址即为各方正常通讯联系地址及相关通知的送达地址，通知采用邮寄方式送达的，自信件或邮件签收、代收、退回之日起视为送达，任何一方如地址发生变更应提前书面告知对方，否则应承担由此产生的法律责任。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 法定授权代表人：(签章） | 法定代表人：(签章） |
| 单位经办人：(签章） | 委托代理人：(签章） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第七章  响应文件格式

项目编号:ZJBJ-ZC-2026-001.1B1

大孔径CT维保服务（二次）

竞争性磋商响应文件

供   应   商：                     （名称及公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日        期：

目  录

1.响应函

2.第一次磋商报价表

3.分项报价表

4.技术偏离表

5.商务偏离表

6.保证金缴纳凭证

7.服务方案说明

8.供应商资格证明文件

9.供应商承诺书

10.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

一、响应函

（采购代理机构）：

我单位收到贵公司        项目（项目编号：      ）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次项目磋商采购。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需服务。

二、按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商报价为： 大写：    小写：   ，并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的磋商响应文件电子版   份，并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方的磋商有效期：自提交磋商响应文件截止之日起    个日历日。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳招标代理服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

九、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

年     月     日

二、第一次磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 第一次磋商总报价 （元） |  |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 注：1.报价单位为“人民币：元”，保留小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。 2.除可填报项目外对本磋商报价表的任何修改将被视为非实质性响应磋商从而导致该磋商被拒绝。 |  |

供应商（公章）：     （供应商名称）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、分项报价表

（格式自拟）

供应商（公章）：     （供应商名称）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日    期：

四、技术偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

说明：

1.供应商根据“采购内容及要求”中的服务技术要求逐项填写。

2.偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

五、商务偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

说明：

1.供应商根据商务要求逐项填写。

2.偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

六、保证金缴纳凭证

七、服务方案说明

(参照磋商文件和评审办法的内容进行编写，格式自拟)

附表1 本项目拟投入人员汇总表

- 本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作 年限 | 拥有的执业资格/职称 | 拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

- 本表后应附拟投入人员相关证件。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件2：

业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目金额 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同协议书复印件加盖公章。

供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 八、供应商资格证明文件

- 按照第三章磋商评审办法，资格审查标准提供资格证明文件。资格审查标准所列为各供应商必备资格要求，不得缺项。各供应商在磋商时须在响应文件中附有复印件加盖公章，有格式要求，按后附格式执行，无格式要求的，其格式自拟。

- 附件-1

- 供应商基本情况表

| 单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件-2

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

姓名：           性别：     系  （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件 （国徽面、人像面）

供应商（公章）：      （供应商名称）

日    期：

附件-3

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于  （供应商地址）  之  （供应商全称）  的法定代表人  （姓名）  授权  （被授权人姓名） 为我方合法代理人。被授权人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改   （项目名称）（项目编号） 的磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字： | 被授权人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
|  | 所在部门： |

供应商：   （供应商名称）（加盖公章）

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 （国徽面、人像面） | 被授权人身份证复印件或扫描件 （国徽面、人像面） |
| --- | --- |

注：如法定代表人参与磋商，此表可不填写

附件-4

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（采购人名称）    ：

（供应商名称）            于     年    月   日在中华人民共和国境内  （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件-5

供应商书面信用声明函

（采购人名称）：

我方郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有不实，我方将无条件退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件-6

供应商企业关系关联承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止磋商的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目磋商中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：               。

1.1.2 我单位控股的单位有                   。(没有填“无”)

1.1.3 我单位被      （单位或自然人）        控股。(没有填“无”)

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                 。(没有填“无”)

1.2.2 我单位的上级管理单位有                 。(没有填“无”)

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响磋商公正性的情形。

3.其他与本项目有关的利害关系说明：             。(没有填“无”)

我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：       年     月     日

附件-7

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

附件-8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （采购人）      单位的  （项目名称）   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

单位名称：                   (盖单位章)

日  期：   年   月   日

备注：非残疾人福利性单位，删除本格式即可。

附件-9

监狱企业证明文件（格式）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不作要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

单位名称（盖章）：

日    期：       年      月       日

备注：非监狱、戒毒企业，删除本格式即可。

九、供应商承诺书

9.1 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                        （盖章）

法定代表人或授权代理人：                        （签字或盖章）

地    址：

邮    编：

电    话：

年   月   日

9.2 宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：（采购人或采购代理机构名称）

统一社会信用代码为                的我方          （供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为            （采购项目编号）的              （采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中国人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；

（2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商磋商；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

（12）不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

（13）不转包或违法分包政府采购合同，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（14）不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

（15）不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

（16）不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标（响应）无效；

2、不予退还磋商保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法得所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

供应商名称：                                   （公章）

法定代表人或授权代理人：                     （签字或盖章）

年   月   日

十、供应商认为有必要说明的事宜（若有）

（格式自拟）