采购需求

2026年区域中心专用材料采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 肠道病毒通用核酸实时荧光 PCR检测试剂盒 1、用于对多种样本如粪便、肛拭子、咽拭子中肠道病毒核酸进行PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如肠道腺病毒、轮状病毒、星状病毒、杯状病毒、肠道细菌等）无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月。 7、规格：50人份每盒。。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 2 |  | EV71/CA16病毒核酸双重实时荧光 PCR检测试剂盒 1、用于对多种样本如粪便、肛拭子、咽拭子中肠道病毒进行柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸进行PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如肠道腺病毒、轮状病毒、星状病毒、杯状病毒、肠道细菌等）无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期为12个月， 7、规格：50人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 3 |  | 肠道病毒通用/EV71/CA16病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 1、用于对多种样本如粪便、肛拭子、咽拭子中肠道病毒核酸进行柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸三重PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如肠道腺病毒、轮状病毒、星状病毒、杯状病毒、肠道细菌等）无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期为12个月。 7、规格：50人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 4 |  | 肠道病毒CVA10型/CVA6核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 1、用于对多种样本如粪便、肛拭子、咽拭子中肠道病毒核酸进行萨奇病毒A6型/A10型双重PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如肠道腺病毒、轮状病毒、星状病毒、杯状病毒、肠道细菌等）无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期为12个月。 7、规格：50人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 5 |  | 新冠/甲型/乙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 1、用于对多种样本如鼻咽抽提物、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液中新冠病毒和流感病毒的RNA检测。 2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如副流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒等）无交叉反应；最低检测限≤500copies/mL，其中新冠（SARS-CoV-2）检测限≤200 copies /mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月。 7、规格：50人次每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 6 |  | 甲型新H1N1/H3分型病毒核酸实时盒荧光PCR检测试剂盒 1、用于对多种样本如鼻咽抽提物、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液中甲型流感病毒H1N1/H3分型检测。 2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如副流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒等）无交叉反应；最低检测限≤500copies/ml。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月。 7、规格：50人次每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 7 |  | 乙型BV/BY分型试剂病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 1、用于对多种样本如鼻咽抽提物、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液中乙型流感病毒BV/BY分型检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如副流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒等）无交叉反应；最低检测限≤500copies/ml。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月 7、规格：50人次每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 8 |  | 诺如病毒GⅠ型/GⅡ型 RNA 检测试剂盒（荧光 PCR 法）（核心产品） 1、用于对多种样本如粪便、肛拭子中诺如病毒GI型、诺如病毒GII型病毒进行核酸PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、▲对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月 7、规格：50人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 9 |  | 肾综合征出血热IgM抗体ELISA检测试剂 1、用途：定量检测血清、血浆等样本中的肾综合征出血热病毒特异性IgM抗体。 2、检测方法：酶联免疫法 3、保存：试剂盒2-8℃冷藏保存。 4、有效期≥6个月。 5、规格：96人份每盒，阴性对照品和阳性对照品保证完成≥15次实验。 6、开放性试剂，适用于市面主流的酶标仪和洗板机。 |
| 10 |  | 肾综合征出血热IgG抗体ELISA检测试剂 1、用途：定量检测血清、血浆等样本中的肾综合征出血热病毒特异性IgG抗体。 2、检测方法：酶联免疫法 3、保存：试剂盒2-8℃冷藏保存。 4、有效期≥6个月。 5、规格：96人份每盒。 6、开放性试剂，适用于市面主流的酶标仪和洗板机。 |
| 11 |  | 汉滩/汉城型病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 1、用于临床样本、动物组织等中汉滩/汉城型病毒核酸的PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月。 7、规格：25人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 12 |  | 腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 1、用于临床样本中腮腺炎病毒核酸的PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月。 7、规格：25人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 13 |  | 麻疹/风疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 1、用于临床样本麻疹病毒和风疹病毒病毒核酸的PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月. 7、规格：25人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 14 |  | 札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） 1、用于对多种样本如粪便、肛拭子中札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒进行核酸PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月. 7、规格：50人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 15 |  | 水痘病毒核酸检测试剂 1、用于临床样本中水痘病毒核酸PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月， 7、规格：25人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 16 |  | 登革热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 1、用于临床样本中登革热病毒核酸PCR检测。 2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。 4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。 5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。 6、有效期≥12个月。 7、规格：25人份每盒。 8、单个反应体系总体积≥25 µL。 9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。 |
| 17 |  | 病毒采样管（非灭活型） 1.非灭活病毒采样试剂盒。 2.规格：独立包装，每包装采样管1支，采样拭子至少1支；规格20支/盒。 3.▲采样管：大于等于10mL容量管（可直立），液体装量不少于3.5 mL。采样液内含酸碱指示剂，采用VTM配方。 4.采样拭子：长度15cm±0.8cm，折断点在距拭子头部≥7cm处。 5.产品为无菌产品，采用辐照等方式灭菌。 6.稳定性：产品在5-25℃可保存12个月。 7.有效期一年。 8.样本保存效果：病毒样本在2℃-8℃保存于病毒采样试剂盒中病毒活性保持时间≥48h，保活效果应满足后续病毒分离要求。 9.采样管中含加快病毒的洗脱成分。 |
| 18 |  | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的五种致泻大肠埃希氏菌核酸。 3.检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.▲检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 5.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。 6.有效期：≥12个月。 7.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装。 8.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。 |
| 19 |  | 沙门氏菌/志贺氏菌双通道核酸联合检测试剂盒（荧光PCR）法 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌和志贺氏菌核酸。 3.检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。 7.有效期：≥12个月。 8.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装 9.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。 |
| 20 |  | 三日/间日/恶性/卵形疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法） 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从人全血样本中提取的三日疟原虫、间日疟原虫、恶性疟原虫和卵形疟原虫核酸。 3.▲检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 5.荧光PCR反应程序： a）预变性95℃，30sec； b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环≥40次。 6.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。 7.有效期：≥12个月。 8.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装 9.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。 |
| 21 |  | 肺炎支原体试剂病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的肺炎支原体核酸。 3.检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 5.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。 6.有效期：≥12个月。 7.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装 8.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。 |
| 22 |  | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR）法 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌核酸。 3.检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 5.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。 6.有效期：≥12个月。 7.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装。 8.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。 |
| 23 |  | 恶性疟原虫/间日疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法） 1.适用于检测人全血中的恶性疟原虫（Pf）富组氨酸蛋白 Ⅱ（HRP-Ⅱ）、间日疟原虫（Pv）特异性乳酸脱氢酶（pLDH）抗原 2.双抗原夹心法原理胶体金法 3.有效期≥24 个月。 4.性能指标： ① 最低检测限：恶性疟≤50 个 /μL 间日疟：≤100 个 /μL ② 临床灵敏度：恶性疟≥98%；间日疟≥95% ③ 临床特异性：≥99%（与镜检法比对） ④ 交叉反应：与其他疟原虫（三日疟、卵形疟）、乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等无交叉反应 ⑤ hook 效应：恶性疟抗原浓度≤10⁵ 个 /μL 时无钩状效应 |
| 24 |  | 改良加藤氏蛔虫卵检测试剂盒（蠕虫卵检测制作盒（Kato-katz法） 1.用途：本检测制片盒辅助用于显微镜检测粪便中寄生虫虫卵。 2.改良加藤氏法是世界卫生组织（WHO)推荐的检测寄生虫卵方法。 3.可同时检测蛔虫卵、钩虫卵、肝吸虫卵等。 4.包装规格：每盒100T/盒。 5.本检测制片盒于常温保存。 |
| 25 |  | 乳糖蛋白胨 用途:用于饮用水、水源水中大肠菌群的测定 1、内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮； 2、颗粒培养基，成粒率≥90%； 3、产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告； 4、包装规格：250g/瓶； 5、有效期：≥36个月。 |
| 26 |  | 营养琼脂 用途：用于菌落总数的测定 ( 该培养基不含糖 )；用于菌种的保存、传代及纯培养；也可用作血琼脂基础 1、内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮； 2、颗粒培养基，成粒率≥90%； 3、产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告； 4、包装规格：250g/瓶； 5、有效期：≥36个月。 |
| 27 |  | 布鲁氏菌病虎红平板凝集抗原 用途：用于体外定性检测人血清样本中的布鲁氏菌抗体 1.试剂符合《布鲁氏菌病诊断》中华人民共和国卫生行业标准，WS269-2019 2.包装规格：每盒1mL/瓶×5瓶 3.检测灵敏度：≥98%；检测特异性:≥99%；最低检出限量：≤40IU/mL 4.贮藏：2-8℃保存，试剂开瓶后可反复使用。 |
| 28 |  | 布鲁氏菌病试管凝集抗原 用途：用于体外定性检测人血清样本中的布鲁氏菌抗体 1.试剂符合《布鲁氏菌病诊断》中华人民共和国卫生行业标准，WS269-2019 2.包装规格：每盒5mL/瓶×4瓶 3.诊断敏感性：≥98%；诊断特异性:≥99%；最低检出限量：≤2.5IU/mL 4.贮藏：2-8℃保存，试剂开瓶后可反复使用。 |
| 29 |  | 采购清单 序号; 试剂名称; 规格; 数量; 单位. 1; 肠道病毒通用核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 50T/盒; 2; 盒. 2; EV71/CA16病毒核酸双重实时荧光 PCR检测试剂盒; 50T/盒; 2; 盒. 3; 肠道病毒通用/EV71/CA16病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒; 50T/盒; 11; 盒. 4; 肠道病毒CVA10型/CVA6核酸双重重实时荧光PCR检测试剂盒; 50T/盒; 9; 盒. 5; 新冠/甲型/乙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 50T/盒; 34; 盒. 6; 甲型新H1N1/H3型病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 50T/盒; 12; 盒. 7; 乙型BV/BY型试剂病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 50T/盒; 12; 盒. 8; 诺如病毒GⅠ型/GⅡ型 RNA 检测试剂盒（荧光 PCR 法） （核心产品）; 50T/盒; 24; 盒. 9; 肾综合征出血热IgM抗体ELISA检测试剂; 48T/盒; 26; 盒. 10; 肾综合征出血热IgG抗体ELISA检测试剂; 48T/盒; 3; 盒. 11; 汉滩/汉城型病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 25T/盒; 10; 盒. 12; 腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 25T/盒; 17; 盒. 13; 麻疹/风疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 25T/盒; 5; 盒. 14; 札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）; 25T/盒; 4; 盒. 15; 水痘病毒核酸检测试剂; 25T/盒; 3; 盒. 16; 登革热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 25T/盒; 1; 盒. 17; 病毒采样管（非灭活型）; 20人份/盒; 159; 盒. 18; 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒）; 25T/盒; 2; 盒. 19; 沙门氏菌/志贺氏菌双通道核酸联合检测试剂盒（荧光PCR）法; 25T/盒; 3; 盒. 20; 三日/间日/恶性/卵形疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）; 50T /盒; 5; 盒. 21; 肺炎支原体试剂病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒; 25T/盒; 2; 盒. 22; 霍乱弧菌通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）; 25T /盒; 3; 盒. 23; 恶性疟原虫/间日疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法）; 25T/盒; 5; 盒. 24; 改良加藤氏蛔虫卵检测试剂盒; 100份/盒; 6; 盒. 25; 乳糖蛋白胨; 250g/瓶; 11; 瓶. 26; 营养琼脂; 250g/瓶; 11; 瓶. 27; 布鲁氏菌病虎红平板凝集抗原; 150人份; 10; 瓶. 28; 布鲁氏菌病试管凝集抗原; 25人份/盒; 17; 盒. |