采购需求
2026年区域中心专用材料采购项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标
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	肠道病毒通用核酸实时荧光 PCR检测试剂盒
1、用于对多种样本如粪便、肛拭子、咽拭子中肠道病毒核酸进行PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如肠道腺病毒、轮状病毒、星状病毒、杯状病毒、肠道细菌等）无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月。
7、规格：50人份每盒。。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	EV71/CA16病毒核酸双重实时荧光 PCR检测试剂盒
1、用于对多种样本如粪便、肛拭子、咽拭子中肠道病毒进行柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸进行PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如肠道腺病毒、轮状病毒、星状病毒、杯状病毒、肠道细菌等）无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期为12个月，
7、规格：50人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	肠道病毒通用/EV71/CA16病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
1、用于对多种样本如粪便、肛拭子、咽拭子中肠道病毒核酸进行柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸三重PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如肠道腺病毒、轮状病毒、星状病毒、杯状病毒、肠道细菌等）无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期为12个月。
7、规格：50人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	肠道病毒CVA10型/CVA6核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
1、用于对多种样本如粪便、肛拭子、咽拭子中肠道病毒核酸进行萨奇病毒A6型/A10型双重PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如肠道腺病毒、轮状病毒、星状病毒、杯状病毒、肠道细菌等）无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期为12个月。
7、规格：50人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	新冠/甲型/乙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
1、用于对多种样本如鼻咽抽提物、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液中新冠病毒和流感病毒的RNA检测。
2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如副流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒等）无交叉反应；最低检测限≤500copies/mL，其中新冠（SARS-CoV-2）检测限≤200 copies /mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月。
7、规格：50人次每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	甲型新H1N1/H3分型病毒核酸实时盒荧光PCR检测试剂盒
1、用于对多种样本如鼻咽抽提物、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液中甲型流感病毒H1N1/H3分型检测。
2、采用荧光PCR方法检测，PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如副流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒等）无交叉反应；最低检测限≤500copies/ml。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月。
7、规格：50人次每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	乙型BV/BY分型试剂病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 
1、用于对多种样本如鼻咽抽提物、鼻咽拭子、支气管肺泡灌洗液中乙型流感病毒BV/BY分型检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体（如副流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒等）无交叉反应；最低检测限≤500copies/ml。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月
7、规格：50人次每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	诺如病毒GⅠ型/GⅡ型 RNA 检测试剂盒（荧光 PCR 法）（核心产品）
1、用于对多种样本如粪便、肛拭子中诺如病毒GI型、诺如病毒GII型病毒进行核酸PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、▲对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月
7、规格：50人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	肾综合征出血热IgM抗体ELISA检测试剂
1、用途：定量检测血清、血浆等样本中的肾综合征出血热病毒特异性IgM抗体。
2、检测方法：酶联免疫法
3、保存：试剂盒2-8℃冷藏保存。
4、有效期≥6个月。
5、规格：96人份每盒，阴性对照品和阳性对照品保证完成≥15次实验。
6、开放性试剂，适用于市面主流的酶标仪和洗板机。
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	肾综合征出血热IgG抗体ELISA检测试剂
1、用途：定量检测血清、血浆等样本中的肾综合征出血热病毒特异性IgG抗体。
2、检测方法：酶联免疫法
3、保存：试剂盒2-8℃冷藏保存。
4、有效期≥6个月。
5、规格：96人份每盒。
6、开放性试剂，适用于市面主流的酶标仪和洗板机。
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	汉滩/汉城型病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
1、用于临床样本、动物组织等中汉滩/汉城型病毒核酸的PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月。
7、规格：25人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
1、用于临床样本中腮腺炎病毒核酸的PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月。
7、规格：25人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	麻疹/风疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
1、用于临床样本麻疹病毒和风疹病毒病毒核酸的PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月.
7、规格：25人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
1、用于对多种样本如粪便、肛拭子中札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒进行核酸PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月.
7、规格：50人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	水痘病毒核酸检测试剂
1、用于临床样本中水痘病毒核酸PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月，
7、规格：25人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。

	16
	
	登革热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
1、用于临床样本中登革热病毒核酸PCR检测。
2、采用荧光PCR方法检测， PCR扩增采用一步法，探针为Taqman探针；PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。
3、试剂盒包含阳性对照品、阴性对照品。
4、对感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应，最低检测限≦500copies/mL。
5、保存条件：试剂盒-20℃冷冻保存。
6、有效期≥12个月。
7、规格：25人份每盒。
8、单个反应体系总体积≥25 µL。
9、开放性试剂，适用于市面主流的PCR仪器。
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	病毒采样管（非灭活型）
1.非灭活病毒采样试剂盒。
2.规格：独立包装，每包装采样管1支，采样拭子至少1支；规格20支/盒。
3.▲采样管：大于等于10mL容量管（可直立），液体装量不少于3.5 mL。采样液内含酸碱指示剂，采用VTM配方。
4.采样拭子：长度15cm±0.8cm，折断点在距拭子头部≥7cm处。
5.产品为无菌产品，采用辐照等方式灭菌。
6.稳定性：产品在5-25℃可保存12个月。
7.有效期一年。
8.样本保存效果：病毒样本在2℃-8℃保存于病毒采样试剂盒中病毒活性保持时间≥48h，保活效果应满足后续病毒分离要求。
9.采样管中含加快病毒的洗脱成分。
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	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的五种致泻大肠埃希氏菌核酸。
3.检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。
4.▲检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
5.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。
6.有效期：≥12个月。
7.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装。
8.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
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	沙门氏菌/志贺氏菌双通道核酸联合检测试剂盒（荧光PCR）法
1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌和志贺氏菌核酸。
3.检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。
4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
6.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。
7.有效期：≥12个月。
8.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装
9.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
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	三日/间日/恶性/卵形疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从人全血样本中提取的三日疟原虫、间日疟原虫、恶性疟原虫和卵形疟原虫核酸。
3.▲检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。
4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
5.荧光PCR反应程序：
a）预变性95℃，30sec；
b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环≥40次。
6.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。
7.有效期：≥12个月。
8.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装
9.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
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	肺炎支原体试剂病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的肺炎支原体核酸。
3.检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。
4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
5.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。
6.有效期：≥12个月。
7.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装
8.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
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	霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR）法
1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌核酸。
3.检测性能：灵敏度≤500cfu/mL，与其他病原菌无交叉反应。
4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，反应体系≤25μL，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
5.通用性：同系列细菌类产品（如同为DNA）的反应程序需完全一致。
6.有效期：≥12个月。
7.试剂规格：每盒的检测量≥25T包装。
8.运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存。
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	恶性疟原虫/间日疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法）
1.适用于检测人全血中的恶性疟原虫（Pf）富组氨酸蛋白 Ⅱ（HRP-Ⅱ）、间日疟原虫（Pv）特异性乳酸脱氢酶（pLDH）抗原
2.双抗原夹心法原理胶体金法
3.有效期≥24 个月。
4.性能指标：
① 最低检测限：恶性疟≤50 个 /μL
间日疟：≤100 个 /μL
② 临床灵敏度：恶性疟≥98%；间日疟≥95%
③ 临床特异性：≥99%（与镜检法比对）
④ 交叉反应：与其他疟原虫（三日疟、卵形疟）、乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等无交叉反应
⑤ hook 效应：恶性疟抗原浓度≤10⁵ 个 /μL 时无钩状效应

	24
	
	改良加藤氏蛔虫卵检测试剂盒（蠕虫卵检测制作盒（Kato-katz法）
1.用途：本检测制片盒辅助用于显微镜检测粪便中寄生虫虫卵。
2.改良加藤氏法是世界卫生组织（WHO)推荐的检测寄生虫卵方法。
3.可同时检测蛔虫卵、钩虫卵、肝吸虫卵等。
4.包装规格：每盒100T/盒。
5.本检测制片盒于常温保存。
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	乳糖蛋白胨
用途:用于饮用水、水源水中大肠菌群的测定 
1、内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；
2、颗粒培养基，成粒率≥90%；
3、产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告；
4、包装规格：250g/瓶；
5、有效期：≥36个月。
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	营养琼脂
用途：用于菌落总数的测定 ( 该培养基不含糖 )；用于菌种的保存、传代及纯培养；也可用作血琼脂基础 
1、内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；
2、颗粒培养基，成粒率≥90%；
3、产品有第三方出具的带有CNAS章和CMA章的检验报告；
4、包装规格：250g/瓶；
5、有效期：≥36个月。
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	布鲁氏菌病虎红平板凝集抗原
用途：用于体外定性检测人血清样本中的布鲁氏菌抗体
1.试剂符合《布鲁氏菌病诊断》中华人民共和国卫生行业标准，WS269-2019
2.包装规格：每盒1mL/瓶×5瓶
3.检测灵敏度：≥98%；检测特异性:≥99%；最低检出限量：≤40IU/mL
4.贮藏：2-8℃保存，试剂开瓶后可反复使用。
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	布鲁氏菌病试管凝集抗原
用途：用于体外定性检测人血清样本中的布鲁氏菌抗体
1.试剂符合《布鲁氏菌病诊断》中华人民共和国卫生行业标准，WS269-2019
2.包装规格：每盒5mL/瓶×4瓶
3.诊断敏感性：≥98%；诊断特异性:≥99%；最低检出限量：≤2.5IU/mL
4.贮藏：2-8℃保存，试剂开瓶后可反复使用。
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	采购清单
	序号
	试剂名称
	规格
	数量
	单位

	1
	肠道病毒通用核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	2
	盒

	2
	EV71/CA16病毒核酸双重实时荧光 PCR检测试剂盒
	50T/盒
	2
	盒

	3
	肠道病毒通用/EV71/CA16病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	11
	盒

	4
	肠道病毒CVA10型/CVA6核酸双重重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	9
	盒

	5
	新冠/甲型/乙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	34
	盒

	6
	甲型新H1N1/H3型病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	12
	盒

	7
	乙型BV/BY型试剂病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	12
	盒

	8
	诺如病毒GⅠ型/GⅡ型 RNA 检测试剂盒（荧光 PCR 法）
（核心产品）
	50T/盒
	24
	盒

	9
	肾综合征出血热IgM抗体ELISA检测试剂
	48T/盒
	26
	盒

	10
	肾综合征出血热IgG抗体ELISA检测试剂
	48T/盒
	3
	盒

	11
	汉滩/汉城型病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒
	10
	盒

	12
	腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒
	17
	盒

	13
	麻疹/风疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒
	5
	盒

	14
	札如病毒/肠道腺病毒/星状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	4
	盒

	15
	水痘病毒核酸检测试剂
	25T/盒
	3
	盒

	16
	登革热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒
	1
	盒

	17
	病毒采样管（非灭活型）
	20人份/盒
	159
	盒

	18
	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒）
	25T/盒
	2
	盒

	19
	沙门氏菌/志贺氏菌双通道核酸联合检测试剂盒（荧光PCR）法
	25T/盒
	3
	盒

	20
	三日/间日/恶性/卵形疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T /盒
	5
	盒

	21
	肺炎支原体试剂病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	25T/盒
	2
	盒

	22
	霍乱弧菌通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	25T /盒
	3
	盒

	23
	恶性疟原虫/间日疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法）
	25T/盒
	5
	盒

	24
	改良加藤氏蛔虫卵检测试剂盒
	100份/盒
	6
	盒

	25
	乳糖蛋白胨
	250g/瓶
	11
	瓶

	26
	营养琼脂
	250g/瓶
	11
	瓶

	27
	布鲁氏菌病虎红平板凝集抗原
	150人份
	10
	瓶

	28
	布鲁氏菌病试管凝集抗原
	25人份/盒
	17
	盒
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