采购内容及要求

一、工程内容

本次维修工程主要包括：拆除原有屋面保护层及老化防水层，重新铺设SBS防水卷材，并为3号学生公寓屋面新做保护层。同时，将拆除教学楼屋面的废弃水泥水箱，以确保屋面防水性能全面达到国家相关标准。维修涉及的总面积为2212.8平方米，其中教学楼屋面面积1411.7平方米，门厅平台面积160.5平方米，3号学生公寓屋面面积640.6平方米，具体详见工程量清单。

二、工程地点：西安财经大学翠华西校区教学楼及3号学生公寓。

三、计划工期：8月25日前完工。

四、质量保修期：自竣工验收合格之日起不低于2年。

五、防水质保期：自竣工验收合格之日起5年。

- 六、施工要求

# （一）在施工期间，成交供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。各专业施工人员必须持证上岗，做到文明施工，入场当天与采购人签订安全责任书，施工期间所有的人身安全、意外责任及后果等均由成交供应商负责，与甲方无关。

(二)施工主要材料进场施工前需要提供产品的合格证、质检报告等相关资料并经甲方验收。

(三)施工过程中，成交供应商与员工之间的劳资等所有纠纷由成交供应商自行解决，并承担所有责任和后果，同时不得影响正常施工。

(四)该项目严禁成交供应商分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，所有损失由成交供应商承担。

# 七、商务要求

1、款项结算：

(1)合同签订后7个工作日内支付合同总价款40%作为预付款；

(2)工程竣工并经甲方验收合格并结算审计和收到乙方发票之后10个工作日内再支付剩余合同款项。甲方付款前，乙方应向甲方提交全额增值税发票，甲方收到发票且经查验无误后一个月内以银行转账形式支付。凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且乙方必须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

八、其他

(一)质量验收标准或规范

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。

(二)违约责任

依据合同文本。