## 采购需求

本次采购项目为神木市大柳塔镇城市建设规划局派出所综合楼维修改造，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：大柳塔派出所综合楼维修改造-土建工程 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011302001001 |  | 拆除石膏板吊 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 580.72 |  |
| 2 |  | 010807001001 |  | 拆除旧门窗 |  |  |  |  |  | 樘 |  |  | 170 |  |
| 3 |  | 011710002001 |  | 拆除不锈钢玻璃门 |  |  |  |  |  | 樘 |  |  | 1 |  |
| 4 |  | 010801001003 |  | 拆除管路及暖气木质装饰罩 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 357.4 |  |
| 5 |  | 010801001004 |  | 拆除石膏板隔断及吧台 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 35 |  |
| 6 |  | 010401002001 |  | 拆除砖墙（计入费用汇总） |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 8.7 |  |
| 7 |  | 010902001001 |  | 拆除原屋面防水卷材及水泥找平层 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 956.3 |  |
| 8 |  | 011101001001 |  | 拆除空鼓地板及沙灰层 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 681 |  |
| 9 |  | 011201001001 |  | 铲除原有墙皮 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 6570 |  |
| 10 |  | 010202016001 |  | 垃圾外运（计入费用汇总） 1、运距：8km |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011302001002 |  | 矿棉板吊顶 |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（不上人型） 2.面板材料品种、规格:矿棉板600×600 平面 |  |  | m2 |  |  | 336 |  |
| 12 |  | 011302001003 |  | 石膏板吊顶 |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 2.面板材料品种、规格:石膏板 |  |  | m2 |  |  | 402.72 |  |
| 13 |  | 010801001006 |  | 单扇木质门 |  |  | 1.门洞口尺寸:2100*9700 2.门类型:木质门 |  |  | 樘 |  |  | 71 |  |
| 14 |  | 010801001007 |  | 对开木质门 |  |  | 1.门洞口尺寸:2100*1450 2.门类型:木质门 |  |  | 樘 |  |  | 3 |  |
| 15 |  | 010802001001 |  | 钛镁合金门 |  |  | 1.门洞口尺寸:2100*9700 2.门类型:钛镁合金金属平开门 |  |  | 樘 |  |  | 7 |  |
| 16 |  | 010802003001 |  | 室外防盗门 |  |  | 1.门洞口尺寸:2100*1450 2.框、扇材质、规格:防盗门 |  |  | 樘 |  |  | 3 |  |
| 17 |  | 010802001002 |  | 电动感应门 |  |  | 1.门洞口尺寸:7300*2850 2.门类型:全玻门(带金属扇框) 3.电动门感应装置 |  |  | m2 |  |  | 20.81 |  |
| 18 |  | 010807001002 |  | 断桥铝合金窗户 |  |  | 1.窗洞口尺寸:详见图纸门窗改造表 2.框、扇材质及规格:60系列断桥铝合金窗户（含窗纱） |  |  | m2 |  |  | 418 |  |
| 19 |  | 010809001001 |  | 大理石窗台板（台面宽20厘米，带3厘米下翻檐） |  |  | 1.窗台板材质、规格:大理石 |  |  | m |  |  | 222.78 |  |
| 20 |  | 011207003001 |  | 轻钢龙骨石膏板隔断（夹隔音棉，11厘米厚） |  |  | 1.隔断材料品种、规格:轻钢龙骨石膏板隔断（夹隔音棉，11厘米厚） |  |  | m2 |  |  | 122.4 |  |
| 21 |  | 011105005001 |  | 安装踢脚线 |  |  | 1.面层材料品种、规格:陶瓷踢脚线 |  |  | m |  |  | 62 |  |
| 22 |  | 011102003001 |  | 块料楼地面 1.水泥砂浆新铺地板砖（800*800） |  |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:800*800 |  |  | m2 |  |  | 681 |  |
| 23 |  | 010401002002 |  | 实心砖墙 1、240mm |  |  | 1.墙体厚度:240mm |  |  | m3 |  |  | 5.76 |  |
| 24 |  | 011201001002 |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  | 1.基层类型、部位:内墙 2.墙面水泥砂浆抹灰（2厘米厚） |  |  | m2 |  |  | 250.25 |  |
| 25 |  | 011201001003 |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  | 1.基层类型、部位:窗口及门口整形抹灰 |  |  | m2 |  |  | 539.13 |  |
| 26 |  | 011403003001 |  | 墙面刮腻子滚涂乳胶漆各两遍 |  |  | 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:刮腻子2遍，涂乳胶漆2遍 |  |  | m2 |  |  | 6798 |  |
| 27 |  | 010902001002 |  | 屋面卷材防水 |  |  | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3mmSBS卷材防水 2.防水层数:20cm厚水泥砂浆重新找坡 |  |  | m2 |  |  | 829.3 |  |
| 28 |  | 010903001001 |  | 墙面卷材防水 |  |  | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3mmSBS卷材防水 2.部位:屋面防水上翻250mm 3.防水层做法:热熔法 |  |  | m2 |  |  | 127 |  |
| 29 |  | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 |  |  | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  |  | m2 |  |  | 81 |  |
| 30 |  | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:I级钢 φ8 |  |  | t |  |  | 0.488 |  |
| 31 |  | 011101005001 |  | 防静电地板 |  |  | 1.弱电机房铺防静音底板 |  |  | m2 |  |  | 22 |  |
| 32 |  | 010502032001 |  | 零星现浇构件 |  |  | 1.构件名称:屋面维修女儿墙 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 6.7 |  |
| 33 |  | 010505004001 |  | 柱面模板 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 233.73 |  |
| 工程名称：大柳塔派出所综合楼维修改造-采暖工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 |  | 031004001002 |  | 铸铁散热器 |  |  | 1.规格:60cm高15柱每组 |  |  | 组 |  | 18 |  |  |
| 工程名称：大柳塔派出所综合楼维修改造-电气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402012001 |  | 成套配电箱 1.名称:配电箱ZAL1 2.规格:600*1200*200 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 2 | 030402012002 |  | 成套配电箱 1.名称:配电箱AL-RD 2.规格:300*500*180 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 6个 无端子外部接线4 12个 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 3 | 030402012003 |  | 成套配电箱 1.名称:配电箱AL-HY 2.规格:300*500*180 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 6个 无端子外部接线4 12个 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 4 | 030402012004 |  | 成套配电箱 1.名称:配电箱1AL 2.规格:600*600*180 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 9个 无端子外部接线4 57个 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 5 | 030402012005 |  | 成套配电箱 1.名称:配电箱2AL 2.规格:600*600*180 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 9个 无端子外部接线4 57个 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 6 | 030402012006 |  | 成套配电箱 1.名称:配电箱3AL 2.规格:600*600*180 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 9个 无端子外部接线4 63个 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 7 | 030402012007 |  | 成套配电箱 1.名称:配电箱4AL 2.规格:600*600*180 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5 9个 无端子外部接线4 51个 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 8 | 030402012008 |  | 成套配电箱 1.名称:应急照明集中电源 1PD 2.规格:500*500*200 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
|  |  |  | 开关插座、灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030413001002 |  | 普通灯具 1.名称:LED平板灯 2.型号:LED50W 3.安装形式:吸顶 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 127 |
| 10 | 030413001003 |  | 普通灯具 1.名称:大厅吸LED顶灯 2.型号:LED120W 3.安装形式:吸顶 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 11 | 030413001004 |  | 普通灯具 1.名称:LED防水防尘平板灯 2.型号:LED20W 3.安装形式:吸顶 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 24 |
| 12 | 030413001005 |  | 普通灯具 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:LED20W 3.安装形式:吸顶 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 61 |
| 13 | 030413001006 |  | 普通灯具 1.名称:墙上座灯 2.型号:LED20W 3.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 14 | 030413002001 |  | 装饰灯 1.名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2.型号:5W/500LM/36V 3.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 38 |
| 15 | 030413002002 |  | 装饰灯 1.名称:集中电源疏散照明灯（A型）F防水 2.型号:5W/500LM/36V/IP67 3.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 16 | 030413002003 |  | 装饰灯 1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W/36V 3.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 10 |
| 17 | 030413002004 |  | 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W/36V 3.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 18 | 030413002005 |  | 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W/36V 3.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 10 |
| 19 | 030413002006 |  | 装饰灯 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:1W/36V 3.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 7 |
| 20 | 030413002007 |  | 装饰灯 1.名称:方向标志灯 2.型号:1W/36V 3.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 30 |
| 21 | 030413012001 |  | 开关、按钮 1.名称:单联单控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 22 | 030413012002 |  | 开关、按钮 1.名称:双联单控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 55 |
| 23 | 030413012003 |  | 开关、按钮 1.名称:三联单控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 16 |
| 24 | 030413012004 |  | 开关、按钮 1.名称:双联双控开关 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 16 |
| 25 | 030413012005 |  | 开关、按钮 1.名称:感应开关 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 26 | 030413013001 |  | 插座 1.名称:带保护接点安装插座 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 219 |
| 27 | 030413013002 |  | 插座 1.名称:带保护接点密闭插座 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 12 |
| 28 | 030413013003 |  | 插座 1.名称:空调插座 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 60 |
| 29 | 030410007001 |  | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位端子箱 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |
|  |  |  | 桥架、电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030409016001 |  | 桥架槽盒安装 1.名称:防火桥架 200*100 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 342.15 |
| 31 | 030412001001 |  | 配管 1.名称:SC32 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 2.6 |
| 32 | 030412001002 |  | 配管 1.名称:SC20 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 509.01 |
| 33 | 030412001003 |  | 配管 1.名称:PC20 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:配电 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 2578.92 |
| 34 | 030409001001 |  | 电力电缆 1.名称:WDZ-YJY-5*25 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 170.99 |
| 35 | 030409001002 |  | 电力电缆 1.名称:WDZ-YJY-5*6 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 69.62 |
| 36 | 030409001003 |  | 电力电缆 1.名称:BTTRZ-3*4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 62.37 |
| 37 | 030412003001 |  | 配线 1.名称:WDZN-RYJS-2*2.5 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 512.12 |
| 38 | 030412003002 |  | 配线 1.名称:WDZ-BYJ2.5 2.配线形式:管内配线 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 4011.57 |
| 39 | 030412003003 |  | 配线 1.名称:WDZ-BYJ4 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 14676.24 |
| 40 | 030412003004 |  | 配线 1.名称:WDZ-BYJ6 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 79.42 |
| 41 | 030606001001 |  | 机柜、台设备 1.名称:UPS电源柜（内含UPS) 2.型号:UPS/2kw（6小时） 3.规格:1200*700*500 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 42 | 030412002001 |  | 线槽 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 3090.53 |
|  |  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030502003001 |  | 双绞线缆 1.名称:CAT-6 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 5910 |
| 44 | 030502002001 |  | 弱电插座 1.名称:网络插座 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 92 |
| 45 | 030501015001 |  | 交换机 1.名称:华为24口交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 46 | 030505018001 |  | 显示设备 1.名称:55寸屏幕 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 47 | 030501005001 |  | 插箱、机柜、机架 1.名称:机柜（600*600*1200mm） |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 48 | 030501015002 |  | 交换机 1.名称:华为24口三层交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 49 | 030501021001 |  | 无线设备 1.名称:吸顶圆盘无线AP |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 12 |
| 50 | 030501010001 |  | 路由器 1.名称:AP路由器 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 51 | 030502003002 |  | 双绞线缆 1.名称:HDMI数字高清线 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 108 |
| 52 | 030502006001 |  | 光纤合束器、光纤分束器 1.名称:光纤收发器（帧田） |  |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  | 1 |
| 53 | 030501015003 |  | 交换机 1.名称:帧田10口POE交换机 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 54 | 030506009001 |  | 监控摄像设备 1.名称:TL-IPC548GP-W400万POE音频双光全彩网络摄像机 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 9 |
| 55 | 030506014001 |  | 录像设备 1.名称:TL-NVR6120G-LH.265+网络硬盘录像机（20路、单盘位，内置6T硬盘 |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 56 |  |  | 带线插板10孔 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。