- 第四章  招标内容及采购要求

# 一 、招标项目概况

## (一)项目名称

汉中职业技术学院后勤保障服务采购项目

## (二)项目概况

## 承担学院后勤保障相关工作，保障水电运维、垃圾处置与环境消杀、公共环境保洁服务；保障校园水电系统安全稳定运行，规范垃圾清运与消杀流程，保持垃圾站及公共区域卫生达标，高标准完成楼宇公共区域与重点场所保洁，提升校园环境品质。

## (三)服务期限

## 一年。本项目采用一次采购沿用三年，实行一年一考核一签合同的办法。服务期满后，在预算有保障，政府采购管理部门同意的前提下，由中标供应商提出申请，经采购人考核合格后，可以续签合同。

# 二、具体要求

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 水电管理： - 年龄范围25-58岁，身体健康，具有合格有效的健康证。有2年以上相关工作经验、具备特种作业操作证（低压电工作业或者高压电工作业）。投标时须提供拟派人员满足上述要求的承诺函加盖公章，格式不限，中标后提供上述要求的证件及证明材料。 - 2.负责全校水电正常运行，校内建筑用水用电设施设备水电线路故障维修更换，及上、下水管道的维修疏通。供水供电系统巡检维修，水泵房故障维修保养，生活水池清洗消毒，雨水管网垃圾清理；污水管网、化粪池日常巡查；水电设施设备应急抢修工作及其它临时性工作。 3.负责每天24小时值班接待水电报修，5分钟内响应到场，小故障30分钟内完成维修，暂时不明原因的故障4小时内完成维修，重大故障24小时抢修，最短时间排除故障。 4.持特种作业操作证（低压电工作业或者高压电工作业）上岗，服务态度和蔼，按照规范操作，节约水电耗材，及时完成学院安排的维修任务。 |
| 2 | 高压电管理： - 1.年龄范围25-58岁，身体健康，具有合格有效的健康证。具备特种作业操作证（高压电工作业），有2年以上相关工作经验。投标时须提供拟派人员满足上述要求的承诺函加盖公章，格式不限，中标后提供上述要求的证件及证明材料。 - 2.负责学校35千伏高压变电站、10千伏低压配电房、室外箱变正常供电及巡检维护保养，负责24小时值班及全校建筑水电路故障维修工作。 |
| 3 | 维修管理： - 1.年龄范围25-58岁，身体健康，具有合格有效的健康证。具有2年以上小型维修工作经验。投标时须提供拟派人员满足上述要求的承诺函加盖公章，格式不限，中标后提供上述要求的证件及证明材料。 2.负责全校单体建筑门窗、门锁、玻璃、桌椅、柜子、卫生间设施、室外其他公共施舍等日常维修，接到派工任务后5分钟内响应到场，小问题30分钟内完成维修，较为复杂的问题4小时内完成。 3.24小时值班期间完成本职工作的同时配合值班水电工完成故障维修。 4.操作符合技术规范，因违反操作规程引发的人身伤害，责任自负。服务态度和蔼，对报修故障应维修及时，节约材料，限期完成。维修难度较大且当日不能完成的维修任务，上报物业公司及后勤处，并与报修人员沟通协调。 5.进入学生宿舍维修需按服务规范，使用文明用语，尽可能不影响学生的正常生活，不能及时修复的做好解释工作。 6.部门安排的其它临时性维修业务。 |
| 4 | 垃圾管理 - 1.年龄在25—58岁，身体健康，具有合格有效的健康证，取得D级驾驶资格，有3年以上垃圾压缩设备操作工作经验。投标时须提供拟派人员满足上述要求的承诺函加盖公章，格式不限，中标后提供上述要求的证件及证明材料。 2.负责学校1个压缩垃圾站垃圾收集压缩打包，负责垃圾站（含公厕）卫生保洁，环境消毒工作，严格按照操作流程规范操作，并做好压缩设备日常保养、消毒。负责学校垃圾站垃圾集装箱转运工作。 |
| 5 | 保洁管理 - 1.年龄在25—58岁，身体健康，具有合格有效的健康证。有一定保洁专业技能常识，明白日常保洁的顺序、方法、标准。投标时须提供拟派人员满足上述要求的承诺函加盖公章，格式不限，中标后提供上述要求的证件。 2.负责1—7号教学楼、1—3号实训工厂共10栋单体建筑内共80个卫生间的保洁。 3.负责1—4号实验楼（每栋楼5层，共20层）、8号公寓（共2层）、图书馆（共5层）、行政楼（共5层）、体育馆（共2层）室内外公共区域（大厅、走廊、楼梯间、卫生间、阳台、电梯等）和篮球场、羽毛球场 卫生保洁，总建筑面积约40000平方米。 4.负责行政楼208、209、308、309、408、409会议室、一楼报告厅及图书馆二楼学术厅卫生保洁。 5.负责上述楼宇卫生间每日清理2次，垃圾每日收集清倒2次，垃圾桶表面每日擦洗1次，公共区域每日清扫2次；会议室每天清扫2次。 6.负责清扫学生公寓楼外围硬化地面，范围包括第二食堂东面丁字路口起、沿自强路至五号公寓南侧道沿以内的区域的所有栋楼周围、绿化带及锅炉房西北面小停车场。 7.及时清理学生公寓楼外绿化带枯枝杂草、白色垃圾、烟头等，擦拭垃圾箱，铲除公寓周边小广告。 8.负责将其他所有单体建筑室内、外垃圾桶垃圾按可回收与不可回收归类收集清运至压缩垃圾站。 9.遇到大型活动时完成学院临时交办的保洁任务。 |
| 6 | 水电管理、小型维修人员稳定性达到90%，按时定期对人员进行安全服务意识、专业技能、职业道德、服务礼仪等培训，与员工签订保密协议。 |
| 7 | 项目至少配置后勤保障人员43名，其中水电管理7名，高压电管理2名，维修管理3名，垃圾管理3名，保洁管理28名。 |
| 8 | ## 服务期：一年。本项目采用一次采购沿用三年，实行一年一考核一签合同的办法。服务期满后，在预算有保障，政府采购管理部门同意的前提下，由中标供应商提出申请，经采购人考核合格后，可以续签合同。 |
| 9 | ## 本项目由采购人提供维修工具、清洁工具及耗材，中标供应商提供工作服装。 |

备注：1.以上均是★内容，为实质性要求，投标人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应。