# 采购内容及要求

## 一、项目概况：

西安市水务局2026年信息化设备设施设备运行维护项目，旨在保障水务信息系统前端设施设备的稳定运行。通过整合运维资源、优化运维流程、深化技术应用，持续提升信息化设施设备运行效能，为水灾害防御、水资源管理、排水防涝等业务提供可靠保障，助力西安市水务事业高质量发展。其中：项目包1涵盖西安市水灾害防御模块、西安排水管网信息管理模块、西安市河长制管理模块、主要河流县（区）界行政断面水质水量监测模块4个模块；项目包2涵盖引调水运管模块、渭河光纤及信息化设施模块、西安市排洪渠道管理模块、西安市城区污水污泥智慧监管模块、水灾害防御物资智慧化管理模块5个模块。涉及前端监测、视频会商等设备的维护。通过专业化运维团队的集中化、规范化管理，实现设备的实时监测与快速响应，确保汛期等关键时期的可靠运行。遵循多项国家及行业标准，以提升运维效率，降低管理成本，为西安市水务工作提供坚实技术支撑，保障城市防洪排涝与水资源管理能力的提升。

## 二、采购内容及项目基本情况：

## 采购包1（水灾害及河长等模块设施设备运维）：

包含西安市水灾害防御模块、西安排水管网信息管理模块、西安市河长制管理模块、主要河流县（区）界行政断面水质水量监测模块四个专业模块的设施设备。

2.1 西安市水灾害防御模块

2007年12月西安市水灾害防御系统工程开工建设，2011年2月竣工验收，同年按照市政府统一规划完成了整体北迁及二期扩容建设，2022年西安市水灾害防御模块再次进行了升级改造，项目已初步验收目前处于试运行状态，本次运维不包含升级改造项目新建的前端设备。模块主要包括水雨情数据采集子系统、计算机网络子系统、防汛视频会商子系统、视频监视系统子系统、基础软件和应用软件子系统等6部分内容，实现了水雨情数据实时采集和传输、集中/分布式存储共享、防汛信息查询分析、防汛监测预警系统、防汛视频监视、防汛视频调度会商等功能，在我市山洪灾害防御、中小河流洪水防范、水库削峰调度、城市防洪排涝中发挥着重要作用，防汛减灾效益显著。随着模块规模的不断扩大，模块的先进性、复杂性、复合性、密集性不断增强，持续可靠的运行维护已成为确保模块安全稳定长期运行关键。为保证模块安全稳定运行，长久发挥效益，从整体上对模块进行经常性检查维护十分必要。本项目主要内容是对模块设施设备进行日常保障和维护，运行维护模式采用外包服务，运行维护内容主要包括模块监控巡检、例行维护、响应式维护、故障处置、应急响应、安全管理、分析总结等。

2.2 西安排水管网信息管理模块

西安市系统建设于2021年,以优化升级西安市排水管网管理为导向，以排水设施的信息管理需求为出发点，通过整合现有排水管网普查数据、管网竣工图、运行监测数据管网养护数据等多元数据，结合物联传感、大数据分析、三维展示等技术，建设智慧化的排水管网信息化管理平台。系统平台从管网数据动态管理、管网养护跟踪、管网运行监测、数据共享交互等多个角度出发，协助用户实现对排水管网的信息化、账册化管理，从而为各级部门提供辅助决策的作用。本次是对前端液位监测设备、可燃气体监测、智能井盖设备进行运维。

2.3 西安市河长制管理模块

本次服务主要为西安市河长制会议室运维服务，会议室位于西安市政府1号楼138室，是水务局开展内部研讨、防汛会商、调度指挥、政策宣讲等重要活动的核心场所，承担着保障水务工作高效沟通、科学决策的关键职能。项目涵盖会议室内部102台/套专业设备的运维管理，以及配套的1项通信服务和1项保险服务，旨在通过专业、系统的运维保障，确保会议室各类设备始终处于稳定、高效的运行状态，为水务局各项工作的顺利开展提供坚实支撑。

2.4 主要河流县（区）界行政断面水质水量监测模块

本模块服务于西安市主要河流县(区)界行政断面水质水量监测项目，各断面位于西安市各行政县(区)交界处或入河口，包括周至县、鄠邑区、长安区高陵区、阎良区、灞桥区、临潼区、沣东新城等，建设有13处河流断面、1水质水量信息中心，同时配备相应水质水量监测仪器设备。基础设施包括水位流量计塔、断面标志牌、水体监测断面标示碑、水准点、水尺等；仪器设备配备有水质监测设备流动分析注射仪，雷达流量计、雷达水位计、太阳能供电模块、信息处理与传输模块、服务器和数据管理设备等。水质水量情况，在实行最严格水资源管理制度中发挥重要作用。

## 采购包2（水利工程及水资源管理等模块设施设备运维）：

包含引调水运管模块、渭河光纤及信息化设施模块、西安市排洪渠道管理模块、西安市城区污水污泥智慧监管模块、水灾害防御物资智慧化管理模块五个专业模块的设施设备。

2.5 引调水运管模块

2017 年起，为提升沣惠渠工程管理水平，在渠首枢纽管理站、沣东供水管理站、沣二干管理站等区域的提升改造工程中，逐步开展信息化基础建设。核心建设内容包括各管理站的局域网搭建，管理中心与各管理站及管理站之间的光缆敷设，沿河重要位置部署视频监控、水位监测等设备，同时配置视频会议、大屏、业务应用软件等相关设施。

该模块实现了对沣惠渠主要工程部位水情、工情、水质、安全等情况的实时监控监测，能满足防汛、引水安全运行需求。

2.6 渭河光纤及信息化设施模块

渭河光纤及信息化设施模块范围覆盖渭河全域，起点为周至县周眉交界处，终点至临渭区交界处，总长度 237.75 公里（其中自然河道段 193.67 公里、 城市段 44.08 公里）。核心设施包括渭河光纤通信传输网络、渭河生态区信息化西安段光缆、监测设备、配套设施等。该模块实现河道管理可视化、重点区域实时监控及应急预警，是渭河水安全管理的核心信息化支撑。

2.7西安市排洪渠道管理模块

幸福河综合治理及生态景观提升工程位于未央区秦汉大道以北至西铜公路以东区域，其信息化管理模块集成了景区视频监控、背景音乐、升降柱等系统，为游客营造了安全、便捷、舒适的游览环境。西安市幸福河提升工程西铜公路至入渭口段信息化项目，针对幸福河西铜公路（5+012.00）至入渭口（9+100.00）段渠道，实现了水位、流量、水质等水资源信息及重要场所视频图像的全面实时监测监控，可及时掌握渠道运行状况，保障渠道泄水排洪畅通，强化防洪预警与水资源管理能力，提升工程管理水平。

漕运明渠水情自动监控项目是城市防洪体系的重要组成部分，通过现场遥测站与管理中心协同联动，确保水情数据精准采集、高效处理。

2017 年起，为提升皂河工程管理水平，在皂河提升改造工程中同步推进信息化基础建设，涵盖皂河相关管理区域的视频监控、水情监测设施部署，以及配套通信线路敷设、业务系统搭建等内容。聚焦皂河主要工程部位的水情、工情、水质、安全等实时监控监测，满足防汛、雨洪排泄安全运行需求。皂河作为雁塔等区域雨洪排泄的主要通道，其信息化设备的稳定运行直接关系到区域排洪安全。

2.8 西安市城区污水污泥智慧监管模块

西安市城区污水污泥智慧监管模块为2021年建成的西安市城区污水污泥智慧化监管平台项目硬件维护部分，软件系统为西安市城区污水污泥监管系统。该模块通过集成视频显示系统、无纸化会议系统及音频设备，实现对城区污水污泥处理全流程的智慧化监管，为污水污泥处理监管决策提供精准依据。

2.9 水灾害防御物资智慧化管理模块

项目核心建设内容涵盖三大板块：一是水灾害防御物资智慧化管理系统开发，包含主数据管理、仓储管理、查询预警、物资盘点、移动 APP、一张图展示等功能模块，集成条码与 RFID 技术，实现物资全生命周期可视化管控；二是硬件与基础设施建设，涉及水灾害防御调度中心拼接大屏、视频会商、音响会议系统搭建，物资储备库视频监控、通信网络部署及会议室装修改造，配套图形工作站、交换机、机柜等设备采购安装；三是原有系统搬迁改造，原防汛会商室 DLP 大屏、视频会商终端等设备，确保功能不受影响并实现互联互通。

## 三、运维工作目标：

本次运维工作以保障设施设备稳定运行，数据采集准确、传输畅通、预警及时为核心目标，所有指标均为硬性考核指标，具体量化目标如下：

1.设备巡检覆盖率：100%（所有运维设备按频次完成巡检，无遗漏）；

2.设备在线率：≥95%（防汛、水库监测等关键设备在线率98%）；

3.数据采集完整率：≥95%，数据准确率：≥99%；

4.响应机制：前端雨量、水位、水质监测设备发生故障时，运维单位应在2小时内响应，并启动处置流程。汛期在24小时内完成修复，非汛期在72小时内完成修复。液位、光缆设备发生故障时，运维单位在30分钟内响应，12小时内修复。后端设备发生故障时，运维单位在30分钟内响应，一般故障2小时内修复，重大故障8小时内修复。

5.视频会商系统：保障会议期间系统正常运行；

6.用户满意度：≥85分（满分100分，按季度开展用户评价）。

## 四、运维范围：

本次运维所有模块涵盖的硬件设备、通信服务、数据服务等，具体如下：

### 采购包1：（水灾害及河长等模块设施设备运维）

4.1西安市水灾害防御模块（包1）

该模块涵盖237台/套设备及10项通信、数据服务，包括200处自动水位、雨量站和1处中继站、主/分中心的4台数据接收共享前置机、1台高速电台、2套卫星通信机、1套气象卫星数字接收机、会商系统的23套视频会议终端、2台MCU、1台录播服务器和8块显示屏及1套音频矩阵与1台调音台和功放设备、防汛应急通信专网以及配置的136张4G物联网卡、86张北斗卡、9张卫星电话卡及三门峡水文报讯、水文要素整编、气象数据定制、山洪灾害预警信息制作发布、气象台雨量站数据共享、水文信息共享、智能外呼服务、短信，提供指挥调度、三维建模、数据回传、现场取证、移动巡查数据，现场通讯保障服务等内容。

4.2西安排水管网信息管理模块（包1）

该模块涵盖3类301台/套设备，其中包括135套液位监测设备、16台可燃气体监测仪、150台智能井盖监测仪。

4.3西安市河长制管理模块（包1）

该模块涵盖102台/套设备及1项通信服务和1项保险服务。其中包括多点触摸液晶屏10台，90寸液晶电视1台，音响4台，功放2台，音频数字媒体矩阵1台，电源时序器3台，数字红外无线会议系统主机1台，数字红外无线会议单元14台，数字红外收发器1套，数字无线会议系统主机1台，数字无线会议麦克风28台，调音台1台，视频高清混合矩阵1台，会议中控1台，会商终端2台，Led条形会标2个，服务器1台，专用计算机22台，网络交换机1台，彩色激光打印机2台，河长制管理模块手持控制终端4台，无人机巡河端保险2份，大疆云卡（4G）2张。

4.4主要河流县（区）界行政断面水质水量监测模块（包1）

主要河流县（区）界行政断面水质水量监测模块：该模块涉及的设备及数量包括：雷达水位计10套、雷达流量计12套、遥测数据传输终端21套、太阳能板22套、蓄电池20套、GPRS通信设备8套、防雷设施19处、仪器箱16套、操作平台12处、爬梯12处、悬臂12处、水位计塔10座、水准点7个、水尺47个、断面标志19个、水质监测标示牌11个、流量塔2座、下河观测道路7条、LED显示大屏10㎡、遥控测船1套；此外，还包括大型河流水位流量关系率定服务4处、中型河流水位流量关系率定服务7处，以及马渡王水文站和潏河水文站的数据购买服务。

### 采购包2：（水利工程及水资源管理等模块设施设备运维）

4.5渭河光纤及信息化设施模块（包2）

本模块运行维护范围涵盖渭河信息化及环渭光纤两大通信网络系统。渭河信息化-通信网络方面，需维护平原地区地埋光缆（12芯）34.14公里、地埋光缆（24芯）10.59公里、埋设电缆16公里、STM-4 MSTP光传输设备及附属设备1套，以及工业光纤交换机23台。环渭光纤-通信网络方面，需维护平原地区地埋光缆（24芯）183.36公里、地埋光缆（72芯）10.54公里、丘陵城区水田架空光缆（96芯）5.371公里、桥挂光缆（48芯）0.125公里、槽道光缆（96芯）0.093公里。环渭光纤-光传输设备及附属设备方面，需维护48V蓄电池组27组、组合开关电源3架、嵌入式开关电源27个、室内电力电缆（双芯16mm²）0.255公里、室内电力电缆（双芯35mm²）0.03公里、综合架柜及配套设备4架、架空式室外综合机柜27个、数字分配架36个、FC/PC适配器384个、MSTP设备（2M接口3*63P）1台、MSTP设备（2M接口63个）2台、MSTP设备（2M接口4个）27台，以及接地网组件27套。环渭光纤-南岸供电设备及设施方面，需维护电力电缆15.943公里、时间控制器43个。环渭光纤-北岸供电设备及设施方面，需维护太阳能光伏组件36块、垂直轴风力发电机（含风机充电控制器、ABS防水箱、配电箱及控制器材）9台，以及阀控式免维护胶体蓄电池36台。广播系统设备方面，需要维护新型高频喇叭152个，太阳板和蓄电池各76个，SIM卡76个。

4.6 引调水运管模块（包2）

本模块运行维护范围涵盖传输线路、视频会议系统及无纸化系统、以及各管理站点（渠首枢纽、沣东、分水、沣二干）的配套设备。传输线路方面，需对3.4公里4芯GYTA53型光缆及36.5公里24芯GYTA53型光缆进行年度运维，并维护20套光纤收发器（两光两电）、3套格力1.5p变频空调。视频会议及无纸化系统涉及核心设备包括视频会议MCU 1台、视频会议终端2台、数字音响及音视频调度台各1台、音箱1台、55寸拼接屏9块及配套网络多屏处理器1台、LED屏1.45平方米、视频解码器1台、全数字会议系统主机1台、主席单元2台及代表单元8台、无线全向麦2台、数字音频媒体矩阵1台、无纸化会议终端10台、摄像机升降一体机1台、数字会议反馈抑制器1台、网络化可编程中央控制主机1台、工业监视器1台、灭火器1套、高清无缝混合矩阵主机2台及2P空调1台，汇流池电动执行器1台、流量计5台、遥测终端DTU5台、太阳能板2台、太阳能电池2台、SIM卡5张。管理站点部分，需维护8.95公里YJV22 2*4.0电缆、16套光纤收发器（两光两电）、1处水位站设施（含立杆、防雷接地、雷达水位计及DTU）。

4.7 西安市排洪渠道管理信息化模块（包2）

本模块运行维护范围涵盖幸福河生态公园、幸福河西铜公路至入渭口段、漕运河、皂河及汉城湖水利风景区等多个信息化系统，涉及线路、站点及设备运维。线路运维部分包括：幸福河生态公园需维护主干光缆7.5公里、电缆7.59公里、监控点供电线路1.68公里及音频线路5.77公里、收发器148套；幸福河西铜公路至入渭口段需维护光缆及电缆各5.81公里；漕运河需维护光缆12.775公里及电缆5.967公里；皂河信息化模块需维护24芯光缆19.45公里及电缆13.65公里；汉城湖水利风景区需维护电缆0.571公里、4芯铠装单模光纤15公里、电缆12公里及24芯铠装单模光纤9公里、收发器100套。站点及设备运维包括：游客服务中心涉及配电柜1台、监视器2台、音响1套、彩讯液晶DID单元5.3平方米及多屏处理器1台，室外防水音柱84台、室外景观音箱11台、广播功放5台、CD/DVD/VCD/MP3播放器1台、数字调谐器1台、JVC卡座1台、前置放大器1台、报警信号发生器1台、监听器1台、十分矩阵器1台、广播话筒1台、IP网络广播系统中控主机1台、机架式IP网络双向点播对讲终端（HM-9005）4台、网络寻呼话筒1台、控制室网络监听音箱1台；幸福河西铜公路至入渭口段涉及机房专用空调1台、明渠流量计3台、水质仪及采集柜3套；漕运河涉及明渠流量计3台、5P空调1台、彩讯液晶DID单元10.368平方米、多屏处理器1台；皂河信息化模块涉及水位站5处、标准5参数水质仪1处、1.5P变频空调3套及流量SIM卡11个。

4.8西安市城区污水污泥智慧监管模块（包2）

本模块运行维护范围涵盖视频显示系统与无纸化会议系统两大板块。视频显示系统方面，需对12块卓华ZHVL-55DA液晶显示屏及1台卓华ZHVCON2000拼接控制器进行年度运维。无纸化会议系统方面，需维护10台童格TG-V1液晶屏带麦克风一体升降器、10台童格TG-DCS-HACE301无纸化会议终端、1套童格TG-DCS-N9SV8D多媒体会议管理平台、1台童格TG-DCS-N9SV5智能流媒体服务器、2台童格TG-SP-T120会议音响、1台童格TG-PA-DAD200音放设备以及1台童格TG-MAT84音频处理器。

4.9水灾害防御物资智慧化管理模块（包2）

本模块运行维护范围涵盖通信光缆1000米、通信电缆1000米、避雷接地系统10个、网络打印机1个、RFID工业条码打印机1个。

## 五、运维内容与标准：

本次项目每类设备、系统的运维内容、运维标准等，所有操作均需符合行业技术规范，且每次运维需形成书面记录，做到 “谁操作、谁记录、谁负责”。

一、日常监控巡检

| 日常监控巡检 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作内容 | 工作标准 | 交付物 |
| 前端感知设备 | （1）执行设备在线状态核查 （2）检查所有前端感知设备在线状态。 （3）记录设备在线率、离线设备信息及原因分析。 （4）对离线设备进行标记并通知相关运维人员。 | 非汛期每周1次，汛期每日1次 | 《设备在线情况检查表》 |
| 视频会商系统 | （1）逐一检查设备物理状态、运行指示灯、连接线路。 （2）执行设备清洁、调试等现场维护操作。 | 非汛期每周1次，汛期每日1次 | 《设备巡检记录表》 |

二、例行维护

| 例行维护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工作内容 | 工作标准 | 交付物 |
| 雨量计 | a) 检查雨量传感器内外是否清洁， 过水部件是否畅通无堵塞； b) 检查雨量传感器安装是否牢固， 水平仪气泡是否居中； c) 检查翻斗翻转是否正常； d) 检查干簧管是否有正常的信号输出； e) 检查信号线、测试传输信号是否正常，信号线的绝缘电阻是否正常； f) 雨量计检查调试时连接遥测终端机应调整为测试状态，调试完成后应删除测试数据； | 误差符合《降水量观测规范》SL21-2015要求。 | 《运维记录表》 |
| 压力水位计 | a) 检查压力水位传感器进水口是否堵塞，清洗探头； b) 检查设备工作电压、电流是否正常； c) 检查通气管是否畅通，是否存在破损； d) 检查信号线、测试传输信号是否正常； | 误差≤±1cm |  |
| 雷达水位计 | a) 检查雷达水位传感器安装是否牢固； b) 检查雷达天线及照射范围内是否有杂物遮挡； c) 检查设备工作电压、电流是否正常； d) 检查雷达天线位置能否确保雷达波束垂直照射到水面； e) 检查信号线、测试传输信号是否正常； | 误差≤±2cm |  |
| 遥测终端 | a) 检查设备箱安装固定是否牢固、是否有损坏； b) 检查遥测终端机值守电压是否正常； c) 检查遥测终端机与传感器连接情况； e) 检查通信状态，测试遥测终端机收发功能是否正常， |  |  |
| 供电设备 | - 检查充电控制器保险丝是否熔断，是否工作正常； - 根据天气情况检查太阳能板的开路电压、 短路电流是否正常，对太阳能面板表面进行清洁、 养护； - 检查蓄电池供电电压是否在正常电压范围内， 是否存在持续性降低的情况； - 检测蓄电池容量，对容量达不到使用要求的蓄电池应立即更换。 |  |  |
| 液位计 | a)传感器接触面是否被泥沙、油污或结垢覆盖 b)检查数据传输是否正常 c)检查设备供电是否正常 | 误差≤±2cm |  |
| 水质仪 | 检查箱体无变形、锈蚀；检查各传感器连接是否牢固，有无松动迹象，用手轻拔传感器线缆，检查连接是否稳固。检查设备运行时有无异常噪音。 |  |  |
| 流量计 | 检查探头表面无水草、浮渣，渠道内无淤积 |  |  |
| 传输线路及其设备 | a）光缆维护：查看光缆是否存在裸露、碾压、断裂、破坏情况；检查光接续盒密封情况，是否存在进水、凝露； b）电缆维护检查电缆外皮是否破损、龟裂接头处绝缘胶带是否脱落，地埋段检查有无积水，穿越段保护管是否变形。 c）传输设备维护：检查光纤收发器、光端机指示灯状态检查； d）性能测试：OTDR测试，检测断点、衰减异常点，测试光纤接续点损耗（≤0.02dB）。 |  |  |
| 液晶显示单元 | a）检查拼接屏画面是否完整，有无黑屏、花屏、闪烁现象，色彩是否均匀； b）检查拼接屏与视频终端、矩阵等设备的 HDMI 线、网线接口是否牢固，接头无松动或氧化，轻轻插拔接口感受是否有明显晃动，若松动及时加固或更换线缆。 c）开机后切换单屏、整屏、分屏等显示模式，验证拼缝处图像是否对齐、无错位，确保显示功能正常。 |  |  |
| 广播 | a）检查室外防水音柱、草坪广播的音质，确保无杂音、无啸叫； b）测试分区广播功能，如单独播报景区通知等，保证广播信息能够准确、清晰地传达到指定区域。 c）终端设备外观，确保外壳无裂缝、锈蚀，防水密封圈完好，固定支架螺栓无晃动； d）检查机房内中控主机、功放、数字调谐器等设备指示灯，机身无过热，风扇运行无异响 |  |  |

三、响应式维护

| 响应式维护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 响应时效 | 交付物 |
| 雨量、水位、水质监测设备 | 2小时内响应，并启动处置流程。汛期在24小时内完成修复，非汛期在72小时内完成修复。 | 《故障处置单》 |
| 液位、光缆设备 | 30分钟内响应，12小时内修复。 |  |
| 后端设备 | 30分钟内响应，一般故障2小时内修复，重大故障8小时内修复。 |  |

### 采购包1：（水灾害及河长等模块设施设备运维）

5.1 西安市水灾害防御模块 （包1）

1.运维内容：对水灾害防御模块信息化设施设备进行日常保障和维护，运行维护内容主要包括监控、巡检、例行维护、响应式维护、故障处置、应急响应、安全管理、分析总结等。依据陕西省水利厅《关于加强全省水旱灾害防御值班制度视频会议系统管理工作的通知》要求，需完善户外应急现场调度、无人机视频回传等实战应用能力。为对标省厅标准、补齐我市管理短板，需提供对全市水系水网日常巡查监管与突发水旱灾害应急工作支撑能力。可实现集卫星通信系统、无人机系统、4G/5G VPN链路、音视频线缆等有线/无线通信方式，互为补充，构成多手段、多业务融为一体移动通信网络；辅以车载音视频系统、照明系统、计算机网络系统、集中控制系统、安全警示系统、电源系统等，组成灵活机动、覆盖面广、集通信与指挥于一体的移动现场指挥中心。

2.巡检频次：前端监测感知设备每年检查维护不应少于2次，汛前例行巡检一次；后端设备应不少于每月1次的日常巡视（汛期加密巡检次数），视频会商系统不少于每月1次，汛期加密巡检。

3.运维标准：按项目编制依据前端监测感知设备数据实时上传至水灾害防御系统平台，月平均在线率不低于95%，防汛、水库监测等关键设备在线率98%；水位计测量误差≤±2cm，雨量站误差符合《降水量观测规范》SL21-2015要求；视频会商系统大屏显示无花屏、无黑屏，会议系统声音清晰、画面流畅，控制主机操作正常；会议保障期间无卡顿及中断情况。

5.填写《设备运维记录表》，附设备现场照片、校准数据、故障处置及处理结果。

5.2 西安排水管网信息管理模块 （包1）

1.运维内容：设备校准、传感器清污、通信测试、数据上传检查、故障处理等；

2.运维频次：

液位计：非汛期每月1次巡检，汛期每月2次；

智能井盖及可燃气体监测设备：每年1次巡检。

运维标准：数据实时上传至排水管网信息管理平台，无延迟、无丢失，液位计月平均在线率不低于95%；液位计测量误差≤±2cm；

4.备品备件更换：对上一个运维年度中频繁发生的故障的液位设备进行更换。

5.填写《设备运维记录表》，标注设备位置、运行情况、故障处置情况等内容。

5.3 西安市河长制管理模块（包1）

1.运维内容：设备日常检测，运行日志填写；常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘；会议保障。

2.巡检频次：汛期每日1次，非汛期每周1次，每次会议提前进行专项检查。

3.运维标准：大屏显示无花屏、无黑屏，会议系统声音清晰、画面流畅，控制主机操作正常；会议保障期间无卡顿及中断情况。

4.填写《会商室设施运维记录表》。

5.4 主要河流县（区）界行政断面水质水量监测模块（包1）

1.运维内容：设备例行检测，运行日志填写；设备常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘；

2.运维频次：

每个断面每月不少于1次；

水位流量关系率定服务每年至少1次，并出具率定报告；（依据《水文测验规范SL58》、《水文资料整编规范SL247》执行）

3.运维标准：数据实时上传至数据接收平台，无延迟、无丢失，月平均在线率不低于98%。

4.填写《运维记录表》。

### 采购包2：（水利工程及水资源管理等模块设施设备运维）

5.5 引调水运管中心信息化管理模块（包2）

1.运维内容：该模块设施设备日常检查与常规维护；零部件、维护材料消耗；水位计设备运行状态检查、固定性检查维护；传输光电缆畅通性测试、维护、熔接修复；设备的故障处置、重要时期应急保障。

2.巡检频次：前端监测感知设备每月巡检1次，汛期每月2次；视频会商系统不少于每月1次，重要会议前进行系统联调。

3.运维标准：大屏显示无花屏、无黑屏，会议系统声音清晰、画面流畅，控制主机操作正常；重要会议前2小时完成系统联调，无纸化终端交互性正常，确保会议期间无卡顿、无杂音；水位数据实时上传，无延迟、无丢失，水位计测量误差≤±2cm。

4.填写《设备巡检记录表》，附设备现场照片、异常情况及处理结果；传输线路故障填写《故障处置单》，附现场照片、断点修复记录。

5.6 渭河光纤及信息化设施模块 （包2）

1.运维内容：对渭河光纤及信息化模块的设施设备日常检测、常规维护；零部件、维护材料消耗；设备故障处理修复；传输线路的维护、接续、抢修、断点排查、熔接修复；蓄电池电压检查、电流与负载检查；重要时期应急保障。

2.巡检频次：供电设备每季度1次巡检；其他设备每月巡检1次 ，周边有施工时加强巡视。

3.运维标准：太阳能板无遮挡；汛前对供电系统进行全面测试，确保汛期断电情况下设备能正常工作；广播在线率≥95%；蓄电池容量≥额定容量80%；光缆无破损、无断点，主干光缆链路衰减≤0.2dB/km。

4.填写《设备巡检记录表》，附设备现场照片、异常情况及处理结果；传输线路故障填写《故障处置单》，附现场照片、断点修复记录。

5.7 西安市排洪渠道管理模块（包2）

1.运维内容：对西安市排洪渠道管理模块设施设备进行日常检测、常规维护；零部件、维护材料消耗；设备故障处理修复；传输光、电缆的维护、抢修、断点排查、熔接修复；水位计、流量计设备运行状态检查、固定性检查维护；重要时期应急保障。

2.巡检频次：前端监测感知设备每月巡检1次，汛期每月2次。后端设备每月巡检1次。

3.运维标准：对于数据采集设备，前端感知设备测量误差≤±0.5%；后端设备关键性能指标如数据传输衰减控制在≤0.2dB/km以内。拼接屏画面是否完整，有无黑屏、花屏、闪烁现象，色彩是否均匀；

4.填写《设备巡检记录表》，附设备现场照片、异常情况及处理结果；传输线路故障填写《故障处置单》，附现场照片、断点修复记录。

5.8污水信息化管理模块（包2）

1.运维内容：设备日常检测；常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘；显示效果校准（色彩、亮度、拼接平整度），接口连接可靠性检查；升降器运行顺畅性检查，会议终端功能测试；音质测试（无杂音、无回声、无失真），音量校准。

2.巡检频次：每月2次，重要会议前 2 小时专项联调。

3.运维标准：液晶显示屏无花屏、无黑屏、无残影，拼接控制器运行稳定，数据传输无延迟，显示误差≤±2%；升降器升降平稳无卡顿，会议终端声音清晰、画面流畅，管理平台数据同步及时，数据传输无中断；扬声器覆盖范围满足使用需求，音质清晰度达标。

4.填写《设备巡检记录表》，附设备现场照片、异常情况及处理结果。

5.9水灾害防御物资智慧化管理模块（包2）

1.运维内容：设备日常检测；常规维护，零部件、维护材料消耗。

2.巡检频次：每月1次。

3.运维标准：光缆无破损、无断点，主干光缆链路衰减≤0.2dB/km。

4.填写《设备巡检记录表》，附设备现场照片、异常情况及处理结果。

## 六、运维团队配置与责任：

6.1 团队整体配置

运维单位需组建专职、固定的运维团队，团队人员需具备水利信息化、计算机网络、设备维修等相关资质和实战经验，核心配置要求如下：

1.驻场人员：人数不少于2名，全年驻场西安市水务局指定地点，负责日常运维、故障处置、汛期保障；

2.场外运维人员：采购包1：（水灾害及河长等模块设施设备运维）人数不少于18名，采购包2：（水利工程及水资源管理等模块设施设备运维）人数不少于8名，负责前端设备巡检、异地故障处置，配合驻场人员开展工作；

3.技术支撑人员：负责软件系统、网络对接等专业支撑，解决复杂技术问题。

6.2核心岗位职责

6.2.1项目负责人

1.全面负责运维工作的组织、协调、推进，对接西安市水务局各业务处室，及时反馈运维情况；

2.制定运维工作计划、应急预案，组织运维人员培训、考核；

3.负责运维资料整理归档，配合完成验收工作。

6.2.2安全员

1.制定运维作业安全管理制度，定期开展运维人员安全培训、安全技术交底；

2.监督野外巡检、设备维修等作业的安全执行，排查安全隐患；

3.负责应急处置中的安全保障，处理作业过程中的安全事故。

6.2.3驻场工程师

1.负责日常运维巡检、故障接报、快速处置，保障会商室的正常运行；

2.负责运维数据记录、整理，按要求提交运维周报、月报；

3.配合汛期保障，及时处置突发故障。

6.2.4场外运维工程师

1.负责前端设备的巡检、维护、故障修复等，按标准完成巡检和设备校准；配合驻场工程师完成数据汇总。

2.负责前端设备的安全防护，及时处理设备人为损坏、自然损坏问题；

6.2.5技术支撑人员

解决运维过程中的复杂技术问题，为现场运维人员提供技术指导。

6.3人员管理要求

运维团队人员需保持稳定，不得随意更换，若需更换需提前30个日历日向西安市水务信息宣传教育中心提交书面申请，经同意后方可更换，且更换人员资质及能力不低于原工作人员。

建立运维人员培训机制，每月开展1次专业技能培训，每季度开展1次安全培训，每年开展1次应急演练，提升团队实战能力；

建立运维人员绩效评价机制，将工作完成情况、故障处置效率、用户满意度与绩效挂钩，考核结果作为薪酬发放、人员留用的依据。

严格遵守甲方管理及保密制度规定，严肃工作纪律。不得泄露未经对外公布的甲方人员及数据资料。

## 七、运维保障措施：

7.1设备保障

1.运维单位需配备满足运维工作需求的专业设备，且设备状态良好、性能达标。

2.备用设备：核心传感器、遥测终端等设备若干，确保故障时可快速更换。人为损坏及自然损坏由乙方提供且更换。

7.2技术保障

1.建立7×24小时技术支持热线，安排专人值守，及时响应故障接报，非现场故障通过远程指导快速处置；

2.与设备原厂建立长期技术合作关系，遇到设备重大故障时，厂家技术人员需在24小时内到场支持；

3.建立运维技术档案，记录所有设备的技术参数、维修记录、校准数据，为运维工作提供技术支撑。

7.3安全保障

1.设备安全：对野外设备采取防水、防腐蚀、防人为损坏的防护措施，定期检查防护设施，确保设备完好；

2.数据安全：严格管理用户权限，禁止无关人员访问系统后台；

3.作业安全：野外运维作业需制定安全作业方案，配备安全防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋等），安全员监督；高空作业、河道边作业需采取专项安全防护措施，确保作业人员安全。市区占道施工时，作业区应设置连续封闭的围挡设施（如路栏或锥形交通路标）。

7.4制度保障

运维单位需建立健全各项运维管理制度，确保运维工作规范化、标准化，核心制度包括：《运维人员管理制度》、《设备运维管理制度》、《故障处置管理制度》、《安全作业管理制度》、《运维资料归档管理制度》、《应急处置管理制度》、《人员保密制度》等，所有制度需在运维现场公示，严格执行。

## 八、应急处置：

8.1 总体要求

目标导向需以保障水务监测设备持续稳定运行、确保水务数据准确可靠、最大程度降低设备故障对水务管理工作影响为核心目标。在设备突发故障时，能够快速响应、高效处置，保障监测、指挥关键水务工作的正常开展。

合规性方案编制必须严格遵循国家、地方及行业相关法律法规、标准规范，如《中华人民共和国水法》、《水文监测规范》等，同时需契合本地区水务应急管理总体要求。

全面性方案需覆盖各类水务监测、会议等设备，包括但不限于雨量监测、水位监测、大坝安全监测、会议系统等设备，针对不同类型设备的特点制定差异化处置措施。

8.2 应急组织机构及职责要求

组织机构搭建乙方需建立健全应急处置组织机构，明确总负责人及各专业小组负责人。总负责人应由乙方单位主要负责人担任，全面统筹应急处置工作；下设应急抢修组、技术支持组、信息报送组、后勤保障组等专业小组，各小组职责清晰、分工明确。

应急抢修组：负责在设备故障发生后第一时间抵达现场，开展设备故障排查、维修及更换工作，具备快速修复设备、恢复监测功能的能力。

技术支持组：由专业技术人员组成，负责对故障设备进行技术诊断，制定针对性修复方案，为应急抢修组提供技术指导，同时负责与设备供应商沟通协调，获取技术支持。

信息报送组：负责及时收集、整理设备故障信息及应急处置进展情况，按照规定程序向水务局及相关部门报送，确保信息传递及时、准确、全面。

后勤保障组：负责应急物资、设备、车辆等的筹备与调配，保障应急处置工作的物资供应，同时负责现场抢修人员的生活保障。

8.3 预警与预防机制要求

日常监测与预警乙方需建立完善的设备运行监测体系，通过监控平台等实时采集设备运行数据，包括设备电压、运行温度、监测数据等关键参数。

预防性维护制定详细的设备预防性维护计划，明确维护周期、维护内容及维护标准。定期对设备进行清洁、校准等保养工作，及时更换老化、损坏的部件，降低设备故障发生率。

人员培训与演练定期组织运维人员开展专业技术培训，培训内容包括设备原理、操作规范、故障排查方法、应急处置流程等，提升运维人员的专业技能与应急处置能力。每年至少组织两次应急演练，模拟不同类型的设备故障场景，检验应急处置方案的可行性与实用性，提高团队协作能力。

8.4 应急处置流程要求

故障报告与响应当发现设备故障或接到预警信号后，现场运维人员需立即向应急指挥机构报告，报告内容包括故障设备名称、位置、故障现象、初步判断原因等。应急指挥机构在接到报告后，需在15分钟内做出响应，根据故障严重程度及影响范围，启动相应级别的应急响应。

8.5 应急保障要求

物资保障乙方需建立应急物资储备库，储备充足的设备备件、维修工具、检测仪器、应急电源等物资。明确物资储备种类、数量及存放地点，定期对物资进行检查与更新，确保物资处于良好可用状态。与设备供应商建立紧急供货机制，在应急物资短缺时，能够及时补充。

技术保障建立与设备供应商、科研机构等的技术合作关系，获取专业技术支持。搭建技术交流平台，定期组织技术研讨活动，及时掌握行业最新技术动态与故障处置方法。配备先进的检测设备与诊断工具，提升故障诊断与修复能力。

通信保障建立稳定可靠的应急通信网络，确保应急指挥机构、现场抢修人员、技术支持人员之间通信畅通。配备对讲机、移动电话等通信设备，同时建立备用通信渠道，如卫星电话等，在常规通信网络中断时，能够保障信息传递。

8.6 关键时段应急保障

重大节假日、重保及汛期关键时段，需制定专项应急保障方案：

1.运维团队实行7×24 小时值班制度，所有人员、车辆、设备随时待命，不得擅自离岗；

2.提前对所有防汛相关设备、通信、软件系统进行全面检查、校准，及时排除故障隐患；

3.极端天气（暴雨、大风、雷电）来临前，对野外设备进行专项防护，天气过后立即开展全面巡检；

4.与气象、水文、防汛等部门建立信息联动机制，及时获取天气、水情信息，提前做好应急准备。

## 九、考核与评价管理

由西安市水务信息宣传教育中心组织绩效评价，依据《西安市信息化项目绩效评价管理办法（试行）》，按照《西安市水务信息化设备设施及系统运行维护评价实施细则（试行）》要求执行。

一、评价标准

绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。

安全风险隐患整改不彻底、安全责任未落实的，绩效评价结果下调一档。

1.发生下列情形之一的，认定为安全风险隐患整改不彻底、安全责任未落实：

（1）核心业务数据出现泄露、篡改或丢失，导致业务决策受影响。

（2）因运维不力或操作不当，导致核心信息化设备损坏、网络中断，或关键业务系统停运，造成水务运营调度受阻、应急响应延迟。

（3）设备或系统遭遇网络攻击，突破防护体系，或因安全漏洞未及时修复和违规操作，导致数据中心服务器瘫痪、核心数据库被篡改，造成敏感数据泄露量超过一定规模，造成社会不良影响。

（4）因运维人员操作不当，导致信息化设备运行维护过程中造成人员受伤的，或直接导致较大经济损失的情形。

2.有下列情形之一的，绩效评价结果认定差：

涉及被上级部门或网信部门通报的网络安全事故，以及上级部门或公安部门通报的安全责任事故，认定为发生安全事故。

二、结果运用（资金支付管理）

绩效评价结果与运维费用支付挂钩。具体运维费支付标准如下：

优≥90 分：运维服务质量优秀。通过评价，全额支付本次费用。

80≤良＜90分：运维服务质量良好。通过评价，全额支付本次费用，需针对薄弱项提交整改计划。

60≤中＜80分：运维服务质量中。停止支付本次费用，针对存在问题限期整改，复验通过后全额支付本次费用，复验不通过按照不合格认定。

差＜60分：运维服务质量差，不予全额支付运维费，甲方有权终止合同。若不配合整改或年度发生重大安全事故，甲方有权终止合同并重新招标。

## 十、商务要求：

（一）服务期限：2026年7月16日—2027年7月15日。

（二）款项结算：采购包1：合同签订后 ，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.0%；2026 年汛后进行阶段评价，合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的8.00%；2027年汛前进行阶段评价，合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额40%；项目履约验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的12.0%。

采购包2：合同签订后 ，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.0%；2026 年汛后进行阶段评价，合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的7.00%；2027年汛前进行阶段评价，合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额40%；项目履约验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的13.0%。

- 各模块运维清单

- 采购包1：（水灾害及河长等模块设施设备运维）

### 11.1西安市水灾害防御模块

| 序号 | 设备类型 |  | 设备位置 |  | 建成时间 | 运行年限 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白马河水库压力式水位雨量站GPRS(54km) |  | 蓝田县三里镇李后乡白马河风景区 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 2 | 大峪水库压力式水位雨量站GPRS(65km) |  | 长安区引镇大峪村大峪水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 3 | 岱峪水库压力式水位雨量站GPRS(70km) |  | 蓝田县小寨镇张山村岱峪水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 4 | 二龙口水库压力式水位雨量站GPRS(62km) |  | 阎良区武屯镇二龙口水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 5 | 甘峪水库压力式水位雨量站GPRS(80km) |  | 鄠邑区蒋村镇甘峪水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 6 | 韩峪水库压力式水位雨量站GPRS(50km) |  | 临潼区斜口镇韩峪水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 7 | 侯家河水库压力式水位雨量站GPRS(55km) |  | 蓝田县华胥镇侯家河水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 8 | 栎阳水库压力式水位雨量站GPRS(46km) |  | 临潼区栎阳镇栎阳水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 9 | 零河水库水位雨量站GPRS(50km) |  | 临潼区零河水库管理站 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 10 | 龙河水库压力式水位雨量站GPRS(62km) |  | 临潼区新丰镇马家村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 11 | 鹿塬水库压力式水位雨量站GPRS(40km) |  | 蓝田县前卫镇鹿塬水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 12 | 南韩水库压力式水位雨量站GPRS(69km) |  | 临潼区新丰镇北杨村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 13 | 汤峪水库压力式水位雨量站GPRS(48km) |  | 蓝田县汤峪镇汤峪水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 14 | 西骆峪水库压力式水位雨量站GPRS(103km) |  | 周至县骆峪乡西骆峪水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 15 | 小峪水库压力式水位雨量站GPRS(58km) |  | 长安区王莽街道小峪水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 16 | 许家沟水库压力式水位雨量站GPRS(60km) |  | 长安区引镇许家沟水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 17 | 杨家沟水库压力式水位雨量站GPRS(35km) |  | 灞桥区狄寨街道杨家沟水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 18 | 三岔河水库压力式水位雨量站超短波(56km) |  | 蓝田县洩湖镇三岔河水库 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 19 | 沣峪口雷达水位雨量站GPRS(60km) |  | 长安区滦镇沣峪口村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 20 | 高冠河雷达水位雨量站GPRS(67km) |  | 长安区东大街办高冠桥 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 21 | 耿峪口雷达水位雨量站GPRS(86km) |  | 周至县九峰耿西村— |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 22 | 就峪雷达水位雨量站GPRS(85km) |  | 周至县西楼村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 23 | 库峪口雷达水位雨量站GPRS(45km) |  | 长安区杨庄乡石佛庄 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 24 | 鸣犊雷达水位雨量站GPRS(40km) |  | 长安区杨庄乡浐河桥下 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 25 | 幸福渠雷达水位雨量站GPRS(21km) |  | 未央区徐家湾街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 26 | 皂河雷达水位雨量站GPRS(19km) |  | 未央区六村堡立交 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 27 | 皂河（昆明路）雷达水位雨量站GPRS(13km) |  | 未央区城市排洪渠道皂河管理站 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 28 | 漕运明渠雷达水位站GPRS(28km) |  | 未央区第四污水处理厂 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 29 | 太平河8号雷达水位站GPRS(28km) |  | 未央沙河滩村8号管理站 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 30 | 八里坪雨量站GPRS(75km) |  | 鄠邑区涝峪管委会 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 31 | 灞桥雨量站GPRS(20km) |  | 灞桥区华清路灞河桥下 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 32 | 草店雨量站GPRS(10km) |  | 灞桥区老堡子村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 33 | 草坪雨量站GPRS(67km) |  | 蓝田县两河街草坪村委会 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 34 | 大岔口雨量站GPRS(74km) |  | 蓝田县玉山镇九间房大岔口村 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 35 | 滴水岩雨量站GPRS(82km) |  | 蓝田县大梨园村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 36 | 吊岩沟雨量站GPRS(120km) |  | 鄠邑区涝峪管委会吊岩沟口 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 37 | 东涝峪口雨量站GPRS(90km) |  | 鄠邑区天桥乡东涝峪口村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 38 | 东岳乡雨量站GPRS(69km) |  | 临潼区穆寨街道办事处 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 39 | 对角岔口雨量站GPRS(90km) |  | 鄠邑区蒋村镇对角岔口 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 40 | 沣惠渠雨量站GPRS(40km) |  | 高新区秦渡镇沣惠渠 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 41 | 富民路泵站雨量站GPRS(11km) |  | 富民路泵站 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 42 | 甘秋池雨量站GPRS(50km) |  | 甘秋池 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 43 | 高陵防办雨量站GPRS(44km) |  | 高陵区水务局 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 44 | 葛牌雨量站GPRS(95km) |  | 蓝田县葛牌移民搬迁安置社区 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 45 | 巩村雨量站GPRS(46km) |  | 蓝田县前卫镇村村民委员会 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 46 | 关山镇雨量站GPRS(75km) |  | 阎良区关山镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 47 | 汉城湖雨量站GPRS(17km) |  | 未央区汉城湖 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 48 | 河坝雨量站GPRS(115km) |  | 鄠邑区涝峪管委会河坝 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 49 | 户县防汛办雨量站GPRS(50km) |  | 鄠邑区水务局 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 50 | 华胥雨量站GPRS(50km) |  | 蓝田县华镇劳动保障事务所 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 51 | 铧咀坪雨量站GPRS(60km) |  | 蓝田县洩湖镇铧咀坪村 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 52 | 黄沙岭雨量站GPRS(70km) |  | 蓝田县葛牌镇两河街黄沙岭 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 53 | 苦竹滩雨量站GPRS(105km) |  | 周至县集贤镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 54 | 蓝桥雨量站GPRS(70km) |  | 蓝田县兰桥镇韩家窝 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 55 | 蓝田防办雨量站GPRS(46km) |  | 蓝田县水务局 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 56 | 涝店雨量站GPRS(65km) |  | 鄠邑区涝店街道涝店大桥南 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 57 | 栗子坪雨量站GPRS(105km) |  | 周至县集贤镇栗子坪 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 58 | 临潼防办雨量站GPRS(33km) |  | 临潼区骊山街道临潼水务局 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 59 | 楼观镇雨量站GPRS(70km) |  | 周至楼观镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 60 | 马王镇雨量站GPRS(40km) |  | 长安区马王街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 61 | 曲江转盘雨量站GPRS(8km) |  | 雁塔区曲江街道杜陵邑南路6号 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 62 | 冉家湾雨量站GPRS(80km) |  | 鄠邑区草堂街道太平河管委会冉家湾 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 63 | 三官庙雨量站GPRS(63km) |  | 蓝田县三官庙镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 64 | 三桥峪雨量站GPRS(80km) |  | 鄠邑区草堂街道太平河管委会冉家湾 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 65 | 上河雨量站GPRS(100km) |  | 周至县楼观镇上河村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 66 | 上寺雨量站GPRS(55km) |  | 蓝田县普化镇河湾村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 67 | 石井雨量站GPRS(100km) |  | 鄠邑区石井街道蔡家坡村东南 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 68 | 石木坪雨量站GPRS(58km) |  | 蓝田县玉山镇石木坪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 69 | 市政北郊所雨量站GPRS(12km) |  | 未央区北三环南50米 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 70 | 市政东郊所雨量站GPRS(2km) |  | 市政东郊所 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 71 | 市政华清路雨水泵站雨量站GPRS(5km) |  | 市政华清路 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 72 | 市政南郊所雨量站GPRS(6km) |  | 市政南郊所 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 73 | 市政仁厚庄泵站雨量站GPRS(3km) |  | 碑林区东关南街街道东二环仁厚庄 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 74 | 市政设施局雨量站GPRS(14km) |  | 未央区二环北路西段29号 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 75 | 市政西郊所雨量站GPRS(15km) |  | 市政西郊所 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 76 | 市政星火路泵站雨量站GPRS(14km) |  | 莲湖区红庙坡街道星火路9号 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 77 | 市政朱雀路泵站雨量站GPRS(8km) |  | 市政朱雀路泵站 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 78 | 田峪口雨量站GPRS(90km) |  | 周至县集贤镇田峪电站 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 79 | 铁观沟雨量站GPRS(65km) |  | 蓝田县汤峪镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 80 | 王曲镇雨量站GPRS(50km) |  | 长安县王曲街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 81 | 未央湖公园雨量站GPRS(28km) |  | 未央区未央湖街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 82 | 吴家岭雨量站GPRS(90km) |  | 长安区子午街道南五台吴家岭 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 83 | 武屯雨量站GPRS(75km) |  | 阎良区武屯镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 84 | 西安市应急中心雨量站GPRS(12km) |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 85 | 小金乡雨量站GPRS(55km) |  | 临潼区小金街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 86 | 谢家湾雨量站GPRS(35km) |  | 蓝田县前卫镇谢家湾村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 87 | 新店子雨量站GPRS(60km) |  | 蓝田县兰桥镇新店子 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 88 | 新丰镇雨量站GPRS(40km) |  | 临潼区新丰街道新丰村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 89 | 兴隆街办雨量站GPRS(25km) |  | 长安区兴隆街道兴隆街道办事处 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 90 | 阎良防办雨量站GPRS(69km) |  | 阎良区水务局 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 91 | 杨岔庙雨量站GPRS(90km) |  | 长安区东大街道杨岔庙 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 92 | 杨家崖雨量站GPRS(40km) |  | 蓝田县三里镇杨家崖村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 93 | 殷家沟雨量站GPRS(105km) |  | 殷家沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 94 | 雨金镇雨量站GPRS(55km) |  | 临潼区雨金街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 95 | 玉山镇雨量站GPRS(58km) |  | 蓝田县玉山镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 96 | 张家坪雨量站GPRS(67km) |  | 蓝田县九间房镇张家坪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 97 | 长安防汛办雨量站GPRS(18km) |  | 长安区水务局 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 98 | 终南镇雨量站GPRS(60km) |  | 周至县终南镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 99 | 钟楼雨量站GPRS(7km) |  | 莲湖区北院门街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 100 | 周家沟雨量站GPRS(61km) |  | 临潼周家沟 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 101 | 周至防办雨量站GPRS(100km) |  | 周至县水务局 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 102 | 三岔河雷达水位雨量站超短波(56km) |  | 鄠邑区三岔河 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 103 | 灞源雨量站超短波(83km) |  | 蓝田县灞源镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 104 | 白龙山雨量站超短波(80km) |  | 蓝田县葛牌镇石船沟口 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 105 | 板沟雨量站超短波(51km) |  | 蓝田县汤峪镇上南坪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 106 | 大核桃村雨量站超短波(82km) |  | 蓝田县葛牌镇大核桃村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 107 | 大坪雨量站超短波(47km) |  | 长安县太乙宫镇 |  | 2014 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 108 | 甘家坪雨量站超短波(97km) |  | 蓝田县辋川镇甘家坪村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 109 | 韩家窝雨量站超短波(70km) |  | 蓝田县兰桥镇韩家窝 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 110 | 韩家院子雨量站超短波(66km) |  | 蓝田县辋川镇韩家院子 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 111 | 何家印雨量站超短波(75km) |  | 蓝田县灞源镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 112 | 后沟雨量站超短波(107km) |  | 长安区子午街道西岔口 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 113 | 华山庙雨量站超短波(87km) |  | 蓝田县小寨镇大寨华山庙 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 114 | 老人沟雨量站超短波(67km) |  | 蓝田县小寨镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 115 | 骊山仁宗庙雨量站超短波(47km) |  | 临潼区仁宗街道仁宗村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 116 | 廖家雨量站超短波(79km) |  | 蓝田县厚镇廖家村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 117 | 刘家沟雨量站超短波(69km) |  | 蓝田县小寨镇红门寺乡刘家沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 118 | 龙王庙雨量站超短波(73km) |  | 蓝田县辋川镇红门寺 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 119 | 龙窝子雨量站超短波(70km) |  | 长安区滦镇街道下鸡窝 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 120 | 南沟口雨量站超短波(55km) |  | 蓝田县汤峪镇上南坪南沟口 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 121 | 南五台雨量站超短波(65km) |  | 长安区五台街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 122 | 桑园村雨量站超短波(67km) |  | 周至县桑园村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 123 | 瓦庙子雨量站超短波(70km) |  | 蓝田县辋川镇两杆庙 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 124 | 王爬岭雨量站超短波(65km) |  | 蓝田县九间房镇王爬岭 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 125 | 黄土梁雨量站超短波(65km) |  | 长安区五台街道黄土梁 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 126 | 王顺山雨量站超短波(130km) |  | 蓝田县九间房镇王顺山 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 127 | 王顺山副中继雨量站超短波(130km) |  | 蓝田县九间房镇王顺山 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 128 | 西沟雨量站超短波(72km) |  | 蓝田县辋川镇西沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 129 | 下河雨量站超短波(78km) |  | 蓝田县九间房镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 130 | 香家庙雨量站超短波(60km) |  | 蓝田县厚镇乡沙河-香家庙 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 131 | 阎家院雨量站超短波(83km) |  | 蓝田县葛牌镇草坪阎家院 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 132 | 张家院子雨量站超短波(72km) |  | 蓝田县葛牌张家院子 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 133 | 柏杨坪雨量站卫星通讯(107km) |  | 周至柏杨坪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 134 | 北石槽雨量站卫星通讯(60km) |  | 长安区滦镇街道喂子坪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 135 | 苍头岔雨量站卫星通讯(92km) |  | 长安区东大街道太平河管委会小甘沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 136 | 大板岔雨量站卫星通讯(52km) |  | 长安区滦镇街道大板岔 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 137 | 大北沟雨量站卫星通讯(70km) |  | 鄠邑区草堂街道太平河管委会 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 138 | 大石头雨量站卫星通讯(92km) |  | 长安区引镇街道石灰窑 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 139 | 大寺雨量站卫星通讯(107km) |  | 长安区东大街道大寺 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 140 | 大庄坪雨量站卫星通讯(130km) |  | 鄠邑区石井街道涝峪管委会大庄坪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 141 | 倒流峪雨量站卫星通讯(220km) |  | 周至县板房子镇水磨坪村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 142 | 东梁雨量站卫星通讯(96km) |  | 鄠邑区石井街道东梁 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 143 | 东林沟雨量站卫星通讯(175km) |  | 周至县板房子镇白杨林村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 144 | 都督门雨量站卫星通讯(140km) |  | 周至县厚畛子镇都督门村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 145 | 杜家河坝雨量站卫星通讯(85km) |  | 鄠邑区草堂街道太平河管委会三桥峪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 146 | 对角岔沟雨量站卫星通讯(70km) |  | 长安区杨庄街道对角岔沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 147 | 甘家梁雨量站卫星通讯(100km) |  | 鄠邑区蒋村街道涝峪管委会甘家梁 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 148 | 干沟口雨量站卫星通讯(70km) |  | 长安区东大街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 149 | 高砭雨量站卫星通讯(80km) |  | 长安区杨庄街道高砭 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 150 | 拐林沟雨量站卫星通讯(73km) |  | 周至县厚畛子镇拐林沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 151 | 观音洞雨量站卫星通讯(60km) |  | 长安区杨庄街道观音洞 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 152 | 光头山雨量站卫星通讯(205km) |  | 周至县厚畛子镇花耳坪村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 153 | 韩家山雨量站卫星通讯(110km) |  | 周至县骆峪镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 154 | 和平雨量站卫星通讯(130km) |  | 周至竹峪镇和平村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 155 | 黑石窑雨量站卫星通讯(71km) |  | 鄠邑区草堂街道太平河管委会黑石窑 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 156 | 花里渊雨量站卫星通讯(107km) |  | 鄠邑区草堂街道太平河管委会三桥峪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 157 | 黄岗梁雨量站卫星通讯(170km) |  | 周至县王家河镇黄岗梁 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 158 | 姜家坪雨量站卫星通讯(195km) |  | 周至县厚畛子镇厚畛子村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 159 | 金牛坪雨量站卫星通讯(125km) |  | 周至县集贤镇栗子坪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 160 | 金羊川雨量站卫星通讯(105km) |  | 长安区滦镇街道鸡窝子村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 161 | 静峪脑雨量站卫星通讯(120km) |  | 鄠邑区石井街道太平口村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 162 | 老安梁雨量站卫星通讯(95km) |  | 长安区滦镇街道青岗树村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 163 | 老虎沟雨量站卫星通讯(95km) |  | 周至县马召镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 164 | 老君滩雨量站卫星通讯(180km) |  | 周至县板房子镇新房子村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 165 | 两河口雨量站卫星通讯(180km) |  | 周至县厚畛子镇三合村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 166 | 龙头沟雨量站卫星通讯(98km) |  | 鄠邑区石井街道太平河管委会龙头沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 167 | 马鞍桥雨量站卫星通讯(65km) |  | 蓝田县玉川镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 168 | 毛房沟雨量站卫星通讯(240km) |  | 周至县板房子镇毛房沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 169 | 茅草坪雨量站卫星通讯(136km) |  | 周至县骆峪镇茅草坪村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 170 | 莫西坪雨量站卫星通讯(110km) |  | 长安区引镇街道大峪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 171 | 木子坪雨量站卫星通讯(140km) |  | 周至县集贤镇木子坪 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 172 | 南社雨量站卫星通讯(78km) |  | 鄠邑区草堂街道太平河管委会黄柏峪口 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 173 | 牛转沟雨量站卫星通讯(140km) |  | 鄠邑区草堂街道太平国家森林公园 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 174 | 七里砭雨量站卫星通讯(100km) |  | 鄠邑区石井街道涝峪管委会七里砭 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 175 | 七里坪雨量站卫星通讯(85km) |  | 长安区子午街道 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 176 | 仁安岔雨量站卫星通讯(105km) |  | 周至县九峰镇仁安岔 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 177 | 三道沟雨量站卫星通讯(175km) |  | 周至县板房子镇三道沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 178 | 三道河雨量站卫星通讯(87km) |  | 长安区引镇街道三道河 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 179 | 色草坪雨量站卫星通讯(140km) |  | 周至县集贤镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 180 | 沙坪雨量站卫星通讯(85km) |  | 蓝田县洩湖镇沙坪村西甘峪中游 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 181 | 上刘家雨量站卫星通讯(185km) |  | 周至县厚畛子镇同力村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 182 | 十里庙雨量站卫星通讯(72km) |  | 长安区引镇街道十里庙 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 183 | 十里庄雨量站卫星通讯(70km) |  | 长安区王莽街道十里庄 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 184 | 四面沟雨量站卫星通讯(208km) |  | 周至县板房子镇四面沟 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 185 | 松花岭雨量站卫星通讯(80km) |  | 长安区王莽街道松花岭 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 186 | 雨量站卫星通讯(56km) |  | 长安区杨庄街道太兴山 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 187 | 天堂寺雨量站卫星通讯(125km) |  | 周至县骆峪镇偏宁岔口 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 188 | 铁炉岔雨量站卫星通讯(110km) |  | 周至县集贤镇 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 189 | 头道峡雨量站卫星通讯(95km) |  | 鄠邑区石井街道涝峪管委会头道峡 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 190 | 文公庙雨量站卫星通讯(170km) |  | 周至县王家河镇文公庙 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 191 | 窝窝子雨量站卫星通讯(155km) |  | 周至县板房子镇窝窝子村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 192 | 五庙沟雨量站卫星通讯(215km) |  | 周至县板房子镇五庙沟村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 193 | 西坡雨量站卫星通讯(65km) |  | 周至县楼观镇西坡 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 194 | 下半面雨量站卫星通讯(120km) |  | 周至县陈河镇青岗砭 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 195 | 新东梁雨量站卫星通讯(185km) |  | 周至县板房子镇黑圪垯 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 196 | 新庙雨量站卫星通讯(100km) |  | 鄠邑区石井街道班沟口 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 197 | 野牛河雨量站卫星通讯(150km) |  | 周至县集贤镇三合村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 198 | 银梁东雨量站卫星通讯(180km) |  | 周至县王家河镇田坝子村 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 199 | 周家湾雨量站卫星通讯(175km) |  | 周至县王家河镇周家湾 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 200 | 佐家坪雨量站卫星通讯(190km) |  | 周至县厚畛子镇黑河森林公园 |  | 2016 | 6年以上 | 个 | 1 |  |
| 二 | 中继站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接收共享前置机（主） |  | 蓝田县九间房镇王顺山 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 2 |  |
| 2 | 数据接收共享前置机（备） |  | 蓝田县九间房镇王顺山 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 三 | 主中心站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接收共享前置机（主） |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数据接收共享前置机（备） |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高速电台 |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 2 |  |
| 4 | 定向天线 |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2016 | 6年以上 | 套 | 2 |  |
| 5 | 机架式直流电源 |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 6 | 卫星通信机及天线 |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 7 | 天馈线 |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2016 | 6年以上 | 副 | 1 |  |
| 四 | 分中心站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接收机（主） |  | 沣惠综合服务大楼 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 2 | 卫星通信机及天线 |  | 沣惠综合服务大楼 |  | 2016 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 五 | 卫星云图接收处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星天馈系统（￠3m） |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2013 | 6年以上 | 套 | 1 |  |
| 2 | 馈线（同轴1-5/8") |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2013 | 6年以上 | 米 | 190 |  |
| 3 | 低噪声放大器及下变频器(<2W) |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2013 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 4 | 气象卫星数字接收机(卫星用户终端） |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2013 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 5 | 数据接收共享前置计算机 |  | 未央区张家堡街道西安应急 |  | 2013 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 六 | 视频会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议接入终端 |  | 各区县 |  | 2013 | 6年以上 | 套 | 23 |  |
| 2 | 多点控制单元8650MCU |  | 托管机房 |  | 2025 | 3年内 | 台 | 1 |  |
| 3 | 多点控制单元9650MCU |  | 托管机房 |  | 2025 | 3年内 | 台 | 1 |  |
| 4 | 录播服务器 |  | 托管机房 |  | 2014 | 6年以上 | 台 | 1 |  |
| 5 | 调音台（≤16路） |  | 沣惠综合服务大楼九楼会议室 |  | 2025 | 3年内 | 台 | 2 |  |
| 6 | 音频功率放大器 |  | 沣惠综合服务大楼九楼会议室 |  | 2025 | 3年内 | 台 | 1 |  |
| 7 | 显示屏 |  | 沣惠综合服务大楼九楼会议室 |  | 2025 | 3年内 | 块 | 8 |  |
| 8 | 多功能矩阵 |  | 沣惠综合服务大楼九楼会议室 |  | 2025 | 3年内 | 台 | 1 |  |
| 9 | 数字会议系统（10坐席） |  | 沣惠综合服务大楼九楼会议室 |  | 2025 | 3年内 | 席 | 10 |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 保障服务（具体功能包含但不限于本次要求） | 通信保障 |  | 提供现场卫星通信系统、4G/5G VPN链路服务（全年不少于6次） |  |  | 次 | 6 |  |
|  |  | 智能巡查 |  | 提供人机结合无人机系统（含摄影相机、RTK模块、喊话模块和照明模块）能够按照规定的航线自动巡查，对危险或违法情况进行跟踪，抓取并形成处置报告。全年按需执行重要河道、重点水库等区域航拍巡查；完成不少于24次/年的航拍巡查任务并提供视频照片资料； |  |  | 次 | 24 |  |
|  |  | 夜间现场应急照明、喊话等功能 |  | 提供高空滞留照明服务，功率≥32W，有效照明面积：1000 平方米 @ 100 米；提供5个以上地面应急照明；提供高空喊话功能。（全年不少于6次） |  |  | 次 | 6 |  |
|  |  | 现场指挥调度与数据运维服务 |  | 具备通讯保障、设备保障、安全保障的能力，全年响应突发洪涝、水体污染、非法采砂等事件，实现30分钟内现场快速部署；负责现场视频回传、多方会商联动、取证数据实时上报；（全年不少于6次） |  |  | 项 | 6 |  |
|  |  | 现场处置报告编制及数据治理 |  | 取证数据分析；数据的归档及推送；编制本次巡查报告与应急处置报告，并做好后续复盘支撑材料。（全年不少于6次） |  |  | 次 | 6 |  |
| 2 | 75寸显示器（备品备件） | 屏占比:≥97% WIFI频段:≥2.4G&5G 存储内存:≥32GB 系统:Android 背光方式:直下式/DLED CPU架构:四核 CPU 运行内存/RAM:3GB 显示类型LCD显示音响功率:25W 支持格式(高清):≥2160p色城值:94%亮度:300-500尼特屏幕比例:16:9屏幕分辨率:超高清4K屏幕尺寸:≥75英寸色城标准:DCI-P3HDR显示:支持HDR对比度:7000:1USB2.0接口数:≥2个HDMI(ARC)接口:有HDMI2.1接口数:1个HDMI2.0接口数:≥2个安装孔距:400*350mm 接口网络连接方式:无线/有线 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 卫星机（备品备件） | 工作频率: 1559.0MHz : 接收1525.0 发送1626.5 1660.5MHz 信道带宽:1.25/2.5/5kHz 数据速率: 600bit/s 调制方式:1200字符/s，BPS 终端接 RS232,110 38400bit/s 电源:10-32V直流电，接收和 发射功率分别为4.8W和81W 环境温度:-25°C~55°C |  |  |  |  | 台 | 2 |  |

#### 11.1.1（西安市水灾害防御模块）信息保障服务费费用清单：

| ### 序号 | ### 费用名称 | ### 参数 | ### 单位 | ### 数量 | ### 资费 | ### 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 物联网卡（小流量） |  | 年 | 115 | 13800 |  |
| ### 2 | 物联网卡（大流量） | 120G | 年 | 21 | 25200 |  |
| ### 3 | 北斗卡通信费 | 神州天鸿 | 年 | 70 | 52500 |  |
| ### 4 | 卫星电话卡 | 740分钟 | 年 | 9 | 10800 |  |
| ### 5 | 三门峡水文报讯 | 临潼、耿镇 | 年 | 1 | 8500 |  |
| ### 6 | 水文要素整编 |  | 次 | 1 | 65000 |  |
| ### 7 | 气象数据定制 | 雷达数据 | 年 | 1 | 92000 |  |
| ### 8 | 山洪灾害预警信息制作发布 |  | 年 | 1 | 298800 |  |
| ### 9 | 气象台雨量站数据共享 |  | 年 | 1 | 100000 |  |
| ### 10 | 水文信息共享 |  | 年 | 1 | 50000 |  |
| ### 11 | 外呼费用 |  | 年 | 1 | 30000 |  |
| ### 12 | 短信服务 |  | 项 | 1 | 20000 |  |
| 合计 |  | 766600.00元 |  |  |  |  |

### 11.2西安排水信息管理模块

| 序号 | 设备类型 | 点位名称 | 建成时间 | 运行年限 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 液位计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液位计 | 安邸立交 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 2 | 液位计 | 半坡博物馆 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 3 | 液位计 | 堡子村转盘 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 4 | 液位计 | 北二环红旗桥积水点东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 5 | 液位计 | 北二环红旗桥积水点西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 6 | 液位计 | 北门下穿北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 7 | 液位计 | 北三环太华路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 8 | 液位计 | 北三环西段 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 9 | 液位计 | 浐1 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 10 | 液位计 | 浐12 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 11 | 液位计 | 浐14 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 12 | 液位计 | 浐3 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 13 | 液位计 | 浐7 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 14 | 液位计 | 浐8 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 15 | 液位计 | 浐9 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 16 | 液位计 | 长安路立交桥东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 17 | 液位计 | 长安路立交桥西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 18 | 液位计 | 长安路南稍门十字 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 19 | 液位计 | 长安路小寨十字 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 20 | 液位计 | 长庆花园 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 21 | 液位计 | 朝阳门北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 22 | 液位计 | 朝阳门加油站 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 23 | 液位计 | 朝阳门南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 24 | 液位计 | 大庆路潘家村 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 25 | 液位计 | 大兴西路西铁小区 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 26 | 液位计 | 大雁塔灯具城 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 27 | 液位计 | 东二环工程大学 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 28 | 液位计 | 东二环金花隧道北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 29 | 液位计 | 东二环金花隧道南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 30 | 液位计 | 东二环信号厂 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 31 | 液位计 | 东门北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 32 | 液位计 | 东门南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 33 | 液位计 | 东三环穆将王立交 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 34 | 液位计 | 纺南路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 35 | 液位计 | 凤城八路下穿隧道东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 36 | 液位计 | 凤城八路下穿隧道西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 37 | 液位计 | 凤城路五路永城路积水点东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 38 | 液位计 | 凤城路五路永城路积水点西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 39 | 液位计 | 官厅立交桥 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 40 | 液位计 | 汉城路陇海线地下通道北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 41 | 液位计 | 汉城路陇海线地下通道南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 42 | 液位计 | 恒大绿洲 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 43 | 液位计 | 红光路下穿 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 44 | 液位计 | 红庙坡北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 45 | 液位计 | 红庙坡南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 46 | 液位计 | 红旗东路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 47 | 液位计 | 华清东路十里铺铁路桥东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 48 | 液位计 | 华清东路十里铺铁路桥西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 49 | 液位计 | 华清路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 50 | 液位计 | 火车站下穿东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 51 | 液位计 | 火车站下穿西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 52 | 液位计 | 景家十字 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 53 | 液位计 | 罗高路北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 54 | 液位计 | 罗高路南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 55 | 液位计 | 米秦路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 56 | 液位计 | 明光路与凤城五路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 57 | 液位计 | 明珠巷 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 58 | 液位计 | 南二环太乙立交 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 59 | 液位计 | 仁厚庄南路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 60 | 液位计 | 三桥立交 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 61 | 液位计 | 水司东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 62 | 液位计 | 水司西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 63 | 液位计 | 丝绸群雕 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 64 | 液位计 | 太华北路灯具城 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 65 | 液位计 | 太乙东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 66 | 液位计 | 太乙西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 67 | 液位计 | 未央路立交 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 68 | 液位计 | 文景路隧道北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 69 | 液位计 | 文景路隧道南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 70 | 液位计 | 文景路邮局门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 71 | 液位计 | 西二环陇海线通道北南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 72 | 液位计 | 西二环陇海线通道南北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 73 | 液位计 | 西临快速干道纺渭路桥下北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 74 | 液位计 | 西临快速干道纺渭路桥下南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 75 | 液位计 | 西门南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 76 | 液位计 | 西门北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 77 | 液位计 | 西影路阳光小区 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 78 | 液位计 | 咸宁西路交大 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 79 | 液位计 | 小北门下穿东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 80 | 液位计 | 小北门下穿西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 81 | 液位计 | 新城广场 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 82 | 液位计 | 星火路北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 83 | 液位计 | 星火路南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 84 | 液位计 | 雁塔立交东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 85 | 液位计 | 雁塔立交西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 86 | 液位计 | 友谊东路交大南门 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 87 | 液位计 | 友谊西路边西街 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 88 | 液位计 | 玉祥门北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 89 | 液位计 | 玉祥门南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 90 | 液位计 | 育才路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 91 | 液位计 | 朱宏路凤城七路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 92 | 液位计 | 朱雀路南段 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 93 | 液位计 | 大兴西路1 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 94 | 液位计 | 大兴西路2 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 95 | 液位计 | 大兴西路3 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 96 | 液位计 | 大庆路与桃园北路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 97 | 液位计 | 桃园路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 98 | 液位计 | 西稍门十字西侧 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 99 | 液位计 | 桃园东路与西路交叉口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 100 | 液位计 | 灞11 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 101 | 液位计 | 灞2 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 102 | 液位计 | 灞4 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 103 | 液位计 | 灞9 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 104 | 液位计 | 漕7 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 105 | 液位计 | 浐15 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 106 | 液位计 | 浐16 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 107 | 液位计 | 浐2 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 108 | 液位计 | 浐4 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 109 | 液位计 | 浐5 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 110 | 液位计 | 浐6 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 111 | 液位计 | 幸1 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 112 | 液位计 | 皂11 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 113 | 液位计 | 皂12 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 114 | 液位计 | 皂13 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 115 | 液位计 | 凤城八路下穿南向北东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 116 | 液位计 | 长庆花园 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 117 | 液位计 | 皂26 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 118 | 液位计 | 皂31 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 119 | 液位计 | 皂9 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 120 | 液位计 | 浐河东路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 121 | 液位计 | 长乐中路东向西4车道 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 122 | 液位计 | 长乐西路世纪广场 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 123 | 液位计 | 长乐西路2环交叉口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 124 | 液位计 | 长乐中路东向西黄河小学操场外 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 125 | 液位计 | 朝阳门华润万家 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 126 | 液位计 | 汉城北路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 127 | 液位计 | 和平门 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 128 | 液位计 | 华清路立交下 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 129 | 液位计 | 科技六路与丈八北路丁字路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 130 | 液位计 | 乐游路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 131 | 液位计 | 尚勤门 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 132 | 液位计 | 文景路立交 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 133 | 液位计 | 咸宁东路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 134 | 液位计 | 枣园路与崇智路西10米 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 135 | 液位计 | 振兴路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 二 | 可燃气体监测仪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可燃气体监测仪 | 通塬路采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 2 | 可燃气体监测仪 | 大寨路采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 3 | 可燃气体监测仪 | 十污进厂管道采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 4 | 可燃气体监测仪 | 丰产路采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 5 | 可燃气体监测仪 | 大兴路路南采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 6 | 可燃气体监测仪 | 一污三期皂河东路采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 7 | 可燃气体监测仪 | 皂河截污管道采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 8 | 可燃气体监测仪 | 十污截污管道采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 9 | 可燃气体监测仪 | 五污厂门口采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 10 | 可燃气体监测仪 | 东仪路采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 11 | 可燃气体监测仪 | 大兴路路北采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 12 | 可燃气体监测仪 | 四污凤城九路可燃气体 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 13 | 可燃气体监测仪 | 昆明路壳牌加油站采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 14 | 可燃气体监测仪 | 三污厂门口采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 15 | 可燃气体监测仪 | 昆明路二车道可燃气体 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 16 | 可燃气体监测仪 | 石驿路可燃气体 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 三 | LED显示屏 |  |  | 6年以上 | 套 | 26 |
| 四 | 智能井盖监测仪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能井盖监测仪 | 大寨路铭城国际东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 2 | 智能井盖监测仪 | 长安路雁塔西路向北100小寨公园 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 3 | 智能井盖监测仪 | 长安路王府井百货大门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 4 | 智能井盖监测仪 | 大寨路铭城国际西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 5 | 智能井盖监测仪 | 长安路政法大学公交站 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 6 | 智能井盖监测仪 | 长安路聚文路十字南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 7 | 智能井盖监测仪 | 长安路居然之家停车场门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 8 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城一路公交站 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 9 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街雁南二路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 10 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街（汇辰大厦） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 11 | 智能井盖监测仪 | 唐延路怀德巷路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 12 | 智能井盖监测仪 | 长安路电视塔南公交车站 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 13 | 智能井盖监测仪 | 新安路南向北司法局小区 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 14 | 智能井盖监测仪 | 西影路西向东经九路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 15 | 智能井盖监测仪 | 唐延路南向北科技7路路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 16 | 智能井盖监测仪 | 唐延路南向北科技三路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 17 | 智能井盖监测仪 | 明光路与方新南路路口北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 18 | 智能井盖监测仪 | 长安路展览中心万象城大门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 19 | 智能井盖监测仪 | 西影路西向东公园南路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 20 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街（游泳馆） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 21 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城十路南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 22 | 智能井盖监测仪 | 西影路勘查设计院 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 23 | 智能井盖监测仪 | 长安路南门小学门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 24 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城十二路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 25 | 智能井盖监测仪 | 长乐路华阳城出口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 26 | 智能井盖监测仪 | 未央路二府庄社区卫生中心门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 27 | 智能井盖监测仪 | 长乐路东向西新医路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 28 | 智能井盖监测仪 | 长乐路东向西川渝人家 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 29 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城三路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 30 | 智能井盖监测仪 | 长乐路灞桥民政局门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 31 | 智能井盖监测仪 | 文景路与凤城十二路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 32 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城四路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 33 | 智能井盖监测仪 | 柳鸣路康复路商贸门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 34 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城六路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 35 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城八路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 36 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街（红缨路口） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 37 | 智能井盖监测仪 | 长乐路东向西万寿路地铁D口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 38 | 智能井盖监测仪 | 长乐路纺织城地铁口F |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 39 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城十路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 40 | 智能井盖监测仪 | 长乐路长乐路与幸福路东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 41 | 智能井盖监测仪 | 柳莺路与西柳瑞路口西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 42 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城五路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 43 | 智能井盖监测仪 | 文景路与凤城六路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 44 | 智能井盖监测仪 | 唐延路科技五路路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 45 | 智能井盖监测仪 | 纺织城公交枢纽站对面 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 46 | 智能井盖监测仪 | 明光路与纬三十街路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 47 | 智能井盖监测仪 | 唐延路群贤路路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 48 | 智能井盖监测仪 | 长安路昌明路路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 49 | 智能井盖监测仪 | 西影路西向东阳光小区人行天桥 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 50 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街（画报社） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 51 | 智能井盖监测仪 | 唐延路科技一路路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 52 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城九路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 53 | 智能井盖监测仪 | 明光路与红庙坡路口北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 54 | 智能井盖监测仪 | 明光路与农兴路路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 55 | 智能井盖监测仪 | 明光路与宏林名苑三区门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 56 | 智能井盖监测仪 | 西影路中煤科工 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 57 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街（环岛北15米） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 58 | 智能井盖监测仪 | 新安路南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 59 | 智能井盖监测仪 | 长乐路东向西与沁水路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 60 | 智能井盖监测仪 | 新安路北向南省直机关 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 61 | 智能井盖监测仪 | 文景路与凤城七路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 62 | 智能井盖监测仪 | 纺渭路与柳莺路路口东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 63 | 智能井盖监测仪 | 明光路与风华路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 64 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街（朱雀东坊） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 65 | 智能井盖监测仪 | 唐延路科技路路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 66 | 智能井盖监测仪 | 明光路与方新路十字北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 67 | 智能井盖监测仪 | 长安路红专路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 68 | 智能井盖监测仪 | 文景路与凤城五路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 69 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街(邮电北巷） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 70 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城南路十字 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 71 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街（大学东巷） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 72 | 智能井盖监测仪 | 长安南路秦农银行电子大楼斜对面 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 73 | 智能井盖监测仪 | 长安路体育场地铁C口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 74 | 智能井盖监测仪 | 长安路南向北中国银行 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 75 | 智能井盖监测仪 | 雁翔路与延兴门西北角 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 76 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城二路名爵4S店 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 77 | 智能井盖监测仪 | 长乐路电力学校门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 78 | 智能井盖监测仪 | 东二环与东元路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 79 | 智能井盖监测仪 | 长乐路东向西黄河实验小学天桥下 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 80 | 智能井盖监测仪 | 文景路与凤城十一路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 81 | 智能井盖监测仪 | 文景路与凤城十路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 82 | 智能井盖监测仪 | 唐延路科技四路路南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 83 | 智能井盖监测仪 | 西影路雁翔路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 84 | 智能井盖监测仪 | 唐延路科技四路路北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 85 | 智能井盖监测仪 | 明光路与北纬三十街路口北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 86 | 智能井盖监测仪 | 长安南路体育场地铁站D口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 87 | 智能井盖监测仪 | 纺渭路与柳莺路路口西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 88 | 智能井盖监测仪 | 明光路与凤城七路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 89 | 智能井盖监测仪 | 文景路与风华路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 90 | 智能井盖监测仪 | 长乐路西向东与公园北路路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 91 | 智能井盖监测仪 | 新安路幼儿园门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 92 | 智能井盖监测仪 | 文景路与凤城九路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 93 | 智能井盖监测仪 | 长安南路体育场北路陕西科学环境 研究院向北20米 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 94 | 智能井盖监测仪 | 朱雀大街 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 95 | 智能井盖监测仪 | 唐延路庄严巷路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 96 | 智能井盖监测仪 | 柳莺路与西柳瑞路口东向西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 97 | 智能井盖监测仪 | 长安路荣德古玩城对面 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 98 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道与永城路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 99 | 智能井盖监测仪 | 太华路含元殿地铁A口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 100 | 智能井盖监测仪 | 北二环东向西董五线29号杆 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 101 | 智能井盖监测仪 | 北二环东向西明光路人行天桥正下 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 102 | 智能井盖监测仪 | 东二环南向北信号厂小区门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 103 | 智能井盖监测仪 | 南二环东向西经九路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 104 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道与欧亚二路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 105 | 智能井盖监测仪 | 南二环东向西消防总队家属院 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 106 | 智能井盖监测仪 | 北二环东向西辅道余家寨永庆路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 107 | 智能井盖监测仪 | 经九路南二环西向东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 108 | 智能井盖监测仪 | 南二环新安医院人行天桥西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 109 | 智能井盖监测仪 | 北二环铂金丽宫酒店门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 110 | 智能井盖监测仪 | 南二环东向西线科技大学南门 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 111 | 智能井盖监测仪 | 西二环天吉国际酒店门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 112 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道北向南祥和居天桥北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 113 | 智能井盖监测仪 | 西二环北向南庆和小区 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 114 | 智能井盖监测仪 | 含光路转盘东 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 115 | 智能井盖监测仪 | 太华路大明宫地铁A口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 116 | 智能井盖监测仪 | 西二环丰谷巷向南20米 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 117 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道与团结村北向南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 118 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道与凤城八路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 119 | 智能井盖监测仪 | 南二环崇业北巷 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 120 | 智能井盖监测仪 | 北二环东向西红旗桥辅道 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 121 | 智能井盖监测仪 | 北二环东向西渭滨路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 122 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道辛家庙转盘西北出口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 123 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道与欧亚一路 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 124 | 智能井盖监测仪 | 北二环与贞观路口西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 125 | 智能井盖监测仪 | 西二环梨园路西人行天桥 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 126 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道与团结村南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 127 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道与祥和居公交站北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 128 | 智能井盖监测仪 | 桃园南路路口西 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 129 | 智能井盖监测仪 | 北二环东向西未央立交非机动车道 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 130 | 智能井盖监测仪 | 太华南路与永泽路口北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 131 | 智能井盖监测仪 | 南二环东向西文艺路人行天桥 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 132 | 智能井盖监测仪 | 文景路与凤城南路路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 133 | 智能井盖监测仪 | 南二环西向东高新路口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 134 | 智能井盖监测仪 | 文景路与方新路十字路口南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 135 | 智能井盖监测仪 | 南二环西向东文艺南路人行天桥 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 136 | 智能井盖监测仪 | 东二环桐树湾车库门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 137 | 智能井盖监测仪 | 南二环秦华天然气 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 138 | 智能井盖监测仪 | 北二环佳家花园小区门口 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 139 | 智能井盖监测仪 | 南二环东向西陕西省政务服务中心 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 140 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道南向北北辰立交公交站 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 141 | 智能井盖监测仪 | 南二环东向西劳动路布丁严选酒店 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 142 | 智能井盖监测仪 | 文景路与农兴路十字南 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 143 | 智能井盖监测仪 | 西二环西航人行天桥 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 144 | 智能井盖监测仪 | 西二环南向北金光门桥（金光巷西头副道三车道） |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 145 | 智能井盖监测仪 | 北辰大道与祥和居人行天桥北南向北 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 146 | 智能井盖监测仪 | 北二环西向东朱宏路高架入口辅道 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 147 | 智能井盖监测仪 | 四污凤城九路智能井盖 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 148 | 智能井盖监测仪 | 三污厂门口采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 149 | 智能井盖监测仪 | 昆明路二车道智能井盖 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 150 | 智能井盖监测仪 | 石驿路智能井盖采样点 |  | 6年以上 | 套 | 1 |
| 五 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液位计 |  |  |  | 套 | 30 |

### 11.3西安市河长制管理模块

| 序号 | 设备类型 | 设备位置 | 建成时间 | 运行年限 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点触摸液晶拼接屏 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 10 |
| 2 | 90寸液晶电视 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 3 | 音响 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 4 |
| 4 | 功放 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 2 |
| 5 | 音频数字媒体矩阵 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 3 |
| 7 | 数字红外无线会议系统主机 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 8 | 数字红外无线会议单元 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 14 |
| 9 | 数字无线会议系统主机 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 10 | 数字无线会议麦克风 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 28 |
| 11 | 调音台 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 12 | 视频高清混合矩阵 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 13 | 会议中控 | 河长办 | 2017 | 9 | 套 | 1 |
| 14 | 会商终端（华为） | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 15 | 会商终端（小鱼） | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 16 | Led双基色条形会标屏 | 河长办 | 2017 | 9 | 个 | 2 |
| 17 | 融合一体机（服务器） | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 18 | 专用计算机 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 22 |
| 19 | 网络交换机 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 1 |
| 20 | 彩色激光打印机 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 2 |
| 21 | 河长制管理模块手持控制终端 | 河长办 | 2017 | 9 | 台 | 4 |
| 22 | 无人机巡河终端保险 |  |  |  | 份 | 2 |
| 23 | 大疆云兔卡2张/4G卡 |  |  |  | 张 | 2 |

### 11.4主要河流县（区）界水质水量监测模块

| 序号 | 设备类型 | 设备位置 | 建成时间 | 运行年限 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设施设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黑河左岸水位、流速站 | 周至石马村 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 2 | 涝河左岸水位、流速站 | 鄠邑十二户村 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 3 | 太平河左岸水位、流速站 | 鄠邑区大良村 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 4 | 沣河左岸水位、流速站 | 长安区马王镇 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 5 | 零河右岸水位、流速站 | 临潼零河水库下游 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 6 | 石川河水位、流速站 | 阎良西炮张村 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 7 | 皂河水位、流速站 | 长安西部大道 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 8 | 魏寨水位、流速站(浐河蓝田) | 长安耶市坡村 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 9 | 临潼水位、流速站 | 临潼船王村 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 10 | 浐河长安水位、流速站 | 长安余家砭村 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 11 | 黑河右岸流速站 | 周至石马村 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 12 | 泾河左岸流速站 | 高陵泾渭分明生态半岛北 | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 13 | 水文观测辅助设施 |  | 2010 | 16 | 套 | 13 |
| 14 | LED显示大屏 |  | 2010 | 16 | ㎡ | 10 |
| 15 | 遥控测船 |  | 2010 | 16 | 套 | 1 |
| 二 | 水位流量关系率定 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型河流 |  |  |  | 处 | 4 |
| 2 | 中型河流 |  |  |  | 处 | 7 |
| 三 | 购买水文数据 |  |  |  |  |  |
| 1 | 马渡王水文站 |  |  |  | 套 | 1 |
| 2 | 潏河水文站 |  |  |  | 套 | 1 |

## 采购包2：（水利工程及水资源管理等模块设施设备运维）

### 11.5引调水运管中心信息化模块

| 序号 | 设备类型 | 设备位置 | 设备建成时间 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 传输线路 |  |  |  |  |
| 1 | 4 芯 GYTA53 型光缆 |  | 2019 | 元/Km•年 | 3.4 |
| 2 | 24 芯 GYTA53 型光缆 |  | 2019 | 元/Km•年 | 36.5 |
| 3 | 空调（格力 1.5p 变频） | 渠首管理站、沣东管理站、二干管理站 | 2019 | 元/套·年 | 3 |
| 4 | 光纤收发器（两光两电） |  | 2019 | 元/套·年 | 20 |
| 二 | 视频会议系统及无纸化 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议MCU(HUAWEI VP9630-C-8-AC) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 2 | 视频会议终端(HUAWEITE40) | 三楼会议室、渠首管理站 | 2019 | 元/台·年 | 2 |
| 3 | 数字音响 (HUSHANCH-8) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 4 | 音视频调度台 (HUSHANGDS-II) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 5 | 音箱(HUSHANV600-2511) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 6 | 55 寸拼接屏(威创 L-PH5538(L)) |  | 2019 | 元/块·年 | 9 |
| 7 | 网络多屏处理器(威创 Dig icomFLY3000) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 8 | LED 屏 |  | 2019 | 元/㎡·年 | 1.45 |
| 9 | 视频解码器(海康威视 DS-6408) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 10 | 全数字会议系统主机 |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 11 | 全数字会议纯发言主席单元 |  | 2019 | 元/台·年 | 2 |
| 12 | 全数字会议纯发言代表单元 |  | 2019 | 元/台·年 | 8 |
| 13 | 无线全向麦（HUAWEIM220W） |  | 2019 | 元/台·年 | 2 |
| 14 | 数字音频媒体矩阵 |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 15 | 无纸化会议终端（含超薄触摸高清一体机） |  | 2019 | 元/台·年 | 10 |
| 16 | 摄像机升降一体机 |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 17 | 数字会议反馈抑制器 |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 18 | 网络化可编程中央控制主机 |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 19 | 工业监视器(65 寸) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 20 | 高清无缝混合矩阵主机 |  | 2019 | 元/台·年 | 2 |
| 21 | 空调(2P) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 三 | 管理站 （渠首枢纽、沣东、分水、沣二干） |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 YJV22 2*4.0 |  | 2019 | 元/Km•年 | 8.95 |
| 2 | 水位站（立杆、防雷接地、雷达水位计、DTU) | 渠首闸前 | 2019 | 元/处·年 | 1 |
| 3 | 光纤收发器（两光两电） |  | 2019 | 元/套·年 | 16 |
| 四 | 大峪和荆峪沟 |  |  |  |  |
| 1 | 汇流池电动执行器 | 东曹 |  | 元/台·年 | 1 |
| 2 | 流量计 | 红旗、植物园、植物园分流站、南湖、东曹 |  | 元/台·年 | 5 |
| 3 | 遥测终端DTU | 红旗、植物园、植物园分流站、南湖、东曹 |  | 元/台·年 | 5 |
| 4 | 太阳能板 | 植物园、护城河 |  | 元/台·年 | 2 |
| 5 | 太阳能电池 | 植物园、护城河 |  | 元/台·年 | 2 |
| 6 | SIM卡 |  |  | 元/台·年 | 5 |

### 11.6渭河光纤及信息化设施模块

| 序号 | 设备类型 | 设备位置 | 设备建成时间 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 渭河信息化-通信网络 |  |  |  |  |
| 1.1 | 渭河信息化-平原地区地埋光缆 ( 12芯） |  | 2022 | 元/Km•年 | 34.14 |
| 1.2 | 渭河信息化-平原地区地埋光缆 ( 24芯） |  | 2022 | 元/Km•年 | 10.59 |
| 1.3 | 渭河信息化-平原地区埋设电缆 ( ZR-YJV222*1.5） |  | 2022 | 元/Km•年 | 16 |
| 1.4 | 渭河信息化-STM-4MSTP（62 2M） 光传输设备及附属设备 |  | 2022 | 元/套•年 | 1 |
| 1.5 | 渭河信息化-工业光纤交换机 | ≥10KM,3台； ≥20KM,1台； ≥30KM,9台； ≥40KM,2台； ≥70KM,8台。 | 2022 | 元/台•年 | 23 |
| 二 | 环渭光纤-通信网络 |  |  |  |  |
| 2.1 | 环渭光纤-平原地区地埋光缆（24 芯） |  | 2019 | 元/Km•年 | 183.36 |
| 2.2 | 环渭光纤-平原地区地埋光缆（72 芯） |  | 2019 | 元/Km•年 | 10.54 |
| 2.3 | 环渭光纤-丘陵、城区、水田架设 、架空光缆（96芯） |  | 2019 | 元/Km•年 | 5.371 |
| 2.4 | 环渭光纤-桥挂光缆 （48芯） |  | 2019 | 元/Km•年 | 0.125 |
| 2.5 | 环渭光纤-槽道光缆 （96芯） |  | 2019 | 元/Km•年 | 0.093 |
| 三 | 环渭光纤-光传输设备及附属设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 环渭光纤-48V蓄电池组 | ≥0KM, 1台； ≥10KM,3台； ≥20KM,2台； ≥30KM,4台； ≥40KM,3台； ≥50KM,3台； ≥60KM,3台； ≥70KM, 1台； ≥80KM, 1台； ≥90KM, 1台； ≥100KM,2台 ≥120KM, 1台 ≥130KM,2台。 | 2019 | 元/组•年 | 27 |
| 3.2 | 环渭光纤-组合开关电源 | ≥0KM,3台 | 2019 | 元/架•年 | 3 |
| 3.3 | 环渭光纤-嵌入式开关电源 | ≥0KM, 1台； ≥10KM,3台； ≥20KM,2台； ≥30KM,4台； ≥40KM,3台； ≥50KM,3台； ≥60KM,3台； ≥70KM, 1台； ≥80KM, 1台； ≥90KM, 1台； ≥100KM,2台； ≥120KM, 1台； ≥130KM,2台。 | 2019 | 元/个•年 | 27 |
| 3.4 | 环渭光纤-室内电力电缆（双芯 16mm2） |  | 2019 | 元/Km•年 | 0.255 |
| 3.5 | 环渭光纤-室内电力电缆（双芯 35mm2） |  | 2019 | 元/Km•年 | 0.03 |
| 3.6 | 环渭光纤-综合架、柜及配套设备 |  | 2019 | 元/架•年 | 4 |
| 3.7 | 环渭光纤-架空式室外综合机柜 | ≥0KM,1台； ≥10KM,3台； ≥20KM,2台； ≥30KM,4台； ≥40KM,3台； ≥50KM,3台； ≥60KM,3台； ≥70KM,1台； ≥80KM,1台； ≥90KM,1台； ≥100KM,2台； ≥120KM,1台； ≥130KM,2台。 | 2019 | 元/个•年 | 27 |
| 3.8 | 环渭光纤-数字分配架 | ≥0KM, 10台； ≥10KM,3台； ≥20KM,2台； ≥30KM,4台； ≥40KM,3台； ≥50KM,3台； ≥60KM,3台； ≥70KM,1台； ≥80KM,1台； ≥90KM,1台； ≥100KM,2台； ≥120KM,1台； ≥130KM,2台。 | 2019 | 元/个•年 | 36 |
| 3.9 | 环渭光纤-适配器（FC/PC） | ≥10KM,39台； ≥20KM,30台； ≥30KM,60台； ≥40KM,45台； ≥50KM,45台； ≥60KM,45台； ≥70KM,15台； ≥80KM,15台； ≥90KM,15台； ≥100KM,30台; ≥120KM,15台; ≥130KM,30台 | 2019 | 元/个•年 | 384 |
| 3.10 | 环渭光纤-MSTP设备(2M接口3*63P个，含SFP模块) |  | 2019 | 元/台·年 | 1 |
| 3.11 | 环渭光纤-MSTP设备(2M接口63个，含SFP模块) |  | 2019 | 元/台·年 | 2 |
| 3.12 | 环渭光纤-MSTP设备MSTP设备(2M 接口4个) | ≥0KM,1台； ≥10KM,3台； ≥20KM,2台； ≥30KM,4台； ≥40KM,3台； ≥50KM,3台； ≥60KM,3台； ≥70KM,1台； ≥80KM, 1台； ≥90KM,1台； 100KM,2台； ≥120KM,1台； ≥130KM,2台。 | 2019 | 元/台·年 | 27 |
| 3.13 | 环渭光纤-接地网组件 | ≥0KM, 1台； ≥10KM,3台； ≥20KM,2台； ≥30KM,4台； ≥40KM,3台； ≥50KM,3台； ≥60KM,3台； ≥70KM,1台； ≥80KM, 1台； ≥90KM,1台； ≥100KM,2台； ≥120KM,1台； ≥130KM,2台。 | 2019 | 元/套•年 | 27 |
| 四 | 环渭光纤-南岸供电设备及设施 |  |  |  |  |
| 4.1 | 电力电缆 |  | 2019 | 元/Km•年 | 15.943 |
| 4.2 | 时间控制器 | ≥0KM, 17台； ≥10KM,3台； ≥20KM,2台； ≥30KM,4台； ≥40KM,3台； ≥50KM,3台； ≥60KM,3台； ≥70KM,1台； ≥80KM,1台； ≥90KM,1台； 100KM,2台； ≥120KM,1台； ≥130KM,2台。 | 2019 | 元/个•年 | 43 |
| 五 | 环渭光纤-北岸供电设备及设施 |  |  |  |  |
| 5.1 | 太阳能光伏组件 | ≥30KM,36台 | 2019 | 元/块·年 | 36 |
| 5.2 | 垂直轴风力发电机（含风机充电控制器、ABS 防水箱、配电箱及控制器材） | ≥30KM,9台 | 2019 | 元/台•年 | 9 |
| 5.3 | 阀控式免维护胶体蓄电池 | ≥30KM,36台 | 2019 | 元/台·年 | 36 |
| 六 | 广播系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 新型高频喇叭 |  | 2022 | 元/台·年 | 152 |
| 2 | 太阳能板 |  | 2022 | 元/台·年 | 76 |
| 3 | 蓄电池 |  | 2022 | 元/台·年 | 76 |
| 4 | SIM 卡 |  |  | 个/年 | 76 |
| 4 | SIM 卡 |  |  | 个/年 | 76 |
| 七 | 备品备件 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆24芯 |  |  | km | 3 |
| 2 | 光缆12芯 |  |  | km | 3 |
| 3 | 光纤收发器 |  |  | 对 | 35 |
| 4 | 光纤接续盒 |  |  | 台 | 10 |
| 5 | 广播物联网终端 |  |  | 台 | 5 |

#### 11.6.1(渭河光纤及信息化设施模块)信息保障服务费费用清单

| ### 序号 | ### 名称 | ### 单位 | ### 数量 | ### 费用 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 渭河光纤管道租赁 | ### 条/年 | ### 1 | ### 100000.00 |  |
| ### 2 | ### 合计 |  | ### 100000.00元 |  |  |

### 11.7西安市排洪渠道管理模块

| 序号 | 设备类型 | 设备位置 | 设备建成时间 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 幸福河生态公园信息化系统运维 |  |  |  |  |
| 1 | 线路运维 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主干光缆（GYTA53-12B1） |  | 2019 | 元/Km•年 | 7.5 |
| 1.2 | 电缆（YJV22-3*4） |  | 2019 | 元/Km•年 | 7.59 |
| 1.3 | 监控点供电线路 （2*1mm² ) |  | 2019 | 元/Km•年 | 1.68 |
| 1.4 | 音频线路（RVVSP300/300V3*6） |  | 2019 | 元/Km•年 | 5.77 |
| 1.5 | 收发器 |  | 2019 | 元/套·年 | 148 |
| 2 | 游客服务中心及广播系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 配电柜（中强 JXF1200*600*400mm） |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.2 | 监视器（创维 M55LA-F,55 英寸） |  | 2019 | 元/台•年 | 2 |
| 2.3 | 音响（山水 GS-6000(61C),40W） |  | 2019 | 元/套•年 | 1 |
| 2.4 | 彩讯液晶 DID 单元(TRD1046S7) |  | 2019 | 元/平方米·年 | 5.3 |
| 2.5 | 多屏处理器(彩讯) |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.6 | 室外防水音柱 |  | 2019 | 元/台•年 | 84 |
| 2.7 | 室外景观音箱 |  | 2019 | 元/台•年 | 11 |
| 2.8 | 广播功放 |  | 2019 | 元/台•年 | 5 |
| 2.9 | CD/DVD/VCD/MP3 播放器 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.10 | 数字调谐器 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.11 | JVC 卡座 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.12 | 前置放大器 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.13 | 报警信号发生器 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.14 | 监听器 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.15 | 十分矩阵器 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.16 | 广播话筒 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.17 | IP 网络广播系统中控主机 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.18 | 机架式 IP 网络双向点播对讲终端 （HM-9005） |  | 2019 | 元/台•年 | 4 |
| 2.19 | 网络寻呼话筒 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 2.20 | 控制室网络监听音箱 |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 二 | 幸福河西铜公路至入渭口段信息化系统运维 |  |  |  |  |
| 1.1 | 光缆(GYTA53-12B1) |  | 2020 | 元/Km•年 | 5.81 |
| 1.2 | 电缆(YJV22-3*4) |  | 2020 | 元/Km•年 | 5.81 |
| 1.4 | 明渠流量计（DX-LSX-1） | 幸福河1号管理站西100米、 2号站门口西100米、 未央区浐灞生态区启源三路1号 | 2020 | 元/台•年 | 3 |
| 1.5 | 水质仪（(标准五数、485接口Modbus) MUC- 200）及采集柜 | 幸福河1号管理站西100米、 幸福河2号管理站门口西100米、 未央区浐灞生态区启源三路1号 | 2020 | 台 | 3 |
| 三 | 漕运河信息化系统运维 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆（GYTA53-12B1） |  | 2019 | 元/Km•年 | 12.775 |
| 2 | 电缆（YJV22-3*4） |  | 2019 | 元/Km•年 | 5.967 |
| 3 | 明渠流量计（GDRD56-PHGBFO2RBMXX） | 漕运明渠与北三环辅道桥头、 东兴隆管理站桥、 石化大道与漕运明渠交汇处北30米 | 2019 | 元/台•年 | 3 |
| 4 | 空调（KFR-120W 5P） | 西安市西北郊城市排洪渠道中心二楼会议室 | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 5 | 彩讯液晶 DID 单元（TRD1055S9） |  | 2019 | 元/平方米·年 | 10.368 |
| 6 | 多屏处理器（彩讯） |  | 2019 | 元/台•年 | 1 |
| 四 | 皂河信息化模块 |  |  |  |  |
| 1 | 24 芯 GYTA53 型光缆 |  | 2019 | 元/Km•年 | 19.45 |
| 2 | 电缆（YJV22-3*4） |  | 2019 | 元/Km•年 | 13.65 |
| 3 | 水位站（立杆、防雷接地、雷达水位计、DTU) | 红光路与皂河桥、 皂河大寨路桥、 西沣路养护公司院内、 阿房四路桥、石化大道 | 2019 | 元/处·年 | 5 |
| 4 | 水质仪（标准 5 参数） | 西北郊皂河上段 | 2019 | 元/处·年 | 1 |
| 5 | 空调（格力 1.5p 变频） | 漕运明渠管理站、大寨路管理站、皂河下段管理站 | 2019 | 元/套·年 | 3 |
| 6 | 流量SIM卡（1年） |  | 2019 | 个 | 11 |
| 五 | 汉城湖水利风景区信息化系统运维 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆（RVS2*1.0） |  |  | 元/Km•年 | 0.571 |
| 2 | 4 芯铠装单模光纤 |  |  | 元/Km•年 | 15 |
| 3 | 电缆（RVVP22-2*2.5） |  |  | 元/Km•年 | 12 |
| 4 | 24芯铠装单模光纤 |  |  | 元/Km•年 | 9 |
| 5 | 收发器 |  |  | 元/套·年 | 100 |

### 11.8污水信息化管理模块

| 序号 | 设备类型 | 设备位置 | 设备建成时间 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示屏 （卓华 ZHVL-55DA） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/块•年 | 12 |
| 2 | 拼接控制器 （卓华 ZHVCON2000） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/台•年 | 1 |
| 二 | 无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶屏带麦克风一体升降器 （童格TG-V1） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/台•年 | 10 |
| 2 | 无纸化会议终端 （童格 TG-DCS-HACE301） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/台•年 | 10 |
| 3 | 多媒体会议管理平台 （童格 TG-DCS-N9SV8D） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/套•年 | 1 |
| 4 | 智能流媒体服务器 （童格 TG-DCS-N9SV5） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/台•年 | 1 |
| 5 | 会议音响 （TG-SP-T120） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/台•年 | 2 |
| 6 | 音放（童格 TG-PA-DAD200） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/台•年 | 1 |
| 7 | 音频处理器 （童格 TG-MAT84） | 西安市人民政府 4 号楼 236 室 | 2023 | 元/台•年 | 1 |

### 11.9水旱灾害防御物资智慧化管理模块

| 序号 | 设备类型 | 设备位置 | 设备建成时间 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信光缆（烽火GYTA53-24） |  | 2023 | 元/Km•年 | 1 |
| 2 | 通信电缆（万通YJV22-3*4） |  | 2023 | 元/Km•年 | 1 |
| 3 | 避雷接地系统 |  | 2023 | 元/（系统） •年 | 10 |
| 4 | 网络打印机（HP Laser MFP 136w） |  | 2023 | 元/（系统） •年 | 1 |
| 5 | 网络打印机（惠普72625DN） |  | 2023 | 元/台•年 | 1 |
| 6 | RFID工业条码打印机（博思得TX3R） |  | 2023 | 元/台•年 | 1 |