采购包1：

标的名称：通用试剂耗材

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、技术参数 序号; 名称; 技术参数/规格; 数量; 单位; 单价限价（元）. 1; 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱; 25根/盒；亲和柱的柱容量：≥200 ng；回收率≥80%；无黄曲霉毒素本底残留（＜0.1 ng）; 5; 盒; 1714.00. 2; 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱; 25根/盒；亲和柱的柱容量：≥1500 ng；回收率≥80%；无玉米赤霉烯酮本底残留（＜0.1 ng）; 25; 盒; 1857.00. 3; 呕吐毒素免疫亲和柱（核心产品）; 25根/盒；亲和柱的柱容量：≥1500 ng；回收率≥80%；无脱氧雪腐镰刀菌烯醇本底残留（＜20ng）; 25; 盒; 1857.00. 4; 植物油中黄曲霉毒素B1质控样品; 18mL/瓶，15.6ug/kg; 1; 瓶; 1364.00. 5; 玉米粉中黄曲霉毒素B1质控样品; 100g/袋; 1; 袋; 1300.00. 6; 脱氧雪腐镰刀菌烯醇质控样品; 100g/袋; 1; 袋; 1300.00. 7; 小麦粉中赭曲霉毒素A质控样品; 100g/袋; 1; 袋; 2800.00. 8; 小麦粉中玉米赤霉烯酮质控样品; 100g/袋; 1; 袋; 1050.00. 9; 小麦品尝评分值实物标准样品; LS/T 15211-2024，2kg; 1; 袋; 1428.00. 10; 黄粒米实物标准样品; 50g/袋，含籼米、粳米，各一袋; 1; 袋; 1614.00. 11; 稻谷整精米率标准样品; 250g/袋; 1; 袋; 1428.00. 12; 湿面筋质控样品; 30g; 1; 袋; 685.00. 13; 大米品尝评分标准样品; 500g/份; 1; 袋; 1428.00. 14; 小麦蛋白质质控样品; 10g/袋; 1; 袋; 850.00. 15; 小麦粉中水分质控样品; 40g/袋; 1; 袋; 850.00. 16; 小麦粉中灰分质控样品; 40g/袋; 1; 袋; 850.00. 17; 硝酸盐及亚硝酸盐质控样品; 50g/袋; 1; 袋; 850.00. 18; 小麦粉中过氧化苯甲酰质控样品; 50g/袋; 1; 袋; 850.00. 19; 粮食中脂肪酸值质控样品; 80g/袋; 1; 袋; 1428.00. 20; 植物油中脂肪酸组成质控样品; 40g/瓶; 1; 瓶; 1360.00. 21; 粮食中农药残留质控样品; 100g/袋; 1; 袋; 2200.00. 22; 植物油中抗氧化剂质控样品; 30g/瓶; 1; 瓶; 1650.00. 23; 小麦粉中甲醛次硫酸氢钠质控样品; 100g/袋; 1; 袋; 850.00. 24; 溶剂残留质控样品; 20mg/kg~100 mg/kg， 30g/瓶; 1; 瓶; 1000.00. 25; 食品中棉酚质控样品; 62.3mg/kg,10g/袋; 1; 袋; 1200.00. 26; 植物油中苯并（a）芘质控样品; 30g/瓶; 1; 瓶; 850.00. 27; 苯并芘分子印迹柱; 500mg/6mL,30/PK; 1; 盒; 445.00. 28; 验粉筛; 孔径2.50mm（8目）， 1.25mm（16目）， 0.71mm（24目）， 0.45mm（40目），; 4; 个; 64.00. 29; 枪头; 10μL,1000个/包,塑料; 1; 包; 12.00. 30; 枪头; 100μL,1000个/包,塑料; 1; 包; 17.00. 31; 枪头; 200μL,1000个/包,塑料; 1; 包; 17.00. 32; 枪头; 1mL,500个/包 ,塑料; 1; 包; 21.00. 33; 枪头; 5mL,300个/包,塑料; 1; 包; 64.00. 34; 枪头; 10mL,100个/包,塑料; 1; 包; 64.00. 35; 油样瓶; 体积约115mL，直径约40mm; 1; 个; 42.00. 36; 玻璃毛细管; 两端开口，内径1.0mm±0.1mm，外径最大2.0mm，长度80mm; 1; 个; 285.00. 37; 一次性塑料离心管; 1.0mL,500个/包,塑料; 1; 包; 25.00. 38; 一次性塑料离心管; 2.0mL,500个/包,塑料; 1; 包; 25.00. 39; 一次性塑料离心管; 5mL,300个/包,塑料; 1; 包; 35.00. 40; 一次性塑料离心管; 10mL,100个/包,塑料; 1; 包; 42.00. 41; 离心管; 15mL,100个/包,塑料; 1; 包; 42.00. 42; 离心管; 50mL,50个/包,塑料; 1; 包; 43.00. 43; CNW PAEs检测玻璃萃取管（纯油基质A套餐净化管）; SBEQ-CA8645-glass，12mL螺盖试管，100支/盒; 1; 盒; 2800.00. 44; 冷榨植物油; 玻璃瓶装100毫升; 1; 瓶; 171.00. 45; 进样器; 2.5mL,200支/盒 ,塑料; 1; 盒; 114.00. 46; 进样器; 1.0mL,200支/盒,塑料; 1; 盒; 114.00. |
| 2 | ★ | 二、其他要求 1.供应商需针对本项目提供实施方案，包括：①整体计划安排、②包装运输及配送方案、③人员配置及分工、④质量保障措施、⑤验收方案、⑥来源渠道：产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）。 2.仓储及设施设备:提供与响应产品相适应的仓储及设施设备，包括：①低温冷藏及运输安全保障方案、②试剂耗材的备货充足能确保正常供应（提供相关证明材料） 3、售后服务：提供：①退/调换货方案、②应急方案、③服务响应时间、④售后服务承诺。 4、验收要求 试剂耗材到货后，对照采购文件、响应文件及合同条款，由甲乙双方共同验收。技术指标验证所需的标准物质、质控样品等由乙方提供。验收发生的检测费、计量检定费、专家劳务费等由中标方承担。验收未通过的，乙方负责更换或重新供货，并承担所有费用及甲方损失。 验收标准：满足采购文件、响应文件的清单、规格型号、浓度/纯度、数量等要求及国家相关质量标准。外包装完整、标识清晰、在有效期内，运输储存条件合规。 依据产品规格书或证书进行核验，直至用户认可。不能通过验收的，招标人有权拒绝验收并退还货物，追究中标人法律责任。 双方逐项核对品名、规格、数量、包装、有效期、证书等，必要时进行关键指标抽检。验收合格后签署最终验收报告。 备注：本项目为竞争性谈判，供应商须在技术指标偏差表中对“技术参数及要求”进行逐条逐项答复、说明和解释，所有参数必须全部满足并响应（不允许负偏离），负偏离视为无效响应！谈判文件中所有的商务要求均为实质性要求，供应商必须响应并满足。 |

采购包2：

标的名称：大型仪器耗材及标准物质

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、技术参数 序号; 名称; 技术参数/规格; 数量; 单位; 单价限价（元）. 1; 3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇标液; 100µg/mL，1.2mL/瓶; 1; 瓶; 210.00. 2; 15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇标液; 25µg/mL，1.2mL/瓶; 1; 瓶; 210.00. 3; 13C15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准溶液; 25µg/mL，1.2mL/瓶; 1; 瓶; 3500.00. 4; 13C17-3-乙酰-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素标准溶液（核心产品）; 100µg/mL，1.2mL/瓶; 1; 瓶; 6300.00. 5; 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标液; 100µg/mL，1.2mL/瓶; 1; 瓶; 168.00. 6; 黄曲霉毒素B1标液; 100µg/mL，1.2mL/瓶; 1; 瓶; 168.00. 7; 玉米赤霉烯酮标液; 100µg/mL，1.2mL/瓶; 1; 瓶; 168.00. 8; 赭曲霉毒素A标液; 100µg/mL，1.2mL/瓶; 1; 瓶; 168.00. 9; 砷单元素溶液标准物质标液; 20mL，1000mg/L; 1; 瓶; 20.00. 10; 铅单元素溶液标准物质标液; 20mL，1000mg/L; 1; 瓶; 23.00. 11; 汞单元素溶液标准物质标液; 20mL，1000mg/L; 1; 瓶; 20.00. 12; 镉单元素溶液标准物质标液; 20mL，1000mg/L; 1; 瓶; 20.00. 13; 丙酮中氯氰菊酯溶液标准物质; 1.2mL，100μg/mL; 1; 支; 56. 14; 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质; 1.2mL，100μg/mL; 1; 支; 48. 15; 正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质; 1.2mL，100μg/mL; 1; 支; 26. 16; 标准溶液/甲醇中8种有机氯农药混标/8 Organochlorine Pesticide Mix in Methanol; 1mL，100μg/mL; 1; 支; 224. 17; 丙酮中马拉硫磷溶液标准物质; 1.2mL，100μg/mL; 1; 支; 28.00. 18; 丙酮中毒死蜱溶液标准物质; 1.2mL，100μg/mL; 1; 支; 41.00. 19; 标准溶液/甲醇中甲拌磷; 1.2mL，100μg/mL; 1; 支; 39.00. 20; 标准溶液/甲醇中甲拌磷砜; 1.2mL，100μg/mL; 1; 支; 39.00. 21; 标准溶液/丙酮中甲拌磷亚砜; 1mL，100μg/mL; 1; 支; 39.00. 22; 六号溶剂标准溶液; 5mL，10mg/mL; 1; 瓶; 79.00. 23; 脂肪酸标准品21种; GLC-538-100mg; 1; 瓶; 1264.00. 24; 脂肪酸标准品37种; CDAA-252795-25mg; 1; 瓶; 784.00. 25; 苯并（a）芘标液; 1mL，100μg/mL; 1; 瓶; 13.00. 26; 甲醇中苯甲酸标准溶液; 2mL，1000μg/mL; 1; 瓶; 20.00. 27; 抗氧化剂标准溶液; 10mL，1000μg/mL; 1; 瓶; 980.00. 28; 氢氧化钾标准储备液; 500mL，C(KOH):0.5007mol/L; 1; 瓶; 56.00. 29; 氢氧化钾标准滴定溶液; 500mL，C(KOH):0.1006mol/L; 1; 瓶; 56.00. 30; 硫代硫酸钠标准滴定溶液; 500mL，(Na2S2O3):0.1008mol/L; 1; 瓶; 40.00. 31; 盐酸标准滴定溶液; 500mL，(HCl):0 .1006mol/L; 1; 瓶; 40.00. 32; 硫酸标准滴定溶液; 500mL，c(1/2H2SO4):0.1012mol/L; 1; 瓶; 44.00. 33; 氯化苦标准溶液; 1mL，1000μg/mL; 1; 瓶; 79.00. 34; 磷化物标准溶液; 100μg/mL，30mL; 1; 瓶; 51.00. 35; 棉酚标准储备液; 1000μg/mL，1mL; 1; 瓶; 367.00. 36; 硝酸银标准滴定溶液; 500mL，(AgNO3):0.1009mol/L; 1; 瓶; 510.00. 37; 直链淀粉标准溶液; 1mg/mL，100mL; 1; 瓶; 374.00. 38; 支链淀粉标准溶液; 1mg/mL，100mL; 1; 瓶; 278.00. 39; α-生育酚标准品; CAS：59-02-9，99.8%，100mg; 1; 瓶; 83.00. 40; β--生育酚标准品; CAS：148-03-8，99.8%，100mg; 1; 瓶; 83.00. 41; γ-生育酚标准品; CAS：54-28-4，99.5% 100mg; 1; 瓶; 630.00. 42; δ-生育酚标准品; CAS：119-13-1，99.8%，100mg; 1; 瓶; 98.00. 43; γ-生育三烯酚，100mg，99%; 100mg，99%; 1; 瓶; 4851.00. 44; δ-生育三烯酚，100mg，99%; 100mg，99%; 1; 瓶; 3900.00. 45; β-生育三烯酚，5mg，98%; 5mg，98%; 1; 瓶; 3430.00. 46; a-生育三烯酚，10mg，98%; 10mg，98%; 1; 瓶; 4410.00. 47; 甲醛标准溶液; 100mg/L，20mL/瓶; 1; 瓶; 30.00. 48; 顺环氧七氯标准溶液; 100µg/mL，1mL/瓶; 1; 瓶; 107.00. 49; 亚硝酸盐标准溶液; 200mg/L，50mL; 1; 瓶; 28.00. 50; 硝酸盐标准溶液; 200mg/L，50mL; 1; 瓶; 28.00. 51; 正己烷中18种邻苯二甲酸酯类标准溶液; 1000μg/mL，1mL; 1; 瓶; 252.00. 52; 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）标准溶液; 1000μg/mL，1mL; 1; 瓶; 40.00. 53; 矢车菊素3-0葡萄糖苷标准品; 分析标准品,≥98.0%，10mg; 1; 瓶; 686.00. 54; 芦丁标准品; 0.983，10mg; 1; 瓶; 34.00. 55; 油酸标准品; 分析标准品,≥98.0%，100mg; 1; 瓶; 217.00. 56; 马铃薯直链淀粉标准品; 1mg/mL，100mL; 1; 瓶; 375.00. 57; 水稻支链淀粉标准品; 1mg/mL，100mL; 1; 瓶; 375.00. 58; 玉米支链淀粉标准品; 1mg/mL，100mL; 1; 瓶; 276.00. 59; 谷子支链淀粉标准品; 1mg/mL，100mL; 1; 瓶; 1232.00. 60; 小麦支链淀粉标准品; 1mg/mL，100mL; 1; 瓶; 1232.00. 61; 高粱支链淀粉标准品; 1mg/mL，100mL; 1; 瓶; 1232.00. 62; 河南小麦生物成分分析标准物质（GBW10046）; 25g; 1; 瓶; 2352.00. 63; 辽宁大米生物成分分析标准物质（GBW10043）; 35g; 1; 瓶; 2352.00. 64; 大米粉成分分析标准物质（GBWE100351）; 35g; 1; 瓶; 2002.00. 65; 小麦粉中总汞质控样品; 10g，0.06±0.01mg/kg; 1; 袋; 840.00. 66; 大米加工精度实物标准; 粳米加工精度标准样品(精碾,适碾) 500g/包,2包/套; 1; 袋; 1652.00. 67; 小麦粉加工精度实物标准; 精制粉,标准粉/套,200g/包,2包/套; 1; 袋; 1680.00. 68; 硅胶固相萃取柱; 6mL/500mg，30根/盒; 1; 盒; 352.00. 69; 二醇基（Diol）固相萃取柱; 500mg/3mL，50根/盒; 1; 盒; 1275.00. 70; 椰子壳活性炭固相萃取柱; 2g，30根/盒; 1; 盒; 1143.00. 71; C18固相萃取柱; 2000mg/12mL，20根/盒; 1; 盒; 479.00. 72; 棕色、透明进样瓶; 1010-0101 2mL 开口螺纹 带标签、透明QTY:100个/盒; 1; 盒; 56.00. 73; 透明进样瓶; 1010-0101 2mL 开口螺纹 带标签、透明QTY:100个/盒; 1; 盒; 56.00. 74; 预开口进样瓶; 1010-0102 2mL 开口螺纹 带标签、棕色QTY:100个/盒; 1; 盒; 56.00. 75; 聚乙烯吸油蓝膜; 13cm*18cm，1000张; 1; 张; 19.00. 76; C18液相色谱柱; 204210-308，1.8um, 2.1x100mm; 1; 个; 9263.00. 77; Si60硅胶液相色谱柱; 880975-901,4.6x250mm; 1; 个; 7657.00. 78; 酰氨基柱; 683775-913，2.1x150mm，2.7um; 1; 个; 10512.00. 79; 农药快速检测卡（马拉硫磷、毒死蜱、甲拌磷等有机磷类农药）; 20个/盒; 1; 盒; 280.00. 80; 农药快速检测卡（敌敌畏、氯氰菊酯等有机氯类农药）; 20个/盒; 1; 盒; 280.00. 81; 真菌毒素快速检测卡; 20个/盒; 1; 盒; 280.00. 82; 气相自动进样针; 5190-1483,10µL; 1; 个; 435.00. 83; 气相自动进样针; G4513-80203,10µL; 1; 个; 1022.00. 84; 气相自动进样针; S221-34618，10F-S-0.63，10UL; 1; 个; 658.00. 85; 气相色谱柱; 112-88A7,HP-88(100m,0.25mm.0.2um); 1; 个; 20967.00. 86; 气相柱螺母; 货号05988-20066; 1; 盒; 250.00. 87; 气相柱螺母; 货号G3440-81013; 1; 盒; 1300.00. 88; 石墨垫; 货号5181-3323; 1; 盒; 870.00. 89; 气相进样口隔垫; S227-35004-01，50个/盒; 1; 盒; 1050.00. 90; 气相进样口隔垫; 0418952ZA，25个/盒; 1; 盒; 630.00. 91; 气相进样口隔垫; 5183-4757，50个/盒; 1; 盒; 1145.00. 92; 石墨压环; 221-81162-01，Bore 0.43，6个/板; 1; 盒; 2166.00. 93; 石墨压环; 221-81162-02，Bore 0.5，6个/板; 1; 盒; 2166.00. 94; 石墨压环; S227-35006-01，Bore 0.5，10个/盒; 1; 盒; 601.00. 95; 石墨压环; S227-35009-01，Bore 0.8，10个/盒; 1; 盒; 601.00. 96; 石墨压环; 5062-3508，0.25，10个/盒; 1; 盒; 989.00. 97; 石墨压环; 5080-8853，0.32，10个/盒; 1; 盒; 708.00. 98; 石墨压环; 500-2114，0.25，10个/盒; 1; 盒; 482.00. 99; 衬管; 5062-3587（不分流）; 1; 盒; 475.00. 100; 衬管; 5190-2293（不分流）; 1; 盒; 554.00. 101; 衬管; 5190-2295（分流）; 1; 盒; 688.00. 102; 衬管; 5183-4711（分流）; 1; 盒; 496.00. 103; 衬管; S227-35008-01，5个/盒; 1; 盒; 1748.00. 104; 衬管; S227-35007-01，5个/盒; 1; 盒; 2100.00. 105; O形圈; 227-35036-01，10个; 1; 盒; 377.00. 106; O形圈; 5188-5365; 1; 盒; 223.00. 107; O形圈; 5188-6405; 1; 盒; 342.00. 108; 载气净化装置; SHC-B1030-S8，1个; 1; 个; 5490.00. 109; 载气净化装置; RMSH-2 CP17973(指示); 1; 个; 4751.00. 110; 20mL顶空进样瓶; 1020-0102 Vial, crimp top, HS, 20mL, clear 100pk; 1; 盒; 348.00. 111; 20mL顶空进样瓶; 5060-0202 Cap, crimp, headspace, aluminum,PTFE/silicone septa, 20mm,100pk; 1; 盒; 504.00. 112; 开口螺母; 221-32705，; 1; 盒; 117.00. 113; 石墨压环; 221-32126-05，10个/包; 1; 盒; 654.00. 114; 气质灯丝; G7005-6006,1个/盒; 1; 盒; 2387.00. 115; 气质调谐液; 05971-60571; 1; 瓶; 1468.00. 116; 气相色谱柱; 122-5532; 1; 个; 8370.00. 117; 原子荧光玻璃进样针; 5根/盒; 1; 盒; 280.00. 118; 原子荧光样品管; 100支/包; 1; 包; 350.00. 119; 原子荧光电炉丝; 10个/包; 1; 个; 140.00. 120; C18液相色谱柱; 693970-902 Poroshell120,EC-C18,4.6x150mm，4um; 1; 个; 8068.00. 121; C18液相色谱柱; 990967-902Eclipse XDB-C18 4.6x2505u Analytical; 1; 个; 7453.00. 122; C18液相色谱柱; 993967-902 Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical; 1; 个; 6809.00. 123; C18液相色谱柱; 5um，4.6*150mm; 1; 个; 1764.00. |
| 2 | ★ | 二、其他要求 1.供应商需针对本项目提供实施方案，包括：①整体计划安排、②包装运输及配送方案、③人员配置及分工、④质量保障措施、⑤验收方案、⑥来源渠道：产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权、供货协议等）。 2.仓储及设施设备:提供与响应产品相适应的仓储及设施设备，包括：①低温冷藏及运输安全保障方案、②试剂耗材的备货充足能确保正常供应（提供相关证明材料）。 3、售后服务：提供：①退/调换货方案、②应急方案、③服务响应时间、④售后服务承诺。 4、验收要求 试剂耗材到货后，对照采购文件、响应文件及合同条款，由甲乙双方共同验收。技术指标验证所需的标准物质、质控样品等由乙方提供。验收发生的检测费、计量检定费、专家劳务费等由中标方承担。验收未通过的，乙方负责更换或重新供货，并承担所有费用及甲方损失。 验收标准：满足采购文件、响应文件的清单、规格型号、浓度/纯度、数量等要求及国家相关质量标准。外包装完整、标识清晰、在有效期内，运输储存条件合规。 依据产品规格书或证书进行核验，直至用户认可。不能通过验收的，招标人有权拒绝验收并退还货物，追究中标人法律责任。 双方逐项核对品名、规格、数量、包装、有效期、证书等，必要时进行关键指标抽检。验收合格后签署最终验收报告。 备注：本项目为竞争性谈判，供应商须在技术指标偏差表中对“技术参数及要求”进行逐条逐项答复、说明和解释，所有参数必须全部满足并响应（不允许负偏离），负偏离视为无效响应！谈判文件中所有的商务要求均为实质性要求，供应商必须响应并满足。 |