一、工程概况

本工程为陕西省荣复军人第二医院变压器增容改造项目

主要工作内容为新装1250kv箱变一台，柱上断路器1台，隔离开关1组◇避雷器1组◇电力电缆 ZC -vJV22-10-3x9530米。

二、编制依据

1、招标文件及其所提供的工程重清单和有关报价的要求，招标文件的补充通知和答疑纪要

2、依据正常的施工组织设计及施工方法；

3、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；

4、材料价格参照《陕西工程造价管理信息（材料信息价）》2026年第4月。