[bookmark: _GoBack]一、项目概况
家属区东区住宅采暖阀门、过滤器更换，试压调试，检查井外扩。东区教学楼采暖阀门更换，试压调试。东区、西区换热站内换热器增加板片、保养更换胶条，水泵更换轴承、机封、叶轮清理，其余配套附件检查、清理、维护保养等。

采购包1：
采购包预算金额（元）: 420,997.66
采购包最高限价（元）: 420,997.66
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	长安校区换热站保养及暖气管道阀门更换
	1.00
	420,997.66
	项
	建筑业


一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：长安校区换热站保养及暖气管道阀门更换
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	1.工程项目内容及主要材料设备清单，详见工程量清单
2.施工及技术要求：除符合国家相应标准、规范等外，不得影响学生正常起居生活，保证施工和学生安全。


二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

