一、项目概况

家属区东区住宅采暖阀门、过滤器更换，试压调试，检查井外扩。东区教学楼采暖阀门更换，试压调试。东区、西区换热站内换热器增加板片、保养更换胶条，水泵更换轴承、机封、叶轮清理，其余配套附件检查、清理、维护保养等。

采购包1：

采购包预算金额（元）: 420,997.66

采购包最高限价（元）: 420,997.66

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安校区换热站保养及暖气管道阀门更换 | 1.00 | 420,997.66 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：长安校区换热站保养及暖气管道阀门更换

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.工程项目内容及主要材料设备清单，详见工程量清单 2.施工及技术要求：除符合国家相应标准、规范等外，不得影响学生正常起居生活，保证施工和学生安全。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：