采购需求
抽水蓄能动态试验平台需满足新型电力系统中抽水蓄能电站的动态试验功能，可以进行水泵水轮机能量、全特性、压力脉动、空化、飞逸、流量特性、力特性和运行稳定性实验，具备开展抽水蓄能电站水-机-电耦合系统的瞬态特性和运行调控物理实验的条件，具备机组调峰、调频、支撑电网调节和稳定运行能力研究需求，具有扩展性、兼容性、前瞻性，将为抽水蓄能机组的研究和教学提供有力支撑。具体详见采购文件。
