汉中市南郑区中小学幼儿园电力扩容提升项目（铁峪九年制学校）

工程量清单

采购人：  汉中市南郑区铁峪九年制学校

(单位盖章)

造价咨询人：     瑞信国际项目管理有限公司

(单位盖章)

日  期： 2026年  月  日

# 汉中市南郑区中小学幼儿园电力扩容提升项目（铁峪九年制学校）

工程量清单

采  购  人：    汉中市南郑区铁峪九年制学校    （盖章）

法定代表人或其授权人：                  （签字或盖章）

编 制 单 位：     瑞信国际项目管理有限公司      （盖章）

法定代表人或其授权人：                  （签字或盖章）

编 制 人：                                        （签章）

复 核 人：                                        （签章）

编 制 时 间：          2026年  月  日

汉中市南郑区中小学幼儿园电力扩容提升项目（铁峪九年制学校）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为汉中市南郑区中小学幼儿园电力扩容提升项目（铁峪九年制学校）。主要内容包含：新做400KVA杆架变一台，增加配电箱，室外电缆敷设，开挖混凝土路面并恢复。

二、编制依据：

1.《陕西省工程建设标准之建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

2.《陕西省工程建设标准之工程量计算标准》（2025）；

3.《陕西省建设工程费用规则（2025）》。

三、有关问题说明：

公租房中挖电缆沟、破混凝土、打墙洞暂定综合单价550元/项，结算时据实调整。

四、编制软件：广联达云计价平台GCCP7.0。

瑞信国际项目管理有限公司

日期：2026年  月  日