采购需求

一、计划工期：

65日历天。

二、质保期：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

三、缺陷责任期：

自竣工验收之日起 1 年。

四、付款条件及比例：

1、合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。

2、项目完工、验收合格、经政府相关审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的100%。

五、质量要求：

达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。

六、合同定价方式：

本合同价款采用 （固定总价）方式确定。