## 表B.1.1 工程量清单封面
|  | 三原县博物馆建设项目新建变压器及外线线路敷设工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： | 三原县博物馆 |  | （盖章）
年 月 日

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:三原县博物馆建设项目新建变压器及外线线路敷设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 三原县博物馆建设项目新建变压器及外线线路敷设工程
合 计

## 常用-1 工程项目总造价表
工程项目总造价表
项目名称：三原县博物馆建设项目新建变压器及外线线路敷设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元）
|  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 |  | 增值税 | 安全文明施工费
1 | 三原县博物馆建设项目新建变压器及外线线路敷设工程
1.1 | 电气设备安装工程-配电室
1.2 | 电气设备安装工程-外线
1.3 | 直埋及顶管工程
合计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-配电室 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 030402010001 | 高压开关柜 |  | [项目特征] 1.名称:高压开关柜 2.规格:KYN28A-12 3.电压（kV）:12kv [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 5
2 | 030404012001 | 直流馈电屏 |  | [项目特征] 1.名称:直流屏 2.型号:40AH [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.屏边安装 4.本体接地 | 台 | 1
3 | 030401002001 | 干式变压器 |  | [项目特征] 1.名称、型号:变压器 SCBH15-1000kVA [工作内容] 1.本体及附件安装 2.温控箱安装 3.本体接地 | 台 | 1
4 | 030401002002 | 干式变压器 |  | [项目特征] 1.名称、型号:SCBH15-630kVA [工作内容] 1.本体及附件安装 2.温控箱安装 3.本体接地 | 台 | 1
5 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 |  | [项目特征] 1.名称:封闭母线2000A/5P 2.额定电流（A）:2000 [工作内容] 1.母线安装 2.穿通板制作、安装 3.支持绝缘子耐压试验，安装 4.伸缩节安装 5.本体接地 | m | 4.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-配电室 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 |  | [项目特征] 1.名称:封闭母线1250A/5P 2.额定电流（A）:1250 [工作内容] 1.母线安装 2.穿通板制作、安装 3.支持绝缘子耐压试验，安装 4.伸缩节安装 5.本体接地 | m | 4.5
7 | 030409001001 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV22-8.7/15KV-3x70mm² [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 33.5
8 | 030409002001 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:YJV22-8.7/15KV-3x70mm² [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4
9 | 030409003001 | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVVP2-22/0.75-4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 80
10 | 030409003002 | 控制电缆 |  | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:ZR-KVVP2-22/0.75-5*1.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 60
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-配电室 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
11 | 030415006001 | 输配电装置系统 |  | [项目特征] 1.名称:高压配电装置调试 2.电压等级（kV）:12kv [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 3
12 | 030415005001 | 电力变压器系统 |  | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 2.容量（kV·A）:变压器 SCBH15-1000kVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
13 | 030415005002 | 电力变压器系统 |  | [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 2.容量（kV·A）:SCBH15-630kVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
14 | 030415007001 | 母线系统 |  | [项目特征] 1.名称:母线系统调试 2.电压等级（kV）:10kV以内 [工作内容] 1.系统调试 | 段 | 2
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【电气设备安装工程-配电室】
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-配电室 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【电气设备安装工程-配电室】
其他项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-配电室 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-外线 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 030409001001 | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3*120mm² [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m | 430
2 | 030409002001 | 电力电缆头 |  | [项目特征] 1.名称:3x120 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2
3 | 030411004001 | 导线 |  | [项目特征] 1.名称:架空电缆 2.型号:JKLYJ-10KV-95mm² [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越 3.进户线架设 4.工地运输 | km | 0.012
4 | 030411004002 | 导线 |  | [项目特征] 1.名称:架空电缆 2.型号:JKLYJ-10KV-50mm² [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越 3.进户线架设 4.工地运输 | km | 0.006
5 | 030402015001 | 配电智能设备 |  | [项目特征] 1.名称:柱上智能开关 2.型号、功率:FZW28(SOG) [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地 | 台 | 1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-外线 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 040801020001 | 隔离开关 |  | [项目特征] 1.型号:隔离开关 GW9-12/630 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地 | 组 | 2
7 | 030402004001 | 避雷器 |  | [项目特征] 1.名称:合成氧化锌避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 组 | 3
8 | 030411001001 | 电杆组立 |  | [项目特征] 1.名称:电杆组立 2.材质:混凝土 3.规格:∅190x12米 [工作内容] 1.定位 2.电杆组立 3.底盘、拉盘、卡盘安装 4.电杆防腐 5.工地运输 | 基 | 1
9 | 030409015001 | 电缆保护管 |  | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:φ150 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 5
10 | 030410001001 | 接地极 |  | [项目特征] 1.名称:钢管接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:φ150，L=2500 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 根 | 2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-外线 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
11 | 030412003001 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:接地铜线 2.型号:BV-25mm² [工作内容] 1.配线 | m | 30
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【电气设备安装工程-外线】
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-外线 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【电气设备安装工程-外线】
其他项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程-外线 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 260000
1.1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  |  | 260000
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 360000
2.1 | 电力并网费 |  | 项 |  |  |  | 360000
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计 | [6 empty] | 620000
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【直埋及顶管工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：直埋及顶管工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 040501012001 | 顶管 |  | [项目特征] 1.地层类别:一、二类 2.管道材质及规格:MPPΦ150 [工作内容] 1.洞口处理 2.顶管设备、附属设施及工作台安装、拆除 3.顶管设备、附属设施调向 4.管道顶进、接口 5.中继间、工具管及附属设备安装、拆除 6.管内挖、运土及土方提升 7.纠偏、监测 8.触变泥浆制作、注浆 | m | 400
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:1000mm [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 | m3 | 13.95
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | [项目特征] 1.填方来源:回填土夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 8.71
4 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | [项目特征] 1.填方来源:300mm厚砂或软土垫层 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 4.19
5 | 031001013001 | 警示带、警示板敷设 |  | [项目特征] 1.材质:警示带 [工作内容] 1.敷设 | m | 15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：直埋及顶管工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 040504001001 | 砌筑井 |  | [项目特征] 1.种类、规格:电力检查井 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐 | 座 | 1
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【直埋及顶管工程】
措施项目清单计价表
工程名称：直埋及顶管工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 041201002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【直埋及顶管工程】
其他项目清单计价表
工程名称：直埋及顶管工程 |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。