商内容及采购需求
本次采购项目为神木市锦界镇人民政府乌鸡滩村养殖场场地硬化及排水改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土硬化
	
	
	

	1
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:180
	m2
	3910.5

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30商品
2.厚度:180
	m2
	3910.5

	
	
	围墙
	
	
	

	3
	04B003
	围墙-（围墙一）
	1.素土夯实
2.15cm厚C20混凝土
3.MU10砖MU5水泥砂浆砌筑
4.黑色铁艺栏杆
5.仿真石漆涂料（灰色）
	m
	494

	4
	04B004
	围墙-（围墙二）
	1.MU10砖MU5水泥砂浆砌筑
2.黑色铁艺栏杆
3.仿真石漆涂料（灰色）
	m
	283

	5
	04B005
	大门墩
	1.碎石垫层
2.C20混凝土
3.MU10砖砌筑
4.仿真石漆涂料（灰色）
	个
	4

	
	
	仰斜式路肩墙=280m
	
	
	

	6
	040305003001
	浆砌块料
	1.材料品种、规格:浆砌片石挡墙
	m3
	1913

	
	
	排水沟
	
	
	

	7
	050201012001
	排水沟
	1.排水沟材料:排水明沟做法参见陕09J09页105第4
	m
	2148.88

	8
	040402017001
	沟道盖板
	1.材质:盖板采用80厚成品预制混凝土盖板
	m
	2148.88

	9
	
	300厚碎石垫层
	
	m3
	1173.15

	10
	
	挖基槽土方
	
	m3
	2580.93

	11
	
	围墙挖基土方
	
	m3
	336.25

	12
	
	围墙回填土方
	
	m3
	175.22

	13
	
	铁艺大门（5m*2.6m）
	
	樘
	2

	14
	
	挡墙挖基土方
	
	m3
	3581

	15
	
	挡墙回填土方
	
	m3
	4137

	16
	
	砂砾石回填
	
	m3
	671

	17
	
	PVC管泄水管
	
	m
	253

	18
	
	回填土方
	
	m3
	23148.72


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
