- 已标价工程量清单【第一部分】

| 第一部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 工程量 | 单位 |  | 全费用单价响应 报价（元） |  |  | 全费用单价响应合价（元） |  |
| 44# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基层找平 |  | 558.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水层制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面保护层恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室内公区墙面粉刷 |  | 200 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋面排水改造 |  | 6 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 垃圾清运 |  | 7 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| 接警中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基层找平 |  | 484 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水层制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面保护层恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室内公区墙面粉刷 |  | 200 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋面排水改造 |  | 6 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 垃圾清运 |  | 48.4 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| 车队大院库房① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原屋顶石棉瓦及室内保护 |  | 138.72 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构钢架部分改造、除锈、防锈漆处理 |  | 134.68 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋顶使用不燃性不燃岩棉夹层彩钢板 |  | 134.68 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 车队大院库房② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原屋顶防水拆除及垃圾清运 |  | 173.04 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水处理 |  | 279.75 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台阶渗水维修 |  | 314 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 漏水1处理 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 漏水2处理 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面修复 |  | 95.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场措施与保护 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 |  | 5.00 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| 逸夫楼地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 注浆堵漏 |  | 2.00 | 点位 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙面修复 |  | 69.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 现场措施与保护 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 垃圾清运 |  | 10.00 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| 西三、四、五栋，瑞幸咖啡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基层找平 |  | 1817.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水层制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地面保护层恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋面排水改造 |  | 16.00 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 垃圾清运 |  | 181.70 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| 离退休办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原始屋面拆除 |  | 672.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基层找平 |  | 672.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防水层制作 |  | 672.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面保护层恢复 |  | 672.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保温层铺设 |  | 672.00 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 屋面排水改造 |  | 4 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 垃圾清运 |  | 67.20 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| 大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原屋顶防水拆除及垃圾清运 |  | 406.64 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 保温板拆除 |  | 220.32 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 保温层铺设 |  | 220.32 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基层找平 |  | 406.64 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水层制作 |  | 406.64 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地面保护层恢复 |  | 220.32 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 外立面渗漏治理 |  | 41.04 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运 |  | 64.40 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| 南阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落水管更换 |  | 132.00 | m |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 暂列金 | ¥30000.00元 |  |  | 1.00 |  | 项 |  |  |  |  |