采购内容

- 一、项目名称：石泉县农村生活污水处理站2026年运维服务项目

- 二、服务期：自合同签订之日起365日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

三、项目概况

石泉县城关镇、池河镇、饶峰镇、两河镇、后柳镇、熨斗镇、喜河镇、中池镇、曾溪镇云雾山镇共 10 镇 35 村的 35 处污水处理设施【其中带动力污水处理站 30 处，无动力污水处理站6 处，】提供运维管理服务，对污水处理站进行实时监控，对管网及检查井进行定期巡检清掏，对各处理站的设施设备定时进行检测检修、维护保养，确保污水处理站水污染物排放达到《陕西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB61/1227-2018 规定的相关标准，确保各类设施设备正常运行。

- 服务内容

(一)负责石泉县 36 处农村生活污水处理设施的运营管理，服务费用包括污水处理设施运维项目所发生的水费、电费、药剂费、材料费、污泥处置费、化粪池清掏、污水管网疏通维护、设施设备维修及养护费、办公费、交通费、差旅费、邮电通讯费、绿化养护费 、人员费用、利润、税金等一切费用及风险。

(二)负责污水处理设施、设备的中、小维修及维护保养。

- (三)负责污泥的定期外运处置工作。

五、人员办公场地安置

（一）托管运营期间，投标单位负责运行管理人员编制，其中人员岗位安排由投标单位自行确定。

（二）本项目提前终止时,投标单位在其全部人员撤离前,应确保采购人相关人员具备基本的运行能力,确保项目设备、设施的连续运转。

（三） 投标单位进驻时的办公场地、办公设施设备等，由投标单位自行解决。

六、其他

6.1 在托管运营期内，投标单位负责项目设施的管理、运行、维修，并在托管运营期满时将项目设施完好、无偿移交给采购人，并保证能正常运行。

6.2 投标单位应始终按照常规运营惯例、检验与维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态。

6.3 投标单位应按本协议要求，按时向采购人通报运行情况，按月提交与本项目有关的报告、数据、资料。

6.4 投标单位确保进站污水经过处理达标排放。

6.5 投标单位运维时所产生的栅渣、沉砂及污泥等固体废物须集中收集运往采购人指定地点—石泉县垃圾填埋场或石泉县南部区域垃圾填埋场予以消纳，投标单位运往采购人指定地点的相关运输费用由投标单位承担。

6.6 投标单位应根据污水处理设施实际，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护内容，对污水处理站进行实时监控，落实专人进行维护管理，并建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理台账记录。

6.7投标单位派驻现场运营人员，应及时开展针对污水设施、设备的机修、检测、维护等方面的工作，保持污水管路畅通、设施运转正常，确保污水站废水排放达到规定标准要求。对因出水不达标致使有关单位给予处罚的，由投标单位承担相应经济责任和法律责任。

6.8 投标单位负责污水收集管网的养护和维修、清污工作。

6.9投标单位若有违约行为，且不按照采购人要求积极整改的，采购人有权解除合同。

后附：石泉县农村生活污水处理站2026年运维表

| 序号 | 镇 | 村 | 污水处理设施名称 | 处理工艺 | 处理规模（吨/天） | 配套管网（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城关镇 | 双桥村 | 城关镇双桥村污水处理站 | 厌氧+人工湿地 | 50 | 688 |  |
| 2 | 城关镇 | 丝银坝村 | 城关镇丝银坝村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 70 | 5743 |  |
| 3 | 城关镇 | 太阳村 | 城关镇太阳村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 25 | 750 |  |
| 4 | 池河镇 | 良田村 | 池河镇良田村污水处理站 | AAO+人工湿地 | 50 | 1249 |  |
| 5 | 池河镇 | 五爱村 | 池河镇五爱村污水处理站 | AAO+人工湿地 | 150 | 1796 |  |
| 6 | 后柳镇 | 中坝村 | 后柳镇中坝村污水处理站 | AAO+人工湿地 | 150 | 874 |  |
| 7 | 饶峰镇 | 光明村 | 饶峰镇光明村污水处理站 | 厌氧+人工湿地 | 50 | 715 |  |
| 8 | 饶峰镇 | 胜利村 | 饶峰镇胜利村污水处理站 | AAO+人工湿地 | 150 | 1718 | 含泵站1处 |
| 9 | 喜河镇 | 晨光村 | 喜河镇晨光村污水处理站 | AAO+人工湿地 | 90 | 64 |  |
| 10 | 喜河镇 | 新喜村 | 喜河镇新喜村污水处理站 | AAO+人工湿地 | 60 | 990 |  |
| 11 | 熨斗镇 | 麦坪村 | 熨斗镇麦坪村污水处理站 | 厌氧+人工湿地 | 30 | 1644 |  |
| 12 | 中池镇 | 军民村 | 中池镇军民村污水处理站 | AAO+人工湿地 | 50 | 949 |  |
| 13 | 两河镇 | 兴坪村 | 两河镇兴坪村污水处理站 | AO+人工湿地 | 90 | 532 |  |
| 14 | 两河镇 | 共和村 | 两河镇共和村污水处理站 | 厌氧+人工湿地 | 30 | 406 |  |
| 15 | 云雾山镇 | 板桥村 | 云雾山镇板桥村污水处理站 | 厌氧+人工湿地 | 25 | 792 |  |
| 16 | 城关镇 | 双嶂村 | 城关镇双嶂村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 30 | 1019 |  |
| 17 | 城关镇 | 红二村 | 城关镇红二村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 10 | 326 |  |
| 18 | 池河镇 | 谭家湾村 | 池河镇谭家湾村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 150 | 1588 | 含泵站1处 |
| 19 | 饶峰镇 | 牛羊河村 | 饶峰镇牛羊河村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 30 | 380 |  |
| 20 | 两河镇 | 中心村 | 两河镇中心村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 60 | 1664 |  |
| 21 | 池河镇 | 明星村 | 池河镇明星村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 100 | 6500 |  |
| 22 | 城关镇 | 七里社区 | 水源地分散农户污水处理设施 | AAO | 14.5 | 428 | 分散点12处 |
| 23 | 城关镇 | 龙堰村 | 城关镇龙堰村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 10 | 570 |  |
| 24 | 城关镇 | 新联村 | 城关镇新联村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 10 | 171 |  |
| 25 | 城关镇 | 沙河村 | 城关镇沙河村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 10 | 96 |  |
| 26 | 云雾山镇 | 官田村 | 云雾山镇官田村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 20 | 226 |  |
| 27 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 云雾山镇秋树坝村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 20 | 119 |  |
| 28 | 云雾山镇 | 丁家坝村 | 云雾山镇丁家坝村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 30 | 358 |  |
| 29 | 曾溪镇 | 高坎村 | 曾溪镇高坎村污水处理站 | AAO | 3 | 69 |  |
| 30 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 曾溪镇兴隆村污水处理站 | AAO | 3 | 107 |  |
| 31 | 中池镇 | 老湾村 | 中池镇老湾村污水处理站 | AAO | 5 | 79 |  |
| 32 | 中池镇 | 民主村 | 中池镇民主村污水处理站 | AAO | 5 | 71 |  |
| 33 | 中池镇 | 西沙河村 | 中池镇西沙河村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 10 | 45 |  |
| 34 | 中池镇 | 东沙河村 | 中池镇东沙河村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 20 | 271 |  |
| 35 | 后柳镇 | 群英村 | 后柳镇群英村农村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 30 | 1034 | 含泵站1处 |
| 36 | 喜河镇 | 长阳村 | 喜河镇长阳村农村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 30 | 1543 | 含泵站2处 |
| 37 | 饶峰镇 | 新华村 | 饶峰镇新华村九组安置点污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 10 | 1322 |  |
| 38 | 饶峰镇 | 新华村 | 饶峰镇新华村幸福安置点污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 10 | 519 |  |
| 39 | 云雾山镇 | 银杏坝村 | 云雾山镇银杏坝村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 20 | 1481 | 含泵站1处 |
| 40 | 云雾山镇 | 水田坪村 | 云雾山镇水田坪村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 20 | 1362 |  |
| 41 | 云雾山镇 | 云阳村 | 云雾山镇云阳村村委会污水处理站 | AAO | 5 | 258 |  |
| 42 | 云雾山镇 | 云阳村 | 云雾山镇云阳村安置点污水处理站 | AAO | 5 | 30 |  |
| 43 | 熨斗镇 | 齐建村 | 熨斗镇齐建村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 20 | 207 | 含泵站1处 |
| 44 | 两河镇 | 艾心村 | 两河镇艾心村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 20 | 2307 |  |
| 45 | 两河镇 | 金盆村 | 两河镇金盆村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 20 | 645 |  |
| 46 | 两河镇 | 火地沟 | 两河镇火地沟村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 10 | 226 |  |
| 47 | 池河镇 | 新兴村 | 池河镇新兴村污水处理站 | AAO+紫外消毒 | 40 | 5955 | 含泵站2处 |