工程量清单：

| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 46.36 |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN80 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 32.24 |
| 3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN65 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 44.36 |
| 4 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 22.16 |
| 5 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 13.26 |
| 6 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 213.5 |
| 7 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 344.88 |
| 8 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.名称:柱翼二柱780型 10片 | 组 | 16 |
| 9 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.名称:柱翼二柱780型 20片 | 组 | 69 |
| 10 | 031002001001 | 阀门 | 1.名称、规格:截止阀 DN100 2.连接形式:法兰连接 3.法兰:法兰安装 | 个 | 2 |
| 11 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN100 | 副 | 2 |
| 12 | 031002001002 | 阀门 | 1.名称、规格:截止阀 DN32 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 44 |
| 13 | 031002001003 | 阀门 | 1.名称、规格:截止阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 85 |
| 14 | 031002001004 | 阀门 | 1.名称、规格:温控阀 DN25 2.连接形式:螺纹 | 个 | 85 |
| 15 | 031002001005 | 阀门 | 1.名称：自动排气阀 DN20 2.截止阀 DN20 | 个 | 2 |
| 16 | 031301009001 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 2 |
| 17 | 031301009002 | 套管 | 1.名称、规格:一般钢套管（管径） 2.规格:DN32 | 个 | 44 |
| 18 | 031301009003 | 套管 | 1.名称、规格:一般钢套管（管径） 2.规格:DN25 | 个 | 88 |
| 19 | 031207002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:管道采用50mm离心玻璃棉保温 2.管道外径:DN125以内 | m3 | 0.2 |
| 20 | 030703011001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.形式:固定式 | m2 | 7.44 |
| 21 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:1~4AL-600*800*200 2.安装方式:壁装 | 台 | 4 |
| 2 | 030402012008 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:ALE-600*500*300 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 3 | 030402012011 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:PY1-520*650*160 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 4 | 030402012009 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:APCF-600*800*200 2.安装方式:壁装 | 台 | 2 |
| 5 | 030402012010 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:APM-600*1000*200 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 6 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*185+1*95 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 10.73 |
| 7 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV22-4*185+1*95 | 个 | 1 |
| 8 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*25+1*16 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 46.22 |
| 9 | 030409002003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*25+1*16 | 个 | 8 |
| 10 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV6 | m | 37.54 |
| 11 | 030412003004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:NH-BV6 | m | 18.51 |
| 12 | 030412003006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZ-BYJ4 | m | 97.53 |
| 13 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV4 | m | 5746.2 |
| 14 | 030412003003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV2.5 | m | 2425.6 |
| 15 | 030412003005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:RVS-2*1.5 | m | 33.47 |
| 16 | 030412003007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2*2.5 | m | 231.2 |
| 17 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 | 1.名称、规格:桥架 200*100 2.材质:钢制 3.类型:槽式 | m | 116.96 |
| 18 | 030409017001 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:角钢 | t | 0.175 |
| 19 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC150 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 4.45 |
| 20 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 21.68 |
| 21 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 3.47 |
| 22 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 230.05 |
| 23 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 34.32 |
| 24 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 1133.24 |
| 25 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC15 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 745 |
| 26 | 03B005 | 墙面开槽 | 1、墙面开槽40*40 | m | 422.6 |
| 27 | 030413005002 | 工厂灯 | 1.名称、型号:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 22 |
| 28 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯1200*600 | 套 | 126 |
| 29 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能型吸顶灯 | 套 | 35 |
| 30 | 030907004001 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:A型应急安全出口指示灯 | 套 | 3 |
| 31 | 030907004002 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:A型应急疏散出口指示灯 | 套 | 1 |
| 32 | 030907004003 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:A型应急疏散指示灯左右 | 套 | 20 |
| 33 | 030907004004 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:A型应急照明灯具 | 套 | 25 |
| 34 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.安装形式:安装 | 套 | 222 |
| 35 | 030413013004 | 插座 | 1.名称:洗衣机插座 2.安装形式:安装 | 套 | 1 |
| 36 | 030413013006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装形式:安装 | 套 | 58 |
| 37 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 20 |
| 38 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 66 |
| 39 | 030413012012 | 开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 1 |
| 40 | 030413012011 | 开关、按钮 | 1.名称:防爆风机按钮 2.安装形式:安装 | 套 | 2 |
| 41 | 030413012010 | 开关、按钮 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:安装 | 套 | 611 |
| 42 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称: 利用基础钢筋做接地线 | m | 98.08 |
| 43 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称: 40*4 不锈钢 | m | 6.19 |
| 44 | 030410005001 | 避雷网 | 1.名称:φ10圆钢 | m | 105.56 |
| 45 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:利用建筑结构钢筋引下 | m | 87.27 |
| 46 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1 |
| 47 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB | 台 | 1 |
| 48 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.名称:接地网跨接线 | 处 | 6 |
| 49 | 030415027001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
| 50 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 7.38 |
| 51 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 36 |
| 52 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 350.6 |
| 53 | 03B006 | 墙面开槽 |  | m | 238.5 |
| 54 | 030409016003 | 桥架槽盒安装 | 1.名称、规格:桥架 150*75 2.材质:钢制 3.类型:槽式 | m | 134.78 |
| 55 | 030409017002 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:角钢 | t | 0.202 |
| 56 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:Cat.6 | m | 1724.3 |
| 57 | 030502004001 | 大对数电缆 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:HYA-20(2x0.5) | m | 27 |
| 58 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:4芯光纤 | m | 27 |
| 59 | 030501005001 | 插箱、机柜、机架 | 1.名称:弱电箱 MD | 台 | 1 |
| 60 | 030501005002 | 插箱、机柜、机架 | 1.名称:弱电箱 FD | 台 | 3 |
| 61 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称:双口信息出线口(电话+网络) 2.接线盒 | 个 | 60 |
| 62 | 030506009001 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 | 台 | 13 |
| 63 | 03B002 | 监控前端设备 |  | 项 | 1 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006014 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN65 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 20.61 |
| 2 | 031001006015 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN50 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 18.35 |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN32 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 4.61 |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN25 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 44.9 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN20 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 9.41 |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN15 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 26.44 |
| 7 | 031002001010 | 阀门 | 1.名称、规格:截止阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |
| 8 | 031002011002 | 水表 | 1.名称、规格:DN65 2.连接形式:螺纹 | 个 | 1 |
| 9 | 031002011003 | 水表 | 1.名称、规格:DN25 2.连接形式:螺纹 | 个 | 1 |
| 10 | 031002001011 | 阀门 | 1.名称、规格:闸阀 DN65 2.连接形式:法兰连接 3.法兰:法兰安装 | 个 | 2 |
| 11 | 031002001012 | 阀门 | 1.名称、规格:闸阀 DN50 2.连接形式:法兰连接 3.法兰:法兰安装 | 个 | 4 |
| 12 | 031002001013 | 阀门 | 1.名称、规格:止回阀 DN65 2.连接形式:法兰连接 3.法兰:法兰安装 | 个 | 1 |
| 13 | 031002001014 | 阀门 | 1.名称、规格:止回阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 14 | 031002001016 | 阀门 | 1.名称、规格:真空破坏器 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |
| 15 | 031002001015 | 阀门 | 1.名称：自动排气阀 DN15 2.截止阀 DN15 | 个 | 1 |
| 16 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.形式:MF/ABC4 | 具 | 24 |
| 17 | 030912001002 | 手提式灭火器 | 1.形式:MT7 | 具 | 2 |
| 18 | 030912004001 | 灭火器箱 |  | 个 | 12 |
| 19 | 030901012001 | 室内消火栓 | 1.名称:轻便消防水龙头柜 DN25 | 套 | 5 |
| 20 | 031301009004 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN65 | 个 | 1 |
| 21 | 031301009005 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN25 | 个 | 1 |
| 22 | 031301009006 | 套管 | 1.名称、规格:一般钢套管（管径） 2.规格:DN65 | 个 | 4 |
| 23 | 031301009007 | 套管 | 1.名称、规格:一般钢套管（管径） 2.规格:DN25 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 24 | 031001006016 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC管 DN150 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 4.介质:污水 | m | 19.27 |
| 25 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC管 DN100 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 4.介质:污水 | m | 68.12 |
| 26 | 031001006011 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC管 DN50 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 4.介质:污水 | m | 28.15 |
| 27 | 031003017001 | 地漏 | 1.名称、规格:地漏 DN50 | 个 | 9 |
| 28 | 031003018003 | 地面扫除口 | 1.名称、规格:清扫口 DN100 | 个 | 1 |
| 29 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:洗脸盆 | 组 | 9 |
| 30 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:坐便器 | 组 | 1 |
| 31 | 031003006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:蹲便器 | 组 | 16 |
| 32 | 031301009008 | 套管 | 1.名称、规格:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 1 |
| 33 | 031301009009 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 1 |
| 34 | 031301009010 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 1 |
| 工程名称：火灾报警 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 24.59 |
| 2 | 030412003004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:NH-RYJ-2*2.5 | m | 8.9 |
| 3 | 030412003005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:NH-RYJSP-2*1.5 | m | 8.9 |
| 4 | 030409003002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:KVV-2*1.5 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 16.85 |
| 5 | 030905006001 | 声光报警器 | 1.名称:编址型声光报警器 | 个 | 1 |
| 6 | 030905001002 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 | 个 | 1 |
| 7 | 030905012001 | 区域报警控制器 | 1.名称:气体报警控制器 | 台 | 1 |
| 8 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:安装 | 套 | 2 |
| 工程名称：通风空调工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030701003006 | 通风机 | 1.名称:防爆风机XBDZ-2.8 风量：1500m3/h，全压：58Pa，功率：0.06Kw | 台 | 1 |
| 2 | 030701003007 | 通风机 | 1.名称:卫生间通风器 | 台 | 9 |
| 3 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 | 1.名称:通风空调工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN50 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 23.63 |
| 2 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 14.4 |
| 3 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 14.4 |
| 4 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 55.25 |
| 5 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.名称:柱翼二柱780型 10片 | 组 | 1 |
| 6 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.名称:柱翼二柱780型 20片 | 组 | 12 |
| 7 | 031002001006 | 阀门 | 1.名称、规格:截止阀 DN50 2.连接形式:法兰连接 3.法兰:法兰安装 | 个 | 2 |
| 8 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级: DN50 | 副 | 2 |
| 9 | 031002001003 | 阀门 | 1.名称、规格:截止阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 13 |
| 10 | 031002001004 | 阀门 | 1.名称、规格:温控阀 DN25 2.连接形式:螺纹 | 个 | 13 |
| 11 | 031002001005 | 阀门 | 1.名称：自动排气阀 DN20 2.截止阀 DN20 | 个 | 10 |
| 12 | 031301009004 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 13 | 031207002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:管道采用50mm离心玻璃棉保温 2.管道外径:DN50以内 | m3 | 0.2 |
| 14 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 030402012012 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:APM1-600*800*200 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 2 | 030402012013 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:APM2-600*800*200 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 3 | 030402012008 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:ALE-600*500*300 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 4 | 030402012006 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:AH1~2-380*240*120 2.安装方式:壁装 | 台 | 11 |
| 5 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*50+1*25 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 7.87 |
| 6 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*25+1*16 | 个 | 1 |
| 7 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*25+1*16 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 8.4 |
| 8 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*25+1*16 | 个 | 2 |
| 9 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV6 | m | 27.17 |
| 10 | 030412003004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:NH-BV6 | m | 506.5 |
| 11 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV4 | m | 720.5 |
| 12 | 030412003008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:NH-BV4 | m | 17.32 |
| 13 | 030412003003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV2.5 | m | 532.5 |
| 14 | 030412003007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:WDZN-RYSP-2*2.5 | m | 76.18 |
| 15 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC65 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 4.85 |
| 16 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 2.54 |
| 17 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 180.03 |
| 18 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 75.08 |
| 19 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 11.62 |
| 20 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 256.78 |
| 21 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC15 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 167.95 |
| 22 | 03B004 | 墙面开槽 | 1、墙面开槽40*40 | m | 151.6 |
| 23 | 030413005002 | 工厂灯 | 1.名称、型号:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 2 |
| 24 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称、型号:双管LED灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 24 |
| 25 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能型吸顶灯 | 套 | 9 |
| 26 | 030907004001 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:A型应急安全出口指示灯 | 套 | 1 |
| 27 | 030907004003 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:A型应急疏散指示灯左右 | 套 | 7 |
| 28 | 030907004004 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:A型应急照明灯具 | 套 | 8 |
| 29 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.安装形式:安装 | 套 | 40 |
| 30 | 030413013006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装形式:安装 | 套 | 11 |
| 31 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 1 |
| 32 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 12 |
| 33 | 030413012010 | 开关、按钮 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:安装 | 套 | 115 |
| 34 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称: 利用基础钢筋做接地线 | m | 69.73 |
| 35 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称: 40*4 不锈钢 | m | 5.7 |
| 36 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1 |
| 37 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB | 台 | 1 |
| 38 | 030415027001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |
| 39 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 7.36 |
| 40 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 133.34 |
| 41 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:Cat.6 | m | 290.88 |
| 42 | 030501005001 | 插箱、机柜、机架 | 1.名称:弱电箱 MD | 台 | 1 |
| 43 | 030501005002 | 插箱、机柜、机架 | 1.名称:弱电箱 FD | 台 | 1 |
| 44 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称:双口信息出线口(电话+网络) 2.接线盒 | 个 | 13 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006015 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN50 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 17.48 |
| 2 | 031001006013 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN40 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m |  |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN32 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m |  |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN25 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 1.66 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN20 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m |  |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN15 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道进行水消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 5.03 |
| 7 | 031002001016 | 阀门 | 1.名称、规格:截止阀 DN50 2.连接形式:法兰连接 3.法兰:法兰安装 | 个 | 2 |
| 8 | 031002011002 | 水表 | 1.名称、规格:DN50 2.连接形式:螺纹 | 个 | 1 |
| 9 | 031002001017 | 阀门 | 1.名称、规格:止回阀 DN50 2.连接形式:法兰连接 3.法兰:法兰安装 | 个 | 1 |
| 10 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.形式:MF/ABC4 | 具 | 8 |
| 11 | 030912004001 | 灭火器箱 |  | 个 | 4 |
| 12 | 031301009005 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 13 | 031001006016 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC管 DN150 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 4.介质:污水 | m | 12.87 |
| 14 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC管 DN100 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 4.介质:污水 | m | 1.49 |
| 15 | 031001006011 | 塑料管 | 1.材质、规格:UPVC管 DN50 2.连接形式:粘结 3.安装部位:室内 4.介质:污水 | m | 3.05 |
| 16 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:洗脸盆 | 组 | 2 |
| 17 | 031003006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:蹲便器 | 组 | 2 |
| 18 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:小便器 | 组 | 1 |
| 19 | 031301009009 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 1 |
| 工程名称：通风空调工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030701003007 | 通风机 | 1.名称:卫生间通风器 | 台 | 1 |
| 2 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 | 1.名称:通风空调工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 18.9 |
| 2 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 10.62 |
| 3 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 2.连接形式:螺纹 3..安装部位:室内 4.介质:热水 | m | 19.26 |
| 4 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1.名称:柱翼二柱780型 7片 | 组 | 1 |
| 5 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.名称:柱翼二柱780型 10片 | 组 | 1 |
| 6 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.名称:柱翼二柱780型 15片 | 组 | 1 |
| 7 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.名称:柱翼二柱780型 20片 | 组 | 2 |
| 8 | 031002001003 | 阀门 | 1.名称、规格:截止阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5 |
| 9 | 031002001004 | 阀门 | 1.名称、规格:温控阀 DN25 2.连接形式:螺纹 | 个 | 5 |
| 10 | 031301009004 | 套管 | 1.名称、规格:柔性防水套管 2.规格:DN40 | 个 | 2 |
| 11 | 031207002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:管道采用50mm离心玻璃棉保温 2.管道外径:DN50以内 | m3 | 0.18 |
| 12 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 030402012007 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:AL-3#-360*240*120 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 2 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-5*10 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 7.6 |
| 3 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV22-5*10 | 个 | 1 |
| 4 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV6 | m | 70.55 |
| 5 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV4 | m | 138.52 |
| 6 | 030412003003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV2.5 | m | 95.49 |
| 7 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.36 |
| 8 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 22.32 |
| 9 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 44.37 |
| 10 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC15 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 32.12 |
| 11 | 030413005002 | 工厂灯 | 1.名称、型号:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 1 |
| 12 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称、型号:双管LED灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 5 |
| 13 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.安装形式:安装 | 套 | 8 |
| 14 | 030413013004 | 插座 | 1.名称:洗衣机插座 2.安装形式:安装 | 套 | 1 |
| 15 | 030413013006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装形式:安装 | 套 | 3 |
| 16 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 1 |
| 17 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 3 |
| 18 | 030413012010 | 开关、按钮 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:安装 | 套 | 22 |
| 19 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称: 利用基础钢筋做接地线 | m | 40 |
| 20 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称: 40*4 不锈钢 | m | 5.8 |
| 21 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1 |
| 22 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB | 台 | 1 |
| 23 | 030415027001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
| 24 | 03B004 | 墙面开槽 |  | m | 25 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |
| 25 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 17.21 |
| 26 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:Cat.6 | m | 31.94 |
| 27 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称:双口信息出线口(电话+网络) 2.接线盒 | 个 | 3 |
| 工程名称：通风空调工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030701003007 | 通风机 | 1.名称:卫生间通风器 | 台 | 1 |
| 2 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 | 1.名称:通风空调工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:AL-4#-600*800*200 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 2 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*25+1*16 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 8.21 |
| 3 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*25+1*16 | 个 | 1 |
| 4 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV4 | m | 49.54 |
| 5 | 030412003003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV2.5 | m | 45.17 |
| 6 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC65 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.18 |
| 7 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 15.11 |
| 8 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC15 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 14.69 |
| 9 | 03B004 | 墙面开槽 | 1、墙面开槽40*40 | m | 5.2 |
| 10 | 030413005002 | 工厂灯 | 1.名称、型号:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 4 |
| 11 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.安装形式:安装 | 套 | 4 |
| 12 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 1 |
| 13 | 030413012010 | 开关、按钮 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:安装 | 套 | 9 |
| 14 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称: 利用基础钢筋做接地线 | m | 47.67 |
| 15 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1 |
| 16 | 030415027001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |
| 17 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 8.12 |
| 18 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:Cat.6 | m | 9.81 |
| 19 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称:双口信息出线口(电话+网络) 2.接线盒 | 个 | 2 |
| 工程名称：火灾报警 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.54 |
| 2 | 030412003004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:NH-RYJ-2*2.5 | m | 9.7 |
| 3 | 030412003005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:NH-RYJSP-2*1.5 | m | 9.7 |
| 4 | 030409003002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:NH-KVV-2*1.5 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 11.87 |
| 5 | 030905006001 | 声光报警器 | 1.名称:编址型声光报警器 | 个 | 1 |
| 6 | 030905001002 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 | 个 | 1 |
| 7 | 030905012001 | 区域报警控制器 | 1.名称:气体报警控制器 | 台 | 1 |
| 8 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:安装 | 套 | 2 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 030402012007 | 成套配电箱 | 1.名称、规格:AL-5#-360*240*120 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |
| 2 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-5*10 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 7.7 |
| 3 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV22-5*10 | 个 | 1 |
| 4 | 030412003002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV4 | m | 35.93 |
| 5 | 030412003003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:BV2.5 | m | 35.36 |
| 6 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.51 |
| 7 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 7.82 |
| 8 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC15 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 19.13 |
| 9 | 03B004 | 墙面开槽 | 1、墙面开槽40*40 | m | 8.2 |
| 10 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称、型号:双管LED灯 2.安装形式:吸顶 | 套 | 3 |
| 11 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装形式:安装 | 套 | 2 |
| 12 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称: 利用基础钢筋做接地线 | m | 26.55 |
| 13 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB | 台 | 1 |
| 14 | 030415027001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |
| 15 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.配置要求:砖、混凝土结构暗配 | m | 8.12 |
| 16 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号、规格:Cat.6 | m | 9.81 |
| 17 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称:双口信息出线口(电话+网络) 2.接线盒 | 个 | 2 |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |
| 1 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*185+1*95 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 57.03 |
| 2 | 030409002004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4x120+1X70 | 个 | 1 |
| 3 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*50+1*25 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 50.8 |
| 4 | 030409002003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*25+1*16 | 个 | 1 |
| 5 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*25+1*16 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 67.4 |
| 6 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*25+1*16 | 个 | 1 |
| 7 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-5*10 3.电压（kV）:1KV以下 4.敷设方式:室内敷设 | m | 95.3 |
| 8 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV22-5*10 | 个 | 2 |
| 9 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC150 3.配置形式:埋地 | m | 53.53 |
| 10 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC65 3.配置形式:埋地 | m | 105.2 |
| 11 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:埋地 | m | 88.3 |
| 12 | 040101002001 | 电缆沟土石方（计入费用汇总） | 1.土类别:三类土 2.挖土深度:详见设计文件 | m3 | 53.6 |
| 13 | 040103001001 | 沟槽回填素土（计入费用汇总） | 1.密实度:见设计文件 2.材料品种、规格:综合土 | m3 | 53.6 |
| 工程名称：室外工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 硬化 |  |  |  |
| 1 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.180厚5%水泥稳定土基层 | m2 | 656.43 |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.250厚C30混凝土 | m2 | 656.43 |
| 3 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.1.30厚花岗岩铺面,正面,侧面满涂防污剂,稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(撒适量清水) 3.30后1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥一道(内掺建筑胶) 5.拆除至混凝土面层 | m2 | 65.12 |
|  |  | 暖气管道 |  |  |  |
| 4 | 040501006001 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 DN125 | m | 2.58 |
| 5 | 040501006002 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 DN100 | m | 7.82 |
| 6 | 040501006003 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 DN50 | m | 5.76 |
| 7 | 040501006004 | 直埋式预制保温管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 DN40 | m | 91.91 |
| 8 | 040502002001 | 钢管管件 | 1.种类:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管90°弯头 2.材质及规格:DN50 | 个 | 2 |
| 9 | 040502002002 | 钢管管件 | 1.种类:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管90°弯头 2.材质及规格:DN40 | 个 | 2 |
| 10 | 040502002003 | 钢管管件 | 1.种类:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管三通 2.材质及规格:DN40*DN50*DN100 | 个 | 2 |
| 11 | 040502002004 | 钢管管件 | 1.种类:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管三通 2.材质及规格:DN100*DN100*DN125 | 个 | 2 |
| 12 | 040101002002 | 挖沟槽土方（计入费用汇总） | 1.土类别:一般土 2.挖土深度:1.3m 3.暖气管道沟槽土方 | m3 | 126.44 |
| 13 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方（计入费用汇总） | 1.填方来源:暖气管道沟槽土方 | m3 | 126.44 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 14 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PEDN65管 | m | 8.58 |
| 15 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PEDN25管 | m | 28.33 |
| 16 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PPR冷水管 DN80 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:管道井消毒冲洗 4.安装部位:室内 5.介质:给水 | m | 5.12 |
|  |  | 污水 |  |  |  |
| 17 | 040501005003 | 塑料管 | 1.材质及规格:PVC160 | m | 11.52 |
| 18 | 040501005004 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN400双壁波纹管 | m | 29.55 |
| 19 | 040501005005 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN200双壁波纹管 | m | 9.46 |
| 20 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类:污水检查井 | 座 | 4 |
| 21 | 040504009001 | 新建隔油池 |  | 座 | 1 |
| 22 | 040101002001 | 挖沟槽土方（计入费用汇总） | 1.土类别:一般土 2.挖土深度:1.3m 3.暖气管道沟槽土方 | m3 | 68.32 |
| 23 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方（计入费用汇总） | 1.填方来源:给水管道沟槽土方 | m3 | 68.32 |
|  |  | 雨水 |  |  |  |
| 24 | 040501005006 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN200双壁波纹管 环刚度8KN/m2 | m | 53.08 |
| 25 | 040501005007 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN300双壁波纹管 环刚度8KN | m | 42.65 |
| 26 | 040501005008 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN400双壁波纹管 环刚度8KN | m | 8.87 |
| 27 | 040501005009 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN500双壁波纹管 环刚度8KN | m | 69.75 |
| 28 | 040504002002 | 钢筋混凝土雨水井 | 1.种类:做法详见图集20S515页29 2.规格:φ800 | 座 | 9 |
| 29 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:做法见16S581-39 | 座 | 8 |
| 30 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:60厚面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cmC15混凝土垫层 | m2 | 268.87 |
| 31 | AB01 | 拆除检查井 |  | 项 | 1 |
| 32 | AB02 | 拆除花岗岩踏步 |  | m2 | 65.12 |
| 33 | AB03 | 拆除混凝土硬化基层 |  | m3 | 118.1574 |
| 34 | AB04 | 拆除混凝土硬化基层 |  | m3 | 164.1075 |
| 35 | AB05 | 雨水管道沟槽开挖土方 |  | m3 | 1070.4 |
| 36 | AB06 | 雨水管道沟槽回填土方 |  | m3 | 1056.6 |
| 37 | AB07 | 拆除面包砖及基层 |  | m3 | 43.0192 |
| 工程名称：土建装修改造 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 屋面 |  |  |  |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1# 、4#楼 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、100厚保温层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 769.29 |
| 2 | 010901001001 | 树脂瓦屋面（计入费用汇总） | 1.2#3#楼 2.树脂瓦屋面 3.铺设及搭接方式:钢龙骨 | m2 | 342.88 |
|  |  | 外墙 |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 新做围墙抹灰 | 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹面 12厚水泥砂浆打底扫毛 刷聚合物水泥浆一道(砖墙无此道工序) 砖墙基层 | m2 | 47.4 |
| 4 | 011403001001 | 真石漆墙面 | 1.2#3#4#5#楼 2.做法见图集陕09J01-外-8-外涂3 3.1. 真石漆 2. 6厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷聚合物水泥浆一道 | m2 | 591.35 |
| 5 | 011205005001 | 外墙一体保温板 | 1.1#楼 2.1.基层墙体清理整平(混凝土墙清理整平,不抹灰,局部找补).填充墙与砼墙界面处钉 目( 12.7*12 网格)、丝径0.7宽镀锌钢丝网). 2.15厚1:3水泥砂浆打底及找平,二遍成活。 (针对外墙局部砌体结构做法). 3.外墙防水层采用一道 厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类). 4.粘接层 5.stp保温装饰一体板(专用固定件固定) | m2 | 1158.04 |
|  |  | 墙面 |  |  |  |
| 6 | 011105006001 | 金属踢脚线 高100mm | 1#楼 1、2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴。 2、6厚1∶2.5水泥砂浆抹平 3、10厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） | m | 1106.23 |
| 7 | 011403001002 | 乳胶漆墙面 | 1.1#2#楼（除卫生间、厨房） 2.做法见图集陕09J01-室内-82-内32 3.A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 4605.27 |
| 8 | 011504001001 | 暖气罩 | 1.40*25木龙骨 2.9mm厚阻燃板基层 3.18厚生态板面层 4.成品白色烤漆百叶暖气网 | m2 | 233.05 |
| 9 | 010809001002 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:20mm米黄大理石窗台板带加厚边 | m2 | 96.34 |
| 10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm高瓷砖地脚线 | m | 260.39 |
| 11 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.隔墙、隔断类型:新建隔断 2.1#2#楼卫生间 3.高2m，做法见图集陕09J07-1-P10 | m2 | 39.72 |
| 12 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:新建墙体 2.1#楼 | m3 | 2.17 |
| 13 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 参09J01-室内63-裙22 1、刷油漆饰面 2、3厚胶合板，建筑胶粘剂粘贴 3、15厚木工板背面满涂建筑胶粘剂，用膨胀螺栓与墙体固定 4、1.2厚合成高分子涂膜防潮层 5、墙缝原浆抹平（用于砖墙）聚合物水泥砂浆修补墙面（用于混凝土及加气混凝土砌块墙） | m2 | 293.94 |
|  |  | 地面 |  |  |  |
| 14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1#2#楼 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 62.97 |
| 15 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1#2#楼 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 | m2 | 119.77 |
|  |  | 顶面 |  |  |  |
| 16 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.1#楼 2.C50系轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 3.刮腻子两遍 | m2 | 100.78 |
| 17 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.1#3#楼 2.铝扣板吊顶（600*600） | m2 | 360.25 |
| 18 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.1#2#楼 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板吊顶300*300 | m2 | 67.85 |
| 19 | 011403001003 | 乳胶漆顶面 |  | m2 | 1091.04 |
| 20 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.新做15mm厚阻燃板基层+9.5mm纸面石膏板面层+刮腻子两遍窗帘盒 2.1#2#楼 | m | 201 |
| 21 | 010809001001 | 窗台板 |  | m2 | 82.46 |
|  |  | 室内 |  |  |  |
| 22 | 050307006001 | 不锈钢栏杆（计入费用汇总） | 1.1#楼 2.高1.2m，做法见图集陕09J08-47页2 | m | 44.06 |
|  |  | 门窗 |  |  |  |
| 23 | 010802001001 | 新做玻璃门 | 1.门洞口尺寸:800X2000 | m2 | 12.8 |
| 24 | 010802001002 | 断桥铝合金门 | 1.门洞口尺寸:700*1700 | m2 | 2.38 |
| 25 | 010802001003 | 新做玻璃门 | 1.门洞口尺寸:700*2000 | m2 | 2.8 |
| 26 | 010801001001 | 新做木门 | 1.门洞口尺寸:800*2000 | m2 | 96 |
| 27 | 010802001004 | 新做玻璃门 | 1.门洞口尺寸:800*2100 | m2 | 13.44 |
| 28 | 010802001005 | 断桥铝合金门 | 1.门洞口尺寸:800*2600 | m2 | 4.16 |
| 29 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1200*2000 | m2 | 2.4 |
| 30 | 010802001006 | 断桥铝合金门 | 1.门洞口尺寸:1400*2400 | m2 | 16.8 |
| 31 | 010802001007 | 断桥铝合金门 | 1.门洞口尺寸:2700*2900 | m2 | 7.83 |
| 32 | 010807001001 | 断桥铝合金窗 |  | m2 | 271.69 |
| 33 | 010808001001 | 木门窗套 |  | m2 | 260.2 |
| 34 | AB01 | 拆除屋面立面旧防水1#、4#楼 |  | m2 | 322.47 |
| 35 | AB02 | 拆除屋面保温及垫层 |  | m2 | 446.82 |
| 36 | AB03 | 拆除屋面树脂瓦2#、3#楼 |  | m2 | 342.88 |
| 37 | AB04 | 拆除新做轻钢雨棚1#-2#楼走廊 |  | m2 | 16.9 |
| 38 | AB05 | 拆除原有外墙面（2#3#4#5#楼） |  | m2 | 591.35 |
| 39 | AB06 | 拆除外墙保温板（1#楼） |  | m2 | 1158.04 |
| 40 | AB07 | 拆除踢脚线（1#楼） |  | m | 1106.23 |
| 41 | AB08 | 拆除软包墙面1#楼1层部分房间 |  | m2 | 238.67 |
| 42 | AB09 | 拆除暖气罩1#2#3#楼所有房间 |  | m | 260.39 |
| 43 | AB10 | 拆除安装防盗门12201#楼1层 |  | 项 | 1 |
| 44 | AB11 | 拆除防滑地板砖1#2#楼 |  | m2 | 62.97 |
| 45 | AB12 | 拆除釉面砖1#2#楼 |  | m2 | 51.89 |
| 46 | AB13 | 拆除塑胶地板 |  | m2 | 67.88 |
| 47 | AB14 | 拆除吊顶1#2#3# |  | m2 | 528.88 |
| 48 | AB15 | 拆除窗台板 |  | m2 | 82.46 |
| 49 | AB16 | 拆除隔断1#楼卫生间 |  | m2 | 22.08 |
| 50 | AB17 | 拆除洗手台1#2#5#楼卫生间 |  | 个 | 12 |
| 51 | AB18 | 拆除蹲便1#5#楼卫生间蹲便池 |  | 个 | 11 |
| 52 | AB19 | 拆除不锈钢栏杆 |  | m | 44.06 |
| 53 | AB20 | 拆除咨询台1#楼1层大厅（高1.1m，长4.28m） |  | 项 | 1 |
| 54 | AB21 | 拆除门套2#楼北门洞 |  | 个 | 1 |
| 55 | AB22 | 拆除门窗145套1#楼 |  | 套 | 145 |
| 56 | AB23 | 拆除墙体1#3#楼 |  | m3 | 3.2688 |
| 57 | AB24 | 拆除地台1#楼1层监控室 |  | m2 | 26.52 |
| 58 | AB25 | 拆除装饰柜1#楼4层（高3m,长9.52m） |  | m2 | 28.56 |
| 59 | AB26 | 地面保护 |  | m2 | 1877.89 |
| 60 | AB27 | 钢结构+树脂瓦屋面 |  | m2 | 342.88 |
| 61 | AB28 | 拆除乳胶漆墙面及天棚 |  | m2 | 5590.20 |
| 62 | AB29 | 不锈钢栏杆高1.2m |  | m | 44.06 |