项目需求书

项目名称：港务校区组团楼地下暖气管道改造项目

部门：后勤基建处

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币 866000元 |
| 2 | 是否包含采购计算机 | 是否采购计算机 否 （是/否） 数量 （台），用途： 。 |
| 3 | 暂列金或暂估价 | 人民币 0 元 |
| 4 | 图纸 | 有图纸，图纸与工程量清单不一致时以清单为准。 |
| 5 | 项目性质 | - 专门面向中小企业采购 |
| 6 | 对供应商的资格要求 | (1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 (2)提供法定代表人授权书及法定代表人证明书（法定代表人磋商时不需提供授权书，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致）。 (3)提供2024年度或2025年度的财务报告（财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表，复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本账户信息）。 (4)提交响应文件截止时间前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明）。 (5)提交响应文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。（依法免税的供应商应提供相应文件证明）。 (6)供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； (7)拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书及具备有效的安全生产考核证书B证，在本单位注册且无在建项目。 (8)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (9)供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺。 (10)供应商不得为“信用中国”网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，不得被列为“中国政府采购网”中政府采购严重违法失信行为记录名单（不强制要求供应商提供查询截图，以开标现场查询结果为评审依据）。 (11)本项目不接受联合体磋商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 履约 保证金 | 占政府采购合同金额的 5 % |
| 9 | 现场踏勘和集中答疑 | 不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总分值的30 % |
| 11 | 合同类型 | ○固定综合单价 |
| 12 | 争议解决途径 | 向有管辖权的人民法院提起诉讼 |
| 13 | 联系方式 | 项目联系人：张锋 联系电话：029-88092219 |

需求框架

一、项目概况

- 本工程为西安铁路职业技术学院港务校区四栋组团楼地下暖气管道改造工程。原隐蔽于地下的供暖管道、阀门受潮湿环境影响、锈蚀严重，已严重影响冬季采暖效果。本次对暖气系统进行改造，工程内容包括A02、A03组团楼副楼和A01、A06主副楼内一层暖气管道系统改造，解决供暖管道、阀门漏水问题，提升冬季供暖效果。

- 工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

- 1.工程内容：在楼宇一层顶板下铺设暖气主供、回水管、支管道与暖气散热片相连。更换地下老旧阀门等管件安装(详见工程清单）。

- 2.施工地点：西安铁路职业技术学院港务校区

- 3.计划工期：40日历天

- 4.缺陷责任期：2年。

- 5.质量保修期：

- 本项目质保期竣工验收合格通过之日起贰个采暖期，供应商可在此基础上根据企业自身情况自主承诺予以延长。

- 质保期内如因施工及设备质量问题需要维修，乙方应保证24小时内提供维修方案，3日内完成维修，无条件免费维修，否则甲方有权另行委托他人完成，所发生的费用均由乙方承担。

- 工程量清单和计价依据

- 1.工程量清单详见附件工程量清单（压缩包）；

- 2.计价依据：《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）；《陕西省建设工程费用规则》（2025）及其他相关的计价依据和办法；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；现行国家和陕西省建筑施工规范。

四、施工要求

1.工期要求

1.1合同工期

1.2本工程合同工期和计划开、竣工日期以合同协议书中载明为准。

1.3关于工期的一般规定

承包人在投标时承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

如果承包人在投标时承诺的工期提前于发包人所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

2.质量要求

2.1质量标准

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

3.适用规范和标准

3.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

3.2构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

3.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

4.安全文明施工

4.1安全防护

在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等。

4.1.1承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。

4.1.2安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

4.1.3承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

4.2临时消防

4.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

4.2.2施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

4.3临时供电

4.3.1承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。

4.3.2施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

4.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

4.4劳动保护

4.4.1承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

4.4.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

4.5文明施工

4.5.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定， 履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

4.6环境保护

4.6.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等履行其环境与生态保护职责。

5.治安保卫

治安保卫方面的其他要求如下：

5.1承包人应保障施工区域及周边不出现承包人所属人员打架斗殴、聚众闹事、影响学生休息、扰民、环境污染、道路遗洒、交通事故所导致的罚款、索赔、损害、损失及开支，同时应保障发包人、监理工程师、发包人雇佣的其他承包人、代理人以及雇员、周边单位居民免遭因承包人实施工程（包括承包人提供的专业服务）中导致的一切索赔、损害、损失和开支，这些保障义务应限于因人员正常生活、精神、伤亡、病疫、物资财产（工程除外）的损伤或毁坏所导致的索赔、损害、损失及开支。承包人应对工程内施工不涉及的部位进行成品保护，并保障设备的正常运转，此类义务同样应限于由于承包人或其直接或间接雇用的任何人不履行合同约定的照管职责而导致的索赔、损害、损失和开支，以及行为不当造成的损失。

五、商务要求（如合同价款及结算方式等）

1. 工程预付款：

合同签订生效后15个工作日内，发包人向承包人支付合同价款的40%作为工程预付款。

2.竣工验收后，支付合同总价款的40 %。

- 3.结算审核结束后，发包人向承包人支付合同剩余价款的20%(实际结算费用以审计部门审核结果为准）。

- 4.在付款前，乙方应当先开具符合甲方要求的全额(专用)发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的违约责任。

六、其他

（一）对供应商的业绩要求

供应商具有2023年1月1日至今类似项目业绩（以合同关键页复印件为准）。

（二）质量验收标准或规范

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行施工验收规范的合格标准

（三）违约责任

一般与合同款项的支付相关 ，注意不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。

（四）与本工程相关的特别说明。