一、工程概况

1、工程名称：男女生学生公寓提升改造项目。

2、工程地址：陕西省西安市。

3、建设单位：西安旅游职业中等专业学校。

4、工程概况：（1）男生学生公寓提升改造：男生学生公寓提升改造包含首层卫生间改造，2间，二至五楼的卫生间升级，每层2间：换吊顶，换隔档，换小便池，换洗手盆，换水龙头，换暖气片，翻新水管；首层浴室改造，3间；洗衣房改造，1间；一至五层走道和楼梯间墙面局部修补打磨喷漆；公寓设备升级；

女生学生公寓提升改造：女生学生公寓提升改造包含一至五层走道和楼梯间墙面局部修补打磨喷漆；公寓浴室改造，1间；疏散钢楼梯封闭，装修。房内为木地板地面。公寓至女生浴室连廊；女生浴室淋浴设备提升改造；公寓设备升级。

二、工程量清单编制依据

（一）陕西省现行工程量清单编制依据

1、《园林绿化工程工程量计算标准》（DB 61/T 5131-2025）；

2、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025) ；

3、陕西省园林绿化工程基价表(2025)；

4、材料价参见《陕西工程造价信息》2026年第5期，信息价没有的材料价格采用市场价格计入。

（二）建设主管部门颁发的计价依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T 5126-2025）；

3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）。

三、工程质量、材料、施工等的要求

1、工程质量要求：达到国家现行施工质量验收规范中的合格标准。

2、施工要求：满足国家与当地政府对质量、安全方面的要求，必须按经批准的施工组织设计施工，符合施工规范与验收标准的要求。

四、其他需要说明的问题

1、投标人需自行踏勘现场后综合考虑垃圾（含拆除垃圾）的装卸、现场在指定地点码放整齐、运输距离、消纳，自行考虑计入综合单价；

2、本工程需提供增值税专用发票，按国家规定，税率为9%，投标单位报价时请综合考虑；

3、本工程量清单的综合单价及总价均未包含施工期间水电费用；

4、本工程量清单采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.3）编制。