一、工程概况
1、工程名称：男女生学生公寓提升改造项目。
2、工程地址：陕西省西安市。
3、建设单位：西安旅游职业中等专业学校。
4、工程概况：（1）男生学生公寓提升改造：男生学生公寓提升改造包含首层卫生间改造，2间，二至五楼的卫生间升级，每层2间：换吊顶，换隔档，换小便池，换洗手盆，换水龙头，换暖气片，翻新水管；首层浴室改造，3间；洗衣房改造，1间；一至五层走道和楼梯间墙面局部修补打磨喷漆；公寓设备升级；
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二、工程量清单编制依据
（一）陕西省现行工程量清单编制依据
1、《园林绿化工程工程量计算标准》（DB 61/T 5131-2025）；
2、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025) ；
3、陕西省园林绿化工程基价表(2025)；
4、材料价参见《陕西工程造价信息》2026年第5期，信息价没有的材料价格采用市场价格计入。
（二）建设主管部门颁发的计价依据
1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
2、《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T 5126-2025）；
3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）。
三、工程质量、材料、施工等的要求
1、工程质量要求：达到国家现行施工质量验收规范中的合格标准。
2、施工要求：满足国家与当地政府对质量、安全方面的要求，必须按经批准的施工组织设计施工，符合施工规范与验收标准的要求。
四、其他需要说明的问题
1、投标人需自行踏勘现场后综合考虑垃圾（含拆除垃圾）的装卸、现场在指定地点码放整齐、运输距离、消纳，自行考虑计入综合单价；
2、本工程需提供增值税专用发票，按国家规定，税率为9%，投标单位报价时请综合考虑；
3、本工程量清单的综合单价及总价均未包含施工期间水电费用；
4、本工程量清单采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.3）编制。
