标的名称：医用气体

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.通用要求： 1.1所有医用气体需符合《医用气体临床应用与管理专家共识》《中华人民共和国药典》等国家及行业相关标准，每批次供货需随货提供送货单、产品合格证及对应质检报告，充装过程遵守行业安全充装技术规定及关键操作规范。 |
| 2 |  | 2.专项要求： 2.1瓶装氧气：氧含量≥99.5%;氧气瓶为医用专用瓶，符合特种设备安全技术规范，定期检验合格，标识清晰完整(含生产厂家、编号、充装日期等)，外观无破损、腐蚀、变形； |
| 3 |  | 2.2医用液氧：氧含量≥99.5%;液氧充装符合行业安全充装技术规定，随车携带出厂检验报告； |
| 4 |  | 2.3高纯气体(氩气、氮气)：纯度需满足医院临床诊疗、检验等工作的专业指标要求；二氧化碳气体纯度及杂质含量符合医用标准； |
| 5 |  | 2.4供应商根据采购人要求提供所用气体的合格气瓶，而且在检验有效期内。 |
| 6 |  | 2.5负责对院内现有罐装气瓶按规定完成检测及更换所需配件。 |
| 7 |  | 备注：所有技术指标必须满足要求，不得出现负偏离，否则按无效文件处理。 |