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采 购 人：安康市妇幼保健院

代理公司：安康华昊智远项目管理有限公司

采购时间：二〇二六年七月
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第一章  谈判公告
安康市妇幼保健院妇女保健科医疗设备采购项目（三次）竞争性谈判公告
项目概况

妇女保健科医疗设备采购项目（三次）的潜在供应商应在陕西省安康市汉滨区大桥南路1号御公馆小区2号楼2单元1001室获取采购文件，并于2026年07月29日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：HHZY-2026-01.1B2
2.项目名称：妇女保健科医疗设备采购项目（三次）

3.采购方式：竞争性谈判
4.预算金额：187000.00元
采购需求：

合同包1(妇女保健科医疗设备采购项目（三次）):

合同包预算金额：187000.00元

合同包最高限价：187000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他医疗设备
	生物安全柜1

台、乳腺熏蒸治

疗仪1台、乳房

全能治疗仪1

台、母乳分析仪

1台、空气循环

消毒机4台
	1（批）
	详见采购文件
	187000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起20日内完成供货、安装。
二、申请人的资格要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(妇女保健科医疗设备采购项目（三次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

(1)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

(2)《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(3)财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(4)财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(5)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

(6)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），有融资意向的投标企业请自行登录陕西省政府采购信用融资平台完善相关信息，http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/；

(7)陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

(8)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；

(9)《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；

(10)《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采（2023）4号）；

(11)如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(妇女保健科医疗设备采购项目（三次）)特定资格要求如下:
（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证)；

（3）财务状况报告：提供近三年（2023-2025年）任意一年度经审计的财务会计报告(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（4）税收缴纳证明：自2025年07月01日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：自2025年07月01日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、中国政府采购网查询结果为准（评标现场通过网站对信用记录进行核实）；

（8）供应商具有履行合同的设备技术能力的声明；

（9）本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（10）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类经营医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;

（11）本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件 

时间：2026年07月23日至2026年07月27日每日上午8:00:00至12:00:00下午14:00:00至18:00:00（双休日及法定节假日除外）；

途经：陕西省安康市汉滨区大桥南路1号御公馆小区2号楼2单元1001室
售价：0元
响应文件提交

截止时间：2026年07月29日15时00分00秒 （北京时间）

地    点：安康华昊智远项目管理有限公司会议室
五、开启
时    间：2026年07月29日15时00分00秒 （北京时间）

地    点：安康华昊智远项目管理有限公司会议室
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

获取须知：请在文件获取时间以内携带有效的单位介绍信（备注经办人联系电话及电子邮箱）、经办人身份证、营业执照复印件加盖供应商公章（鲜章）递交至安康华昊智远项目管理有限公司进行报名事宜。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 

1、采购人信息：安康市妇幼保健院

联系地址：安康市高新区汉江路西段北侧

联系电话：15319690287
2、采购代理机构信息

名称：安康华昊智远项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区大桥南路1号御公馆小区2号楼2单元1001室

联系方式：0915-3197229
3、项目联系方式

项目联系人：唐明明
联系电话：0915-3197229

安康华昊智远项目管理有限公司

2026年07月22日 
第二章  谈判须知
一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1采 购 人：安康市妇幼保健院
1.2代理公司：安康华昊智远项目管理有限公司

2．合格的供应商、合格的货物与服务 

2.1 合格的供应商 

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次谈判采购货物和服务的制造商或授权供应商。

2.1.2资质要求   

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证 (法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证)；

（3）财务状况报告：提供近三年（2023-2025年）任意一年度经审计的财务会计报告(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（4）税收缴纳证明：自2025年07月01日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：自2025年07月01日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、中国政府采购网查询结果为准（评标现场通过网站对信用记录进行核实）；

（8）供应商具有履行合同的设备技术能力的声明；

（9）本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（10）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类经营医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;

（11）本项目不接受联合体投标。
2.1.3 供应商必须从采购代理机构领取谈判文件并登记备案，未从采购代理机构购买谈判文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加谈判。按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

2.1.4 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上罚款，责令停产停业、在一年至三年内禁止参加政府采购活动或吊销许可证、营业执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（4）供应商在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（加盖企业公章）。

2.2 合格的货物与服务

2.2.1 本次谈判所用货物及其有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格供应商。

2.2.2 货物系指供应商按谈判文件规定，向采购人提供的符合谈判文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指谈判文件规定的，供应商须承担的与谈判货物有关的辅助服务,如包装、运输、保险、安装、调试、售后服务以及其他类似的义务。

3．谈判费用

无论谈判结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、谈判文件

4．谈判文件构成

谈判文件包括下列内容：

第一章  谈判公告

第二章  谈判须知

第三章  商务条款

第四章  采购内容与技术要求

第五章  谈判响应文件格式

5．谈判文件的澄清和修改

5.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商均应在谈判响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
5.2 采购代理机构对谈判文件的修改将以书面形式发给所有谈判文件收受人，该修改书将构成谈判文件的一部分,对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、传真或其他书面形式予以确认。

5.3 在谈判过程中，谈判文件如有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5.4 招标采购单位可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，并将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。
谈判文件的解释权归采购单位及采购代理机构。

三、谈判响应文件的编制

7．编制要求

7.1供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。如果供应商在谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

7.2供应商提交的谈判响应文件（包括产品的技术资料）以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

8．谈判响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的谈判响应文件应包括，但不限于下列部分，请按谈判文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

(1) 谈判响应函；

(2) 谈判报价表；

(3) 法定代表人证明；

(4) 分项报价表；

(5) 资格证明文件；

(6) 服务方案；

(7) 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺。

8.2 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将响应文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，采用胶装方式装订成册。

9．谈判报价
9.1 谈判报价为货物到达指定交货地点，具备运行条件所包含的费用，包括货物的供应费、运杂费（含保险）、安装调试费、检测费、验收前办理的一切费用、招标代理服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。

9.2 供应商必须对货物需求和服务要求进行完整报价。招标采购单位拒绝只对部分货物进行报价的谈判。供应商应在谈判响应文件中的谈判分项报价表上标明对本次采购拟提供货物和服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3 投标人不得以低于成本的报价参加投标，若投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，经谈判小组要求，投标人应当在开标现场规定时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，经谈判小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经谈判小组认为不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

10．谈判货币

10.1 供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。

11．谈判有效期

11.1 谈判有效期为谈判之日起九十（90）个日历日（成交投标单位的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的谈判有效期比谈判文件规定短的将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

11.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，招标采购单位可征得投标人同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

12．谈判响应文件的制作和签署

12.1 投标人应提交谈判响应文件正本1份和副本1份，电子优盘1个，资格证明文件1套，正、副本分开封装，优盘放在正本中。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

12.2 谈判响应文件按要求均应逐页加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在谈判响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.其他要求
13.1谈判响应文件的正本和副本均需采用A4纸打印装订，字迹应清晰易于辨认。

13.2 除投标人对谈判响应文件错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.3谈判响应文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、谈判响应文件的递交

14．谈判响应文件的密封和标记

14.1 谈判响应文件的“正本”与“副本”应分开包装，封套上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。密封处必须齐缝粘贴密封封条，并加盖供应商公章。

14.2 标记要求：

(1)清楚标明“递交至安康华昊智远项目管理有限公司会议室”；

(2)注明项目名称、项目编号和“在 2026 年07月29日15:00时之前不得启封”的字样；
(3)标明供应商名称和地址并加盖供应商公章。

14.3如果谈判响应文件未按要求密封和加写标记，招标采购单位将拒绝接收。

15．谈判截止日期

15.1供应商应在不迟于谈判文件中规定的谈判截止时间将谈判响应文件递交至采购人。

15.2 采购人可以按本须知第5.4条规定，通知因修改谈判文件而适当延长谈判截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的谈判响应文件

16.1采购人将拒绝接收谈判截止期后送达的任何谈判响应文件。

17．谈判响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交谈判响应文件后，谈判截止时间前，可以修改或撤回其谈判响应文件。但供应商必须在规定的谈判截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人。

17.2 供应商的修改或撤回谈判响应文件应按本须知第14条规定密封、标记和递交，并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在谈判截止日期之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

17.4从谈判截止期始至谈判文件确定的谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

五、谈判与评审

18．文件开启和评审

18.1 采购人组织谈判、文件开启、评审工作，谈判整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购人在规定的时间和地点组织谈判，供应商须委派代表参加，参加谈判的代表须签名报到以证明其出席。

18.3 谈判时，由各供应商代表相互检查谈判响应文件的密封情况，经确认无误后由采购人的工作人员当众拆封。密封不合格的谈判响应文件以及未按照第17条规定，提交了不可接受的“撤回”的谈判响应文件将不予拆封。

18.4 拆封后，代理机构公开宣读供应商文件分数及印鉴情况。

18.5 采购人将在谈判大会现场做谈判记录，谈判记录包括按本须知第18.2条规定在谈判时宣读的全部内容。 

19．谈判小组

19.1招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部第74号令》及有关规定组建谈判小组。

19.2 谈判小组由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及评标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

20、谈判办法及内容

20.1谈判原则：

（1）坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择资质齐全、节能环保、服务有保证的成交单位。

20.2 谈判程序： 

谈判的全过程分为资质审查、第一次谈判报价、谈判过程、谈判承诺、第三次报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最终报价均采取集中报价形式。通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，进行最终评审并排序。

20.2.1 第一次报价：不予公布

20.2.2 符合性评审：主要对各供应商资格以及响应文件进行商务和技术符合性的审定。出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次谈判所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。

（2）各投标单位未经过正常渠道购买竞争性谈判文件，或参加谈判的各供应商名称与购买谈判文件时登记的单位名称不符。

（3）投标单位未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加谈判的除外）或授权书不符合竞争性谈判文件要求的。

（4）谈判响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、谈判响应文件有效期或有效期未能达到竞争性谈判文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）谈判方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

20.3 谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各投标单位的响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判，最后由投标单位进行最终报价。

20.4 投标单位的谈判响应文件中必须提供相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，谈判小组将取消其谈判资格。

20.5 谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：谈判方案、施工组织设计的优劣的原则，确定成交候选人排序。

20.6．谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

资格审查表：

	内容
	审查因素
	审查标准

	资格审查标准
	营业执照
	供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证)

	
	财务状况报告
	提供近三年（2023-2025年）任意一年度经审计的财务会计报告(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

	
	税收缴纳证明
	自2025年07月01日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

	
	社会保障资金缴纳证明
	自2025年07月01日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

	
	无重大违法记录的书面声明
	参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	
	主体信用查询记录
	投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、中国政府采购网查询结果为准（评标现场通过网站对信用记录进行核实）；

	
	履约能力
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）

	
	中小企业声明函
	本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

	
	资质要求
	投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类经营医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标（格式自拟）。

	注：以上资料须提供复印件加盖公章单独装袋递交，以备审查。审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。


符合性评审

	符

合

性


审

查
	1
	投标人名称
	与营业执照、税务登记证和组织机构代码证一致

	
	2
	项目名称、项目编号
	本项目完全一致

	
	3
	投标文件的签署、盖章
	签署、盖章均符合谈判文件要求，且无遗漏。

	
	4
	投标有效期
	符合谈判文件要求

	
	5
	投标报价
	符合谈判文件规定

	
	6
	服务期
	有效

	
	7
	投标内容
	符合谈判文件要求

	
	8
	其他
	没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。


20.7 本项目落实政府采购政策

20.7.1 投标企业政府采购政策

1、中小企业落实政府采购政策
（1）《政府采购促进中小企业发展促进管理办法》（财库〔2020〕46号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》陕财办采函【2022】10号。

（2）投标供应商应出具《小微企业声明函》，符合条件的企业享受政府采购政策，开标时提供原件备查。本项目所属行业：“工业”。
2、监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

3、残疾人福利性单位落实政府采购政策

（1）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供本单位制造的货物、承担的服务或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4、投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.5.2 价格优惠比例（本项目专门面向中小企业采购，故不再享受价格优惠政策）
符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

20.7.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

20.7.3 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例
符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10），用扣除后的价格参与评审。
21. 确定成交单位

采购人按照谈判小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标单位。

六、授予合同

22．中标通知书

22.1采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间发布成交公告并向成交人发出中标通知书。

22.2 中标通知书是合同的组成部分。

    23．签订合同

23.1成交供应商应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

23.2 如果成交供应商没有按照上述第23条或第24.1条规定执行，采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新组织采购。

24．其他

24.1 谈判时，当全部报价均超出预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性谈判失败。若第三次报价仍超预算，采购单位又无力追加，谈判小组可宣布本次竞争性谈判失败。

24.2谈判响应文件递交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应取得采购单位同意后，按照以下原则处理：

   （1）竞争性谈判文件没有不合理条款、竞争性谈判公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性谈判或改用其它方式采购。

   （2）竞争性谈判文件存在不合理条款的，谈判程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织谈判工作。

24.3拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在谈判响应文件中，同时保证谈判响应文件正、副本中都有且一致。

七、招标代理服务费
25.参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的标准收取，最低收费叁仟元整。
26.本次项目代理服务费由中标人支付，代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

八、质疑和投诉
质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等相关规定办理。

27.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

31.质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

32.质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。 

33.质疑受理部门：安康华昊智远项目管理有限公司

质疑受理电话：0915-3197229

34.提交质疑函地点：陕西省安康市汉滨区大桥南路1号御公馆小区2号楼2单元1001室

35.本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

36.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

37.质疑函应当使用中文。

九、异常低价的认定及处理
38 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，强化政府采购异常低价审查，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

39 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第(1)项至第(4)项情形的，相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第(3)项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第三章  合同主要条款
买方：安康市妇幼保健院                          卖方:

地址：安康市高新区汉江路西段北侧               地址：  

电话：15319690287                                电话： 

     买卖双方经充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》签订本合同，以资双方守信执行。

第一条：产品名称、型号、数量及价款

	序号
	产 品 名 称
	型  号
	产地
	单位
	数量
	单  价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写）：

	注明：一、附件一配置清单；附件二中标通知书

二、本合同根据招标标号为：      的政府招标结果签订，详细配置、保修条款等以招标文件为准。


第二条：付款方式

2.1 付款形式为银行汇款,买方根据卖方合同约定的开户行和账号办理银行汇票或电汇。

2.2 验收合格后支付合同总价的XX%，货物验收合格后12个月后支付剩余XX%。
第三条：设备包装、发运及运输

3.1 按出厂原包装。
3.2卖方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准备接设备。

3.4设备在交付买方前发生的风险均由卖方负责。

第四条：设备到货期

     签订合同后20天内。

第五条：安装和培训

5.1：设备运送到医院前卖方通知买方做好安装前的准备工作（场地、电源、水源等）。

5.2：一切运输、搬运和安装费用由卖方承担。

5.3：设备的安装由卖方联系厂家工程师完成，买方协助。

5.4卖方负责买方有关人员的培训。

第六条：验收

6.1：设备的验收需合同双方共同在场进行，即厂家工程师、合同卖方和买方。

6.2：卖方必须按照投标文件中所提供的授权制造商来提供原厂制造设备，对产品的数量、品种、包装及外观等进行全面细致的检查，并向买方移交，买方发现与合同不符或与装箱单不符时及时向卖方提出，卖方应及时给予协调和必要时进行更换解决。

6.3买方对卖方提供的设备在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

6.4对技术复杂的设备，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.5设备安装调试合格后，双方在<装箱验收单>和<安装报告书>上签字确认后，即完成验收。同时设备投入临床使用，视为保修期的开始。

第七条：保修

：保修期不少于3年，终身维护。保修期自设备验收、投入临床使用之日算起。

：保修期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款。

：保修期内卖方接到买方维修通知后应在24小时内到达买方现场进行维修，否则卖方按买方此设备日平均收入赔偿经济损失。

：卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级。

第八条：违约责任

8.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

8.3卖方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由卖方负责交涉并承担全部责任。

8.4因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处罚。

8.5在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可终止合同。

8.6违约终止合同：未按合同要求提供设备或质量不能满足技术要求，买方会同监督机构有权终止合同，对卖方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

第九条：产品保证

9.1：卖方向买方保证  根据本合同所提供的产品是符合本合同约定的公司所生产的最新产品。

9.2：卖方向买方提供生产厂家和卖方的全套资质。进口设备需提供报关手续。

第十条：不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：合同争议解决

11.1因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由买方承担；设备不符合标准的，鉴定费由卖方承担。

     11.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可在甲方所在地仲裁或法院提起诉讼。

     11.3诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条：诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可在甲方所在地仲裁或法院提起诉讼。

第十三条：合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

     13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

     13.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条：合同的变更、终止与转让

     14.1除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止。

     14.2卖方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条：本合同经买卖双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份，卖方执一份，买方留存五份，具有同等法律效力。

	以下无合同条款


买  方：安康市妇幼保健院                                     卖  方：

（盖章）                                                     （盖章）

法人代表：                                                    法人代表： 

授权代表：                                                    授权代表：

签订日期：                                                      签订日期：
注：本协议仅供参考，具体事项由甲乙双方自行协商

第四章  采购内容与技术要求
商务要求：

1.交货期：合同签订之日起20日历天内

2.质保期：不少于3年，时间自验收合格之日起算。保修期内免费维护。
3.付款方式：以后期签订合同为准。
采购内容及要求
	序号
	设备名称
	数量（台）
	主要技术要求
	备注


1.气流模式：100%外排；


3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s；

4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，过滤效率≥99.995%；


6.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约功能，并可设定更改预约时长；


8.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警；

	9.报警代码显示提醒设计；

10.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行
11.单人款
	投标人应提供充足的佐证材料（包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、技术白皮书等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，供应商自行承担因证明材料不全面被视为技术参数偏离的风险。

	2
	乳腺熏蒸治疗仪
	1
	1、电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz

2、额定输入功率：≥2300VA

3、预加热时间：≤15min

4、功率调节：多档可调

5、喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度≥110°，喷杆横向调节角度≥110°

6、工作时间：1-99min可调
7、设置预热温度，70-99°C可调

8、运行模式：连续运行

9、单锅最大加液量≥3L

10、≥7寸电容触控。

11、双锅双控双喷头设计，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

12、多重散热系统，保证设备安全稳定。

13、加热锅温控保护，双重防止干烧设计

14、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

15、压力值泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。

16、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。

17、吸水绑带设计，防止喷头滴水

18、采用不低于304材质的50目滤气装置，防止堵塞。

19、具有自动漏电保护、自动防干烧

20、熏蒸过程可实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。
21、电动控制废液的排放

22、具有三维立体喷头旋转方向

23、隐藏式加热

24、配有蒸馏水回收装置
	投标人应提供充足的佐证材料（包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、技术白皮书等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，供应商自行承担因证明材料不全面被视为技术参数偏离的风险。

	3
	乳腺治疗仪
	1
	1.技术规格：

1.1光谱范围 光谱应分布在800nm～2500nm 内；

1.2 红外探头温度调节分≥三档；
1.3可以调节红外输出强度；

1.4定时时间：

乳房定时30-90分钟可调；腹部定时15-50分钟可调（支持常用时间点快捷选择）

1.5连续工作时间：≥12 小时；

2. 基本配置：

2.1微电脑模拟控制，结合中医基础理论，通过配穴方法全方位对催乳通乳、乳腺炎及常见乳腺良性病进行治疗，效果显著，见效快；

2.2主机、移动探头≥1、固定电极≥2；

2.3两路独立输出（1路输出红外探头电极、1路输出固定贴身电极）旋钮调节；

2.4至少三种治疗方案（覆盖催乳、乳腺炎、乳腺良性病等适应症）；

2.5仪器操作面可显示时间、光强、波形、部位、穴位等使操作更简单、直观；

2.6 部位选择设置；乳房、腹部。

3. 输出电压

可以调节输出电压强度

A波：探头电极：0~20V 分级可调（负载阻抗500时峰-峰值，满幅误差士15%），固定电极：0~30V 分级可调（负载阻抗500 时峰-峰值，满幅误差士15%）

B波：探头电极：0~35V分级可调（负载阻抗500 时峰-峰值，满幅误差士15%），固定电极：0~55V 分级可调（负载阻抗 500时峰-峰值，满幅误差士15%）

C波：探头电极：0~25V 分级可调（负载阻抗 500 时峰-峰值，满幅误差士15%），固定电极：0~45V 分级可调（负载阻抗 500 时峰-峰值，满幅误差士15%）输出参数随波形实时变化，输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。

4.输出波形

A波：近似三角波调幅的基波脉冲组合，调幅包络周期2.0~2.6S（误差±15%）、基波脉宽300~340us（误差±15%）

B波：频率800Hz，误差士15%：脉宽 625u s，误差士10%；

调制波频率 50Hz~400Hz，高低端点频率误差士18%；

调制波脉宽 1.25ms~10ms，高低端点脉宽误差士18%。

C波：发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差士15%：串间隔 0.4s，误差士15%；

其中短波串持续0.1S，误差士15%；长波串持续 0.8s，误差士15%。
	投标人应提供充足的佐证材料（包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、技术白皮书等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，供应商自行承担因证明材料不全面被视为技术参数偏离的风险。

	4
	乳汁分析仪
	1
	1、检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质

2、适用范围：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳

3、自动分析系统:智能出具:“母乳成分分析报告单”“母亲推荐食谱报告单”等报告为临床诊断提供依据。

4、测重重复性≥99%； 绝对值重复性≥99%； 误差≤1%

5、样品位：≥1个

6.测量步骤：一键完成自动测试

7、检测模式：多项检测项目同时检测，采用一次性样品杯，避免了样品交叉污染。
8.数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、导入等管理

9、数据统计：可对不同哺乳阶段、年龄、等产妇的乳汁检测结果进行分类统计

10、样本量：≤4ml
11、电脑主机，内存≥8G，硬盘≥240G

12、显示器：≥15英寸液晶显示屏

13、输出报告：A4中文报告单，自动分析检测结果并生成指导建议，报告实时打印

14、功率：≥200VA

15、支持LIS系统
	投标人应提供充足的佐证材料（包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、技术白皮书等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，供应商自行承担因证明材料不全面被视为技术参数偏离的风险。

	5
	紫外线空气消毒器
	3
	1、采用紫外线消毒，杀菌广谱、彻底；内含过滤器，可有效过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

2、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；

3、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 

4、额定循环风量≥1000m³/h，可适用≥100m³场所； 

5、紫外线杀菌灯寿命≥6000h；

6、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥6×106个/cm3；

7、高、中、低三档可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。

8、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

9、产品具有报警功能，紫外灯消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警。
	投标人应提供充足的佐证材料（包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、技术白皮书等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，供应商自行承担因证明材料不全面被视为技术参数偏离的风险。

	6
	紫外线空气消毒器（移动）
	1
	一、技术参数要求：

1、采用紫外线消毒，杀菌广谱、彻底；内含过滤器，可过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒，去除有机气体和医院药水等各种异味； 

2、紫外线空气消毒器配备万向脚轮，可任意移动；

3、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

4、额定循环风量≥1000m³/h，可适用≥100m³场所；

5、紫外线杀菌灯寿命≥6000h；

6、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥6×106个/cm3。


	投标人应提供充足的佐证材料（包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、技术白皮书等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，供应商自行承担因证明材料不全面被视为技术参数偏离的风险。


第五章  谈判响应文件基本格式

项目编号：HHZY-2026-01.1B2  

正（副）本

妇女保健科医疗设备采购项目（三次）
谈判响应文件
供 应 商：                            

法人或委托人（签章）：                
时    间：                            

目   录

一  谈判响应函

二  谈判报价表

三  分项报价表
四  法定代表人身份证明
五  资格证明文件

六  服务方案

七  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
一、谈判响应函

安康市妇幼保健院：

根据贵方为         （采购项目名称）招标采购货物及服务的谈判公告 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商   （供应商名称、地址）   ，提交谈判响应文件正本一份、副本   份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物及服务的谈判总价为人民币（大写）：______________元；（小写）￥：______元。

2．我们将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本谈判有效期为自谈判之日起       个日历日（成交供应商的谈判响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．我们完全理解并同意贵方在谈判文件中的有关拒绝谈判的条款。

6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低谈判报价的谈判响应文件或收到的任何谈判响应文件。

7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：                              

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____________________

详   细   地   址：                                

邮   政   编   码：                                

电             话：                                

传             真：                                
电 子 邮 件 地 址：                                
开   户   银   行：                                

账             号：                                
                                                年  月 日
二、谈判报价表

项目编号：HHZY-2026-01.1B2 

	项目名称
	总价（元）
	供货期
	质保期

	妇女保健科医疗设备采购项目（三次）   
	
	
	


备注：

投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

报价精确到小数点后两位

供应商 （盖章）：                         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                        
日期：       年      月      日

三、分项报价表
请参照谈判文件第四章采购内容与技术要求中采购明细清单内容填写

供应商 ：（盖章）            
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         
日期：       年      月      日

货物说明一览表

	序号
	产品名称
	厂家
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商 ：（盖章）                           
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                           
日期：       年      月      日
技术规格响应偏离表

	序号
	谈判文件需求
	投标文件参数规格、配置
	偏离度
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“技术参数和要求”认真填写本表。偏差说明填写：优于、等于、低于。

供应商 ：（盖章）                 
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：           
日期：       年      月      日

四、法定代表人身份证明表

单位名称：                              
单位性质：                              
地    址：                              

成立时间：         年        月         日

经营期限：                             
姓    名：         性别：          年龄：          职务:       

系             （供应商单位名称）                的法定代表人。

特此证明。    

附：法定代表人身份证复印件

	正面


	背面


                         供应商名称：                      （盖章）

                         日    期：      年      月       日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的       (供应商名称)的在下面签字的 (法定代表人姓名、职务) 代表本公司授权的在下面签字的   (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就项目编号为     (项目编号) 的  (项目名称) 的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

	法人代表签名：                   
(公章) ：                        
年 月  日
	(法人代表身份证复印件)

	被授权人签字：                   
职务：                             
年 月  日
	(被授权人身份证复印件)


本授权书于  年  月   日签字生效，特此声明。

五、资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证 (法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证)；

（3）财务状况报告：提供近三年（2023-2025年）任意一年度经审计的财务会计报告(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（4）税收缴纳证明：自2025年07月01日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：自2025年07月01日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前三年内（2023年1月至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准（评标现场通过网站对信用记录进行核实）；

（8）供应商具有履行合同的设备技术能力的声明；

（9）本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（10）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类经营医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)，投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证;

（11）本项目不接受联合体投标。

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1.我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
2.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

3.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照谈判文件中的要求进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

供应商（盖章）：                            
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：     
 日  期：         年       月       日
六、服务方案
按照谈判文件的要求编制的谈判方案说明书，至少应包括以下内容，但不限于以下内容（供应商自拟格式，并编制相应目录）。
一、对所提供货物的交货期、付款方式、实施地点、后期服务、服务承诺、合同条款等的响应说明;
二、供应商完成项目的服务方案、实施计划。至少包括进度计划、人员安排、质量保证措施等;
三、供应商完成项目供货保障能力;
四、质量保证及售后服务承诺；
五、供应商认为有必要说明的问题;
七、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

承诺单位：　　                            　（盖章） 

全权代表：　　　　　     　　　           　（签字或盖章） 

地　　址：　　　　　     　　　           　
邮    编：　　　　　     　　　           　
电　　话：　　　　　     　　　           　

   年  　　月 　　 日

附件

（一）、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称 ）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：               （公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日     期： 年   月   日

（二）、监狱企业、福利企业相关资格证明材料


