渭南市鸿鹤谷水土保持示范园水毁修复工程

采购需求

一、基本要求

1.项目概况：渭南市鸿鹤谷水土保持示范园水毁修复工程。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（7）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）（9）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）（12）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）（13）《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）（14）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）；（15）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；（16）其他需要落实的政府采购政策。

3.合同履行期限：60日历天

4.项目地点：渭南市临渭区阳郭镇

5、是否专门面向中小企业采购：是，专门面向中小企业

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

《水利水电工程实施方案报告编制规程》（SL619-2021）；

《边坡工程管理规程》（GB50707-2011）；

《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T386-2025）；

《山洪沟防洪治理规范》（SL/T778-2019）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2018）；

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021；

除上述规范外，应遵循国家相关标准、行业标准、地方标准以及其他标准、规范，并统一执行最新标准规范。

三、工程指标的具体要求：

本工程为渭南市鸿鹤谷水土保持示范园水毁修复工程，主要建设内容为道路拆除及恢复、浆砌石挡墙工程、排水工程等其他项目。