驻外单位办公用房维修改造（污水处理系统更新）项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

1、工程名称：驻外单位办公用房维修改造（污水处理系统更新）项目；

2、建设地点：西安市

- 编制范围

清单范围内的土方工程、乔灌木挖除、钢筋混凝土工程、化粪池及管网清淤、污水设备安装、电缆及管道安装等工程；

三、编制依据

1、建设单位提供的关于生活污水处理站新建及排污管网疏通治理工程的清单及答疑回复；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）；

3、《陕西省市政工程基价表（2025）、《陕西省通用安装工程基价表（2025）、《陕西省园林绿化工程基价表（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》、《陕西省市政设施维修养护定额（2012）》及以上配套费用规则、配套取费文件；

4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

5、现行国家和陕西省建筑标准、规范；

四、其他说明

1、报价采用陕西广联达云计价平台GCCP7.0软件编制。