
采购内容及要求
一、项目概况
1、工程名称：杨陵区农科路社区卫生服务中心消防隐患整改项目
2、工期要求：自合同签订之日起30日历日
3、工程质量等级：合格
4、验收标准：国家标准、行业标准、企业标准。
5、现场要求：项目现场材料堆放整齐，安全可靠。
6、工程量：本项目按给定工程量，并结合现场情况，进行实施。措施费、人工费各供应商自行考虑，计入报价。  
二、施工要求
1、工程实行包工包料，不得转包、分包。
2、供应商在本工程中的项目经理，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中质检员、特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。
3、施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由供应商负责。
4、严格按照国家和省上有关规定施工，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。
三、施工具备的条件
1、现场具备实施条件。
2、材料、设备全部由成交供应商自行采购。
3、水电设施齐全。
四、质量保证
1、施工方必须依据谈判要求，按照有关规范施工，确保工程优良，一次性验收交接。
2、选用的主材、设备、辅材必须是合格产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。
3、施工方必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。
4、施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在谈判响应文件中指定的项目经理及施工队伍。不得分包、转包。确需分包、转包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。
5、施工方的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人检查，质保期内发生任何质量问题施工方需要及时维护修理。
6、将严格按照工艺流程和现行国家安全规范施工，严格执行施工要点，保证处理处
五、编制依据
1.陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126— 2025；
2.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、 《陕西省通用安装工程基价表（2025）》；
3.本项目相关设计图纸；
4.主要材料价格依据《咸阳信息价》2026 第3期信息价及市场价等进行确定。
六、其他说明
1.工程量清单计价软件使用“广联达云计价平台GCCP7.5000.23.3。
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