采购需求
一、基本要求

1、本项目为环卫局院内场地综合翻新改造工程。
2、工期：30日历日
3、地点：潼关县环境卫生管理中心指定地点
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，则统一执行最新标准、规范。
具体要求
本项目为环卫局院内场地综合翻新改造工程，原有院内混凝土地面老化破损、排水井盖锈蚀损坏、雨污水管道老化渗漏、缺少标准化公示设施，路面承载力、排水系统、院内配套设施均无法满足环卫日常作业、车辆通行及办公管理需求。本次改造通过拆除原有破损地面、重新铺设标准化车行道路、更新排水管网及井盖、增设不锈钢公示牌，全面优化院内通行条件、完善排水系统、提升院区整体环境与使用功能。
五、质量、标准、期限、效率等

符合采购文件和国家及行业规定的“合格”标准。

六、付款方式

整个项目实施完成竣工验收合格后，一次性无息付清。
七、验收标准

本工程按合同、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。


